## 无创减脂
国家药监局批准注册的减脂（吸脂）设备产品名单
序号 | 产品名称 | 注册人名称 | 代理人名称 | 注册证编号 | 适用范围
1 | 水动力辅助吸脂机 | 武汉奇致激光技术股份有限公司 | / | 国械注准20193010282 | 适用于整形外科手术中用于水动力辅助吸脂治疗。适用人群为成人。
2 | 吸脂器 | 上海众和天工医疗器械有限公司 | / | 国械注准20163141463 | 供医疗单位作超量皮下灌注法进行吸脂手术之用。
3 | 聚焦超声减脂机 | 北京安和加利尔科技有限公司 | / | 国械注准20163011646 | 产品用于具有正常行为能力的单纯性局部肥胖且为腹部皮下脂肪堆积者的减脂。患者年龄应在18～55周岁，身体质量指数BMI≤28.0 kg/m2，肝、肾功能正常，腹部计划减脂区域的皮下脂肪厚度不小于2cm。该设备应在医疗机构由经培训有资质的临床医师使用，减脂区域的范围由临床医师在保证患者安全基础上根据患者体征确定，同一患者多次治疗时各次治疗的时间间隔不得大于6天。
4 | 气动吸脂仪 | 山西阳光中天医疗器械有限公司 | / | 国械注准20143012384 | 该产品在医疗机构中，配合吸脂针及相关管路使用，用于抽吸人体皮下脂肪。
5 | 半导体激光减脂仪 | 美国赛诺秀公司Cynosure, LLC | 苏州赛诺秀医疗器械有限公司 | 国械注进20223090386 | 产品在医疗机构内，由经培训合格具有资质的临床医师使用，用于减少侧腹部皮下脂肪（体重指数28≤BMI≤30，治疗区域皮下脂肪厚度≥1cm）。同一患者两次治疗的间隔不得小于6周。
6 | 聚焦超声减脂仪 | Syneron Medical Ltd. 赛诺龙医疗有限公司 | 赛诺龙(北京)医疗科技有限公司 | 国械注进20183231020 | 产品用于具有正常行为能力的单纯性局部肥胖且为腹部皮下脂肪堆积者的减脂。患者年龄应在18～65周岁，身体质量指数BMI≤30kg/m2，肝、肾功能正常，腹部计划减脂区域的皮下脂肪厚度（使用VDF治疗头应不小于24.5mm、使用U-Scuplt治疗头应不小于22mm）。该设备应在医疗机构内，由经培训合格且具有资质的临床医师使用。减脂区域的范围由临床医师在保证患者安全基础上根据患者体征确定，同一患者多次治疗时各次治疗的时间间隔不得小于2周。
7 | 冷冻减脂仪 | 瑟尔逖美学公司ZELTIQ Aesthetics,Inc. | 艾尔建信息咨询（上海）有限公司 | 国械注进20163012363 | 冷冻减脂仪是非侵入性冷却仪器，临床上适用于能够满足负压吸引且脂肪厚度大于1厘米的腹部和侧腰部位脂肪层的减少。
8 | 水动力辅助吸脂系统 | 休曼医疗科技股份有限公司 Human Med AG | 武汉奇致激光技术股份有限公司 | 国械注进20143015314 | 适用于整形外科手术中用于水动力辅助吸脂治疗。