# 乐山市市中区环境保护局关于2018年5月4日建设项目竣工环境保护验收申请受理情况的公示

根据建设项目竣工环境保护验收管理有关规定，2018年5月4日 ，我局受理了乐山嘉洲环保有限责任公司新建废矿物油转移库项目竣工环境保护验收（噪声和固体废物）申请。现将受理情况予以公告。如有建议意见，请于2018年5月17日前向我局提出。（十个工作日）

联系电话：0833-2103779

| 序号 | 项目名称 | 建设 地点 | 建设单位 | 验收监测 （调查）单位 | 受理日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新建废矿物油转移库项目 | 乐山市市中区土主镇土门子村4组 | 乐山嘉洲环保有限责任公司 | 成都科诚检测有限责任公司 | 2018-5-4 |

通讯地址：乐山市市中区红雀碗街118号（乐山市市中区环保局行政审批股）

注：根据《建设项目环境影响评价政府信息公开指南（试行）的有关规定》，上述验收监测（调查）报告书、表全本不含国家机密、商业秘密、个人隐私以及涉及国家安全、公共安全、经济安全和社会稳定的内容，并经建设单位同意公开。

新建废矿物油转移库项目

竣工环境保护验收

（噪声和固体废物）监测表

建设单位：乐山嘉洲环保有限责任公司

编制单位：成都科诚检测有限责任公司

2018年4月

建设单位：乐山嘉洲环保有限责任公司

法 人 代 表：石玉君

编 制 单 位：成都科诚检测有限责任公司

法 人 代 表：郑光碧

项目负责人：江兴龙

建设单位

电话：13608132821

地址：乐山市市中区土主镇土门子村4组

编制单位

电    话：17313011900

地 址：成都高新区益新大道288号

1  验收项目概况

矿物油一般是指从石油、煤炭、油页岩中提取和精炼的液态有机化合物,主要成分是链长不等的碳氢化合物,性能稳定。废矿物油是因受杂质污染,氧化和热的作用,改变了原有的理化性能而不能继续使用时被更换下来的油,其中比例最大的是废矿物油。废矿物油广泛产生于工业生产和居民生活的各个领域,如：汽车修理厂每天换下的车辆齿轮油和汽、柴油发动机油、工业企业排放的失去功效的机械油和抗磨液压油等。根据统计,乐山市每年产生约2万吨的废矿物油,主要来自汽车修理厂和汽车4s店,如不加强管理,在储存、运输、处置的各个环节都易对环境造成污染。

现由于市场需求，乐山嘉洲环保有限责任公司拟投资100万元在乐山市市中区土主镇土门子村4组新建“废矿物油转移库项目”。乐山嘉洲环保有限责任公司成立于2015年，与四川正洁科技有限责任公司签订有危险废物代处置委托合同书，确定本项目储存的全部废矿物油最终转移去向为四川正洁科技有限责任公司，许可证编号(川环危第510122031号),经营规模40000吨/年，完全有能力容纳利用本项目转移的全部废矿物油。核定其危险废物类别为HW08油/水、烃/水混合物或乳化液。因此，本项目评价范围仅为转移库,不包括废矿物油的收集和转运，收集和转运均外包专业运输公司负责。项目也不对其加工、再生利用，定期交由四川正洁科技有限责任公司进一步处置本项目主要转移乐山市区域内的废矿物油。在厂区短暂存储后统一交给四川正洁科技有限责任公司进行处理,每年签订危险废物处置合同。

项目经乐山市市中区发改局批准（(川投资备【2017-511102-59-03-190251】FGQB-0620号）；2017年12月18日取得乐山市市中区环境保护局“关于《乐山嘉洲环保有限责任公司新建废矿物油转移库项目环境影响报告表》的审批意见（乐中环审[2017]22号）”。批复的建设内容为：同意《报告表》的评价意见和建议。该项目在乐山市市中区土主镇土门子村4组设立,项目投资100万元，其中环保投资10.4万元，建设内容:本项目占地面积2000平方米，建筑面积1500平方米，建设4个储油罐，2个应急罐，1个应急池，2台抽油泵，1台发电机，配套建设环保公共工程、办公、生活设施等辅助工程，形成年暂存废矿物油共5000吨的能力。本项目仅进行废矿物油的储存,不进行废矿物油的加工利用,且废矿物油在油罐内暂存天数不超过30天,单次最大存储量为120吨。

乐山嘉洲环保有限责任公司新建废矿物油转移库项目于2017年12月开始进场建设，2018年2月建设完成，与项目有关的环保设施也建成并投入使用，且相关环保设施等均正常运行，项目生产能力已达到设计能力的75%，因此，本项目具备竣工验收调查条件。

乐山嘉洲环保有限责任公司按照相关的法律法规进行该项目竣工环境保护验收调查工作。按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评【2017】4号）等相关法规、文件、技术标准和该项目环评文件的要求，乐山嘉洲环保有限责任公司于2018年3月1日～2018年3月2日完成了验收现场的调查工作，根据验收调查结构，并查阅收集项目相关文件和技术资料，编制了乐山嘉洲环保有限责任公司新建废矿物油转移库项目竣工环境保护验收调查表。

2  验收依据

2.1  建设项目环境保护相关法律、法规、规章和规范：

1)《中华人民共和国环境噪声污染防治法》

2)《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》

3)《建设项目竣工环境保护验收管理办法》（国家环境保护总局令第13号）

4)《关于发布〈建设项目竣工环境保护验收暂行办法〉的公告》（国环规环评〔2017〕4号）。

2.2  建设项目竣工环境保护验收技术规范；

1）《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）；

2）《环境保护部关于发布〈建设项目竣工环境保护验收暂行办法〉的公告》（国环规环评〔2017〕4号）；

2.3  建设项目环境影响评价文件及审批部门审批决定。

乐山市市中区环境保护局关于《乐山嘉洲环保有限责任公司新建废矿物油转移库项目环境影响报告表》的审批意见，乐中环审[2017]22号。

3  工程建设情况

3.1  地理位置及平面布置

项目位于四川省乐山市市中区土主镇土门子村4组，东经103.493261，北纬29.382769，其西面为乐井路，公路对面为农田耕地，南面和东面均为自然山体,高差约10m；北侧37米有1户住户；西南方向60-200m范围内有7户住户，西北方向110-200m范围内有3户住户。

项目西北面为租用的民房作为办公用房，场地北面布设和南面分别布置2个30t储油罐，共四个储油罐，2台抽油泵分别布设于项目场地北面和南面，东北面布置三个小型储油罐，共计20t，作为应急备用储油罐，东南面为备用油桶存放区，西面设置门卫室和厂区绿化。

本项目的产噪设备为抽油泵，1#抽油泵位于北面1#储油罐旁，2#抽油泵位于南面3#储油罐旁。根据项目外环境，1#抽油泵距离北侧住户约47米，距离西南最近住户约70m，距离西北最近住户约115米；2#抽油泵距离北侧住户约52米。距离西南最近住户约65米，距离西北最近住户约118米。项目周边环境简单，敏感点较少，厂区经过合理的平面布置，可有效降低生产过程的噪声对周围住户的影响。

3.2  建设内容

目前，乐山嘉洲环保有限责任公司已完成“新建废矿物油转移库项目”的建设，场地建设内容为：项目占地面积2000平方米,建筑面积1500平方米,建设4个储油罐（30t/个）,3个小型应急罐（共计20t）,500个应急备用油桶（200L/个），应急设施（共137m3）,2台抽油泵,1台发电机,配套建设环保公共工程、办公、生活设施等辅助工程,形成年暂存废矿物油共5000吨的能力。本项目仅进行废矿物油的储存,不进行废矿物油的加工利用,且废矿物油在油罐内暂存天数不超过30天,单次最大存储量为120吨。

环评阶段工程项目组成及验收调查期间实际建设情况对照统计详见下表：

表3-1  环评中项目组成和实际建设情况对照表

| 项目名称 | 环评建设内容及规模 |  | 实际建设情况 | 主要环境问题 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 油库区 | 1F彩钢结构，位于项目东北侧，建筑面积约600m2，四面通风，设置4个储油罐(分别30t)，2个应急罐(分别30t)，2台抽油泵。 | 据调查项目建设的油库区为1F彩钢结构，位于项目东北侧，建筑面积约600m2，四面通风，设置4个储油罐(分别30t)，3个应急罐(共计20t)，2台抽油泵。 | 废气噪声 废水 固废 | 与环评不一致 |
|  | 应急设施 | 1个应急池池96m3 | 1#围堰规格为10m×8m×0.75m，容积为60m3，2#围堰规格为10m×9m×0.75m，容积为67.5m3应急池规格为2m×2.2m×2.5m，容积为9.46m3,应急设施总容积为137m3。 |  | 与环评不一致 |
|  | 备用油桶堆放区 | 1F彩钢结构，位于项目东南侧。建堆放区筑面积约600m2，四面通风，主要用于堆放备用油桶 | 据调查，项目备用油桶堆放区为1F彩钢结构，位于项目东南侧。建堆放区筑面积约600m2，四面通风，主要用于堆放备用油桶（500个、200L/个）。 |  | 与环评一致 |
|  | 空地 | 1F彩钢结构，建筑面积约600m2，用作车辆停放和调头。 | 据调查，项目空地600m2，用于厂区绿化，未修建彩钢结构， |  | 与环评不一致 |
| 辅助工程 | 办公楼 | 1F砖混结构，建筑面积约190m2，租用北面民房 | 据调查，项目已与北面农户签订租赁协议，租用期民房作为办公室 |  | 与环评一致 |
|  | 门卫室 | 1F砖混结构，建筑面积约10m2，1名专人看守。 | 据调查，项目已建门卫室，为1F砖混结构，建筑面积约10m2，1名专人看守 |  | 与环评一致 |

3.3  作业流程

废矿物油

油罐

有资质的危废处理单位

抽油泵

危废转运车

噪声

废气、固废

图3-1 项目作业工艺流程及产污环节图

项目主要在乐山市收集当地汽车维修厂和4S店等产生的废矿物油。收集的桶装废矿物油，通过输油泵进入油罐暂存，在厂区内短暂存储之后通过罐车运输的方式由具有废矿物油处理资质的四川正洁科技有限责任公司运走进行处理。

废矿物油在储油罐内暂存天数不超过30天，本项目最大存储量为120吨，项目仅进行对废矿物油的储存，收集和转运均外包专业运输公司负责，且不进行加工再利用。

3.4  项目变动情况

项目建设内容与环评及批复阶段有变动为以下三点：

- 原设计2个30t应急罐，用于应急储存废矿物油，由于项目实际建设情况可满足要求，实际暂时只设置了三个应急罐，总共20t。此项变动较小，不属于重大变动，无需重新报批环评。

- 原设计1个应急池，容积为96m3，由于项目建设的应急设施能够满足应急要求，因此未单独设置应急池。项目应急设施为两个油罐区围堰，1#围堰和2#围堰，1#围堰规格为10m×8m×0.75m，容积为60m3，2#围堰规格为10m×9m×0.75m，容积为67.5m3，应急池规格为2m×2.2m×2.5m，容积为9.46m3,应急设施总容积为137m3。   此项变动较小，不属于重大变动，同时也能达到环评措施中130.4m3的应急事故池的要求，无需重新报批环评。

- 原设计600m2车辆停放和调头区域，1F彩钢结构，根据项目自身实际情况，无需设置该功能区，该区域作为厂区绿化，未建设彩钢。此项变动较小，不属于重大变动，无需重新报批环评。

本项目建设情况见下表。

表3-2 项目变动情况一览表

| 环评建设内容及规模 |  | 实际建设情况 | 变动原因 | 是否属于重大变动 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 油库区 | 2个应急罐(分别30t) | 3个应急罐(共计20t) | 实际建设情况可满足要求 | 否 |
|  | 1个应急池（96m3) | 罐区修建围堰作为应急设施，修建一个应急池，围堰区和应急池共137m3 | 实际应急设施能够满足应急需求 | 否 |
| 空地 | 1F彩钢结构，建筑面积约600m2，用作车辆停放和调头。 | 据调查，项目空地600m2，用于厂区绿化，未修建彩钢结构， | 优化布局 | 否 |

4  噪声和固体废物污染防治设施

4.1  噪声污染防治设施及措施

项目运营期的噪声主要为油泵运行噪声，为稳态机械噪声，项目设置两台油泵，分别位于场地北面和南面，噪声源强为80dB(A)，油泵仅在装卸废矿物油时运行，运行时间较短，运行次数较少，治理措施为对油泵进行基础减震，厂房封闭进行隔声降噪，项目周围住户较少，距离较远，项目未设置防护距离。

4.2  固体废物处置情况检查

项目运营后产生的固废主要有废矿物油渣和职工生活垃圾。

废矿物油渣随废矿物油一起回收至四川正洁科技有限责任公司处理，项目与四川正洁科技有限公司签订了危险废物代处置委托合同书，四川正洁科技有限公司许可证编号(川环危第510122031号),经营规模40000吨/年，废矿物油渣可由其进行妥善处理。

厂区设置垃圾桶，职工生活垃圾产生量约为3kg/d，厂区内集中收集后交由环卫部门处理。

4.3  噪声及固体废物污染防治法设施投资及“三同时”落实情况

项目在建设过程中，各项审批手续完备，施工期严格按照环评要求对污染物进行了治理。环境影响评价报告中关于项目的施工期运营期固废、噪声的治理措施及相关建议，已完成。

乐山嘉洲环保有限责任公司新建废矿物油转移库项目总投资100万元，环评所列环保投资10.4万元，环评所列环保投资占计划总投资的10.4%，其中固废和噪声治理共投资1.1万，占总投资的1.1%；项目实际总投资100万元，项目实际总环保投资11.3万元，占实际总投资的11.3%，其中固废和噪声治理共投资1.2万，占总投资的1.2%。

表4-1 环保设施与实际投资情况一览表

| 项目 | 环评要求 |  | 投资 （万元） | 工程建设实际情况 | 投资 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 运营期 | 固废治理 | 生活垃圾箱 | 0.1 | 项目运营期设置垃圾箱用于收集生活垃圾，收集的生活垃圾由环卫部门统一清运 | 0.1 |
|  |  | 废矿物油渣 | / | 交由四川正洁科技有限公司进行处理 | / |
|  | 噪声治理 | 基础减震 | 1 | 项目对油泵进行基础减震，同时利用厂房进行隔声降噪。 | 1.1 |
| 合计 | / |  | 1.1 | / | 1.2 |

5  建设项目环境影响评价文件中对噪声和固体废物的主要结论与建议及审批部门的审批决定

工程在设计、施工及运营期噪声和固废已采取的环境保护措施与环境影响报告表要求的对比情况详见下表：

表5-1  环保措施落实情况调查表

| 保护对象 | 环评、环评批复环保措施 | 实际落实情况 |
| --- | --- | --- |
| 声环境 | 项目运营期间，环评要求建设单位对油泵运行噪声采取防治措施，主要为厂房隔声和基础减震，可降低设备运行噪声对周围住户的影响。 | 已落实。 项目油泵安装于厂房内部，利用厂房进行隔声降噪，并安装减震垫，降低噪声。 |
| 固废环境 | 项目运营期间，环评要求建设单位将废矿物油渣随油一起由四川正洁科技有限责任公司回收处理，生活垃圾统一收集后由环卫部门清运。 | 已落实。 项目与四川正洁科技有限公司签订了危险废物代处置委托合同书，废矿物油渣可交由其处理；生活垃圾统一收集后交由环卫部门处理，不乱扔乱放。 |

# 工程在施工期及运营期噪声和固废已采取的环境保护措施与环境保护主管部门审批要求的对比情况详见下表：

表4-2 环保措施与环评批复落实情况调查表

| 序号 | 环评批复要求 | 实际落实情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 认真落实《报告表》提出的污染防治措施及建议,加强对环保设施及措施的管理和运行,确保各项污染物防治措施和环境应急措施可行。 | 根据调查，项目认真落实了《报告表》提出的污染防治和生态保护措施，严格遵守环保“三同时”制度，通过优化设计、施工方案和有效的工程，减少项目对周边环境的影响。 |
| 2 | 严格按照《危险废物贮存污染控制标准(GB18597-2001)》及修改单和报告表所载载明的规模、内容进行建设,严禁擅自扩大规模及改变内容。 | 根据调查，本项目严格按照危险废物贮存污染控制标准(GB18597-2001)》及修改单和报告表所载载明的规模、内容进行建设，未扩大规模，未改变建设内容。 |
| 3 | 施工期弃土弃渣运往指定地点堆放或回填,生活垃圾交由集镇环卫部门收集处理。运营期生活垃圾交由集镇环卫部门收集处理,严禁随意倾倒。项目内所有危险废物均须交由具有相应资质的单位进行处置。 | 根据调查，项目施工期弃土弃渣已妥善处理，生活垃圾由环卫部门清运处理，无施工期遗留环境问题。场地内设置有垃圾桶收集生活垃圾，经收集后由环卫部门处理，项目已与四川正洁科技有限责任公司签订危险废物代处置委托合同书，项目所储存的废矿物油，废油渣均由其处理。项目的固废得到妥善处理，没有造成二次污染。 |

6  厂界噪声验收执行标准

项目厂界噪声验收执行声环境《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准

表6-1 项目环境质量环评执行标准与验收调查执行标准对照表

| 类别 | 环评标准及标准限值 | 验收标准及标准限值 |
| --- | --- | --- |
| 声环境质量 | 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）2类标准 2类：昼间≤60dB 夜间≤50dB | 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）2类标准 2类：昼间≤60dB 夜间≤50dB |

7  厂界噪声监测

监测项目：厂界噪声。

监测频率：连续监测2天，昼夜各2次。

监测点位：东、南、西、北厂界外1m处分别布设1#、2#、3#、4#监测点。

表7-1  声环境监测点

| 序号 | 监测点位置 |
| --- | --- |
| N1 | 西场界外1米 |
| N2 | 东场界外1米 |
| N3 | 南场界外1米 |
| N4 | 北场界外1米 |

执行标准：《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

8  质量保证及质量控制

8.1  监测分析方法

噪声监测根据《工业企业厂界噪声排放标准》GB12348-2008和《环境噪声监测技术规范 噪声测量值修正》中所规定的的技术方法，采用AWA6228型噪声监测仪对厂界噪声进行测量。

监测所采用的AWA6288型噪声监测仪器，符合GB/T 3785-2010声级计、GB/T 17181-1997积分平均声级计1级（或2级）、GB/T 3241-2010电声学（IEC 61260 1级）的标准要求。测定频率范围为10Hz~16kHz，测量上限为120dB~140bB。

8.2  监测仪器

噪声监测所采用的AWA6288型噪声监测仪器，校准或者检定由中国测试技术研究眼或者成都市计量院完成，一般采用活塞校准器进行校准，校准器型号为HS6021，频率为1000Hz,声压级：94dB 114dB。

8.3  监测单位的能力情况

成都科诚检测有限责任公司成立于 2007 年，位于成都市高新区石羊工业园益新大道 288 号，是一家独立的第三方检测机构。公司已经取得检验检测机构资质认定证书，证书编号：172312050330，建设工程质量检测机构资质证书，证书编号：川建（检）字第207号。公司以“科学、公正、规范、准确”为质量方针，并且始终坚持检测工作的客观性、科学性、独立性、公正性，为客户提供准确、可靠、公正、科学的检验检测数据。

本公司下设检测室、技术质量室和综合业务室三个部门。主要从事检测项目为：

1、环境监测（水和废水、噪声、大气和室内空气、生物、土壤、固体废物）

2、公共卫生检测

3、生活饮用水检测

本公司现有恒温、恒湿的实验室面积 500 多平方米，拥有气相色谱仪、测氡仪、紫外可见光分光光度计、电子天平、原子荧光仪、石墨炉原子吸收分光光度计、红外测油仪、自动烟尘（气）测试仪、噪声仪、离子色谱仪、热电风速仪、微波消解仪、大气采样仪等分析仪器，共计 100 多台（套）。公司现有职工 25 人，其中大专以上人员比例为 95%，中级职称以上人员 3 人，其中正高 1 人。

8.4  噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制

声环境质量常规监测质量控制是对参加噪声监测的人员素质、数量，监测仪器选择，监测点位确定，现场监测的测量条件、测量方法、测量过程和原始数据的整理、报告审核，监测过程的质量审查等全方位、全过程，体现出事前、事中、事后一系列质量保证措施的技术要求，目的是保证声环境质量常规监测始终处于受控中，促使噪声监测结果较真实的定量反映被测声环境现状。

成都科诚检测有限责任公司监测技术人员有较高的技术素养和职业道德，在常规监测中按照质控制度的规定规范和约束噪声监测，以进行有意识、有目的的质量保证活动，比照质控制度要点主动减少和消除噪声测量误差。

同时此次声环境质量常规监测通过接受站内、站外质控部门（即现场监测人员、部门以外的第三方）不同质控措施，促使其监测活动符合标准规范，从而保证声环境质量常规监测的监测质量处于受控目的。主要包括事前审查监测方案现场抽查、跟查、抽测与其他现场质控手段，测后（事后）的数据审查、审核及监测过程的质控要点落实情况的检查等。

监测之前和之后均对噪声仪进行校准，校验情况见下表：

表8-1  声环境监测点

| 时间 | 标准声压级dB | 显示声压级dB | 误差dB |
| --- | --- | --- | --- |
| 监测前 | 94 | 93.9 | -0.1 |
|  | 114 | 113.9 | -0.1 |
| 监测后 | 94 | 94.1 | 0.1 |
|  | 114 | 114.1 | 0.1 |

项目在监测前后对噪声监测仪进行了校准，前后误差为0.2dB,未超过0.5dB,噪声监测数据质量得到保证。

9  厂界噪声验收监测结果及固体废物处置情况检查

9.1  生产工况

监测期间，项目处于正常生产工况，项目产噪设备为抽油泵，两台抽油泵位于厂内油储罐区，抽油泵功率为1kw，监测时油泵正常运行。

9.2  厂界噪声

# 成都科诚检测有限责任公司于2018年3月20日-2018年3月21日对项目噪声进行了检测。其检测结果详见表9-1。

# 表9-1   噪声环境检测结果表

| # 点位编号 | # 检测点位 | # 主要声源 | # 检测时段 | # 检测起始时间 | # 检测时间 | # 设备噪声+背景噪声 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 01 | # 厂界北侧外1m处 | # 其他 | # 昼间 | # 20日13时23分 | # 10分钟 | # 51 |
|  |  |  | # 夜间 | # 20日23时06分 | # 10分钟 | # 46 |
| # 02 | # 厂界东侧外1m处 | # 其他 | # 昼间 | # 20日13时35分 | # 10分钟 | # 52 |
|  |  |  | # 夜间 | # 20日23时19分 | # 10分钟 | # 46 |
| # 03 | # 厂界南侧外1m处 | # 其他 | # 昼间 | # 20日13时49分 | # 10分钟 | # 50 |
|  |  |  | # 夜间 | # 20日23时33分 | # 10分钟 | # 44 |
| # 04 | # 厂界西侧外1m处 | # 其他 | # 昼间 | # 20日14时01分 | # 10分钟 | # 49 |
|  |  |  | # 夜间 | # 20日23时47分 | # 10分钟 | # 45 |
| # 01 | # 厂界北侧外1m处 | # 其他 | # 昼间 | # 21日08时07分 | # 10分钟 | # 52 |
|  |  |  | # 夜间 | # 21日23时01分 | # 10分钟 | # 45 |
| # 02 | # 厂界西侧外1m处 | # 其他 | # 昼间 | # 21日08时20分 | # 10分钟 | # 52 |
|  |  |  | # 夜间 | # 21日23时15分 | # 10分钟 | # 46 |
| # 03 | # 厂界南侧外1m处 | # 其他 | # 昼间 | # 21日08时33分 | # 10分钟 | # 50 |
|  |  |  | # 夜间 | # 21日23时28分 | # 10分钟 | # 44 |
| # 04 | # 厂界东侧外1m处 | # 其他 | # 昼间 | # 21日08时47分 | # 10分钟 | # 50 |
|  |  |  | # 夜间 | # 21日23时42分 | # 10分钟 | # 45 |

监测结论：根据检测结果，乐山嘉洲环保有限责任公司新建废矿物油转移库项目噪声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准（昼间60dB,夜间50dB的）。

9.3  固体废物处置情况检查

项目已与四川正洁科技有限公司签订了危险废物代处置委托合同书，废矿物油渣由其运输及处理，由此本项目危险固废可得到妥善处理；生活垃圾统一收集后交由环卫部门处理，不乱扔乱放。

10  验收监测结论

乐山嘉洲环保有限责任公司新建废矿物油转移库项目建设地址与环评选址一致，项目建设过程中执行了环境保护“三同时”制度；环境影响评价及其批复规定采取的环境保护措施已基本落实，各类污染物得到相应处置。

厂界噪声能够达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求，固废进行分类收集处理，未对周围环境造成二次影响，项目竣工环境保护验收（噪声和固体废物）合格。

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位(盖章): 成都科诚检测有限责任公司               填表人(签字):                       项目经办人(签字):

| 建设 项目 | 项目名称 |  | 新建废矿物油转移库项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设地点 |  |  |  |  |  | 乐山市市中区土主镇土门子村4组 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 建设单位 |  | 乐山嘉洲环保有限责任公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  |  |  | 614900 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  | 13608132821 |  |  |  |
|  | 行业类别 |  | F5890其他仓储 |  |  |  | 建设性质 |  |  | ■新建 □改建 □技术改造 |  |  |  |  |  | 建设项目开工日期 |  |  |  | 2017.12 |  |  |  |  |  | 投入试运行日期 |  |  |  | 2018.2 |  |  |  |
|  | 设计生产能力 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 投资总概算(万元) |  | 100 |  |  | 环保投资总概算(万元) |  |  |  |  | 10.4 |  | 所占比例% |  |  | 10.4 |  | 环保设施设计单位 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实际总投资(万元) |  | 100 |  |  | 实际环保投资(万元) |  |  |  |  | 11.3 |  | 所占比例% |  |  | 11.3 |  | 环保设施施工单位 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环评审批部门 |  | 乐山市市中区环境保护局 |  |  |  |  |  | 批准文号 |  | 乐中环审[2017]22号 |  |  |  |  | 批准时间 |  | 2017年12月18日 |  |  |  |  |  | 环评单位 |  |  | 西藏国策环保科技股份有限公司 |  |  |  |  |  |  |
|  | 初步设计审批部门 |  | / |  |  |  |  |  | 批准文号 |  | / |  |  |  |  | 批准时间 |  | / |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  |  | 成都科诚检测有限责任公司 |  |  |  |  |  |  |
|  | 环保验收审批部门 |  |  |  |  |  |  |  | 批准文号 |  |  |  |  |  |  | 批准时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废水治理(万元) |  | 6.1 | 废气治理(万元) |  |  |  |  | 10.6 |  | 噪声治理(万元) |  |  | 1.1 |  | 固废治理(万元) |  |  | 0.1 |  |  | 绿化及生态(万元) |  |  |  |  | 0 |  | 其它(万元) |  |  | 4 |  |
|  | 新增废水处理设施能力 |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 年平均工作时 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染物排放达标与总量控制 (工业建设项目详填) | 污染物 | 原有排放量(1) |  |  | 本期工程实际排放浓度(2) |  |  | 本期工程允许排放浓度(3) |  |  | 本期工程产生量(4) | 本期工程自身削减量(5) |  |  | 本期工程实际排放量(6) |  | 本期工程核定排放量(7) |  |  |  | 本期工程 “以新带老”削减量(8) |  |  |  |  |  |  | 全厂实际排放总量(9) |  |  | 区域平衡替代削减量(11) |  | 排放增减量(12) |
|  | 废 水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 化学需氧量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氨 氮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 动植物油类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总铬 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总镉 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总镍 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废 气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 烟 尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业粉尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业固体废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |