乐山市市中区环境保护局关于建设项目环境影响评价文件受理情况的公示 
2018-1-5
根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定，2018年1月5日我局受理2个建设项目环境影响评价文件。现将受理情况予以公示，公示期为2018年1月5日－2018年1月18日（10个工作日）。

　　联系电话：0833－2103779

　　传 　 真：0833-2133332

　　通讯地址：乐山市市中区红雀碗118号

邮政编码：614000

	序号
	项目名称
	建设地点
	建设单位
	环境影响评价机构
	受理日期

	1
	乐山市市中区石龙乡供水改造工程项目（抢险救灾工程）
	乐山市市中区石龙乡、土主镇
	乐山市市中区城市投资建设有限公司
	四川华睿川协管理咨询有限责任公司
	2018-1-5

	
	乐山嘉州心脑血管病专科医院项目
	乐山市市中区土主镇织富路9号
	乐山嘉州心脑血管病专科医院有限公司
	四川华睿川协管理咨询有限责任公司
	2018-1-5


注：根据《建设项目环境影响评价政府信息公开指南（试行）》的有关规定，上述环境影响报告书、表不含涉及国家秘密、商业秘密、个人隐私以及涉及国家安全、公共安全、经济安全和社会稳定的内容。

建设项目环境影响报告表
（公示稿）

项 目 名 称: 乐山市市中区石龙乡供水改造工程项目（抢险救灾工程）
建设单位(盖章): 乐山市市中区城市投资建设有限公司
四川华睿川协管理咨询有限责任公司

编制日期     2017 年 12 月

《建设项目环境影响报告表》编制说明
《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。
1. 项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。
2. 建设地点——指项目所在地的名称，公路、铁路应填写起止地点。
3. 行业类别——按国标填写
4. 总投资——指项目投资总额。
5. 主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。
6. 结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。
7. 预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。
8. 审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

表1  建设项目基本情况

	项目名称
	乐山市市中区石龙乡供水改造工程项目（抢险救灾工程）

	建设单位
	乐山市市中区城市投资建设有限公司

	法人代表
	王诗尧
	联系人
	王诗尧

	通讯地址
	乐山市市中区马铺路123号
	统一社会信用代码
	91511100MA6287PCXH

	联系电话
	18381543833
	传真
	/
	邮政编码
	614000

	建设地点
	乐山市市中区石龙乡、土主镇（起点：29.662194°N；103.857625°E，终点：29.676623 °N；103.914162°E）

	立项审批部门
	乐山市市中区发展和改革局
	批准文号
	乐中发改投资﹝2017﹞167号

	建设性质
	新建（补评）
	行业类别
及代码
	E4852 管道工程建筑

	占地面积
(平方米)
	/
	绿化面积
(平方米)
	/

	总投资
(万元)
	570.5
	其中：环保投资(万元)
	34.7
	环保投资占总投资比例
	6.08%

	评价经费
(万元)
	/
	投产日期
	2017年

	工程内容及规模：
一、项目的由来

石龙乡地处乐山城北19公里处，幅员面积33.66平方公里，2015年全乡总人口数为8415人，其中非农业人口数为585人。石龙乡场镇人居用水由乡供水站抽取地下水供给，取水点位于乐加村2组，供水量为60吨/天，约1000余名居民作为生活用水。目前，经抽样检测，该地下水水质未能达到国家规定的标准，对石龙乡场镇人居生活产生了一定的影响。为尽快解决石龙乡集镇居民饮用水安全隐患，改善饮用水水质，乐山市市中区城市投资建设有限公司于2017年8月实施了“乐山市市中区石龙乡供水改造工程项目（抢险救灾工程）”，该项目总投资570.5万元（区财政资金），建设内容主要为新建输水管道8.5公里（其中输水管道6.8km，配水管道1.7km）以及一座泵站（占地面积779.8m2，建筑面积142.3m2，内设泵房、减压池一座、清水池一座），配套泵站道路硬化及绿化等。该项目于2017年8月开工建设，于2017年11月建设完工。

2017年8月2日，乐山市市中区人民政府办公室下发了《关于<关于恳请加快推进石龙乡改换集中式饮用水源的请示>的议定事项通知》（乐中府常﹝2017﹞112号），明确把乐山市市中区石龙乡供水改造工程项目列入抢险救灾工程。目前，项目已取得乐山市市中区发展和改革局《关于乐山市市中区石龙乡供水改造工程项目建议书的批复》（乐中发改投资﹝2017﹞167号）、乐山市国土资源局市中区分局《关于乐山市市中区石龙乡供水改造工程项目用地预审意见的函》、乐山市住房和城乡规划建设局市中区规划分局《建设项目选址意见书》。由于本工程为抢险救灾工程，建设单位于2017年8月开工建设，于2017年11月底建设完工。因此，本次环评为补评。
根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》以及国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》的相关内容，本项目应开展环境影响评价工作。按照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令2017年第44号），本项目应编制环境影响报告表。为此，乐山市市中区城市投资建设有限公司委托我公司开展环境影响评价咨询工作。我公司在接受委托后，立即开展了详细的现场踏勘、资料收集工作，充分调查本项目施工期的遗留环境问题，在对本项目的环境现状和可能造成的环境影响进行分析后，依照环境影响评价技术导则的要求编制了环境影响报告表。

二、相关政策符合性分析

1、产业政策符合性分析

本项目为乐山市市中区石龙乡供水改造工程项目（抢险救灾工程），建设内容包括：新建输水管道8.5公里（其中输水管道6.8km，配水管道1.7km）以及一座泵站（占地面积779.8m2，建筑面积142.3m2，内设泵房、减压池一座、清水池一座），配套泵站道路硬化及绿化等。根据国家发展和改革委员会2013年第21号令《产业结构调整指导目录》（2011年本），本工程属于“第一类鼓励类”中的第二十二款“城市基础设施”中的第七条“城镇安全饮水工程”。同时，本项目于2017年11月20日取得乐山市市中区发展和改革局《关于乐山市市中区石龙乡供水改造工程项目建议书的批复》（乐中发改投资﹝2017﹞167号），项目编码为20175111027801228999。

因此，本工程符合国家产业政策，满足地方产业发展要求。

2、规划符合性分析

根据《乐山市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》，其中“第十二章 加强水利设施建设”中“专栏 水利建设重点项目”中提出“启动农村饮水安全巩固提升工程，到2020年，农村自来水普及率达到80%以上，集中供水率达到85%以上，水质达标率和供水保障程度大幅提高”。本项目为乐山市市中区石龙乡供水改造工程项目（抢险救灾工程），建设内容包括：新建输水管道8.5公里（其中输水管道6.8km，配水管道1.7km）以及一座泵站（占地面积779.8m2，建筑面积142.3m2，内设泵房、减压池一座、清水池一座），配套泵站道路硬化及绿化等。本项目的建设有利于加强对乐山市市中区石龙乡及周边乡镇饮用水水质安全，保证乡镇安全供水，与《乐山市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》基本相符。同时，本项目已取得乐山市住房和城乡规划建设局市中区规划分局《建设项目选址意见书》（乐住建中规﹝2017﹞5号）。

项目已取得乐山市国土资源局市中区分局《关于乐山市市中区石龙乡供水改造工程项目用地预审意见的函》（乐市国土资中分函﹝2017﹞287号），明确本项目用地选址于乐山市市中区土主镇高岩塘村3组，符合《乐山市市中区土地利用总体规划（2006~2020年）》。

因此，本项目建设符合当地发展规划，符合当地土地利用规划。

三、项目名称、建设性质、建设单位、地理位置及工程投资

项目名称：乐山市市中区石龙乡供水改造工程项目（抢险救灾工程）
建设性质：新建（补评）

建设单位：乐山市市中区城市投资建设有限公司
地理位置：本工程拟建址位于乐山市市中区土主镇、石龙乡

建设内容及规模：乐山市市中区石龙乡、土主镇（起点：29.662194°N；103.857625°E，终点：29.676623 °N；103.914162°E）。
工程投资：本工程总投资为570.5万元（区财政资金）。

四、工程规模、任务及内容

1、工程规模

根据乐山市市中区发展和改革局《关于乐山市市中区石龙乡供水改造工程项目建设书的批复》（乐中发改投资﹝2017﹞167号），结合现场调查，本项目建设规模及内容主要为新建输水管道8.5公里（其中输水管道6.8km，配水管道1.7km）以及一座泵站（占地面积779.8m2，建筑面积142.3m2，内设泵房、减压池一座、清水池一座），配套泵站道路硬化及绿化等。

2、建设任务

新建输水管道及泵站，配套泵站道路硬化及绿化等，改善石龙乡及周边乡镇饮用水水质，保障区域人居饮水安全。

3、建设内容

本工程为乐山市市中区石龙乡供水改造工程项目（抢险救灾工程），其主要建设内容详见下表：
表1-1  项目组成及主要环境问题

名称

建设内容及规模

产生的环境问题

施工期

营运期

主体工程

泵站

占地面积779.8m2，建筑面积142.3m2，内设泵房一座、减压池一座（地上式，不锈钢材质，有效容积为253m3）、清水池一座（地上式，不锈钢材质，有效容积为253m3），泵房内设卧式离心泵2台（一备一用）、潜污泵1台。泵站设计供水规模为60m3/h

已结束，经现场调查，无遗留环境问题

噪声、生活污水、生活垃圾

输水管道

由泵站至石龙乡配水管道全长6.8km，其材质主要为内衬镀塑钢管，埋深为0.5m，内径分别为DN200、DN400，设置立式闸阀井1座，泄空井8座，排气阀门井8座

/

配水管道

由石龙乡输水管道接入住户，全长1.7km，其主要材质为内衬镀塑钢管，埋深1m，内径分别为DN65、DN150、DN200

/

辅助工程

工程不设置施工场地、不设置施工营地

/

项目沿线有乐井路相通，交通较为便利，不设置临时施工道路

/
砂砾石料填筑料就近购买，不单独设置料场；

/
工程不设置弃渣场，管沟开挖方就近堆放于管沟两侧，待管道安装完成后用于管沟回填

/

公用工程
供水：依托当地农户生活用水

/
供电：由当地农村电网接入供应

排水：依托周边已有的排水设施

办公及生活设施

不设置施工营地，施工人员均为周边住户，不设置食宿

/

环保工程
扬尘防治

设置了2.0m高围挡、定期洒水降尘、加强管理等措施

/

生态保护

加强水土保持工程措施。
/
4、主要经济技术指标

本项目泵房主要经济技术指标如下：
表1-2 泵房主要经济技术指标一览表

序号

名称

单位

数量

比例

备注

1

规划用地面积

m2
779.8
/
/
2
总建筑面积
m2
142.3
/
/
3
建构筑物占地面积
m2
142.3
/
/
4
道路、硬化场地面积
m2
205
/
/
5
绿化面积
m2
200
/
/
6
建筑密度

%
/
18
/
7
容积率

/
0.18
/
8
绿地率
%
/
26
/
9
围墙长度

m
/
96
/
五、工程建设所需原辅材料及机械设备

1、原辅材料

本工程为乐山市市中区石龙乡供水改造工程项目（抢险救灾工程），主要原辅材料及其用量见表1-3：

表1-3 主要原辅材料及其用量

序号

材料名称

单位

用量

来源

1

内衬镀塑钢管

m
7990

外购，Φ200、Φ150、Φ65

2

内外涂环氧复合钢管

m

1240

外购，Φ200

3

焊接钢管

m

70

外购

4

弹性座封闸阀

只

23

外购，Φ200、Φ150、Φ75

5

调节式减压阀

只

2

外购

6

排气阀

只

2

外购

7

砂石骨料

m3
5000

外购

8

水泥

m3
1000

外购

9

碎石

m3
2100

外购

10

河沙

m3
2000

外购

2、主要机械设备及数量

本工程主要施工机械设备及数量见表1-4：

表1-4  主要机械设备一览表

序号

机械名称

规格型号

单位

数量

备注
1

路面破碎机

KY-354

台

2

/
2

装载机

KX-926

辆

2

/
3

压路机

Cys1788

辆

2

/
4

推土机

BDS-345

辆

2

/
5

挖掘机

JH18

台

3

/
6

运输车辆

东风汽车

辆

4

/
六、工程占地及土石方平衡

1、工程占地

本工程新建输水管道总长6.8km，开挖深度0.5m，均沿乐井路南侧现有管道布设，不新增占地；本工程新建配水管道1.7km，开挖深度1.0m，沿街道两侧布设。本工程泵站占地面积779.8m2，用地类型为乡镇建设用地。本工程临时堆土场位于管沟两侧，均为现有管道征地范围内。

2、土石方平衡

根据项目设计资料，本工程输水管道挖方量4950m3，填方量4705m3；配水管道挖方量4137m3，填方量3806m3。本工程总挖方量9087m3，填方量为8511m3，剩余土石方量为576m3，均用于本项目泵站地基回填。

表1-5 土石方平衡表

项目

挖方

填方

弃方

弃方去向

输水管道

4950

4705

245

用于本项目泵站地基回填

配水管道

4137

3806

331

合计

9087

8511

576

七、管道设计方案

1、管沟开挖

本工程输水管道总长约6.8km，管径为DN200~DN400，输水管起点位于本次新建加压泵站出水管，终点至石龙乡配水管处，本次新建输水管沿乐井路南侧（有现状管道一侧）敷设，本次输水管道埋深为0.5m。本次配水管由石龙乡输水管道至住户，全长1.7km，其主要材质为内衬镀塑钢管，埋深1m。本次输水管和配水管管道基底下500mm范围内不得含盐渍土，基底土夯实密度达95%后铺设15cm以上砂垫层作管基，砂垫层为天然砂砾石，最大粒径不大于25mm；在淤泥土断超挖用砂卵石换填或抛石挤淤，再垫20cm厚砂垫层作为管基；在地基结构突变处，管道留设柔性接口。本项目管沟剖面图如下：

[image: image1.jpg]



图1-1  管沟剖面图

2、管道敷设

本项目输水管道沿乐井路南侧（有现状管道一侧）敷设，根据项目设计资料，本工程采用以下六种敷设方式：置于满包管顶部、置于现状DN400预留管侧面、置于支墩顶部、置于道路边沟与现状DN400预留管之间、置于现状DN400预留管外侧、置于支墩上部（详见附图2-2-7），本项目输水管设置支墩4/100个。本次输水管不涉及跨越桥梁及重要水体，不涉及穿越涵洞。
根据工程设计，本项目配水管道沿石龙乡街道两侧敷设，跨越桥梁时，沿桥梁外侧敷设，每隔6m用支架固定，并设排气阀，外面用铝箔胶带包扎防紫外线，穿越涵洞管道，每隔6m用支架固定。

[image: image2.png]



图1-2 配水管道过桥剖面示意图

3、管材选择

本项目输水管道选用内衬镀塑钢管，PN=1.6MPa，卡箍连接，道路横穿管及需敷设在加油站内路面下时采用焊接钢管，并采用混凝土满包；暴露在空气中的管材采用内外涂环氧复合钢管，基管为无缝钢管。

本项目配水管道采用内衬镀塑钢管，PN=1.0MPa，卡箍连接；暴露在空气中的管材采用内外涂环氧复合钢管，基管为无缝钢管。

4、其他

（1）泄水管、泄水阀

管道的高点应设置复合式排气阀，管道的隆起点及在输水管道平直段每隔一定距离设置自动排气阀，输水管的低凹处设置泄水管及泄水阀。

（2）井盖

井盖均采用铸铁井盖，井盖上平面和路面在同一平面上，其中道路上的阀门井采用重型井盖及盖座。

八、工程拆迁安置及遗留环境问题

本工程目前已建设完工，根据现场踏勘，本工程管线布设避开穿越沿线住户，不涉及房屋拆迁及人口安置问题，本项目泵站用地为乡镇建设用地，不涉及拆迁及人口安置问题。本工程管道已敷设完成，管沟挖方已回填至管沟，场镇段配水管道地表已硬化完成，本项目泵站已建设完成，设备已安装完毕，施工期对周边环境影响较小，无环境投诉纠纷，未出现扰民现象，无施工期遗留环境问题。

	与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题：
本项目属于新建补办环评项目，建设地址位于乐山市市中区石龙乡、土主镇，根据现场踏勘及查阅相关资料，本项目泵站用地原为乡镇建设用地。无遗留环境问题。本项目输水管道用地为现有管道已征用地，无遗留环境问题。本项目配水管道用地为乡镇道路两侧建设用地，无遗留环境问题。



表2  建设项目所在地自然环境社会环境简况
	自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)：
一、地理位置

乐山市市中区是乐山市经济、整治、文化、信息中心，位于四川盆地西南边缘，岷江与大渡河、青衣江交汇处，地处103°31′56″～103°59′25″E、29°28′05″～29°45′45″N间，幅员面积837 km2，占乐山市总面积的6.4%。行政区划隶属于乐山市，地处乐山市经济中心地带，东邻井研县，南接五通桥区、沙湾区，西毗峨眉山市，北连夹江县与眉山市的青神县。
土主镇位于乐山市北面，距乐山城区9km，距井研县27km，东与石龙乡、青平镇相邻，西与牟子镇相接，南与全福镇交界，北与剑峰乡接壤。

石龙乡地处乐山城东北19公里，与土主镇、剑峰乡、白马镇、青平镇接壤；境内主要以丘陵为主，兼有少量平坝。幅员面积33.66平方公里，耕地7330亩。

本项目建设地址位于乐山市市中区石龙乡、土主镇，项目地理位置详见附图1。

二、地形、地貌、地质、地震

乐山市市中区地层较为简单，共4个系，分别为中生界侏罗系、白垩系和新生界下第三系和第四系。侏罗系遂宁组（J2S）分布于本区东部边缘的青平以东一带，由棕红色泥岩间夹细、粉砂岩为主，厚约300m。侏罗系蓬莱镇组（J3P），分布于遂宁组的西北侧，呈北东向展布：茅桥至青平以及五里山以北一带，安谷西南边境一角也有分布。由紫红色钙质泥岩夹灰白色砂岩为主的河湖相沉积构成，厚约200m左右。白垩系夹关组，主要沿龙泉山呈北东向展布，向西南跨岷江穿过乐山城区，南部到达车子山一带；北部经悦来、棉竹，跨青衣江，到达平兴、临江一带。夹关组地层由砖红色中、细粒长石石英砂岩为主，夹同色粉砂岩与砂质泥岩构成，多大型斜层理，呈巨厚型块状，属河流相与沙漠相沉积，厚约300～400m，蓖子街一带厚约364m。乐山大佛就刻在此地层岩石崖壁上。白垩系灌口组，分布于本区西北边境平兴、悦来一带夹关组地层西北侧、城区长征制药厂、棉竹以及牟子以东一带，由棕红色、砖红色泥岩夹砂岩为主构成，有时夹石膏，厚约290m左右。新生界下第三系地层已砖红色、棕红色泥质砂岩为主，厚约100m，分布本区西北部边缘一带。新生界第四系的上更新统地层，分布于河谷的二级及其以上阶地和五里山一带，由黄泥砾石层构成，二元结构明显，厚10～50m左右；第四系的全新统地层，分布于河流的一级地域河漫滩，由灰色、紫红色泥砂、砾石构成，也是二元结构，厚6～20m，为主要农耕地带。侏罗系到第三系地层展布的规律是从西南到西北依次从老到新。

乐山市市中区地貌以丘陵、平原为主，其中丘陵占地总面积的50.24%。平原占44.47%，另外还有5.29%的山地。地势高差不大，最高点是剑峰红坳儿山顶（718.9m），最低点在王坝子（350m），相对高差368.9m。地势北高南低，东西高中间低。

山地：海拔500m以上的山地，面积43.6km2，分布在区域北部NE向延伸的顶高山至剑峰以北一带，属龙泉山山地。另外区境西部的平兴以南，也有一小块山地，它们都属于低山。

丘陵：面积414.6km2，岷江以东丘陵面积最大，岷江与青衣江间，青衣江以西，大渡河以南都有成片丘陵分布。丘陵按照相对高度区分为3种。①高丘：相对高度＞100m，主要有夹关组块状红砂岩经剥蚀、侵蚀形成，分布于龙泉山与水口以西一带。②中丘：相对高度50～100m，为本区主要的丘陵地貌，是以丹崖赤壁的丹霞地貌，它是红层砂岩构成为主。高丘与中丘常形成顶平、身陡，具有丹崖赤壁的丹霞地貌，它是红层方山的一部分，这是一种重要的旅游地貌资源，区内凌云山、乌龙山、车子山、鬼城山、白岩山等，都是丹霞丘陵地貌。据实测阶段年龄分析，凌云山一带丘陵的地貌年龄在81万年左右。③低丘：相对高度小于50m，多由蓬莱镇组、灌口组、下第三系细、粉砂岩、泥岩经剥蚀、侵蚀形成，外形多呈馒头状或低矮的方山状。低丘是本区重要的农耕区。

平原：面积367.0km2，沿江河两岸是平原的分布区。平原分为两种。①河谷冲积平原：由河流冲积泥砂形成的全新统地层构成，包括一级阶地、河漫滩和河心沙洲。此种平原地势地平、利于灌溉，是主要的农业、城镇分布区。平原通常称为“坝子”，全区主要有苏稽—罗汉坝子、安谷—车子坝子、通江—牟子坝子共3处。②老冲洪积台状平原：由更新统老冲洪积平原经流水切割而成。呈台状，也叫台地。由于它高出河谷冲积平原，俗称为“坪”或“山”，如苏稽的“狄坪山”、杨湾的“塘坪”、大渡河南岸的“茶山”等，黄色粘土、砂、石构成的二元结构明显，土质偏瘦亦不利于灌溉。一般属于河流的二级及其以上阶地。本区河流阶地共分5级。第1级一般高出河面5m，分布于白杨坝、安谷、苏稽等地；第2级高出河面20～30m，分布于城内新村广场、茶山、唐坪等地；第3级高出河面80m左右，分布于尖子山等地；第5级高出河面140m左右。以分布于五里山为最多（第4级不明显）。尖子山第3级阶地经热释光测年判断其形成时间为69.1万年前。井镇、寿保、铁炉、纪家、罗城等乡镇均有溶洞景观。

三、水文

乐山市境内河流众多，主要是岷江水系，少量是沱江水系支流和金沙江水系支流，以岷江、大渡河、青衣江为主干，三条河流间又依次具有干支关系。

岷江：发源于岷山山脉的弓嘎岭和郎架山，干流全长711km，流域面积13.59万km2。它是长江上游主要支流之一，岷江在都江堰市以上为上游，都江堰市至五通桥为中游，五通桥至宜宾为下游，乐山市位于岷江中游和下游，经四川省眉山地区青神县入境，由市中区东北面进乐山，在乐山市中心城区肖公咀与大渡河、青衣江汇合，其流域面积广，水量充沛。岷江乐山段全长263km，河流落差137km，平均比降为0.58‰。

大渡河：是岷江的最大支流，发源于青海省境内阿尼玛卿山系的果洛山南麓，在乐山城下流入岷江。干流全长1062km，流域面积9.01万km2。大渡河自金口河西大沙坝流入乐山市，在肖公咀以东形成一个“S”形大弯曲。该河乐山段全长140km，河流落差340m，平均比降为2.43‰。大渡河乐山沙坪站年均流量1440m3/s。

青衣江：是大渡河一级支流，发源于宝兴县巴郎山，上游为宝兴河。全长276km，流域面积l.33万km2。青衣江自洪雅王坪入境，于乐山城西草鞋渡注入大渡河，市内干流长102km，市内流域面积2228km2。青衣江千佛岩站年均流量34m3/s。

泥溪河：是四川盆地西南丘陵区小河，流域北部与沱江流域支流通江河相隔，东部与茫溪河流域分水，西部与岷江干流支沟分界。泥溪河发源于井研县乌抛乡兰家沟，由北向南流经童家、石龙二乡镇，在学堂山折向西南至两河口右纳剑丰河，经全福场，于牟子镇沟儿口注入岷江。流域集水面积262km2，河长59km；河道平均比降2.403‰。泥溪河水体功能主要为灌溉、泄洪。
四、气候、气象

乐山市中区地域处于四川盆地向西南山地的过渡地带，地形呈西南高、东北低，高差悬殊，在特定地理环境条件下形成了多种气候类型。属亚热带湿润季风气候。年平均气温为16.4℃—17.5℃，年平均降水量1100毫米，日照约1000—1200小时。
年日照时数历年平均1106.3小时

年平均气温17.2℃
极端最高气温38.4℃
极端最低气温-4.0℃
年平均降雨量1023.2mm

年平均蒸发量1164.4mm

年平均气压965.7mmHg

年平均相对湿度82%

年平均雷暴天数29.5日

全年主导风向NNE

年平均风速1.4m/s，次主导风向为NNW，冬季盛行NNE风，夏季盛行NNW风，初霜期平均开始在12月底，终霜期平均结束在2月初，无霜期日数为332天，无冻土。

五、土壤、植被、生物多样性

乐山市土地肥沃，气候适宜，农业逐步走上优质、高产、高效的道路，各类时节蔬菜，时令水果，禽畜产品常年供应，物产非常丰富。栽培植物资源有粮食、油料、蔬菜、水果、茶叶、糖料、烟叶、中药材等十个大类；89种作物，640个品种。乐山市森林面积50.4万公顷，森林总蓄积量4896.7万立方米，其中用材林1854.0万立方米，森林覆盖率50.46%，其中有林地森林覆盖率42.0%。森林年总生长量为182.8万立方米。年生产杂竹44.3万吨，林产品还有竹笋、五倍子、乌梅、乌桕、桐、茶、果等。境内林木有43科，143种，优势树有冷杉、云杉、柳杉、丝栗、马尾松等。

根据现场调查，项目评价范围内无珍稀、濒危动、植物，无生态保护物种和自然保护区等生态敏感点。


表3  环境质量状况
	建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等)：

本项目属于新建补评项目，工程建设地址位于乐山市市中区土主镇、石龙乡，根据现场踏勘，拟建区域环境质量较好。乐山市市中区公路管理局委托犍为县环境监测站于2016年12月1日至3日对其建设的“乐井路市中区段整治工程”项目进行了环境质量现状监测，由于本项目泵站及管道均沿乐井路布设，本次评价拟引用该监测报告中大气、地表水环境监测数据开展本次大气环境、地表水环境质量现状评价。乐山市市中区城市投资建设有限公司委托四川中和环境检测技术有限公司于2017年12月3日~2017年12月4日对其建设的“乐山市市中区石龙乡供水改造工程项目”进行了声环境质量现状监测。监测分析如下：

一、环境空气

监测项目： PM10、二氧化氮（NO2）、二氧化硫（SO2）。
监测点位：1#监测点位布设于项目上风向，2#监测点布设于项目下风向，3#监测点布设于石龙乡场镇处；

监测时间及频率：2016年12月1日～12月3日，连续3天。

监测分析方法：采用《空气与废气监测分析方法》中规定的方法。

表3-1 环境空气质量现状监测结果及标准指数表
监测点

指  标

监  测  项  目

SO2
PM10
NO2
1#（2016.12.1~2016.12.3）

日均值浓度范围（mg/m3）

/

0.088~0.096
/

日均值超标率（%）

/

0

/

小时值浓度范围（mg/m3）

0.023~0.063

/

0.010~0.018
小时值超标率（%）

0

/

0

最大浓度占标率%

12.6
64
9
GB3095-2012中二级标准（mg/m3）

小时值0.5

日均值：0.15

小时值0.2

2#（2016.12.1~2016.12.3）

日均值浓度范围（mg/m3）

/

0.090~0.096
/

日均值超标率（%）

/

0

/

小时值浓度范围（mg/m3）

0.024~0.062

/

0.009~0.017
小时值超标率（%）

0

/

0

最大浓度占标率%

12.4
64
8.5
GB3095-2012中二级标准（mg/m3）

小时值0.5

日均值：0.15

小时值0.2

3#（2016.12.1~2016.12.3）

日均值浓度范围（mg/m3）

/

0.092~0.105
/

日均值超标率（%）

/

0

/

小时值浓度范围（mg/m3）

0.025~0.063
/

0.011~0.022
小时值超标率（%）

0

/

0

最大浓度占标率%

12.6
70
11
GB3095-2012中二级标准（mg/m3）

小时值0.5

日均值：0.15

小时值0.2

备注：按照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008），占标率计算公式：

Pi=（Ci/C0i）×100%

Pi——第i个污染物的最大地面质量浓度占标率，%；

Ci——第i个污染物的质量浓度，mg/m3；

C0i——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，mg/m3
根据以上现状监测统计分析可见：监测点中各污染物最大浓度占标率均小于100%，因此，当地空气质量满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。

二、地表水环境质量

项目所在地地表水为泥溪河，地表水环境质量现状评价如下：

监测项目：pH、CODcr、NH3-N、SS、BOD5、石油类，共计6项；

监测方法及时间：监测分析方法按照《地表水及污水监测技术规范》（HJ/T91-2002）中有关规定。连续监测3天，每天采样分析一次；

监测断面：1#监测断面布设于石龙乡泥溪河处；

水质现状监测统计结果见下表：

表3-2 地表水水质现状监测结果 单位：mg/L

监测项目

监测时间

监测点位

监测结果范围

评价标准（《地表水环境质量》Ⅲ类标准）

标准指数

达标情况

pH

2016年12月1日～12月3日

1#断面

7.27~7.32

6～9

0.135~0.16

达标

COD

11.1~11.5

≤20

0.555~0.575

达标
BOD5
1.9

≤4

0.475

达标

NH3-N

0.124~0.128

≤1.0

0.124~0.128

达标

石油类
0.01L

≤0.05

0.2

达标

SS

10~11

/
/

/
注：L表示未检出。标准指数＞1，表明该水质参数超过了规定的水质标准；标准指数≤1，表明该水质参数满足规定的水质标准要求。

由上表可知，各水质参数的标准指数均＜1。因此，评价认为各监测断面均满足《地表水质量标准》（3838-2002）中Ⅲ类水体要求，评价区域内地表水环境质量良好。

三、声环境质量

监测项目：等效连续A声级：Leq（A）；

监测点位：在泵站四周分别设置4个监测点，详见表3-3；

监测频次：连续监测1天，每天监测各昼间、夜间噪声。

监测日期：2017年12月3日
监测结果如下：

表3-3 声环境监测结果表  单位：dB（A）

监测点位

监测位置

12月3日

昼间

夜间

1#

东场界现状值

60.6

51.3

2#

南场界现状值

59.2

49.6

3#

西场界现状值

61.2

52.4

4#

北场界现状值

64.1

54.0

执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准

70

55

根据现场踏勘，本项目拟建地位于乐井路南侧，周围噪声以交通噪声为主。根据上表分析可知，本工程所在区域昼夜噪声均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准，项目拟建区域声环境质量良好。

	主要环境保护目标(列出名单及保护级别)：

本项目位于乐山市市中区土主镇、石龙乡，其周边以农业生产为主，区域内大型工业主要为乐山市硕士儿童用品有限公司，本项目管线不新增占地，项目建设地址及周边不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区等环境敏感区，不在划定的生态红线范围内。本项目主要包括泵站、输水管、配水管等三个部分，各部分外环境关系分述如下：

1、泵站外环境关系

本项目泵站位于乐山市市中区土主镇高岩塘村三组，用地性质为乡镇建设用地，其周边外环境关系较为简单，主要为散居住户及农田。根据现场踏勘，本项目泵站外环境关系如下：泵站北面紧邻乐井路，乐井路北面分布有农田及散居住户（约8户，24人），最近住户距离泵站场界约95m；泵站东面分布有一农家乐及散居住户（15户45人），农家乐距离泵站场界约40m；泵站南面主要为农田；泵站西面分布有散居住户（3户，约9人），最近住户距离泵站场界约110m。

2、输水管道外环境关系

本项目输水管道起点为泵站，终点为石龙乡配水管道处，全长6.8km，本项目输水管道沿乐井路南侧现有管道布设，不涉及重要水体、军事设施、通信管线等。根据现场踏勘，本项目输水管道两侧200m范围外环境关系如下：桩号K0+000~ K1+000左侧分布有散居住户（14户，42人），最近住户距离本项目输水管道距离为15m，桩号K0+000~ K1+000右侧分布有散居住户（24户，72人），最近住户距离本项目输水管道距离为5m；桩号K1+000~ K2+000左侧分布有散居住户（4户，12人），最近住户距离本项目输水管道距离为15m，桩号K1+000~ K2+000右侧分布有散居住户（2户，6人），最近住户距离本项目输水管道距离为5m；桩号K2+000~ K3+000左侧分布有散居住户（2户，6人），最近住户距离本项目输水管道距离为15m，桩号K2+000~ K3+000右侧分布有散居住户（15户，45人），最近住户距离本项目输水管道距离为5m；桩号K3+000~ K4+000左侧分布有散居住户（4户，12人），最近住户距离本项目输水管道距离为15m，桩号K3+000~ K4+000右侧分布有散居住户（3户，9人），最近住户距离本项目输水管道距离为5m；桩号K4+000~ K5+000左侧分布有散居住户（13户，39人），最近住户距离本项目输水管道距离为15m，桩号K4+000~ K5+000右侧分布有散居住户（7户，21人），最近住户距离本项目输水管道距离为5m；桩号K5+000~ K6+000左侧分布有散居住户（4户，18人），最近住户距离本项目输水管道距离为15m，桩号K5+000~ K6+000右侧分布有散居住户（7户，14人），最近住户距离本项目输水管道距离为5m；桩号K6+000~ K6+750左侧分布有散居住户（8户，24人），最近住户距离本项目输水管道距离为15m，桩号K6+000~ K6+750右侧分布有散居住户（4户，12人），最近住户距离本项目输水管道距离为5m。
3、配水管道外环境关系

本项目配水管道沿石龙乡场镇街道布设，沿线穿越了一无名沟，其水体功能主要为泄洪、灌溉，于石龙乡汇入泥溪河。根据现场踏勘，配水管道外环境关系如下：由于本项目配水管道沿石龙乡场镇街道布设，周边200m范围内分布有石龙乡场镇住户（约600人），最近住户距离本项目配水管道边界约3m；项目配水管道北侧分布有石龙乡小学、石龙乡中学、石龙乡人民政府，其中石龙乡小学与配水管道紧邻，石龙乡中学距离配水管道约25m，石龙乡人民政府距离配水管道约19m；南侧分布有石龙乡卫生院，距离配水管道约35m。泥溪河位于配水管道东面，距离约40m，水体功能主要为泄洪灌溉。

根据现场踏勘，本项目工程施工量较小，施工期不设置施工场地，不设置取土场、弃土场，不设置施工临时便道。环境保护级别：

环境空气：本工程所在区域环境空气质量达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。
噪声：本工程所在区域声学环境质量达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类、4a类标准。

地表水环境：保护泥溪河水质，使其水体功能和环境质量类别不因本项目的建设而发生变化，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水域功能标准。

生态环境：保护本工程所在区域的生态环境。

本工程为生态影响类项目，其影响时段主要为施工期，项目环境敏感点见表3-1：

表3-1  项目环境敏感点

名称

类  别

保护目标

规模

方向

与边界最近距离

保护目的和级别

泵站
环境空气及声环境

散居住户

24人

北面

95m

满足GB3095-2012中的二级标准、GB3096-2008中2类标准

散居住户

9人

西面

110m

农家乐及散居住户

45人

东面

40m

生态环境

加强项目拟建区域内生态保护措施，减小水土流失量

输水管道
环境空气及声环境

桩号K0+000~ K1+000处散居住户

42人

左侧

15m

满足GB3095-2012中的二级标准、GB3096-2008中2类、4a类标准

72人

右侧

5m

桩号K1+000~ K2+000处散居住户

12人

左侧

15m

6人

右侧

5m

桩号K2+000~ K3+000处散居住户

6人

左侧

15m

45人

右侧

5m

桩号K3+000~ K4+000处散居住户

12人

左侧

15m

9人

右侧

5m

桩号K4+000~ K5+000处散居住户

39人

左侧

15m

21人

右侧

5m

桩号K5+000~ K6+000处散居住户

18人

左侧

15m

14人

右侧

5m

桩号K6+000~ K6+750处散居住户

24人

左侧

15m

12人

右侧

5m

生态环境

加强项目拟建区域内生态保护措施，减小水土流失量

配水管道
环境空气及声环境

场镇住户

600人

/

3m

满足GB3095-2012中的二级标准、GB3096-2008中2类标准

石龙乡小学

/

北侧

紧邻

石龙乡中学

/

北侧

25m

石龙乡人民政府

/

北侧

19m

石龙乡卫生院

/

南侧

35m

地表水

泥溪河

小河

东侧

40m

满足GB3838-2002中的Ⅲ类标准

无名沟

沟渠

北侧

紧邻

生态环境

加强项目拟建区域内生态保护措施，减小水土流失量




表4  评价适用标准
	环
境
质
量
标
准


	[image: image10.wmf])

10

lg(

10

10

/

1

0

i

L

n

i

L

å

=

=

[image: image11.wmf])

10

lg(

10

10

/

1

0

i

L

n

i

L

å

=

=

1、环境空气质量
执行国家《环境空气质量标准》GB3095-2012中二级标准。见表4-1：
表4-1  各项污染物的浓度限值   单位：mg/Nm3
  污 染 物 名 称
   SO2
   NO2
PM10
TSP

取值时间
1小时平均值
0.5
0.2
/
/
 日平均值
0.15
0.08
0.15
0.3
年平均
0.06
0.04
0.07
0.2
2、地表水环境质量
执行国家《地表水环境质量标准》GB3838-2002中Ⅲ类水域标准，见表4-2：
表4-2  地表水环境质量标准值表     单位：mg/l
项目
pH(无量纲)
SS

CODcr
BOD5
NH3-N
标准值
6～9
/
≤20
≤4
≤1.0
3、噪声环境质量
执行国家《声环境质量标准》GB3096-2008中2类、4a类标准，见下表： 

表4-3 环境噪声标准值表   等效声级LAeq: dB
声环境功能区划
昼  间
夜  间
2类
60
50
4a类
70

50



	污
染
物
排
放
标
准


	1. 大气污染物
本项目大气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准，具体指标见表4-4。

表4-4  《大气污染物综合排放标准》二级标准
污染物
无组织排放监控浓度限值（mg/m3）
监控点
浓度
颗粒物
周界外浓度最高点
1.0
SO2
周界外浓度最高点

0.40

NOX
周界外浓度最高点

0.12

2. 废水
本项目施工期生活污水依托周边已有化粪池处理后，用作周边农田农肥，不外排。

3、噪声
施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准；

表4-5   施工噪声标准值  等效声级  Leq：dB
昼间
夜间
70
55
营运期执行国家《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。标准限值见下表：

表4-6 工业企业厂界环境噪声排放限值   单位:dB（A）
厂界外声环境功能区类别

昼  间

夜  间

2类
60
50
4类

70
55

4、固体废弃物

执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）。

	总
量
控
制
指
标
	据工程分析，本项目在生产过程中没有属于总量控制指标的污染物外排，建议本项目不设总量控制指标。


表5  建设项目工程分析
	工程施工：

由于本项目于2017年11月底主体工程竣工，施工期早已结束，根据现场踏勘，工程施工期间未发生环境纠纷事件，无遗留环境问题。因此，本次评价对施工期污染物产排及治理措施进行简要的回顾性评价。

一、施工期工艺流程及产排污回顾性分析
1、工艺流程图

（1）输、配水管道施工工艺流程及产污分布图

根据现场调查，本工程周围环境质量较好，本次乐山市市中区石龙乡供水改造工程项目施工工艺流程及产污位置见下图：


[image: image3.emf]作业面清理

管沟开挖

管道敷设

管沟回填

迹地恢复

噪声、扬尘、固废

扬尘、噪声、水

土流失

扬尘

测量放线

闭水试验

废水

噪声、扬尘

自来水


图5-1  项目输水管及配水管施工工艺流程及产污分布图

（2）泵站施工工艺流程及产污分布图


[image: image4.emf]基础工程 主体工程 设备安装 工程验收 工程运营

噪声 扬尘、废气 建筑废水 生活污水 建筑垃圾

声环境 大气环境 沉淀池 周边住户化粪池 建筑垃圾清运系统

回用

周边农田农肥


图5-2  项目泵站施工工艺流程及产污分布图

2、项目输、配水管线施工工艺简述

（1）测量放线

管沟开挖前测量放线，测量人员根据甲方提供的现场标准水准点和轴线控制点，根据管沟开挖先后顺序进行测量放线。管沟开挖前，应预先了解地下障碍物及管线的分布情况，以免施工时遭到破坏，现场查明附近地下所有管线的基本分布、走向及埋深。

（2）作业面清理

作业面清理采用人工将地面植被移除，移除后将产生一定的固体废弃物。

（3）管沟开挖

管道及构筑物沟槽开挖前，应根据现场各检查井井位详细调查既有管线线位。沟槽开挖采取人工开挖为主，以免触碰到其他综合管线。开挖不得破坏、挖断其他管线。管道及构筑物沟槽开挖边坡应有一定的坡度以保证施工安全。沟槽垂直开挖时，要根据土质的情况做好槽壁的支护措施，防止沟槽坍塌。

（4）管道铺设

管道应放置于平整夯实土层且足以保持连续平直的垫块上，纵向排水坡度不小于0.2%。起重机下管装卸时应轻装、轻放，运输时应垫稳、绑牢、不得相互撞击；接口及钢管的外防腐层应采取保护措施。管道铺设时，应随时清扫管道中的杂物，给水管道暂停安装时，两端应临时封堵。

（5）闭水试验

管道敷设完毕正式运行前，为检验管道的密闭性，需进行试压实验。采用乐山市第三水厂自来水进行闭水试验，闭水试验后废水排入石龙乡场镇雨水管网。
（6）管顶覆土

铺设完工后，进行土方回填，以机械为主，人工配合，分层回填，每层厚度为30cm，并进行夯实，回填到距离地面0.2米时，按照路面结构敷设，回填的高度与主体路面高程吻合。

3、施工组织

本工程为抢险救灾工程，其施工组织遵循从准备工作→认可实施报告→组织实施→检测合格→转入下道工序的原则，并做好各工序的衔接配合，使之有条不紊的顺利进行。

本工程管道敷设遵循压力管道避让自流管道，输气管道避让输水管道，给水管道穿越电力管沟时，从电力管沟下部穿越，垂直净距离不小于0.15m。本工程采用封闭围挡施工，禁止非事故车辆及人员进入。施工期物料运输采取避开道路运输高峰期进行，选择乐井路作为主要运输线路，沿途加强运输管理，减小对线路两侧环境保护目标的影响。

本工程施工工期为3个月，于2017年8月开工建设，2017年11月底建设完工。由于工程建设地点周边机修、汽修等设施配套齐全，不单独设置机修、汽修设施，可依托工程所在区域周边的机修、汽修商家进行维修；本工程不设施临时堆土场，施工剩余土石方全部用于泵站地基回填；本工程沿乐井路南侧布设，交通运输便利，不设置临时施工便道；本工程施工人员均为周边农户，不设置施工营地。

本工程施工用电由当地农村电网接入供给，本工程施工用水依托当地农户生活用水。本项目施工机械使用的燃料可就近购买，施工过程所需的砂石料、块石、水泥等可选择市场化的运输方式，以满足本项目的原料需求。

二、运营期主要工艺及产污分析

本项目运营期工艺流程及产污分布如下图：


[image: image5.emf]减压池 清水池 提升泵房 输水管

配水管 用户

第三水厂

自来水

噪声


图5-3  项目运营期工艺流程及产污分布图

工艺流程简述：运营期项目从乐山市第三自来水厂土主镇自来水主管网接入供水，采用1根D400引水管引水至减压池，再进入清水池，经提升泵加压后，由输、配水管输送至用户家中。整个工艺过程中提升泵房将产生噪声、废水。

三、主要污染物排放及治理措施

1、施工期主要污染物排放及治理措施

（1）施工期废水

根据现场调查，工程施工期未设置施工场地，施工机械维修、清洗等均依托土主镇、石龙乡场镇机械维修厂进行。结合主体设计施工布置和施工工艺，施工期废水主要来自作业面冲洗废水、基坑废水、施工人员生活污水、闭水试验废水。
1）作业面冲洗废水

作业面冲洗废水主要污染物质为SS，类比同类工程其浓度为2000~2500mg/L。通过沉淀处理后回用于管沟开挖洒水降尘，不外排。

2）基坑废水
基坑开挖时，因降水汇集而产生基坑水，SS含量较高，约3000~4000mg/L。主要为初期排水。初期排水量约264m3，该部分废水经沉淀池处理后，用于管沟开挖沿线洒水降尘，不外排。

3）施工人员生活污水

施工人员生活污水特征污染物为COD、BOD5、NH3-N、动植物油，浓度分别为400mg/L、250mg/L、35mg/L、20mg/L。施工高峰期人数为20人，每人每天用水量为150L/人·天，排水量按90%计算，则生活污水产生量为3m3/d。施工人员生活污水依托租用周边民房内已有的化粪池处理，用作周边农田农肥，不外排。

4）闭水试验废水

由于需要检查饮水管的密闭性能，需对饮水管进行闭水试验，闭水试验后将产生一定量的闭水试验废水。由于本项目闭水试验用水取用乐山市第三水厂自来水，闭水试验废水水质近似于自来水，为清净下水，待闭水试验完成后，经管道末端排入石龙乡雨水管网。

（2）生态影响

施工期围挡及管沟开挖、回填等对区域景观生态、陆生生态将产生一定的影响。根据现场踏勘，工程占地为临时占地，工程区内无珍惜保护动植物，工程建设完工，采取植被恢复措施，不会造成动植物灭绝，且对区域景观生态产生一定的补偿作用。本工程管道敷设不涉及新增占地，均为现有管道已征地，本工程泵站用地为乡镇建设用地，不涉及基本农田、原始森林等环境敏感区。 

（3）施工废气

施工期大气污染物主要来源于各种施工机械和运输车辆尾气排放，建筑材料运输时产生的道路扬尘等。主要通过洒水降尘、加盖篷布、设置围栏等降尘措施，加强运输车辆和机械的保养和维护，使用优质的清洁燃料等来减少废气的产生。

（4）施工噪声

1）交通噪声
施工期运输车辆以中型载重汽车为主，表现为线源，源强与行车速度、车流量等因素有关。施工准备期主要是将设备、机械运至施工地点，加大了运输主干道路段车流量和交通噪声。施工期则主要是材料运输汽车，对工程沿线居民声环境有一定影响。主要通过选择合理的运输线路、避免交通高峰期运输等减小对环境的影响程度。
2）主体工程施工
主体工程施工噪声主要来源于工程开挖，各施工设备噪声最高值可达95dB（A）。本项目主要施工设备、施工机械及其噪声级见表5-1。
表5-1  工程主要施工设备、机械噪声特性表
序号
施工设备、机械名称
等效声级dB（A）
数量
备注
1

路面破碎机

90
2

点源
2
装载机
90

2

3
压路机
95
2

4
推土机

85
2

5
挖掘机
90

3

6
自卸汽车
79~85

4

线源
（5）固体废物
施工期间的固体废物主要来自工程弃渣、施工人员产生的生活垃圾、作业面清理固废。

工程弃渣：本工程管沟开挖产生了一定量的弃土，采用就近堆放，待施工完成后，回填于管沟内，剩余部分用于泵房地基回填，不会产生施工弃土、弃渣。

生活垃圾：施工人员按施工高峰人数20人，产生活垃圾按0.5kg/d·人，则生活垃圾产生量为10kg/d，施工期间共排放生活垃圾1.5t。生活垃圾采用垃圾桶收集，然后交由集镇垃圾转运站，由集镇环卫清运处置。

作业面清理固废：本项目管道施工过程中将对作业面进行清理，清理过程中产生有一定量的植物废弃物，通过收集清理后，交由集镇垃圾转运站，由集镇环卫清运处置。

2、运营期主要污染物排放及治理措施

本项目运营期，输水管道无污染源产生。提水泵站内不设置食堂及职工倒班房，运营期主要污染源来自提水泵房噪声以及泵站工作人员的办公垃圾和办公废水。

（1）运营期噪声及治理措施

本项目运营期噪声主要为泵站内设备噪声，其噪声源强及治理措施如下表：

表5-2 运营期设备噪声及治理措施

序号

设备名称

设备数量

治理措施

声压级（dB(A) ）

与场界的距离

1
55kw离心泵
2组
消声、减震

60
距离东场界为5m；距离北场界为4m；距离西场界为6m；距离南场界为27m
（2）运营期废水及治理措施

项目提水泵站运营期设置1个工作人员，工作人员均不在站内食宿，办公用水按60L/人·d计算，废水产生量按用水量的90%计算，则废水产生量为0.05m3/d（18.25m3/a），本项目泵房内职工生活污水依托周边住户已有化粪池处理后，用作周边农田农肥，不外排。
（3）固废

本项目运营期固体废弃物主要为泵站工作人员产生的生活垃圾，按照0.5kg/d·人计，则泵站工作人员生活垃圾产生量约为0.5kg/d（0.18t/a），该部分固体废弃物主要为职工办公生活垃圾，经垃圾桶收集后交由环卫部门清运处置。

（4）运营期废气及治理措施

本项目运营期主要为输送自来水，运营期无废气排放。




表6  项目主要污染物产生及预计排放情况

	种

类
	产污源点（产生的工序或车间）
	处理前产生

浓度及产生量
	处置方式
	处理后排放浓度及排放量
	处理效率及排放去向

	废

水
	施工期

生活废水
	水量：270m3/施工期
	依托周边民房的生活废水处理设施
	/
	处理后用作周边农田农肥，不外排

	
	
	COD
	400mg/l；0.108t/施工期
	
	
	

	
	
	氨氮
	35mg/l；0.009t/施工期
	
	
	

	
	运营期生活污水
	18.25m3/a
	依托周边民房的生活废水处理设施
	/
	处理后用作周边农田农肥，不外排

	
	
	COD
	400mg/l；0.007t/a
	
	
	

	
	
	氨氮
	35mg/l；0.001t/a
	
	
	

	废气
	施工期

机械废气
	CO2、NOX
	/
	加强设备、车辆的维护、管理
	/
	排放量较小，对环境影响甚微

	
	施工期扬尘
	TSP
	/
	加强施工管理、洒水降尘、围挡作业
	/
	排放量较小，对环境影响甚微

	固

体

废

弃

物
	施工期
	剩余土方
	0万m3
	/
	0
	无弃方，对环境影响较小

	
	
	生活垃圾
	1.5t
	采用垃圾桶收集
	0
	交由集镇垃圾转运站，由集镇环卫清运处置

	
	
	作业面清理固废
	少量
	收集清理后
	0
	交由集镇垃圾转运站，由集镇环卫清运处置

	
	运营期
	生活垃圾
	0.18t/a
	垃圾桶收集后
	0
	交由集镇垃圾转运站，由集镇环卫清运处置

	噪

声
	施工期
	场界

噪声
	施工设备噪声90dB（A）；运输汽车噪声＞80dB（A）

	
	运营期
	场界噪声
	设备噪声65dB（A）

	主要生态影响：

1、土地占用：本工程输、配水管道建设不新增占地，输水管道用地为现有管道已征地，配水管道沿场镇街道敷设。工程泵站建设用地为乡镇建设用地，不涉及基本农田等敏感区，不在生态保护红线范围内。

2、本工程建成后，由于新建饮水管，加强了对石龙乡乡镇饮用水的水质保障，对促进乡镇安全饮水有积极的意义。工程不设置施工场地、弃渣场、取土场等，对生态环境影响较小。


表7  环境影响分析
	一、施工期环境影响分析

由于本项目于2017年11月底主体工程竣工，施工期已结束。根据现场踏勘，工程施工期间未发生环境纠纷事件，无遗留环境问题。因此，本次评价对施工期产生的环境影响进行简要的回顾性影响评价。
1、施工期废水对环境的影响

乐山市市中区石龙乡供水改造工程项目施工期废水由施工废水和生活污水组成。

（1）施工废水
本工程各类机械修配利用土主镇及石龙乡场镇各修配厂进行大中小型修理。本工程施工期施工废水包括作业面冲洗废水、基坑废水、闭水试验废水。

作业面冲洗废水主要污染物质为SS，类比同类工程其浓度为2000~2500mg/L。通过沉淀处理后回用于管沟开挖洒水降尘，不外排。基坑开挖时，因降水汇集而产生基坑水，SS含量较高，约3000~4000mg/L。初期排水量约264m3，通过在基坑内静置沉淀后，用于管沟开挖沿线洒水降尘，不外排。。

由于需要检查饮水管的密闭性能，需对饮水管进行闭水试验，闭水试验后将产生一定量的闭水试验废水。由于本项目施工期闭水试验用水取用乐山市第三水厂自来水，闭水试验废水水质近似自来水，待闭水试验完成后，经管道末端排入石龙乡场镇雨水管网。
（2）生活污水
施工人员生活污水特征污染物为COD、BOD5、NH3-N、动植物油，浓度分别为400mg/L、250mg/L、35mg/L、20mg/L。施工高峰期人数为20人，每人每天用水量为150L/人·天，排水量按90%计算，则生活污水产生量为3m3/d。施工人员生活污水依托周边民房内已有的化粪池处理，用作周边农田农肥，不外排。

根据现场调查，工程施工期废水均得到合理处置，无遗留环境问题。

2、施工期生态环境影响分析

（1）占用土地

本项目建设不设施工场地、施工营地、取土场、弃土场、临时施工便道等。输水管道施工为临时占地，施工结束后采取回填、道路恢复等措施。泵站建设永久占地779.8m2，用于修建泵房等，用地性质发生了转变，将土地使用性质改变为乡镇建设用地。

（2）对沿线动植物的影响

本工程沿线主要植被是农作物和杂草及少量的树木。输水管道工程施工期间，植被将受到破坏，从而引发项目所在地的土壤侵蚀，影响评价区域的生态环境。此外，随着施工期植被的破坏，沿线范围内的一些植物种类将会消失，植物种类数量将会大大减少，迫使动物迁移，从而影响到评价区域的植物物种多样性。根据本项目实地调查，项目沿线受到影响的动植物种类均不属于珍稀濒危的保护种类，均为常见品种，植物主要为顺应季节的作物及杂草，动物以蛙类、鼠类为主，施工期对动植物的影响是可接受的。

根据现场调查，工程施工期已结束，通过对临时占地采取植被恢复等措施后，对区域生态环境无明显影响，无遗留生态环境问题。

3、施工期环境空气影响分析

本工程对大气环境的主要影响在于施工期，工程完建后即自行消除。施工废气主要来自工程车辆尾气、管沟开挖、材料运输等施工作业时产生的扬尘以及施工机械和运输车辆产生的燃油废气。

（1）施工扬尘

施工扬尘主要来源于管沟开挖、材料运输产生的扬尘。

抓斗倾泻扬尘经验公式：


[image: image6.wmf]K

M

Q

p

´

=


式中：Qp——扬尘产生量；

      M——抓斗总土量；

      K——经验系数。

由上式可知，施工期扬尘量的产生是与土方开挖量有关，本项目管沟开挖量较小，扬尘产生量较小。由于本工程位于乐山市市中区土主镇、石龙乡，距离城区及周边乡镇较近，材料运输车辆运距极短，所携带的扬尘量极小，基本可忽略不计。
（2）施工废气

本项目施工期废气主要来源于施工机械和运输车辆产生的燃油废气。
燃油废气的产生量较小，通过加强运输车辆和机械的保养和维护，使用优质、清洁燃料，其设备机械运营过程中燃油废气产生量较小，属间断性、分散性排放，对拟建区域环境影响较小。

本工程施工期已结束，根据现场调查，无遗留环境问题，工程通过加强管理、规范施工、文明施工，工程施工期间未发生环境投诉纠纷。

4、声环境的影响分析

根据工程施工特点，本次施工期噪声划分为交通噪声、主体工程施工噪声等。其中主体工程施工噪声对环境及敏感点的影响较大，因此，重点预测主体工程施工噪声。

根据工程分析以及拟建项目特点，本工程主体工程施工噪声源强为90dB（A）。按照自由声场内的点声源的几何发散衰减计算，计算公式如下：

（1）点声源预测模式


[image: image7.wmf]11

)

lg(

20

)

(

-

-

=

r

L

r

L

AW

A


式中：A（r）——距噪声源r米处预测点的A声级（dB（A））；

LAW——点声源的A声级（dB(A)）；
r ——点声源至预测点的距离（m）。

（2）多声源叠加模式
式中：L0——叠加后总声压级，dB(A)；

n—— 声源级数；

Li ——各声源对某点的声压值，dB(A)。
工程施工时各种机械设备噪声影响范围的预测结构见下表：

表7-1 工程施工噪声预测结果  dB（A）

距离
10
20

30

40

60

100

150

200

预测值

70

63.9

60.4

57.9

54.4

50

46.4

43.9

根据表7-1，工程施工过程中，昼间施工噪声10m外均能满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中限值要求，但夜间对近距离（60m以内）敏感目标的影响较大。由于工程施工沿线均分布有住户，施工噪声对周边住户的影响较为明显，但由于本项目施工工期较短，施工作业强度较小，经采取围挡作业，选用低噪声设备作业，优化交通运输路线等措施后，施工噪声对周边声环境敏感点的影响可控，不会出现扰民现象。

本项目施工期已结束，根据现场调查，无遗留环境问题，工程通过规范施工、文明施工，工程施工期间未出现噪声扰民现象，未发生环境纠纷事故。

5、固废的影响分析

施工期间的固体废物主要来自工程弃渣、施工人员产生的生活垃圾、作业面清理固废。

工程弃渣：本工程管沟开挖产生了一定量的弃土，采用就近堆放，待施工完成后，回填于管沟内，剩余部分用于泵站地基回填，不会产生施工弃土、弃渣。

生活垃圾：施工人员按施工高峰人数20人，产生活垃圾按0.5kg/d·人，则生活垃圾产生量为10kg/d，施工期间共排放生活垃圾1.5t。生活垃圾采用垃圾桶收集，然后交由集镇垃圾转运站，由集镇环卫清运处置。

作业面清理固废：本项目管道施工过程中将对作业面进行清理，清理过程中产生有一定量的植物废弃物，通过收集清理后，交由集镇垃圾转运站，由集镇环卫清运处置。

根据现场调查，工程施工期固体废弃物均得到合理处置，无环境遗留问题。

6、施工期水土流失的影响

根据现场踏勘及查阅建设资料，本工程管道施工不新增占地，由于项目工程量较小，施工期较短，施工期产生的水土流失量较小。根据现场调查及查询相关资料，工程施工期通过加强管理，文明施工，规范施工，雨季暂停施工等措施，减小了水土流失量。工程施工结束后，已对临时占地采取绿化措施，无遗留环境问题。

7、环境风险分析

本工程施工期的主要风险有乡镇饮水安全风险、车辆事故倾覆风险，工程建成后基本不产生“三废”污染，环境风险主要为管道泄漏等工程风险。根据现场调查及查阅建设资料，本工程针对上述环境风险已采取有效的防范措施，保证本工程施工期的环境安全，具体见表7-2。

表7-2  本工程施工期环境风险及防范措施
风险类别

主要影响

防范措施

施工期

车辆事故倾覆

对环境造成污染。危害施工人员人身安全

1、加强施工期对施工作业的管理；

2、加强工程车辆驾驶人员安全教育，严禁疲劳、酒后驾驶等。

乡镇饮水安全风险

对乡镇人居饮水的影响

1、 积极联动周边乡镇，采取临时调水供应；

2、 加强乡镇节水宣传，增强乡镇人居节水意识，减小用水量；

根据现场调查，本项目施工期已结束，施工期间未发生环境风险事故，无遗留环境问题。

二、营运期环境影响分析

1、运营期声环境影响分析

（1）噪声源

本项目营运期噪声源主要为离心泵，噪声源强分析见表5-2。

（2）项目噪声控制

该项目在生产设备正常运行状态下，设备运转噪声将对场界环境噪声造成一定程度的影响，因此提出控制噪声建议如下：

1）在保证工艺生产的同时注意选用低噪声的设备；

2）对振动较大的设备考虑设备基础的隔振、减振；

3）在泵站内安装隔声门窗；

4）对高噪声设备增设隔声罩，或安装消声器；

（3）声环境影响预测

根据拟建项目设备声源特征和声学环境的特点，视设备声源为点源，声场为半自由声场，依据HJ2.4-2009《环境影响评价技术导则—声环境》，选用无指向性声源几何发散衰减预测模式预测厂界噪声。
1）点声源预测模式
LA（r）=  LWA - 20lg（r）-8
式中：A(r)——距噪声源r m处预测点的A声级（dB(A)）；

LWA ——点声源的A声级（dB(A)）；

r ——点声源至预测点的距离（m）。

2）多声源叠加模式


[image: image8.wmf])

10

lg(

10

1

10

0

å

=

=

n

i

Li

L

   

式中:  L0——叠加后总声压级，dB(A)；

n—— 声源级数；

Li ——各声源对某点的声压值，dB(A)。

根据分析，本项目泵站产生噪声源主要为离心泵等，本项目计算厂界外1m处的噪声值。经过墙壁门窗的隔音以及减振、绿化、距离的衰减后，根据预测模式计算出各噪声源传播至泵站场界外1m处的总声压级，结果如下表所示：

表7-3  标准厂房厂界噪声预测结果     单位:dB(A)

   厂界

声源

东厂界（距离m；贡献值dB（A））

南厂界（距离m；贡献值dB（A））

西厂界（距离m；贡献值dB（A））

北厂界（距离m；贡献值dB（A））

离心泵
5；46.0
27；31.3
6；44.4
4；47.9
执行标准

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准：昼间≤70dB（A）；夜间≤50dB（A）

达标情况

达标

达标

达标

达标

本项目年运营365天，年运营时间8760h。由上表可以看出，项目在采用先进的低噪声设备的同时，采取吸声、减振、合理布置、绿化等措施后，可以有效地降低设备噪声对周围环境的影响。噪声经衰减满足《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准。
噪声达标排放可行性分析：本项目主要产噪设备为离心泵，经采取减振、隔声措施，再经距离衰减、厂房隔声后，经预测，项目厂界噪声能够满足达标排放要求。

项目周围200m范围内散居住户分布，经预测，本项目噪声对其影响见表7-4：

表7-4 环境敏感点处噪声预测值  单位：db（A）

点位

本底值

贡献值

预测值

标准值

评价结果

昼间

夜间

昼间

夜间

昼间

夜间

昼间

夜间

昼间

夜间

北面散居住户
/

/

8.3

8.3

/

/

60

50

/
/
西面散居住户

/

/

3.5

3.5

/

/

60

50

/
/
东面农家乐及散居住户

/

/

13.9

13.9

/

/

60

50

/
/
由上表预测可知，本项目泵站所产生的噪声经过一系列衰减后，到达环境敏感点的最大贡献值为13.9dB（A），该贡献值很小，即使和本底值相叠加后，也不会改变敏感点处的声环境质量，故能使环境敏感点达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类要求，对周边环境敏感点影响较小，不会出现扰民现象。

2、运营期水环境影响分析

工程建成后由乐山市第三水厂引水至石龙乡，保障了石龙乡场镇的饮水水质，消除了乡镇饮水安全隐患，对保护乡镇居民饮水安全有着积极的意义。工程建设后，无污染物外排，不会对当地地表水环境产生明显影响。

3、生态环境影响

本工程为乡镇供水改造工程，建成后将供给石龙乡场镇人居用水，保障乡镇安全饮水。本工程建设完成后，由于设置输配水管道，将乐山市第三水厂自来水引至提升泵站，再经输配水管网接入用户。工程完工后已对临时占地采取植被恢复措施，对生态环境影响较小。

4、运营期管理人员环境影响分析

本工程建成运营后，设置1人工作人员，不在泵站内食宿，泵站职工生活污水依托周边住户已有化粪池处理后，用作周边农田农肥，不外排，不会对区域地表水产生明显影响。本项目职工生活垃圾产生量较少，经垃圾桶收集后交由集镇垃圾转运站，由集镇环卫清运处置。

三、运营期环境正效益分析

乐山市市中区石龙乡供水改造工程项目既是一项安全饮水工程，也是环境保护工程。运行期不向外界排放污染物，工程建设后具有较大的社会效益、经济效益和环境效益。

（1）水环境影响

工程建成后将乐山市第三水厂自来水通过加压泵站、输配水管道输送至用户家中，消除了乡镇饮水安全隐患，对保护乡镇居民饮水安全有着积极的意义。工程建设后不会对当地地表水环境产生明显影响。

（2）社会效益

本工程为乐山市市中区石龙乡供水改造工程项目，本身亦为水源保护工程，本工程建设完工后，将改善石龙乡乡镇安全饮水现状，消除饮水安全隐患，保证当地人居饮水安全。通过实施本项目，无疑将进一步改善乐山市市中区石龙乡场镇饮水安全现状，保障乡镇安全饮水水质，造福当地百姓，对促进当地社会稳定性、构建社会主义和谐社会有着积极的意义。

四、环境管理

本工程于2017年11月底主体工程建设完工，根据现场调查，本工程施工期已建立了环境管理制度，落实了环境保护主体责任。

五、环保投资

本项目总投资570.5万元，其中环保投资估算为34.7万，占总投资的6.08%。详见下表：

表7-5 项目环境保护措施及投资一览表

时段

类别

污染来源

治理措施

投资

(万元)

备注

施工期

水污染防治措施

施工废水
施工废水在基坑内静置沉淀后，用于管线开挖洒水降尘
2

/

施工人员生活污水

依托周边住户化粪池处理
/

/

大气环境防治措施

施工扬尘
密闭运输；洒水抑制扬尘

1

/
设置围护结构；薄膜覆土
2

/
车辆尾气
严格控制时间段及运输路线
/

/
噪声污染防治

施工和运输车辆

禁止夜间施工；严格交通管制；合理布置噪声源
/

/
施工沿线设置吸声围挡
5

/

固体废弃物防治措施

生活垃圾

集中收集、定期清运

1

/

土石方
用于管沟回填，剩余部分及时用于泵站地基回填
2
/
作业面清理固废

集中收集，交当地环卫清运、处置

0.5

/

生态

水土流失

管沟表层植被恢复
15

/
运营期

水污染防治措施

工作人员生活污水

依托周边住户化粪池处理

/

/

固体废弃物防治措施
生活垃圾
集中收集、定期清运
0.2

/

噪声污染防治

泵房
设置减振基座，密闭隔声，泵站绿化等
6

/

小计

34.7

/




表8  建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果              

	内容

类型
	时段
	排放源
	污染物名称
	防治措施
	预期治理效果

	大

气

污

染

物
	施工期
	施工场地
	扬尘
	设立围栏，施工道路定期洒水，细颗粒材料遮盖存放，加强管理
	影响较小

	
	
	
	运输车辆尾气
	/
	/

	水

污

染

物
	施工期
	施工场地
	COD、

 BOD5、SS
	临时沉淀池
	工程回用，不外排

	
	
	施工人员
	COD、

 BOD5、SS、NH3-N
	依托周边已有化粪池处理
	用作周边农田农肥

	
	运营期
	工作人员
	COD、

 BOD5、SS、NH3-N
	依托周边已有化粪池处理
	用作周边农田农肥

	噪

声
	施工期
	施工机械等
	噪声
	合理安排施工时间，合理布局施工场地等
	施工场界达标

	
	运营期
	泵房
	噪声
	设置减振基座，密闭隔声，泵站绿化等
	场界达标

	固

体

废

弃

物
	施工期
	施工场地
	建筑垃圾
	运至环卫部门指定地点堆放
	不外排

	
	
	
	施工人员生活垃圾
	垃圾桶收集后交由集镇垃圾转运站，由集镇环卫清运处置
	不外排

	
	
	
	土石方
	用于管沟回填，剩余部分用于泵站地基回填
	不外排

	
	运营期
	泵房
	生活垃圾
	垃圾桶收集后交由集镇垃圾转运站，由集镇环卫清运处置
	不外排

	生态保护措施及预期效果：
为减弱该影响，施工单位尽量减小施工开挖量，避免雨季和雨天作业，严格执行生态保护措施，将水土流失降低到最低限度。在采取以上措施后，对生态影响较小。



表9  结论与建议
	一、结论

1、工程概况

本工程为乐山市市中区石龙乡供水改造工程项目（抢险救灾工程），建设地点位于乐山市市中区土主镇、石龙乡，本工程主要建设内容包括：新建输水管道8.5公里（其中输水管道6.8km，配水管道1.7km）以及一座泵站（占地面积779.8m2，建筑面积142.3m2，内设泵房、减压池一座、清水池一座），配套泵站道路硬化及绿化等。本项目于2017年8月开工建设，2017年11月底主体工程竣工。根据乐山市市中区人民政府办公室《关于<关于恳请加快推进石龙乡改换集中式饮用水源的请示>的议定事项通知》（乐中府常﹝2017﹞112号），明确把乐山市市中区石龙乡供水改造工程项目列入抢险救灾工程。目前，项目已取得乐山市市中区发展和改革局《关于乐山市市中区石龙乡供水改造工程项目建议书的批复》（乐中发改投资﹝2017﹞167号）、乐山市故土资源局市中区分局《关于乐山市市中区石龙乡供水改造工程项目用地预审意见的函》、乐山市住房和城乡规划建设局市中区规划分局《建设项目选址意见书》。

2、项目产业政策符合性分析

本项目为乐山市市中区石龙乡供水改造工程项目，建设内容包括：新建输水管道8.5公里（其中输水管道6.8km，配水管道1.7km）以及一座泵站（占地面积779.8m2，建筑面积142.3m2，内设泵房、减压池一座、清水池一座），配套泵站道路硬化及绿化等。根据国家发展和改革委员会2013年第21号令《产业结构调整指导目录》（2011年本），本工程属于“第一类鼓励类”中的第二十二款“城市基础设施”中的第七条“城镇安全饮水工程”。同时，本项目于2017年11月20日取得乐山市市中区发展和改革局《关于乐山市市中区石龙乡供水改造工程项目建议书的批复》（乐中发改投资﹝2017﹞167号），项目编码为20175111027801228999。

因此，本工程符合国家产业政策，满足地方产业发展要求。

3、规划符合性分析

根据《乐山市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》，其中“第十二章 加强水利设施建设”中“专栏 水利建设重点项目”中提出“启动农村饮水安全巩固提升工程，到2020年，农村自来水普及率达到80%以上，集中供水率达到85%以上，水质达标率和供水保障程度大幅提高”。本项目为乐山市市中区石龙乡供水改造工程项目（抢险救灾工程），建设内容包括：新建输水管道8.5公里（其中输水管道6.8km，配水管道1.7km）以及一座泵站（占地面积779.8m2，建筑面积142.3m2，内设泵房、减压池一座、清水池一座），配套泵站道路硬化及绿化等。本项目的建设有利于加强对乐山市市中区石龙乡及周边乡镇饮用水水质安全，保证乡镇安全供水，与《乐山市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》基本相符。同时，本项目已取得乐山市住房和城乡规划建设局市中区规划分局《建设项目选址意见书》（乐住建中规﹝2017﹞5号）。

项目已取得乐山市国土资源局市中区分局《关于乐山市市中区石龙乡供水改造工程项目用地预审意见的函》（乐市国土资中分函﹝2017﹞287号），明确本项目用地选址于乐山市市中区土主镇高岩塘村3组，符合《乐山市市中区土地利用总体规划（2006~2020年）》。

因此，本项目建设符合当地发展规划，符合当地土地利用规划。

4、环境现状评价结论

本工程拟建址无国家珍稀保护动物；工程区周围无重点保护的历史文化古迹和文物保护单位。

本项目位于乐山市市中区土主镇、石龙乡，评价区域水质良好，各项指标均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水域标准的要求；目前评价区域的环境噪声均未超过《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准。区域环境空气质量满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。
6、环境影响评价结论

（1）施工期环境影响及治理措施

施工期的主要环境问题是土建和运输过程产生的噪声、扬尘、建筑垃圾、生活污水及水土流失等。施工工程对环境影响是暂时的、多方面的。本项目属于补办环评项目，工程施工期已经结束，施工期产生的污染影响已经消除。经调查，本项目无施工期遗留环境问题。

（2）运营期环境影响

乐山市市中区石龙乡供水改造工程项目（抢险救灾工程）既是一项安全饮水工程，也是环境保护工程。运营期设备噪声通过基础减振、隔声等措施后，能够满足《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准，对区域声环境影响较小，不会出现扰民现象。工程建设后具有较大的社会效益、经济效益和环境效益。

7、环保投资估算

根据工程建设资料，本工程总投资570.5万元，其中环保投资为34.7万元，占总投资的6.08%。

8、环境效益及社会效应

（1）主要经济效益和社会效益

乐山市市中区石龙乡供水改造工程项目开工建设后，当地民工加入了工程建设，增加了就业机会，可使当地居民收入增加，改变贫穷落后的面貌。

（2）主要环境效益

本工程建设以环保及人为本，最大限度地实现景、光、声的协调美化作用。经采取水土流失防治措施，在工程竣工后，将使石龙乡场镇人居饮水安全进一步提升，保障乡镇人居用水安全，增加区域社会稳定性。

（3）主要环境损失

本工程管道敷设不新增占地，泵房占地为乡镇建设用地。施工期管沟开挖，会造成一定程度的植被破坏和水土流失，但在采取相应的水土保持措施，及时进行迹地恢复，这种影响是可以得到减免和改善的，并且这种影响是短暂的。

9、总量控制

据工程分析，本项目在生产过程中没有属于总量控制指标的污染物外排，建议本项目不设总量控制指标。

10、结论

本项目符合国家现行的产业政策，符合当地发展规划，周边不存在重大环境制约因素，环境风险可控、满足当地总量控制要求，工程不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等环境敏感区域。在落实本评价提出的污染防治措施及生态保护措施的基础上，能够满足稳定达标排放及生态保护要求，环境影响可接受。从环境影响的角度分析，本项目在乐山市市中区土主镇、石龙乡建设是可行的。
二、建议

1、工程建设应高度重视环境保护工作，切实贯彻“预防为主、全面规划、综合防治、因地制宜、加强管理、注重实效”方针和“谁开发谁保护、谁破坏谁恢复、谁利用谁补偿”的政策，把“三同时”制度落实到实处，治理好“三废”污染。

2、建设期间认真落实恢复措施，确保不留一寸裸露土地。

3、建成使用后，应认真贯彻国家和地方有关部门环境保护方针、政策、法规、条例，做好区域内生态恢复工作，提高绿化率。

4、加强区域节约用水宣传，提高乡镇居民节水意识，避免浪费水资源。


建设项目环境影响报告表
（公示本）

项目名称: 乐山嘉州心脑血管病专科医院项目
建设单位(盖章): 乐山嘉州心脑血管病专科医院有限公司
编制日期：二O一七 年 十二月
四川华睿川协管理咨询有限责任公司

《建设项目环境影响报告表》编制说明
《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。
1. 项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。
2. 建设地点——指项目所在地的名称，公路、铁路应填写起止地点。
3. 行业类别——按国标填写
4. 总投资——指项目投资总额。
5. 主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。
6. 结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。
7. 预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。
8. 审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。
建设项目基本情况                                   表一

	项目名称
	乐山嘉州心脑血管病专科医院项目

	建设单位
	乐山嘉州心脑血管病专科医院有限公司

	法人代表
	傅强
	联系人
	何川

	通讯地址
	乐山市市中区土主镇织富路9号4-6单元2楼

	联系电话
	18908130667
	传真
	/
	邮政编码
	614000

	建设地点
	乐山市市中区土主镇织富路9号（东经103°50′49.00″，北纬29°39′14.97″）

	备案审批部门
	乐山市卫生和计划生育局
	批复文号
	乐卫计复【2015】15号

	建设性质
	新建
	行业类别
及代码
	Q8360专科疾病防治院（所、站）

	建筑面积
（平方米）
	2943.18
	绿化率
	/

	总投资
(万元)
	211
	其中：环保投资(万元)
	26.5
	环保投资占总投资比例
	12.6%

	评价经费
(万元)
	/
	投产日期
	2016年6月


废水（生活污水、医疗水）、噪声、固废（生活垃圾、医

	固废等）


			检验科

	砖混结构，共6F，本项目检验科位于1F，面积234.55m2；内设DR放射室、心电图室、B超室、生化检验室、血常规检验室等

		
			住院部

	砖混结构，共6F，本项目住院病房位于2F，面积900.94m2；内设住院病床（60张）、抢救室、医生办公室、护士站等

		
	公用工程

	供水、排水系统
		废水、噪声


		供配电系统
		噪声


		通讯系统

		噪声


	办公及生活设施

	办公及生活设施建筑面积725m2，砖混结构，共4F，本项目位于2-4F，其中2F为食堂，3F为办公室，4F为员工倒班房
		生活垃圾、生活污水、食堂油烟

	环保工程

	院内办公生活区的污水收集后依托小区内生活污水预处理设施预处理后排入集镇污水管网，医疗废水则通过院内设置的“一级强化+消毒”处理设施处理后排入集镇污水管网
		固废、废水、恶臭


		医疗废物暂存间

		固废、异味


		垃圾桶等
		固废、废水、恶臭


	备注
	/

	/




主要化学成

	
	主

（辅）

料

	一次性输液器

	视具体情况而定
	医疗器械公司
	/

		一次性分液袋

			
		一次性注射器

			
		一次性手套

			
		一次性口罩
			/

		一次性医用棉签
			/

		盐酸氟桂利嗪胶囊5mgX20粒
	600盒
	50盒
40瓶
20瓶
10瓶
15盒
15瓶
10瓶
15瓶
	/

		奥美拉唑肠溶胶囊20mgX14粒
	480瓶
		/

		布洛芬片0.1gX100片
	240瓶
		/

		硝酸异山梨酯片5mgX100片
	120瓶
		/

		阿莫西林胶囊0.25X50粒
	180盒
		/

		谷丙胺0.2gX50粒
	180瓶
		/

		谷维素10mgX100片
	120瓶
		/

		咳特灵胶囊30粒
	180瓶
		/

		多酶片0.3X100片
	10瓶
	10瓶
	/


		盐酸溴已新片8mgX1000片
	12瓶
	1瓶
	/



当地电

	供给

	/


		天然气

	1100m3
	市政天然气供应
	甲烷

	水

	自来水

	8121.25t
	乡镇自来水

	H2O




规格型

		单位

	数量

	备注


	1
	高频高压发生装置
	GFS501-1
	台
	1
	新增

	2
	DR摄影装置
	SZ-9
	台
	1
	新增

	3
	超声经颅多普勒血流分析仪
	KJ-2V1
	台
	1
	新增

	4
	彩色多普勒超声诊断仪
	EMP-3000
	台
	1
	新增

	5
	电解质分析仪
	PROLYTE
	台
	1
	新增

	6
	全自动糖化血红蛋白分析仪
	GH-900PLUS
	台
	1
	新增

	7
	全自动凝血分析仪
	Stago emo express
	台
	1
	新增

	8
	血流变分析仪
	FC-1
	台
	1
	新增

	9
	数字式心电图机
	ZQ-1203G

	台

	1

	新增



符合情

	
	应具备较好的工程地质条件和水文地质条件
	本项目位于市中区土主镇织富路，该地区具有较好的地质和水文条件

	符合


	应方便群众，交通便利

	项目选址于场镇内，交通便利，短距离内覆盖人群较多，便于当地群众就医。
	符合


	周边宜有便利的水、电、路等公用基础设施

	水、电供应设施齐全，水供应来自场镇自来水，电由当地农村电网供给，项目南面为乐井路交通便利

	符合


	环境安静、远离污染源，并与少年儿童活动密集场所有一定距离

	周围环境较安静，除交通噪声及居民日常生活噪声外，区域内无其他明显噪声源，项目周边无少年儿童活动密集场所
	符合


	应远离易燃、易爆物品的生产和贮存区、高压线路及其设施

	医院周围无易燃、易爆物品的生产和储存区，无高压线路及其设施经过
	符合


	备注

	/

	/




医疗卫生机

	应当建立医疗废物的暂存设施、设备，不得露天存放医疗废物

	本项目医疗废物暂存设施位于密闭储存间内，不露天存放医疗废物

	符合

	

医疗废物的暂存贮存设施、设备，应当远离医疗

、

品加工区和人

活动区以及生


本项目医疗废物暂存设施位于门诊楼二楼，远离院内医疗区、食堂和人员活动区以及生活垃圾存放场所等，设置有警示标示和防渗漏、防鼠、

	蚊蝇、防蟑螂、防盗、预防儿童接触安全措施

	符合



	根据上表分析，本项目医疗废物暂存间选址符合《医疗废物管理条例》，不露天存放医疗废物，设置有明显的标示标牌。因此，评价认为项目医疗废物暂存间选址具有合理性。
综上所述，评价认为本项目选址具有合理性。

6、外环境关系及相容性分析

（1）项目外环境关系

本项目位于市中区土主镇织富路9号（东经103°50′49.00″，北纬29°39′14.97″），项目所在地周边主要为场镇住户，项目南面有乐井路，交通较为便利，项目区域地理位置图见附图1。

根据现场踏勘，本项目处于居民区内，周边主要为住户及商铺等。项目具体外环境关系如下：项目南面20米为乐井路；东南面约50米处有2户住户，约70米处为乐山市恒业纺织有限公司；项目东面紧邻门诊楼为商住楼（约50户），住院楼东面为居民楼（约50户），最近住户距离本项目约20米；北面紧邻商住楼（约20户），距离本项目住院楼约10米处为KTV；西面约15米为商住楼（约50户）；项目西面约100米为剑峰河。另外，项目住院楼和综合楼均不是独栋，其中住院楼位于2楼， 1楼除5间门市为本项目的检验科外其余均为商铺，3-5楼为住宅（约有30户）；办公楼生活设施位于综合楼的2-4楼，1楼为银行。本项目拟建场地内不涉及通信管线、高压线、军事设施、古代文物、饮用水源保护区等。场镇居民用水均为场镇自来水，不取用地下水。项目周边已铺设污水管网，本项目污水管网与集镇污水管网在项目东面碰管。具体外环境关系示意图见附图2。

（2）外环境相容性分析

本项目项目营运期产生的主要污染物有废气、噪声、废水、固废等。根据项目外环境关系，项目主要制约因素为周边的住户，通过采取相应的治理措施，本项目营运期产生的污染物能够达标排放，对环境影响较小。

综上所述，评价认为本项目周边环境无重大制约因素，与外环境基本相容。


	与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题：

本项目为新建项目故不存在与本项目有关的原有污染情况。



建设项目所在地自然环境简况                 表二  
	自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)：
一、地理位置

乐山市位于四川省中南部，地处岷江、青衣江、大渡河中下游，北连眉山市，东邻自贡市，南接宜宾市，西靠凉山彝族自治州和雅安市。地理坐标介于东经102°55′—104°00′，北纬28°25′—29°55′之间，幅员面积12827平方公里，占四川省幅员面积的2.64%，居全省第10位。乐山市地处四川盆地向西南山地的过渡地带，总体趋势西南高，东北低，高差悬殊大。最高处为峨边彝族自治县马鞍山主峰，海拔4288米，最低处是犍为县新民镇马厂坝岷江出口，海拔307米，相对高差3981米。地貌有山地、丘陵、平坝三种类型，以山地为主。山地面积8530平方公里，占全市幅员面积的66.5%，主要分布于市境峨眉山、峨边、金口河、马边、沐川一线的西南部，是凉山高原与四川盆地的过渡地带。丘陵面积2694平方公里，占全市幅员面积的21%，主要分布于峨眉山、沐川一线的东北部，为缓慢上升长期剥蚀的红色丘陵区。河谷平原面积1603平方公里，占全市幅员面积的12.5%，主要沿岷江、大渡河、青衣江两岸分布。

二、地形地貌
乐山市市中区地层较为简单，共4个系，分别为中生界侏罗系、白垩系和新生界下第三系和第四系。侏罗系遂宁组（J2S）分布于本区东部边缘的青平以东一带，由棕红色泥岩间夹细、粉砂岩为主，厚约300m。侏罗系蓬莱镇组（J3P），分布于遂宁组的西北侧，呈北东向展布：矛桥至青平以及五里山以北一带，安谷东南边境一角也有分布。由紫红色钙质泥岩夹灰白色砂岩为主的河湖相沉积构成，厚约200m左右。白恶系夹关组，主要沿龙泉山呈北东向展布，向西南跨岷江穿过乐山城区，南部到达车子山一带；北部经悦来、棉竹，跨青衣江，到达平兴、临江一带。夹关组地层由砖红色中、细粒长石石英砂岩为主，夹同色粉砂岩与砂质泥岩构成，多大型斜层理，呈巨厚型块状，属河流相与沙漠相沉积，厚约300～400m，蓖子街一带厚约364m。乐山大佛就刻在此地层岩石崖壁上。白垩系灌口组，分布于本区西北边境平兴、悦来一带夹关组地层西北侧、城区长征制药厂、棉竹以及牟子以东一带，由棕红色、砖红色泥岩夹砂岩为主构成，有时夹石膏，厚约290m左右。新生界下第三系地层已砖红色、棕红色泥质砂岩为主，厚约100m，分布本区西北部边缘一带。新生界第四系的上更新统地层，分布于河谷的二级及其以上阶地和五里山一带，由黄泥砾石层构成，二元结构明显，厚10～50m左右；第四系的全新统地层，分布于河流的一级地域河漫滩，由灰色、紫红色泥砂、砾石构成，也是二元结构，厚6～20m，为主要农耕地带。侏罗系到第三系地层展布的规律是从东南到西北依次从老到新。

乐山市市中区地貌以丘陵、平原为主，其中丘陵占地总面积的50.24%。平原占44.47%，另外还有5.29%的山地。地势高差不大，最高点是剑峰红坳儿山顶（718.9m），最低点在王坝子（350m），相对高差368.9m。地势北高南低，东西高中间低。

山地：海拔500m以上的山地，面积43.6km2，分布在区域北部NE向延伸的顶高山至剑峰以北一带，属龙泉山山地。另外区境西部的平兴以南，也有一小块山地，它们都属于低山。

丘陵：面积414.6km2，岷江以东丘陵面积最大，岷江与青衣江间，青衣江以西，大渡河以南都有成片丘陵分布。丘陵按照相对高度区分为3种。①高丘：相对高度＞100m，主要有夹关组块状红砂岩经剥蚀、侵蚀形成，分布于龙泉山与水口以西一带。②中丘：相对高度50～100m，为本区主要的丘陵地貌，是以丹崖赤壁的丹霞地貌，它是红层砂岩构成为主。高丘与中丘常形成顶平、身陡，具有丹崖赤壁的丹霞地貌，它是红层方山的一部分，这是一种重要的旅游地貌资源，区内凌云山、乌龙山、车子山、鬼城山、白岩山等，都是丹霞丘陵地貌。据实测阶段年龄分析，凌云山一带丘陵的地貌年龄在81万年左右。③低丘：相对高度小于50m，多由蓬莱镇组、灌口组、下第三系细、粉砂岩、泥岩经剥蚀、侵蚀形成，外形多呈馒头状或低矮的方山状。低丘是本区重要的农耕区。

平原：面积367.0km2，沿江河两岸是平原的分布区。平原分为两种。①河谷冲积平原：由河流冲积泥砂形成的全新统地层构成，包括一级阶地、河漫滩和河心沙洲。此种平原地势地平、利于灌溉，是主要的农业、城镇分布区。平原通常称为“坝子”，全区主要有苏稽—罗汉坝子、安谷—车子坝子、通江—牟子坝子共3处。②老冲洪积台状平原：由更新统老冲洪积平原经流水切割而成。呈台状，也叫台地。由于它高出河谷冲积平原，俗称为“坪”或“山”，如苏稽的“狄坪山”、杨湾的“塘坪”、大渡河南岸的“茶山”等，黄色粘土、砂、石构成的二元结构明显，土质偏瘦亦不利于灌溉。一般属于河流的二级及其以上阶地。本区河流阶地共分5级。第1级一般高出河面5m，分布于白杨坝、安谷、苏稽等地；第2级高出河面20～30m，分布于城内新村广场、茶山、唐坪等地；第3级高出河面80m左右，分布于尖子山等地；第5级高出河面140m左右。以分布于五里山为最多（第4级不明显）。尖子山第3级阶地经热释光测年判断其形成时间为69.1万年前。

本项目地域处于我国地震活动强烈的南北地震带中南段东部，距龙门山断裂带、鲜水河断裂带和安宁河断裂带交汇部位不远，地震烈度高，破坏性大。项目所在区域的自然灾害包括常见的春旱、伏旱、高温、暴雨、狂风、冰雹等。

三、水文特征

区境位于岷江中下游，属长江流域岷江水系。年平均流量100.00立方米/秒以上的河流有岷江、青衣江、大渡河、泥溪河、峨眉河、剑峰河、凌云河、磨池河、临江河、竹公溪等"三江七河"。其中：发源区境内的有竹公溪河、剑峰河、凌云河，源于邻县的有泥溪河、峨眉河、临江河、磨池河。区境内主要河流总长度为251.11公里，其中：岷江、大渡河、青衣江在区境内长度分别为41.45公里、16.00公里、15.36公里。全区多年平均径流深500.00毫米，西部河流径流深大于东部河流。
 “三江七河”覆盖全区，水资源蕴藏量相当丰富，总量62642万立方米，其中：区境内P=50%时自产水量为40760万平方米，区境外流入区境的径流量为21882万立方米。
项目所在地附近地表水体为剑峰河，属于Ⅲ类水域。
四、气候、气象

乐山地域处于四川盆地向西南山地的过渡地带，地形呈西南高、东北低，高差悬殊，在特定地理环境条件下形成了多种气候类型。因地域处在北纬29度附近，全市属中亚热带气候带，具有四季分明的特点，雨量丰沛，水热同季，无霜期长，农业气候条件优越。

年日照时数历年平均1106.3小时

年平均气温17.2℃
极端最高气温38.4℃
极端最低气温-4.0℃
年平均降雨量1023.2mm

年平均蒸发量1164.4mm

年平均气压965.7mmHg

年平均相对湿度82%

年平均雷暴天数29.5日

全年主导风向NNE

年平均风速1.4m/s

次主导风向为NNW，冬季盛行NNE风，夏季盛行NNW风

初霜期平均开始在12月底，终霜期平均结束在2月初

无霜期日数为332天，无冻土。

五、土壤与植被

项目所在区域属亚热带常绿阔叶林带，受人类活动影响，耕地常年由农作物覆盖；森林植被以天然次生林和人工林为主，植物种类较多，资源丰富，主要乔木树种以桉树、马尾松等人工林为主，主要灌木树种以白芒等禾草类为主，群落结构较简单。陆生植物以栽培的农作物为主，有水稻、小麦、豆类等粮食作物和油菜等经济作物，还有各类蔬菜等。项目所在区域位于乐山市市中区附近，园区的用地主要为农田和工业用地，动物只有人工喂养的家禽和家畜，野生动物仅为种群有限的鸟类及地里田间小动物为主，为发现珍惜动植物保护区，无重点保护的野生、珍惜濒危动物。

据调查，项目评价范围内无珍稀、濒危动、植物，无生态保护物种和自然保护区等生态敏感点。



环境质量状况                                       表三


0

	:00

	13:00

—

14:00

	19:00

—

20:00

	均
值
	日均值


0.037

		0.014 

	0.025 

	0.017 

	0.015 

	0.018 

	0.108 


		2#
	0.025 

	0.037 

	0.043 

	0.031 

	0.034 

	0.013 

	0.020 

	0.017 

	0.015 

	0.016 

	0.099 



0.


0.04

		0.017 

	0.029 

	0.016 

	0.017 

	0.020 

	0.108 



0

	015 

	0.025 

	0.014 

	0.016 

	0.018 

	0.102 


	10月
25日
	1#
	0.029 

	0.044 

	0.047 

	0.032 

	0.038 

	0.017 

	0.026 

	0.020 

	0.016 

	0.020 

	0.111 



0.029


	.015 

	0.025 

	0.017 

	0.015 

	0.018 

	0.100 



0.04

		0.015 

	0.028 

	0.019 

	0.017 

	0.020 

	0.118 


		2#
	0.027 

	0.040 

	0.046 

	0.034 

	0.037 

	0.014 

	0.023 

	0.019 

	0.016 

	0.018 

	0.107 



0


0.0

	7 

	0.014 

	0.025 

	0.017 

	0.015 

	0.018 

	0.107 



	.013 

	0.020 

	0.017 

	0.015 

	0.016 

	0.098 


	10月
28日
	1#
	0.029 

	0.044 

	0.051 

	0.031 

	0.039 

	0.016 

	0.026 

	0.016 

	0.017 

	0.019 

	0.107 



0.02

		0.031 

	0.015 

	0.025 

	0.016 

	0.016 

	0.018 

	0.100 



0.0

	7 

	0.017 

	0.026 

	0.020 

	0.016 

	0.020 

	0.109 


		2#
	0.024 

	0.036 

	0.038 

	0.029 

	0.032 

	0.015 

	0.025 

	0.017 

	0.015 

	0.018 

	0.099 



	根据以上现状监测结果分析表可见：监测点的SO2小时平均浓度、可吸入颗粒物日平均浓度、NO2小时平均浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，因此，该区域内空气质量现状良好。
二、声环境质量

监测项目：环境噪声Leq（A）。

监测点位：在场地及其边界分别布设6个测点，对项目现状噪声进行实测。，对项目现状噪声进行实测。具体监测点位情况详见下表。

表3-2  声环境质量现状监测布点一览表

编号

监测位置

方位距离
备注

编号

监测位置

方位距离
备注

场界噪声
1#
北场界
场界外1m
2#
东场界
场界外1m
3#
南场界
场界外1m
4#

西场界
场界外1m
附近高噪声点噪声
5#

项目西北面KTV外墙旁

项目西北面10m

监测频次：现场监测，连续监测2天，每天监测昼间和夜间边界环境现状噪声值。

表3-3  环境噪声监测结果表   单位dB（A）

点位
10月24日
结果
评价
10月25日
结果
评价
昼间
夜间
昼间
夜间
1#

54.9
37.5

达标
54.8
37.9
达标
2#

53.2
36.9 

达标
53.4
37.1
达标
3#

53.5
36.5 

达标
53.7
36.8
达标
4#

52.6
36.2
达标
52.9
36.9
达标
5#

52.4
36.0
达标
    52.2
36.2
达标
6#

53.0
37.6
达标
53.1
38.0
达标
根据监测结果，本项目厂界声环境质量满足《声环境质量标准》GB3096-2008中2类标准限值要求，周边声环境质量现状较好。

	主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 

根据现场踏勘，本项目用地现为空地，项目具体外环境关系如下：项目南面20米为乐井路；东南面约50米处有2户住户，约70米处为乐山市恒业纺织有限公司；项目东面紧邻门诊楼为商住楼（约50户），住院楼东面为居民楼（约50户），最近住户距离本项目约20米；北面紧邻商住楼（约20户），距离本项目住院楼约10米处为KTV；西面约15米为商住楼（约50户）；项目西面约100米为剑峰河。另外，项目住院楼和综合楼均不是独栋，其中住院楼位于2楼， 1楼除5间门市为本项目的检验科外其余均为商铺，3-5楼为住宅（约有30户）；办公楼生活设施位于综合楼的2-4楼，1楼为银行。本项目拟建场地内不涉及通信管线、高压线、军事设施、古代文物、饮用水源保护区等。场镇居民用水均为场镇自来水，不取用地下水。项目周边已铺设污水管网，本项目污水管网与集镇污水管网在项目东面碰管。根据本项目排污特点和外环境特征确定环境保护目标如下：
环境空气：项目所在区域的环境空气质量，应达到《环境空气质量标准》（GB3095-1996）二级标准要求；
环境敏感点：周边住户；

声学环境：保护目标主要是200m区域声学环境质量应达到国家《声环境质量标准》（GB3096-2008）规定的2类标准要求；
环境敏感点：周边住户；

地表水环境：保护目标为地表水水质和水体功能不因本项目的建设而降低；

环境敏感点：剑峰河
地下水环境：保护本项目地下水水质，使其水体功能和环境质量类别不因本项目的建设而发生变化，执行《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类水域功能标准。

固体废物：项目产生的固体废物得到妥善处置，不造成二次污染。

项目环境敏感点见下表：

表3-4  本项目主要环境敏感点

名称

类  别

保护目标

规模

方向

与本项目边界最近距离

保护目的和级别

乐山嘉州心脑血管病专科医院项目

环境空气

住户

2户、6人

东南面

50m

满足GB3095-2012中的二级标准

住户

50户、150人

东面

紧邻

住户

50户、150人

东面

20m

住户

50户、150人

西面

15m

住户

30户、90人

住院楼楼上

/

地表水

剑峰河
/

西面

100m

满足GB3838-2002中的Ⅲ类标准

声环境

住户

2户、6人

东南面

50m

满足GB3096-2008中2类标准

住户

50户、150人

东面

紧邻

住户

50户、150人

东面

20m

住户

50户、150人

西面

15m

住户

30户、90人

住院楼楼上

/

地下水

地下水

/

/

本项目范围内

满足GB/T14848-93中Ⅲ类水域功能标准




评价适用标准                                       表四  


日

	均

	0.08
		
		1小时平均

	0.20
	
	PM10
	日平均

	0.15

	

	二、地表水环境质量

执行国家《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水域标准。见下表：

表4-2  地表水环境质量标准值表    单位：mg/l

项目

总磷

pH（无量纲）

CODcr
BOD5
NH3-N

石油类
粪大肠菌群
标准值

≤4

6～9

≤20

≤4

≤1.0

≤0.05
≤10000
三、声环境质量
本项目声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，标准限值见下表：

 表4-3  环境噪声标准值表      等效声级LAeq: dB

环境噪声
2类

昼  间
60
夜  间
50

	


最高允许排放限值  二

	标准

	无组织排放监控

浓度限值

	备注


				烟囱高度

(m)

	排放速率

(kg/h)

	周界外浓度最高点

(mg/m3)

	

颗


5.


1.

		


控

	项目

	标准值
	备注

	
	1

	氨
	1.0
	GB18466-2005中表3

	2
	硫化氢

	0.03

	
	3
	臭气浓度（无量纲）
	10

	
	4
	氯气
	0.1

	
	5
	甲烷（指处理站内最高体积百分数%）
	1
	


p

		6~9
	无量纲

	
	2

	SS

	20

	mg/L

	3

	BOD5
	100
	mg/L

	4

	CODcr
	250
	mg/L

	5

	粪大肠菌群数

	5000
	MPN/L


	6

	NH3-N

	-
	mg/L

	7

	总余氯

	-
	mg/L



别  

	类

	昼  间

	夜  间


	2类

	60
	   50


	四、固废

生活垃圾执行《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16899-2008）、医疗废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单中规定的标准。
	

	总

量

控

制

指

标
	根据国家“十三五”总量控制指标要求，本项目涉及的污染物控制指标分别为：COD、氨氮。由于本项目废水均经预处理后排入土主镇污水处理厂处理达标后排放，总量控制指标可纳入污水处理站总量指标中统一考核，故本项目不再单独设总量控制指标。



建设项目工程分析                                   表五


		/

	0.33
	0.3
	经院内医疗废水处理设施处理，达到《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005表2预处理标准后，排入乡镇污水管网

			住院病人生活用水

	250L/床·d排水量标准
	60床
	16.67
	15.00
	
			门诊病人用水

	20L/人·d

	50人
	1.00
	0.90
	
	2
	生活废水
	医护人员用水
	50 L/人·d

	50人

	2.25
	2.50
	依托小区内的生活污水处理设施预处理后排入集镇污水管网

			食堂用水

	20L/人·d

	100人

	2.00
	1.80
	

合

	计
	22.25
	20.5
	/


	注：特殊性质医疗废水经在科室内设置专用中和、消毒容器预处理后，再排入院内污水处理设施。


	本项目运营期水平衡如下：















图5-2  项目运营期水平衡  单位：m3/d
四、主要污染工序
根据项目产污流程分析，本项目建成后全院的产污环节见下表。
表5-2  本项目产污环节统计表
项目
污染源
污染物
废气
配套服务
 食堂炊事
油烟
污水处理站
恶臭
废水
医疗服务
检查化验
含病原体、COD、酸性废水
门诊治疗
含病原体、COD废水
住院部
含病原体、COD废水
配套服务
办公生活楼
生活污水
固废
医疗服务
检查、化验
医疗废物
药房
过期药品
门诊治疗
医疗废物
住院部
医疗废物
配套服务
办公生活
生活垃圾
污水处理站
污泥
噪声
配套服务
空调外机
噪声
水泵
噪声
医疗服务
医疗设备

噪声

人群活动

噪声

营运期污染源分析

1、运营期废水排放及治理措施
项目运营后医院外排废水主要包括：医院工作人员排放的生活污水，就医人员及医疗操作过程中产生的废水，如化验等排水以及污物清理间排水等医疗废水。
根据院方提供的资料，本项目不会产生洗片废水；医院化验室及检验室废水中不含重金属。
1）医疗废水
本项目医疗废水主要来源于门诊排水及病房排水。通过对部分医院污水的调研，废水水质特征是：①含有大量的病原体——病菌、病毒和寄生虫卵等；②含有消毒剂、药剂、试剂等多种化学物质。污染因子主要表现在CODCr、BOD5、SS、氨氮、挥发酚、LAS、油脂、微生物等。根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013），确定本项目医废疗水水质指标如下：
表5-3  医疗机构废水水质指标  单位mg/L

指标

CODcr

BOD5
SS

NH3-N

粪大肠杆菌（个/L）

污染物浓度

250

100

80

30

1.6×108
根据水平衡分析，本项目医疗废水产生量约为16.2m3/d（5913t/a）。医疗废水经收集后进入院内污水处理站处理（实验室极少量酸碱废水经中和后排入院内污水处理站处理），出水达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准后，排入项目区东侧的集镇污水管网，最终进入土主镇污水处理厂经处理达标后排放。
2）生活污水
生活污水主要来源于食堂和职工倒班房产生的生活污水，产生量为4.05m3/d（1478.25m3/a），根据相关统计资料，生活污水中主要污染物为COD、BOD5、悬浮物、NH3-N等，主要污染物产生浓度约为：CODCr 300mg/L、BOD5 200mg/L、悬浮物250mg/L、氨氮35mg/L。
本项目产生的生活污水依托小区内现有的生活污水处理设施预处理后，排入集镇污水管网，最终进入土主镇污水处理厂经处理达标后排放。
3）废水产生排放情况汇总
本项目营运期废水中污染物产排情况详见表5-4。
表5-4  项目废水主要污染物产生排放情况
废水
排放量
（m3/a）
污染因子
产生情况
排放情况
浓度（mg/L）
量（t/a）
浓度（mg/L）
量（t/a）
医疗废水
5913.00
COD

250 

1.48
230
1.35
BOD5
100 

0.59
80
0.47
NH3-N

30
0.18
20
0.12
SS
80

0.47
20

0.12
粪大肠杆菌
1.6×108个/L
5000个/L
生活污水
1478.25
COD

300

0.44
280
0.41
BOD5
200

0.30
120
0.18
NH3-N

25

0.04
23
0.03
SS

250

0.37
100
0.15
由上表计算可知，项目产生的医疗废水和生活污水分别经废水处理系统进行处理后，再经院乡镇污水管网，最终排入土主镇污水处理站处理达标后排放。

2、运营期大气污染物排放及治理措施
本项目运营期主要从事医疗诊治服务，产生的废气主要包括污水处理站废气、食堂产生的油烟废气以及食堂天然气燃烧废气。
（1）污水处理站废气
医院污水处理站产生的恶臭气体的成分主要是NH3和硫化氢。硫化氢气体具有臭鸡蛋味，有一定的刺激性。恶臭气体产生量随污水水质、气温（或水温）以及曝气量的不同而变化。有机污水产生的恶臭量大于一般工业废水，夏秋季较多。项目污水处理设施采用“一级强化+消毒（二氧化氯）”工艺，由于本项目污水处理设施设置于项目住院楼的污水处理间内，为减小恶臭对周边居民的影响，所有污水处理构筑物均为全地埋式。因此本项目污水处理设施恶臭对周边环境影响较小。

（2）食堂油烟

本项目就餐人数约100人次/d（考虑部分住院病人及家属在食堂就餐）。据统计，目前人均食用油用量约25g/人•d，一般油烟挥发量占总耗油量的4%，则油烟日产生量为0.1kg，年产生量为36.5kg。据调查本项目食堂目前未安装油烟净化装置，环评要求油烟净化处理后引至屋顶排放，净化效率约80%，烟气排放量为7.3kg/a，经处理后废气中油烟浓度小于2mg/m3，可以达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）要求。

（3）天然气燃烧废气
项目食堂燃料采用天然气，天然气属于清洁的能源，燃烧后产生的污染物较少，不会对周围环境产生较大影响。
3、运营期噪声排放及治理措施

项目运营期主要的产噪设备为污水处理站水泵、空调挂机等，其余医疗设备以及人群活动产生的噪声相对较小，采用类比平均声级确定其声源强度见表5-5。
表5-5 项目噪声产生位置及治理措施  单位：dB(A)

序号

设备噪声源

位置
数量
声源类型
处置措施
声源强度dB(A)

1

水泵

污水处理站设备房
1
连续声源
低噪设备、减振、隔声
75

2

空调外机

各住院病房、办公室，门诊室

20

连续声源
低噪设备、减振、隔声
80
项目污水池水泵为潜水式，通过建筑物隔声、水体隔声，再经距离衰减后地面可做到噪声达标；挂式空调放置各住院病房、办公室内，噪声值约80dB(A)，设置减震基础及消声导流设施，对外界影响小；医疗设备基本上均是低噪声设备，噪声源强值比较低，加之置于室内，可以达到标准要求。经上述处理措施后，项目场界噪声可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。
4、固体废弃物

本项目建成后，产生的固废主要包括生活垃圾、医疗废物、以及污水处理站污泥。
（1）生活垃圾：
项目扩建后生活垃圾主要由医护人员、病人产生，医护人员为50人，设置床位数60张，生活垃圾产生量按1.0kg/d计，则生活垃圾产生量约为110kg/d（40.2t/a）。生活垃圾经垃圾桶收集后，交由当地环卫部门统一清运至垃圾填埋场处置，日产日清。

（2）医疗废物：
医疗废物来源广泛、成分复杂，成分包括金属、玻璃、塑料、纸类、纱布等，往往还带有大量病毒、细菌，具有较高的感染性。医疗废物（HW01）、废药物、药品（HW03）已列入《国家危险废物名录》（国家环境保护部2008第1号令）。本项目医疗废物产生类别、名称等情况详见下表：

表5-6项目产生医疗废物分类目录

序号

名称

类别

产生科室

1

1．被病人血液、体液、排泄物污染的物品，包括：

◆棉球、棉签、引流棉条、纱布及其他各种敷料；

◆一次性使用卫生用品、一次性使用医疗用品及一次性医疗器械；

◆废弃的被服；

◆其他被病人血液、体液、排泄物污染的物品。

2．医疗机构收治的疑似传染病病人产生的生活垃圾。

3．病原体的培养基、标本和菌种、毒种保存液。

4．各种废弃的医学标本。

5．废弃的血液、血清。

6．使用后的一次性使用医疗用品及一次性医疗器械视为感染性废物。

感染性
废物

各科室等

2
1．医用针头、缝合针。

2．载玻片、玻璃试管、玻璃安瓿等。

损伤性
废物

注射室/检验室等

3
1．废弃的以及过期的一般性药品，如：抗生素、非处方类药品等。

2．废弃的细胞毒性药物和遗传毒性药物，包括：免疫抑制剂。

3．废弃的疫苗、血液制品等。

药物性
废物

药剂科、

麻醉室等

4
1．实验室废弃的化学试剂。

2．废弃的过氧乙酸、戊二醛等化学消毒剂。

3．废弃的汞血压计、汞温度计。

化学性
废物

药剂科等

本项目医疗垃圾按0.42kg/床·d计，病床数按60张计算，则产生的医疗垃圾约为25.2kg/d（9.2t/a）。
（3）污水处理设施污泥

医院污水处理过程产生的污泥量与处理工艺有关。根据同类污水处理站估算本项目建成后，污泥量约为0.8t/a。污泥定期清空，一并与危废暂存间的医疗废物送有资质单位进行处置。
本项目固体废弃物产生情况如下：

表5-7  本项目固体废弃物产生情况一览表

序号

固废类别

主要成分

固废性质

产生量(t/a)
处置措施

排放量

1

医疗

废物

湿纱布及衣物；废血浆、培养基；病理组织；塑料类；金属类等

危险固废（HW01）

9.2
按照《医疗废物管理条例》进行管理，交由资质单位处理、处置。
处置率100%，

零排放

药品药物

危险固废（HW03）

2

污水处理设施污泥

污泥

危险固废（HW01）

0.8
3

生活
垃圾
垃圾
一般固废

40.2
交由当地环卫部门统一处理
（5）辐射影响
本项目设有放射科，放射科配有DR摄影等辐射装置，根据《中华人民共和国放射性污染防治法》、《辐射防护规定》、《医用诊断X射线卫生防护标准》等相关法规、标准，本项目所设的辐射装置应按相关环保要求办理有关手续。
环评要求：电离辐射防护与辐射源安全专业性强，医院应委托有资质的专业单位进行辐射防护专项评价工作。
5、总量控制

根据国家“十三五”总量控制指标要求，本项目涉及的污染物控制指标分别为：COD、氨氮。由于本项目废水均经预处理后排入土主镇污水处理厂处理达标后排放，总量控制指标可纳入污水处理站总量指标中统一考核，故本项目不再单独设总量控制指标。




项目主要污染物产生及预计排放情况                     表六
	内容
类型
	排放源
	污染物名称
	处理前产生浓度及产生量
	处理后排放浓度及

排放量

	大气污染物
	运营期
	污水处理设施
	恶臭
	少量
	少量

	
	
	食堂
	油烟
	为36.5kg/a；
	7.3kg/a；2mg/m3

	水

污

染

物
	运营期
	医疗废水

（5913.00t/a）
	COD
	250mg/l、1.48t /a
	230mg/l、1.35t /a

	
	
	
	BOD5
	100mg/l、0.59t/a
	80mg/l、0.47t/a

	
	
	
	SS
	30mg/l、0.18t/a
	20mg/l、0.12t/a

	
	
	
	NH3-N
	80mg/l、0.47t/a
	20mg/l、0.12t/a

	
	
	
	粪大肠菌群数
	1.6×108个/L
	5000个/L

	
	
	生活污水（1478.25t/a）
	COD
	300mg/l、0.44t /a
	280mg/l、0.41t /a

	
	
	
	BOD5
	200mg/l、0.30t/a
	120mg/l、0.18t/a

	
	
	
	NH3-N
	25mg/l、0.04t/a
	23mg/l、0.03t/a

	
	
	
	SS
	250mg/l、0.37t/a
	100mg/l、0.15t/a

	固

体
废

物
	运营期
	业务楼
	医疗废物
	9.2t/a
	交由资质单位处置

	
	
	污水处理设施
	污泥
	0.8t/a
	

	
	
	职工生活
	生活垃圾
	40.2t/a
	收集后交由当地环卫部门统一处理

	噪

声
	运营期
	营运期噪声主要为设备噪声和社会生活噪声，噪声排放能够满足《工业企业环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值要求。

	其他
	/

	主要生态影响:

本项目办公生活用房和业务用房均是租用的已建房屋，项目施工期只进行简单装修和设备安装，故不存在生态影响。




环境影响分析                                     表七

	一、施工期环境影响简要分析

本项目办公生活用房和业务用房均是租用的已建房屋，本工程施工期只需要进行安装机器设备、室内外装修等。施工期对环境的影响主要为：施工噪声、施工扬尘、施工废水和施工垃圾。由于本项目为补办环评，项目施工期已经结束，据现场调查项目施工期间未造成环境污染事件，无施工期环境遗留问题，故本环评只对项目运营期环境影响进行分析。

二、营运期环境影响分析

1、地表水环境影响分析

根据工程分析本项目运营期产生的废水主要为医疗废水和生活污水。

本项目医疗废水产生量为16.2m3/d（5913 m3/a），医疗废水经收集后进入院内污水处理站处理（实验室极少量酸碱废水经中和后排入院内污水处理站处理），污水处理采用“一级强化+消毒”工艺，处理规模为20m3/d。出水达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准后，排入项目区东侧的集镇污水管网（碰管位置见附图），最终进入土主镇污水处理厂经处理达标后排放。
生活污水主要来源于食堂和职工倒班房产生的生活污水，产生量为4.05m3/d（1478.25m3/a），根据相关统计资料，生活污水中主要污染物为COD、BOD5、悬浮物、NH3-N等。生活污水依托小区内现有的生活污水处理设施预处理后，排入集镇污水管网（碰管位置见附图），最终进入土主镇污水处理厂经处理达标后排放。

经采取上述措施，评价认为项目运营后对当地水环境影响较小。

2、大气环境影响分析

本项目运营期产生的大气污染物主要是污水处理设施恶臭和食堂油烟。

（1）食堂油烟

环评要求本项目食堂油烟采用静电油烟处理机处理后引至屋顶排放，净化效率约80%，处理后废气中油烟浓度小于2mg/m3，可以达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）要求，不会对周边的环境造成较大影响。
（2）污水处理设施恶臭
医院污水处理站产生的恶臭气体的成分主要是NH3和硫化氢。硫化氢气体具有臭鸡蛋味，有一定的刺激性。恶臭气体产生量随污水水质、气温（或水温）以及曝气量的不同而变化。有机污水产生的恶臭量大于一般工业废水，夏秋季较多。项目污水处理设施采用“一级强化+消毒（二氧化氯）”工艺，由于本项目污水处理设施设置于项目住院楼的污水处理间内，为减小恶臭对周边居民的影响，所有污水处理构筑物均为全地埋式。因此本项目污水处理设施恶臭对周边环境影响较小。
3、声环境影响分析

项目运营期噪声主要是设备运行噪声和社会生活噪声。

设备运行噪声：本项目设备中产噪设备较少，主要产噪设备为水泵、空调外机等。项目污水池水泵为潜水式，通过建筑物隔声、水体隔声，再经距离衰减后地面可做到噪声达标；挂式空调放置各住院病房、办公室内，噪声值约80dB(A)，设置减震基础及消声导流设施，对外界影响小；医疗设备基本上均是低噪声设备，噪声源强值比较低，加之置于室内，可以达到标准要求。
社会生活噪声：本项目为医院，是需要保持安静的场所，一般情况下不会出现吵闹声，因此，院方只要严格遵守医院的规章制度，保持安静，出现突发情况及时制止，人流吵杂声不会对周围声环境和敏感点产生明显影响。
经上述处理措施后，项目场界噪声可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。
4、固体废弃物
项目建成后固体废弃物主要为医疗废物、污水处理设施污泥、生活垃圾等。

（1）医疗废物
项目属医疗服务业，建成营运后在医疗、住院中产生医疗垃圾。按[2008]001号《国家危险废物名录》界定，医院临床废物、医药废物、废药物和废药品均属危险废物，代号为HW01和HW021，列入国家危险废物管理范围。项目建成后医疗垃圾产生量约为9.2t/a。医疗废物经院内收集后，暂存于项目门诊楼2楼的医疗废物暂存间内，定期交由乐山市垃圾处理中心处置。本项目已与乐山市垃圾处理中心签订了《医疗废物处理委托合同》具体见附件。

（2）一般固体垃圾

医护及行政人员、陪护人员、门诊病人、住院病人等产生生活垃圾约为40.2t/a，经院内垃圾桶收集后，交由当地环卫部门统一清运至垃圾填埋场处置，日产日清。
（3）污水处理设施污泥

医院的污水处理站污泥如不及时清运会产生恶臭影响环境，由于污水中含有大量病原微生物和寄生虫卵等，其中相当部分转移到了污泥中，使污泥也具有了传染性。本项目污泥定期清空，一并与医疗废物送有资质单位进行处置。
经采取上述措施后，评价认为本项目运营期固体废弃物处理、处置合理，对环境的影响程度较小。

5、分区防渗要求

本项目建成运营后主要从事医疗卫生服务，其重点污染区为医疗区、污水处理设施、医疗废物暂存间。防渗措施为：医疗区、污水处理设施、污水官网、医疗废物暂存间地面均用水泥硬化，并敷设沥青防水材料。通过上述措施可使重点污染区各个单元防渗层渗透系数≤10-10cm/s。
6、外环境对本项目的影响分析

本项目为医院项目，本身即为环境敏感目标，对外环境中的各种污染因素比较敏感。根据调查，本项目周围主要为居住用地。外环境对本项目影响主要来源于场址南面道路产生的交通噪声和北面KTV产生的娱乐噪声。
（1）道路交通噪声影响分析

项目场区南面约20米为乐井路，住院楼北面约10米处为KTV。由声环境质量现状监测知医院场界南面（昼间：53.5dB夜间：36.5dB）、北面（昼间：54.9dB夜间：37.5dB）达《声环境质量标准》GB3096-2008中的2类标准。因此外环境对本项目各功能单元声环境影响小。

（2）社会噪声影响分析

本项目周边200m范围内主要为居住区，周边居民产生的噪声对本项目的影响较小。

综上所述，采取相关噪声防治措施后，外环境噪声对项目区声环境质量影响较小。
三、清洁生产

1、清洁能源

清洁生产是一种科学的发展理念，是对生产过程与产品采取整体预防的环境策略，减少或者消除它们对人类及环境的可能危害，同时充分满足人类需要，使社会经济效益最大化的一种生产模式。具体措施包括：不断改进设计；使用清洁的能源和原料；采用先进的工艺技术与设备；改善管理；综合利用；从源头削减污染，提高资源利用效率；减少或者避免生产、服务和产品使用过程中污染物的产生和排放。清洁生产是实施可持续发展的重要手段。

根据《中华人民共和国清洁生产促进法》的有关规定，新建、改建和扩建项目应当进行环境影响评价，对原料使用、资源消耗、资源综合利用以及污染物产生与处置等进行分析论证，优先采用资源利用率高以及污染物产生量少的清洁生产技术、工艺和设备。本项目清洁生产提高主要体现在：

（1）医护人员使用的洗手、洗脸、化验盆等均应采用非接触笼头和感应开关，病房和每个值班室由电能设备（电辅助加热）供开、热水。并将生活用水与景观用水分开。电气设备用科技含量高的节能设备，室内外路灯设自控节能开关。同时可采用符合国家能效指标的机电设备和产品，合理配置，避免过度冗余。采用节能灯管，利用声控、延时等措施控制照明，避免出现长明灯。

（2）在建设工作的各个环节上，大力推广使用新材料、新工艺、新技术，充分运用现代科学技术，取得节能的综合效益。

（3）采用防渗抗压的水管以及附件，加强管道连接工艺，防止在接头、水龙头等处出现跑冒滴漏，防止污水渗漏影响地下水。在卫生间使用节水卫具。

（4）通过管道优化实现清污分流，避免大量的雨水进入污水处理站或化粪池，以保证处理效果，节约药剂。

（5）医疗废物与生活垃圾分类管理，分别处置。对危险废物实施预防为主、集中控制和全过程管理，促进危险废物的减量化、资源化和无害化综合整治，可以有效达到节能、降耗、减污、增效的目的。

四、环境风险分析

1、评价目的与重点
环境风险评价是分析和预测建设项目存在的潜在风险，提出防范、应急与减缓措施的工作，环境风险评价能使项目事故率、损失和环境影响降低到可接受水平。
为全面落实《关于加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》【环发〔2005〕152号】的要求，实行环境风险分析，查找建设项目存在的环境隐患，确保职工及周边影响区内人群生物的健康和安全。
2、风险识别
（1）物质风险识别
本项目运营过程中使用化学品主要为制备二氧化氯过程中使用的浓盐酸、氯酸钠。二氧化氯为制备后立即使用，不需要储存，因此项目物质风险识别仅对浓盐酸和氯酸钠进行识别。浓盐酸为有毒有害物质和氯酸钠为强氧化性物质。本项目浓盐酸使用量为0.8t/a（最大储存量为0.8t/a），氯酸钠使用量0.5t/a（最大储存量为0.5t/a）。根据HJT169-2004《建设项目环境风险评价技术导则》和《危险化学品重大危险源辨识》GB18218-2009的要求对项目进行风险识别，浓盐酸的储存场所临界储存量为50t（本项目不存在生产场所储存情况），氯酸钠的临界储存量为100t，因此本项目浓盐酸和氯酸钠不属于重大危险源。
（2）运营风险识别
本项目的主要环境风险包括病毒交叉感染的风险、污水处理站设备故障引发的医疗废水未经消毒而外排的风险，医疗废物储存引发的环境风险，消毒剂制备设备运行风险及原料储备过程中产生的安全隐患等。
3、风险事故分析
（1）病毒交叉感染的风险
由于医院方面与众多病患及家属的高频接触，日常医疗过程中会接触到带有致病性微生物及病原体，血液、体液、消化道传播的主要特征是接触传染；呼吸道传播是因为病毒、细菌本身悬浮在空气中，或依附在尘埃上悬浮于空气中，进入人的呼吸系统，病毒、微生物空气传播污染范围大，存在交叉感染的风险，但在一般情况下，通过接触患者而感染到疾病的机会并不高。
（2）污水处理站设备故障可能引发的环境风险
医院医疗废水处理设施发生故障导致带病原性微生物的含菌医疗废水没有得到及时处理，排入集镇污水管网，造成环境风险。
（3）医疗废物储存可能引发的环境风险
医院产生的受生物性污染的医疗废物，由于特殊原因不能及时清运，存在着污染环境的风险。
因此，本次环境风险分析将污水处理设施故障及其医疗废物长时间堆存引发的环境污染等环境风险作为风险评价内容。 

项目污水处理站采用二氧化氯进行消毒，二氧化氯(ClO2)是一种强氧化剂和广谱杀菌剂，能有效杀死污水中的细菌和病毒，并具有持续消毒作用。二氧化氯消毒具有药剂易得，成本较低；工艺简单，技术成熟；操作简单，投量准确；不需要庞大的设备等优点。但二氧化氯消毒的运行、管理有一定的危险性。
（4）医疗废物储存可能引发的环境风险
本项目二氧化氯发生器采用氯酸钠和盐酸生产二氧化氯工艺，该系统主要设备包括二氧化氯发生器、盐酸储罐、氯酸钠储罐、盐酸卸料泵等。其主要风险源自氯酸钠和盐酸。
人体接触盐酸的蒸气或烟雾，可引起急性中毒，出现眼结膜炎，鼻及口腔粘膜有烧灼感，鼻衄、齿龈出血，气管炎等。误服可引起消化道灼伤、溃疡形成，有可能引起胃穿孔、腹膜炎等。眼和皮肤接触可致灼伤。长期接触可引起慢性鼻炎、慢性支气管炎、牙齿酸蚀症及皮肤损害。氯酸钠具有强氧化性，与有机物或还原性物质摩擦或撞击能引起烧或爆炸。
4、环境风险防范措施 

（1）污水处理站
污水处理站是对医院废水处理的最后屏障，为了确保其正常、不出现停止运行的情况，防止环境风险的发生，需对医疗废水处理提供双路电源和应急电源，保证污水处理站用电不间断，重要的设备需有备用，并备有应急用的消毒剂，在万一设备停运情况下，直接人工投加消毒剂。污水处理站的稳定运行与管网及泵站的维护关系密切。应十分重视管网及泵站的维护及管理，防止泥沙沉积堵塞而影响管道的过水能力。管道衔接应防止泄漏污染地下水和掏空地基，淤塞应及时疏浚，保证管道通畅，同时最大限度地收集生活污水。污水干管和支管设计中，选择适当充满度和最小设计流速，防止污泥沉积。平日加强对机械设备的维护，一旦发生事故应及时进行维修。污水处理站的事故来源于设备故障、检修或由于工艺参数改变而使处理效果变差，其防治措施为：
a）泵站与污水处理站采用双路供电，水泵设计考虑备用，机械设备采用性能可靠优质产品。
b）选用优质设备，对污水处理站各种机械电器、仪表等设备，必须选择质量优良、 事故率低、便于维修的产品。关键设备应一备一用，易损部件要有备用件，在出现事故时能及时更换。
c）加强事故苗头监控，定期巡检、调节、保养、维修。及时发现有可能引起事故的异常运行苗头，消除事故隐患。
d）严格控制处理单元的水量、水质、停留时间、负荷强度等工艺参数，确保处理效果的稳定性。配备流量、水质自动分析监控仪器，定期取样监测。操作人员及时调整，使设备处于最佳工况。如发现不正常现象，就需立即采取预防措施。
e）建立安全操作规程，在平时严格按规程办事，定期对污水处理站人员的理论知识和操作技能进行培训和检查。
f）加强运行管理和进出水的监测工作，未经处理达标的污水严禁外排。
g）污水泵房应设有毒气体监测仪，并配备必要的通风装置。
h）恶臭气体生物除臭装置应加强维护管理，同时为防止生物除臭装置发生事故， 应设一套应急生物除臭装置备用。
i）建立安全责任制度，在日常的工作管理方面建立一套完整的制度，落实到人、明确职责、定期检查。制订风险事故的应急措施，明确事故发生时的应急、抢险操作制度。
（2）医疗废物收集、贮存
1）分类收集、运送与暂时贮存
①项目应当根据《医疗废物分类目录要求》，对废物实施分类管理，并采取以下具体措施：
a、根据医疗废物的类别，将医疗废物分置于符合《医疗废物专用包装物、容器的标准和警示标识的规定》的包装物或者容器内；
b、在盛装医疗废物前，应当对医疗废物包装物或者容器进行认真检查，确保无破损、渗漏和其它缺陷；
c、感染性废物、病理性废物、损伤性废物、药物性废物及化学性废物不能混合收集。少量的药物性废物可以混入感染性废物，但应当在标签上注明；
d、废弃的麻醉、精神、毒性等药品及其相关的废物的管理，依照有关法律、行政法规和国家有关规定、标准执行;

e、医疗废物申病原体的培养基、标本和菌种、毒种保存液等高危险废物，应当首先在产生地点进行压力蒸汽灭菌或者化学消毒处理，然后按感染性废物收集处理;

f、放入包装物或者容器内的感染性废物、病理性废物、损伤性废物不得取出。
②项目内医疗废物产生地点应当有医疗废物分类收集方法的示意图或者文字说明。
③盛装的医疗废物达到包装物或者容器容量的3/4时，应当使用有效的封口方式，确保封口紧实、严密，满足转运要求。
④包装物或者容器的外表面被感染性废物污染时，应当对被污染处进行消毒处理或者增加一层包装。
⑤盛装医疗废物的每个包装物、容器外表面应当有警示标识，在每个包装物、容器上应当系中文标签，中文标签的内容应当包括:医疗废物产生单位、产生日期、类别及需要的特别说明等。
⑥运送人员每天从医疗废物产生地点将分类包装的医疗废物按照规定的时间和路线运送至内部指定的暂时贮存地点。
⑦运送人员在运送医疗废物前，应当检查包装物或者容器的标识、标签及封口是否符合要求，不得将不符合要求的医疗废物运送至暂时贮存地点。应当谨慎操作防止造成包装物或容器破损和医疗废物的流失、泄漏和扩散，并防止医疗废物直接接触人体。
⑧运送医疗废物应当使用防渗漏、防遗撒、无锐利边角、易于装卸和清洁的专用运送工具。每天运送工作结束后，应当对运送工具及时进行清洁和消毒。
⑨项目应当建立医疗废物暂时贮存设施、设备，不得露天存放医疗废物;医疗废物暂时贮存的时间不得超过2天。
⑩项目建立的医疗废物暂时贮存设施、设备应当达到以下要求：
a、远离医疗区、食品加工区、人员活动区和生活垃圾存放场所，方便医疗废物运送人员及运送工具、车辆的出入；
b、有严密的封闭措施，设专(兼)职人员管理，防止非工作人员接触医疗废物；有防鼠、防蚊蝇、防蟑螂的安全措施；
c、防止渗漏和雨水冲刷；
d、易于清洁和消毒；
e、亡避免阳光直射；
f、设有明显的医疗废物警示标识和"禁止吸烟、饮食"的警示标识。
⑪暂时贮存病埋性废物，应当具备低温贮存或者防腐条件。
⑫项目依照危险废物转移联单制度填写和保存转移联单。
⑬项目应当对医疗废物进行登记，登记内容应当包括废物的来源、种类、重量或者数量、交接时间、最终去向以及经办人签名等项目，登记资料至少保存3年。
⑭医疗废物转交出去后，应当对暂时贮存地点、设施及时进行清洁和消毒处理。
⑮禁止私自转让、买卖医疗废物。禁止在非收集、非暂时贮存地点倾倒、堆放医疗废物，禁止将医疗废物混入其它废物和生活垃圾。
⑯医疗卫生机构发生医疗废物流失、泄漏、扩散和意外事故时，应当及时来取紧急处理措施：确定流失、泄漏、扩散的医疗废物的类别、数量、发生时间、影响范围及严重程度；组织有关人员尽快按照应急方案，对发生医疗废物泄漏、扩散的现场进行处理；对被医疗废物污染的区域进行处理时，应当尽可能减少对病人、医务人员、其它现场人员及环境的影响；采取适当的安全处置措施，对泄漏物及受污染的区域、物品进行消毒或者其他无害化处置，必要时封锁污染区域，以防扩大污染；对感染性废物污染区域进行消毒时，消毒工作从污染最轻区域向污染最严重区域进行，对可能被污染的所有使用过的工具也应当进行消毒；工作人员应当做好卫生安全防护后进行工作。处理工作结束后，应当对事件的起因进行调查，并采取有效的防范措施预防类似事件的发生。
2）人员培训和职业安全防护
项目应当对本机构工作人员进行培训，提高全体工作人员对医疗废物管理工作的认识。对从事医疗废物分类收集、运送、暂时贮存、处置等工作的人员和管理人员，进行相关法律和专业技术、安全防护以及紧急处理等知识的培训。
医疗废物相关工作人员和管理人员应当达到以下要求：掌握国家相关法律、法规、规章和有关规范性文件的规定，熟悉本机构制定的医疗废物管理的规章制度、工作流程和各项工作要求；掌握医疗废物分类收集、运送、暂时贮存的正确方法和操作程序；掌握医疗废物分类中的安全知识、专业技术、职业卫生安全防护等知识；掌握在医疗废物分类收集、运送、暂时贮存及处置过程中预防被医疗废物刺伤、擦伤等伤害的措施及发生后的处理措施；掌握发生医疗废物流失、泄漏、扩散和意外事故情况时的紧急处理措施。
项目应当根据接触医疗废物种类及风险大小的不同，采取适宜、有效的职业卫生防护措施，为机构内从事医疗废物分类收集、运送、暂时贮存和处置等工作的人员和管理人员配备必要的防护用品，定期进行健康检查，必要时，对有关人员进行免疫接种，防止其受到健康损害。
项目工作人员在工作中发生被医疗废物刺伤、擦伤等伤害时，应当采取相应的处理措施，并及时报告机构内的相关部门。
（3）消毒剂制备设备及原料储备风险防护措施
1）氯酸钠
氯酸钠应密闭操作，加强通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防尘口罩，戴化学安全防护眼镜，穿聚乙烯防毒服，戴橡胶手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。远离易燃、可燃物。避免产生粉尘。避免与还原剂、醇类接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。禁止震动、撞击和摩擦。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。包装密封。应与易（可）燃物、还原剂、醇类等分开存放，切忌混储。储区应备有合适的材料收容泄漏物。
2）盐酸
密闭操作，注意通风。操作尽可能机械化、自动化。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩），穿橡胶耐酸碱服，戴橡胶耐酸碱手套。远离易燃、可燃物。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与碱类、胺类、碱金属接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。在盐酸使用过程中，有大量氯化氢气体产生，可将吸风装置安装在容器边，再配合风机、酸雾净化器、风道等设备设施，将盐酸雾排出室外处理。也可在盐酸中加入酸雾抑制剂，以抑制盐酸酸雾的挥发产生。
5、应急预案 

医院应根据危险性质以及可能发生的重大事故的特点，确定风险应急预案，以便在发生紧急事故的第一时间内，迅速确定风险来源，并及时启动应急预案。
（1）应急组织 

a）人员组织 

1）医院应针对医疗废物（包括废水、固体废物）管理成立专门的管理组，进行详细的人员分工，职责分明；
2）对新上岗的工作人员、实习人员进行岗前安全、环保知识培训，重点部门人员定期进行轮训；
3）在对所有参与医疗废物管理、处置人员进行专业知识培训后，还要对其进行责任分配，确保医院所产生的医疗废物在任何一个环节都能责任到人，确保不出现以外；
b）物料器材配备 

1）贮存一定量的消毒药剂和可移动臭氧空气消毒器，以备应急时使用；
2）配备个人防护用品，以备应急时使用。
c）职责 

1）制订污水处理站、医疗废物收集、储存和实验室环境污染等事故应急预案；
2）制订化学品贮存应急预案；
3）建立医院应急管理、报警体系；
4）负责人员、资源配置、应急队伍的调动；确定现场指挥人员；协调事故现场有关工作；批准预案的启动与终止；事故状态下各级人员的职责；环境污染事故信息的上报工作；接受政府的指令和调动；组织应急预案的演练；负责保护事故现场及相关数据。
（2）应急报警
事故报警的及时与正确是能否及时实施应急救援的关键。当发生突发性事故时，事故单位或现场人员，除了积极组织自救外，必须及时将事故向有关部门报告。突发环境污染事故现场人员应作为第一责任人立即向应急值班人员或有关负责人报警，其它获知该信息人员也有责任立即报警。应急值班人员接到报警后应立即向本单位应急指挥负责人及政府环保部门报告。单位应急指挥负责人根据报警信息，启动相应的应急预案。
（3）应急处置预案
在接到事故报警后，应迅速组织应急救援队，救援队在做好自身防护的基础上， 快速实施救援，控制事故发展，做好撤离、疏散、危险物的清除工作。等待急救队或外界的援助会使微小事故变成大灾难，因此每个人都应按应急计划接受基本培训，使其在发生事故时采取正确的行动。
a）医疗废水泄漏处置方法
立即查明废水泄漏来源，及时封堵泄漏源。封堵泄漏源时，工作人员做好自身防护工作。泄漏废水用围堰封堵，投入消毒剂消毒处理，并由环保监测人员检测水质。
b）医疗废物泄漏处置方法
医疗废物在收集、储存过程中因意外出现泄漏，应立即报告医院保卫部门，封闭现场，及时进行清理。清理干净后，需要对现场进行严格消毒，对含有毒性强的医疗废物泄漏，还应该立即疏散周围人群，设置警示标志及距离。
五、环境管理与监测

1、环境管理

运营期环境管理

运营期环境管理任务的重点是区域环境的保护，建议项目管理单位设立专职环境管理人员1人，全权负责各项环境管理及保护工作，并制定如下环境保护工作条例：

A.环境保护职责管理条例

B.建设项目“三同时”管理制度

C.固体废弃物管理制度

D.应急事故处理制度

E.环境管理

2、环境监测

由当地环境监测站对全厂环境进行定期监测，具体内容如下：

表7-1  运营期环境监测方案

序号

项目

监测点位

监测因子

监测频率

1
废水

项目污水处理设施出口

COD、BOD5、动植物油、氨氮、粪大肠菌群
每年一次

六、环保投资估算

本项目总投资211万元，其中环保投资26.5万元，环保投资占总投资的12.6%。项目环保治理措施及投资见表7-2：

表7-2  环保投资一览表

污染源

污染源

治理措施

投资(万元)

备注

废水治理

营运期

医疗废水
建设污水处理设施，采用一级强化+消毒工艺处理，并采用硬化、加盖等措施，日处理能力为20m3/d

15
已建

生活废水

生活污水经生活污水管收集后进入项目所在小区内的生活污水预处理池内，经预处理后排入集镇污水管网
/
废气

治理

营运期

污水处理池

各构筑物均采用地埋式，采用盖板密闭
2

已建

油烟废气

经静电油烟处理机处理后，经专用排气筒引致屋顶高空排放

5.0

整改措施

噪声

治理

营运期

设备噪声

采用低噪声设备，将噪声源置于设备用房内，并对噪声源采取隔声、减振、消声等措施
2.5

已建

固废
治理
营运期

医疗废物

设置医疗废物暂存间，并按《医疗废物管理条例》收集、贮存医疗废物
1.0
已建
生活垃圾

垃圾桶收集后由当地环卫部门清运
1.0
已建
合计

/

26.5



建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果               表八

	内容
类型
	排放源
(编号)
	污染物
名称
	防治措施
	预期处理效果

	大
气
污
染
物

	运营期
	污水处理池
	恶臭
	埋地式，加盖、密封处理
	达标排放，不会对大气环境造成较大影响

	
	
	食堂
	油烟废气
	经静电油烟处理机处理后，经排气筒排放
	

	水污染物
	运营期
	门诊楼、住院楼
	医疗废水
	设置污水处理设施，采用一级强化+消毒工艺处理后排入集镇污水管网
	达标排放，不会对环境造成较大影响

	
	
	办公生活楼
	生活废水
	依托原有的生活污水预处理池预处理后排入集镇污水管网
	

	固体废弃物
	运营期
	医院内
	生活垃圾
	收集后有当地环卫部门进行清运处理，不外排
	合理处置，不会对环境造成较大影响

	
	
	
	医疗废物
	收集后按《医疗废物管理条例》中第21条进行处理
	

	
	
	污水处理池
	污泥
	
	

	噪声
	运营期噪声经减振基座、隔声及降噪处理后，能够满足项目场界噪声《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008中2类标准要求

	其他
	无

	生态保护措施及预期效果：

本项目办公生活用房和业务用房均是租用的已建房屋，项目施工期只进行简单装修和设备安装，故不存在生态影响。


结论与建议                                           表九

	一、结论

1、项目概况

本项目为心脑血管病专科医院建设，位于乐山市市中区土主镇织富路，总建筑面积2943.18平方米。主要建设内容包括：新建业务楼2218.18平方米；办公综合楼725平方米；并配套建设相关附属设施，拟设置床位数60张。涉及诊疗科目包括：急诊科、心内科、心外科、普通外科（门诊）、妇科、中医科、麻醉科、医学检验科、医学影像科等。本项目不设置传染病门诊及病房，不涉及手术；本项目所涉及到的电磁波及放射性辐射，应单独向环保部门进行申报，另行环境影响评价。
2、项目产业政策符合性分析

本项目为乐山嘉州心脑血管病专科医院建设项目，属于Q8360专科疾病防治院（所、站）项目，根据国家发展与改革委员会令2013年第21号《产业结构调整指导目录2011年本》（2013年修正），本项目属于其中“第一类 鼓励类”中“第三十六条29款”：医疗卫生服务设施建设项目，因此符合产业政策。
3、外环境相容性分析

项目南面20米为乐井路；东南面约50米处有2户住户，约70米处为乐山市恒业纺织有限公司；项目东面紧邻门诊楼为商住楼（约50户），住院楼东面为居民楼（约50户），最近住户距离本项目约20米；北面紧邻商住楼（约20户），距离本项目住院楼约10米处为KTV；西面约15米为商住楼（约50户）；项目西面约100米为剑峰河。另外，项目住院楼和综合楼均不是独栋，其中住院楼位于2楼， 1楼除5间门市为本项目的检验科外其余均为商铺，3-5楼为住宅（约有30户）；办公楼生活设施位于综合楼的2-4楼，1楼为银行。本项目拟建场地内不涉及通信管线、高压线、军事设施、古代文物、饮用水源保护区等。场镇居民用水均为场镇自来水，不取用地下水。项目周边已铺设污水管网，本项目污水管网与集镇污水管网在项目东面碰管。
本项目项目营运期产生的主要污染物有废气、噪声、废水、固废等。根据项目外环境关系，项目主要制约因素为周边的住户，通过采取相应的治理措施，本项目营运期产生的污染物能够达标排放，对环境影响较小。

综上所述，评价认为本项目周边环境无重大制约因素，与外环境基本相容。
4、环境现状评价结论

（1）环境空气
监测数据表明，各监测点SO2、NO2各监测点1小时平均浓度均达到GB3095-2012二级标准；PM10各监测点24小时平均浓度均达到GB3095-2012二级标准，区域环境空气质量良好。
（2）声环境质量
评价区域各厂界声环境质量均能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准，区域声环境质量较好。
5、污染物达标排放

（1）水污染物

本项目运营期废水包括医疗废水、生活污水以及少量特殊性质废水。生活污水先排入小区的化粪池，经预处理后排入集镇污水管网。本项目特殊性质废水主要为酸性废水，先经中和+消毒预处理后再排入医疗废水处理设施，与医疗废水一起经过一体化污水处理设施（采用一级强化+消毒工艺）处理之后达到《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准之后排入集镇污水管网，对当地地表水环境影响较小。
（2）大气污染物

本项目运营期产生的大气污染物主要是污水处理设施恶臭和食堂油烟。本项目在生活用房内设置一个小型食堂，食堂油烟废气经静电油烟处理机处理后经屋顶高空排放。本项目污水处理设施在运行过程中将产生一定的恶臭气体，污水处理设施各建（构）筑物采用地埋式，并加盖密闭等措施。经采取上述治理措施后，本项目运营期产生的废气对环境的影响较小。

（3）噪声污染

本项目设备中产噪设备较少，主要产噪设备为水泵、空调外机等。项目污水池水泵为潜水式，通过建筑物隔声、水体隔声，再经距离衰减后地面可做到噪声达标；挂式空调放置各住院病房、办公室内，噪声值约80dB(A)，设置减震基础及消声导流设施，对外界影响小；医疗设备基本上均是低噪声设备，噪声源强值比较低，加之置于室内，可以达到标准要求。经采取上述措施后，项目场界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值要求，对周边环境的影响较小。

（4）固体废弃物

本项目产生的固体废弃物包括医疗废物、污水处理设施污泥及生活垃圾。

本项目产生的各种医疗废物包括一次性使用医疗用品、一次性使用卫生用品、敷料类、检验器材和验收残余物、药品废弃物和药瓶以及各种废旧织物等，属于危险废物。医疗废物全部分类收集，进行必要的消毒处理后，置于专用临时储存柜（箱）中，送院内的医疗废物收集间暂时贮存，定期交由有资质的单位有资质单位进行无害化处理；污水处理站污泥收集后委托有资质的单位有资质单位进行无害化处理；本项目生活垃圾收集后由当地环卫部门统一清运。经采取上述措施后，评价认为本项目运营期固体废弃物处理、处置合理，对环境的影响程度较小。

6、总量控制
根据国家“十三五”总量控制指标要求，本项目涉及的污染物控制指标分别为：COD、氨氮。由于本项目废水均经预处理后排入土主镇污水处理厂处理达标后排放，总量控制指标可纳入污水处理站总量指标中统一考核，故本项目不再单独设总量控制指标。
7、项目清洁生产

本项目施工期及运营期采用了清洁材料，实施节能、节水措施，平面布置合理，施工过程及运营过程中污染物治理措施经济技术可行，满足清洁生产要求，建设方从源头控制、过程控制及排污控制三方面从始至终地贯彻了清洁生产理念。评价认为本项目贯彻了清洁生产的原则。
8、环境风险

本项目的主要环境风险包括病毒交叉感染的风险、污水处理站设备故障引发的医疗废水未经消毒外排的风险，医疗废物储存引发的环境风险等。在落实可研及本报告提出的各项风险防范措施后，可有效避免项目风险事故的发生。项目风险水平较低，可以接受。
9、结论
综上，评价认为，本项目符合国家现行产业政策，选址较合理，贯彻了“清洁生产、总量控制和达标排放”的原则，采取“三废”及噪声的治理措施经济技术可行，措施有效，工程的实施不会对地表水、环境空气、声学环境产生明显影响，能维持当地环境功能要求。从环境保护角度，该项目的建设是可行的。

二、环保对策与建议

（1）建设单位应认真贯彻执行有关建设项目环境保护管理文件的精神，建立健全各项环保规章制度，严格执行“三同时”，确保治理资金的落实和到位。

（2）加强管理，严格岗位责任制，确保污染治理设施长期、稳定、有效的运行。

（3）项目运营过程中，院方应进一步加强各种污染治理装置的运行管理和维护，杜绝各种事故性排放现象出现。

（4）本项目DR光机不在本次评价范围内，涉及上述设备的项目需另行环评。






















食堂用水





2.00





0.02





依托小区内的生活污水处理设施预处理





1.80





2.50





2.25





医护人员用水





0.25





1.00





门诊病人用水





0.90





4.05





自来水




















0.01





住院病人生活用水





16.67





15.00





16.2





1.67





一级强化+消毒工艺处理





集镇污水管网

















特殊性质医疗用水





0.3





0.33





0.03





有资质单位处理





暂存间





医疗废物





运殡仪馆火化





死亡





达标排入集镇污水管网





污水处理站





医疗废水








废水





环卫清运





病员生活垃圾





污水预处理





生活污水





病房清扫、消毒





出院





环卫清运





生活垃圾





噪声





医护人员





通风系统





通风








治疗


护理





出院





住院部





诊断





复检





住院、治疗、


护理





治疗





检验、诊断





入院





检验





患者





取药





门诊





挂号











� EMBED Equation.3  ���








作业面清理
管沟开挖
管道敷设
管沟回填
迹地恢复
噪声、扬尘、固废
扬尘、噪声、水土流失
扬尘
测量放线
闭水试验
废水
噪声、扬尘
自来水



减压池
清水池
提升泵房
输水管
配水管
用户
第三水厂自来水
噪声



_1449664517.unknown

基础工程
主体工程
设备安装
工程验收
工程运营
噪声
扬尘、废气
建筑废水
生活污水
建筑垃圾
声环境
大气环境
沉淀池
周边住户化粪池
建筑垃圾清运系统
回用
周边农田农肥




_1104391439.unknown

_1449664343.unknown

_1100522199.unknown

