关于2019年4月22日拟对4个建设项目环境影响评价文件作出审批意见的公示
根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定，经审议，我局拟对4个建设项目（乐山市市中区农村饮水安全巩固提升工程童家镇光明村1、5、6、7、8、9组集中供水工程、乐山市市中区农村饮水安全巩固提升工程童家镇光明村2、3、4组集中供水工程、乐山宏博环保科技有限公司新建废矿物油转移库项目和乐山市市中区2018年白马镇水利发展资金高效节水灌溉项目）环境影响报告表作出批复决定。为保证此次审议工作的严肃性和公正性，现将建设项目环境影响报告表的基本情况予以公示。公示期为2019年4月22日-2019年4月26日（共5个工作日）。
联系电话：0833－2103779
传 　 真：0833-2133332
地        址：乐山市市中区白燕路830号乐山市市中区环保局行政审批股
听证告知：依据《中华人民共和国行政许可法》，自公示起五日内申请人、利害关系人可对以下拟作出的建设项目环境影响评价文件批复决定要求听证。
一、拟批准的建设项目
	序号
	项目
名称
	建设
地点
	建设
单位
	环境影响
评价机构
	项目
概况
	主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施

	1
	乐山市市中区农村饮水安全巩固提升工程童家镇光明村1、5、6、7、8、9组集中供水工程
	乐山市市中区童家镇光明村（29°44'52"，103°54'49"）
	乐山市市中区童家镇人民政府
	安徽通济环保科技有限公司
	新建取水井、取水管道及供水管道、配套高位水池及消毒室、配电房等，项目采用自重力供水。其中：（1）水源工程：新建机井取深井水为水源。机井采用机械钻井，井深90m，设计每天取水量40m³/d，采用100QJ2-150/30潜水泵两台（一用一备），水井处修建砖混结构泵房一座。（2）净水厂：主要新建高位水池1座、消毒房1间、配电房1间，不设置管理用房及实验用房。（3）取水管道：采用单管取水，井内采用钢管（管径40mm，管长90m），井外采用PE管（管径40mm，管长364m），埋深0.7m。（4）供水管网：采用枝状布置，从高位水池出水管共采用两条，一条供水管道覆盖光明村6组，另外一条管道穿山后覆盖1、5、7、8、9组，采用PE管（管径63mm、50mm、40mm、32mm、25mm，管长8951m），埋深0.7m。
项目建成后，供水范围为光明村1、5、6、7、8、9组6个组，供水总人口567人，其中贫困人口59人，设计供水能力为40m3/d。
	一、施工期污染物产生源强及防治措施

1、废气排放及治理措施

项目施工期产生的废气主要来自以下方面：

（1） 主要为基础开挖、回填、基层填筑产生的施工扬尘和运输道路扬尘。

施工扬尘产生源强：本项目施工过程中的基础开挖、回填、基层填筑等工序会产生大量扬尘，尤其是在风力较大和干燥气候条件下其污染影响较为突出。根据类比调查，施工现场上风向50m范围内TSP浓度约0.3mg/m3，施工工地内TSP浓度约为0.6～0.8mg/m3。下风向50m距离TSP浓度约为0.45～0.5mg/m3，100m距离TSP浓度约为0.35～0.38mg/m3，150m距离TSP浓度约为0.25～0.28mg/m3，一般至150m处能够符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。

防治措施：在施工材料和渣土进行车辆运输时，为避免灰土材料散落造成的粉尘污染，运输车辆必须加盖篷布，并定期向地面洒水，降低粉尘；材料运至堆放场地后，也应加盖篷布。通过采取上述措施后，施工区域内的粉尘对周围大气环境影响不大。

运输道路扬尘产生源强：项目施工中，施工道路多利用已有的乡村道路，其施工道路一般是砂石路面，因此施工车辆运输过程将产生一定量的运输扬尘。根据有关资料介绍，扬尘属于粒径较小的降尘（10～20μm），而在未铺装沙砾的泥土路面，粒径小于5μm的粉尘颗粒占8%，5～10μm的占24%，大于30μm的占68%，因此，正在施工的道路极易起尘。

防治措施：为减少起尘量，有效地降低道路扬尘对周边居民的不利影响，在人口稠密的地区应采取定期洒水降尘措施，研究表明，通过洒水可有效地减少70%的道路扬尘起尘量。另外，运输车辆在经过运输道路沿线居民点时，应减速行驶，以最大限度的减少扬尘污染。

（2）施工机械设备排放的少量无组织废气等。

施工机械废气产生源强：施工机械废气主要来源于机井工程钻井施工时振动器等设备产生的燃油废气。主要污染物为CO、NOx以及THC等，由于工程量较小，施工期较短，其废气产生量较小，且属间断性无组织排放。运输车辆的废气是沿交通路线排放，施工机械的废气基本以点源形式排放。据类似工程施工现场监测结果，在离现场50m处CO、NO2的1小时平均浓度分别为0.21mg/m3和0.13mg/m3，日平均浓度分别为0.13mg/m3和0.062mg/m3。均能达到国家环境空气质量标准二级标准的要求。

防治措施：在施工期内应多加注意施工设备的维护，使其能够正常的运行，提高设备原料的利用率。由于施工区空气流通性好，排放废气中的各项污染物能够很快扩散，不会引起局部大气环境质量的恶化。施工期产生的废气会随着施工的结束而结束，加之废气排放的不连续性和工程施工期有限，排放的废气对区域的环境空气质量影响是较小的。

2、废水排放及治理措施

（1）施工人员生活废水

产生源强：施工期生活废水主要来源于施工人员，工程施工平均人数约为10人，按每人每天产生生活污水0.05m3计，则施工期生活污水产生量约为0.5m3/d。

防治措施：本项目施工人员（10名）产生的生活废水利用农户现有化粪池或旱厕进行处理，产生的少量生活废水经简单处理后用作农肥，不会对地表水环境造成污染。

（2） 施工废水

产生源强：主要来源于施工机械的冲洗废水、机井工程井管泥浆及洗井废水。机井

工程施工采用的是机械钻井，燃料动力为柴油，该部分废水中的主要污染物为SS、石油类。由于本项目工程量较小，主要靠人工施工，施工机械使用少，施工时间较短等特点，施工废水产生量较少，类比同类型项目，施工废水产生量约为2m3/d。

防治措施:对机井工程施工井管泥浆及洗井废水先经隔油池（1m3）隔油处理后，再

采用泥浆池浓缩、沉淀处理后，上清液回用，不外排，泥浆干化后用作耕土。其他工程施工废水主要污染物为悬浮物，采用泥浆池浓缩、沉淀处理后，上清液回用，不外排，泥浆干化后用作耕土。
3、噪声排放及治理措施

施工期主要分为施工机械噪声和施工运输车辆噪声。

（1） 施工机械噪声

产生源强：本项目施工期主要采用人工施工，产生噪声主要是钻井、钻孔等施工行为，施工期主要噪声源有振动器和空压机等，其运行噪声值一般在75-90dB(A)，最高瞬时值约90dB(A)。本项目施工期阶段主要噪声源、声源强度见表5-1。

表5-1 施工机械噪声源强值    单位：dB（A）

序号

设备

声音源强

1

振动器

85

2

空压机

90

3

振捣棒

75

4

电锯

85

5

电钻

78

防治措施:采用低噪声机械，工程施工所用的施工机械设备应事先对其常规工作状态下的噪声测量，超过国家标准的机械应禁止入场施工。施工过程中还应经常对设备进行维修保养，避免因使用的设备性能差而使噪声增加的现象发生，并采取有效的减振、隔声等措施；在设备机座间设置减振垫，尽量降低设备噪声。施工单位在施工过程中应合理进行施工总平布置，将主要高噪声作业点尽量远离附近农户，充分利用施工场地的距离衰减作用缓解噪声影响，确保施工噪声场界处实现达标排放；文明施工，合理安排施工时间，严禁夜间（22：00~凌晨6：00）施工。

（2） 运输车辆噪声

产生源强：由于本项目施工工程量小，需要运输的施工材料较少，因此，车辆运输次数较少，运输车辆噪声对沿线影响较小。

防治措施：选择合理的运输路线和运输时间，尽量避开学校、医院，且尽量避开上下班高峰期，同时严禁夜间运输材料。

4、固废排放及治理措施
（1）废弃土石方

产生源强：本工程土石挖方总量为1546m3，填方量为1031m3，弃方产生量为515m3。
防治措施：本项目弃方产生量较少，产生的弃方沿线乡村道路铺设基层使用，不设置临时弃渣场。
（2）建筑垃圾

产生源强：建筑垃圾主要包括碎砖、混凝土、砂浆、桩头、包装材料产生的建筑垃圾等。

防治措施：尽量利用建筑垃圾，不能利用部分集中收集后运至建筑垃圾处置场。

（3）施工人员生活垃圾

产生源强：施工过程中，施工人员平均人数按10人计，生活垃圾产生量按0.5kg/d人计，施工期每天产生的生活垃圾量约为5kg。

防治措施：生活垃圾经集中收集后送至指定地点堆放。

5、土壤和生态环境变化
水土流失成因：本项目可能发生水土流失的施工阶段主要是管道施工。在管道挖方地段，新增水土流失主要是由于原生土石及地貌受到扰动，土体凝聚力减弱，可蚀性增强，加之原地表植被破坏，失去植被的抗侵蚀能力；填方地段则是堆积体相对松散，容易在雨水和重力作用下发生水力侵蚀和垮塌等重力侵蚀；半填半挖地段兼有上述二者的土壤侵蚀特点。

防治措施：由于本项目管道工程量较小，挖填方量较少，施工作业面较小，在施工过程中只要加强管理，合理安排施工时间，避免雨天施工，因管道施工带来的水土流失就会大大减小。施工区应注意土方的合理堆置，未及时回填的土方在大风大雨天气要用篷布遮盖。

为有效降低施工建设活动对水土流失的影响，环评提出以下水土流失防治措施：尽量避开雨天或雨季进行开挖施工；对先期开挖的裸露路面采取相应防治措施，尽量缩短暴露时间，减少水土流失；施工建设单位应该地注意临时土方的合理堆置，注意在选择地点时应使堆放地距管沟保持一定距离，尽量避免流入管沟等。

环评要求，施工期结束后，必须及时运走废弃施工材料，同时恢复施工场地原来样貌，乡村道路处需平整硬化，耕地处需及时复耕等。
二、营运期污染物产生源强及防治措施

1、废气排放及治理措施

根据本项目特点，本项目营运期无废气污染物产生。

2、废水排放及治理措施

本项目产生废水主要是定期对高位水池冲洗产生的冲洗废水。

产生源强：在高位水池储水的过程中，池壁和池底会截留少量的杂质，杂质主要污染物为SS，为避免杂质对供水水质的影响，管理人员将每半年对高位水池清洗1次，将产生冲洗废水，清洗废水产生量每次约为2m3。

防治措施：根据本项目冲洗废水特点，废水主要污染物为SS，冲洗废水经桶收集沉淀后用作周边耕地浇灌，不外排。
3、噪声排放及治理措施

产生源强：本项目运营期项目建成运营后可能产生的噪声源主要为潜水泵和一体化缓释消毒器，分别位于取水井处、消毒间处，声级值一般在65dB，项目主要产噪设备见表5-2所示。

表5-1  主要产噪设备    单位：dB（A）

设备

数量

声音源强

潜水泵

2（1备1用）

65

一体化缓释消毒器

1

65

防治措施：运营期噪声主要是潜水泵和一体化缓释消毒器运行时产生的噪声，由于潜水泵位于取水井处，消毒设备位于厂区消毒间，周边噪声敏感点距噪声源有一定距离，最近为厂区东北侧40m处农户，项目泵房、消毒间均密闭，项目设备选用低噪设备，经机座减振、墙体隔音、距离衰减等措施，对周边环境影响较小。
4、固体废物排放及治理措施
本项目营运期产生的主要污染物是高位水池池底泥沙和消毒药剂产生的废包装袋。

产生源强：本项目高位水池使用过程中池底会集聚少量泥沙，根据同类型项目类比，高位水池产生泥沙按10000m3产生约30kg计，高位水池每年将产生泥沙43.8kg；消毒剂用的是二氧化氯AB剂，消毒剂的用量是1m3水配1g消毒剂，本项目供水站的净水能力是40m3/d（14600m3/a），则对应的消毒剂使用量是14600g/a，每袋消毒剂共重1000g，其中药品净重980g，塑料袋重20g，则本项目需要消毒剂15袋/a，对应的废包装袋产生量300g/a。

防治措施：产生泥沙在冲洗高位水池时人工清掏，经自然风干后外运至垃圾填埋场处置；废包装袋经袋装收集后由厂家回收，实现资源化利用。

	2
	乐山市市中区农村饮水安全巩固提升工程童家镇光明村2、3、4组集中供水工程
	乐山市市中区童家镇光明村（29°45′0″，103°55′11″）
	乐山市市中区童家镇人民政府
	安徽通济环保科技有限公司
	依托山泉水水源口已经建成的引泉池和高位水池，新建输水管道及供水管道、消毒室、配电房等，项目采用自重力供水。其中：（1）水源工程：水源属于山体沁出的地下水，本项目建设前光明村政府已经在水源旁修建2个10m³的引泉池集水。（2）净水厂：利用已建高位水池1座，新建消毒房1间、配电房1间，不设置管理用房及实验用房。（3）输水管道：单管取水，采用PE管（管径40mm，管长156m）；管道沿现状道路或规划道路敷设，埋深0.7m。（4）供水管网：采用枝状布置，从高位水池出水管共采用两条，一条供水管道覆盖光明村3组，另一条管道覆盖2、4组，采用PE管（管径50mm、40mm、32mm、25mm，管长4408m），埋深0.7m。

项目建成后，供水范围为童家镇光明村2、3、4组3个组，供水总人口350人，其中贫困人口19人，设计供水能力为25m3/d。
	一、施工期污染物产生源强及防治措施
1、废气排放及治理措施
项目施工期产生的废气主要来自以下方面：
主要为基础开挖、回填、基层填筑产生的施工扬尘。
施工扬尘产生源强：本项目施工过程中的基础开挖、回填、基层填筑等工序会产生大量扬尘，尤其是在风力较大和干燥气候条件下其污染影响较为突出。根据类比调查，施工现场上风向50m范围内TSP浓度约0.3mg/m3，施工工地内TSP浓度约为0.6～0.8mg/m3。下风向50m距离TSP浓度约为0.45～0.5mg/m3，100m距离TSP浓度约为0.35～0.38mg/m3，150m距离TSP浓度约为0.25～0.28mg/m3，一般至150m处能够符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。
防治措施：在施工材料和渣土进行车辆运输时，为避免灰土材料散落造成的粉尘污染，运输车辆必须加盖篷布，并定期向地面洒水，降低粉尘；材料运至堆放场地后，也应加盖篷布。通过采取上述措施后，施工区域内的粉尘对周围大气环境影响不大。
运输道路扬尘
运输道路扬尘产生源强：项目施工中，施工道路多利用已有的乡村道路，其施工道路一般是砂石路面，因此施工车辆运输过程将产生一定量的运输扬尘。根据有关资料介绍，扬尘属于粒径较小的降尘（10～20μm），而在未铺装沙砾的泥土路面，粒径小于5μm的粉尘颗粒占8%，5～10μm的占24%，大于30μm的占68%，因此，正在施工的道路极易起尘。
防治措施：为减少起尘量，有效地降低道路扬尘对周边居民的不利影响，在人口稠密的地区应采取定期洒水降尘措施，研究表明，通过洒水可有效地减少70%的道路扬尘起尘量。另外，运输车辆在经过运输道路沿线居民点时，应减速行驶，以最大限度的减少扬尘污染。
2、废水排放及治理措施
本项目不设置施工设备冲洗点，主要利用项目沿线洗车场解决清洗问题。因此，项目施工期废水主要包括施工人员的生活污水。
产生源强：施工期生活废水主要来源于施工人员，工程施工平均人数约为10人，按每人每天产生生活污水0.05m3计，则施工期生活污水产生量约为0.5m3/d。
防治措施：本项目施工人员（10名）产生的生活废水利用农户现有化粪池或旱厕进行处理，产生的少量生活废水经简单处理后用作农肥，不会对地表水环境造成污染。
3、噪声排放及治理措施
施工期主要分为施工机械噪声和施工运输车辆噪声。
施工机械噪声
产生源强：本项目施工期主要采用人工施工，产生噪声主要是钻孔等施工行为，噪声源有电钻、电锯和混凝土振捣器等，其运行噪声值一般在75-85dB(A)。本项目施工期阶段主要噪声源、声源强度见表5-1。
表5-1 施工机械噪声源强值    单位：dB（A）
序号
设备
声音源强
1

振捣棒
75

2

电锯
85

3

电钻
78

防治措施:采用低噪声机械，工程施工所用的施工机械设备应事先对其常规工作状态下的噪声测量，超过国家标准的机械应禁止入场施工。施工过程中还应经常对设备进行维修保养，避免因使用的设备性能差而使噪声增加的现象发生，并采取有效的减振、隔声等措施；在设备机座间设置减振垫，尽量降低设备噪声。施工单位在施工过程中应合理进行施工总平布置，将主要高噪声作业点尽量远离附近农户，充分利用施工场地的距离衰减作用缓解噪声影响，确保施工噪声场界处实现达标排放；文明施工，合理安排施工时间，严禁夜间（22：00~凌晨6：00）施工。
运输车辆噪声
产生源强：由于本项目施工工程量小，需要运输的施工材料较少，因此，车辆运输次数较少，运输车辆噪声对沿线影响较小。
防治措施：选择合理的运输路线和运输时间，尽量避开学校、医院，且尽量避开上下班高峰期，同时严禁夜间运输材料。
4、固废排放及治理措施
（1）废弃土石方
产生源强：本工程土石挖方总量为862m3，填方量为626m3，弃方产生量为236m3。
防治措施：本项目弃方产生量较少，产生的弃方沿线乡村道路铺设基层使用，不设置临时弃渣场。
（2）建筑垃圾
产生源强：建筑垃圾主要包括碎砖、混凝土、砂浆、桩头、包装材料产生的建筑垃圾等。
防治措施：尽量利用建筑垃圾，不能利用部分集中收集后运至建筑垃圾处置场。
（3）施工人员生活垃圾
产生源强：施工过程中，施工人员平均人数按10人计，生活垃圾产生量按0.5kg/d人计，施工期每天产生的生活垃圾量约为5kg。
防治措施：生活垃圾经集中收集后送至指定地点堆放。
5、生态环境
水土流失成因：本项目可能发生水土流失的施工阶段主要是管道施工。在管道挖方地段，新增水土流失主要是由于原生土石及地貌受到扰动，土体凝聚力减弱，可蚀性增强，加之原地表植被破坏，失去植被的抗侵蚀能力；填方地段则是堆积体相对松散，容易在雨水和重力作用下发生水力侵蚀和垮塌等重力侵蚀；半填半挖地段兼有上述二者的土壤侵蚀特点。
防治措施：由于本项目管道工程量较小，挖填方量较少，施工作业面较小，在施工过程中只要加强管理，合理安排施工时间，避免雨天施工，因管道施工带来的水土流失就会大大减小。施工区应注意土方的合理堆置，未及时回填的土方在大风大雨天气要用篷布遮盖。
为有效降低施工建设活动对水土流失的影响，环评提出以下水土流失防治措施：尽量避开雨天或雨季进行开挖施工；对先期开挖的裸露路面采取相应防治措施，尽量缩短暴露时间，减少水土流失；施工建设单位应该地注意临时土方的合理堆置，注意在选择地点时应使堆放地距管沟保持一定距离，尽量避免流入管沟等。
环评要求，施工期结束后，必须及时运走废弃施工材料，同时恢复施工场地原来样貌，乡村道路处需平整硬化，耕地处需及时复耕等。
二、营运期污染物产生源强及防治措施
1、废气排放及治理措施
根据本项目特点，本项目营运期无废气污染物产生。
2、废水排放及治理措施
本项目产生废水主要是定期对高位水池冲洗产生的冲洗废水。
产生源强：在高位水池储水的过程中，池壁和池底会截留少量的杂质，杂质主要污染物为SS，为避免杂质对供水水质的影响，管理人员将每半年对高位水池清洗1次，将产生冲洗废水，清洗废水产生量每次约为2m3。
防治措施：根据本项目冲洗废水特点，废水主要污染物为SS，冲洗废水经桶收集沉淀后用作周边耕地浇灌，不外排。
3、噪声排放及治理措施
产生源强：本项目运营期项目建成运营后可能产生的噪声源主要为一体化缓释消毒器，消毒间处，声级值一般在65dB，项目主要产噪设备见表5-2所示。
表5-2  主要产噪设备    单位：dB（A）
设备
数量
声音源强
一体化缓释消毒器
1

65

防治措施：运营期噪声主要是一体化缓释消毒器运行时产生的噪声，由于设备位于厂区消毒间，周边较近敏感点只有南面40m处1户农户，且修建消毒间封闭，消毒器选用低噪设备、机座减振、墙体隔音、距离衰减等措施，对周边环境影响较小。
4、固体废物排放及治理措施
本项目营运期产生的主要污染物是高位水池池底泥沙和消毒药剂产生的废包装袋
产生源强：本项目高位水池使用过程中池底会集聚少量泥沙，根据同类型项目类比，高位水池产生泥沙按10000m3产生约30kg计，高位水池每年将产生泥沙27.4kg；消毒剂用的是二氧化氯AB剂，消毒剂的用量是1m3水配1g消毒剂，本项目供水站的净水能力是25m3/d（9125m3/a），则对应的消毒剂使用量是9125g/a，每袋消毒剂共重1000g，其中药品净重980g，塑料袋重20g，则本项目需要消毒剂10袋/a，对应的废包装袋产生量200g/a。
防治措施：产生泥沙在冲洗高位水池时人工清掏，经自然风干后外运至垃圾填埋场处置；废包装袋经袋装收集后由厂家回收，实现资源化利用。

	3
	乐山宏博环保科技有限公司新建废矿物油转移库项目
	乐山市市中区关庙乡建国村2组
	乐山宏博环保科技有限公司
	重庆智力环境开发策划咨询有限公司
	本项目位于乐山市市中区关庙乡建国村2组，租用乐山市玖玖铁道消阀设备厂部分厂房进行建设，主要从事在获得危险废物经营许可的前提下合法收集的机动车维修过程中产生的废矿物油的暂存活动，厂内设置 2个约35m3废矿物油储罐，最大充装系数90% ；最大贮存量为63m3，折合55.4t（密度按 0.8794×103kg/m3），年最大中转量4000t。
	一、施工期环境影响简要分析

本项目无其它土建工程，利用现有工程建成的厂房设施等，新安装工艺设备、做好

地下水防渗工作，总的来说，施工期对周围环境的影响很小。设备安装等设施的建设过

程中将产生一定的施工废水、废气、噪声和固废，简析如下：

1、废水

施工期的废水主要为施工人员产生的生活污水，主要含 COD、BOD5、氨氮、SS 等。本项目施工量较小，施工人员产生的少量生活污水可依托厂区现有化粪池收集处理后用作农肥，不外排。

2、废气

施工过程中将产生部分施工扬尘和装修废气。为防止和减少施工期间废气和扬尘的污染，施工单位应加强统一、严格规范管理制度和措施。按照国家有关建筑施工的有关规定，采取如下措施：

（1）在建筑材料的装卸、堆放拌和过程中应防止粉尘外逸，加强施工区的规范管理，建筑材料(砂、石)的堆放及混凝土拌应采取防尘抑尘措施；

（2）施工期间加强洒水清扫，可有效减少扬尘的产生；

（3）运输建材的车辆装载高度应低于车箱上沿。实行封闭运输，以免车辆颠簸撒漏。坚持文明装卸，避免袋装水泥散包；运输车辆装卸完货后应清洗车厢。

（4）根据《四川省人民政府办公厅关于加强灰霾污染防治的通知》（川办发[2013]32

号）及《四川省灰霾污染防治实施方案》中的要求加强施工场地扬尘的控制，全面落实

关于扬尘整治的“六必须”、“六不准”，即：必须打围作业、必须硬化道路、必须设置冲洗设施、必须湿法作业、必须配齐保洁人员、必须定时清扫施工现场；不准车辆带泥出门、不准运渣车辆冒顶装载、不准高空抛撒建渣、不准现场搅拌混凝土、不准场地积水、不准现场焚烧废弃物。要加强对建设工地的监督检查，督促建设单位落实降尘、压尘和抑尘措施。

采取以上措施后，本项目施工大气环境影响可接受。

3、噪声

施工期主要机械、设备有：运送建材、渣土的载重汽车、电钻、电锤等，均系强噪声源，噪声一般在85－92dB(A)。施工期间，施工机械、设备的噪声时起时停，传播距离较远，影响范围较大。针对施工期声环境影响，建议采取以下对策措施：

（1）施工单位应严格执行施工作业的规定，合理安排高噪声施工作业时间，每天22点至次日凌晨7点禁止高噪声机械施工和电动工具作业，尽量减少施工机械对周围环境的影响；严禁夜间施工，若特殊作业不得不夜间施工，则需提前张贴安民告示，尽量减少扰民事件发生的可能性。

（2）严格执行《建筑施工场界噪声排放标准》（GB12523-2011）；

（3）施工区域全部在厂房内部，高噪声设备施工时，尽可能关闭厂房门窗，尽量利用厂房的隔声作用减少设备噪声对环境的影响。

4、施工期固体废物影响分析

施工期间，项目主要进行厂房装修、设备安装，无外排弃方产生。装修产生的设备废包装料及室内装修废料运至建筑垃圾消纳场填埋；施工人员生活垃圾经集中收集后由环卫部门统一清运。采取以上措施后，可实现施工期固体废物的妥善处理。

二、营运期环境影响分析

1、大气环境影响分析

本项目营运期产生的废气，主要为废矿物油在储存和装卸过程中油品的无组织排放损耗非甲烷总烃。

（1）装卸和储存过程中产生的有机废气

废矿物油在储存和装卸过程中油品的无组织排放损耗，包括装卸工作时的损耗，即工作损耗或大呼吸损耗；废矿物油静止储存损耗，即静损耗或小呼吸损耗。经计算，大呼吸产生的非甲烷总烃为0.023t/a，小呼吸产生的非甲烷总烃为0.018t/a。项目通过设置排风扇，加强通风，来降低非甲烷总烃对环境的影响。
（2）评价等级

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）的规定，选择项目污染源正常排放的主要污染物及排放系数，采用附录 A 推荐的 AERSCREEN 估算模型计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。评价等级按照表7-1的分级判据进行划分。

表7-1 评价等级判别表

评价工作等级

评价工作等级判据

一级

Pmax≥10%

二级

1%≦Pmax＜10%

三级

Pmax＜1%

估算模型参数见表7-2，污染源参数见表7-3表7-4，计算结果见表7-5。

表7-2 估算模型参数表

参数

取值

城市农村/选项

城市/农村

农村

人口数(城市人口数)

/

最高环境温度

38.1 °C

最低环境温度

-4.3 °C

土地利用类型

农田

区域湿度条件

潮湿

是否考虑地形

考虑地形

否

地形数据分辨率(m)

/

是否考虑海岸线熏烟

考虑海岸线熏烟

否

海岸线距离/km

/

海岸线方向/o

/

表7-3 本项目面源参数表

编号

名称

面源海拔高度/m

面源长度/m

面源宽度/m

与正北向夹角/°

面源有效排放高度/m

排放工况

污染物排放速率/（kg/h）

NMHC
1

非甲烷总烃

369.0
15
20
-120
8

正常

0.016
表7-4 Pmax和D10%预测和计算结果一览表

污染源名称

评价因子

评价标准(μg/m3)
Cmax
(μg/m3)

Pmax
(%)

D10%

(m)

矩形面源

非甲烷总烃

2000.0

21.0

1.0

/

由表7-1和表7-4可知，本项目评价工作等级为二级。

（3）污染物排放核算

本项目大气污染物排放核算分别见表7-5和表7-6。

表7-5大气污染物无组织排放量核算表

序号

排放口编号

产污环节

污染物

主要污染防治措施

国家或地方污染物排放标准名称

浓度限值/（ug/m3）

年排放/量（t/a）

1

/

储油罐

非甲烷总烃

设置排风扇，加强通风

《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）

2000
0.041
无组织合计

非甲烷总烃

0.041
表7-6项目大气污染物年排放量核算表

序号

污染物

年排放量/（t/a）

1

非甲烷总烃

0.041
（4）废气排放达标性分析

本项目营运期产生的废气主要为废矿物油在装卸和储存过程中产生有机废气，项目通过设置排风扇，加强通风等措施后，根据AERSCREEN估算模型预测结果可知，项目无组织排放非甲烷总烃下风向最大质量浓度为21ug/m3，厂界浓度可满足《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）中无组织排放限值（周界外浓度<2mg/m3）的要求，能够达标排放。

（5）大气影响评价结论

综上所述，项目营运后污染物能做到达标排放，通过预测可知，项目无组织排放非甲烷总烃最大占标率为1.0%（1%≦Pmax＜10%），项目大气环境影响评价等级为二级评价，项目营运期产生的废气对所在区域大气环境影响可接受。

地表水环境影响分析

根据工程分析，项目运营期无生产工艺废水产生，产生的废水主要为员工生活污水。

项目劳动定员3人，均不在厂区吃住，按厂区内人均综合生活用水定额50L/（人·天）计算，则生活用水量为0.15m3/d，54.75m3/a，污水产生量以用水量的90%计，生活污水产生量约0.135m3/d，全年约49.275m3/a；废水水质为：COD:350mg/L（0.017t/a)、BOD5:200mg/L（0.0098t/a)、SS:250mg/L(0.012t/a)、NH3-N:30mg/L（0.00015t/a)。通过乐山市玖玖铁道消阀设备厂化粪池处理后，用作周边农肥不外排。

综上，本项目产生的废水对周围环境产生的影响可接受。

3、噪声环境影响分析
（1）源强分析

建设项目噪声源主要为废矿物油装卸、提升泵提升废矿物油、装卸车辆产生的噪声，噪声值为75dB(A)~85dB(A)；设备噪声衰减情况见表7-7。

                        表7-7  设备噪声衰减情况表             单位：dB(A)

序号

噪声源

控制前dB（A）

控制措施

控制后dB（A）

备注

1

输油泵

85
选用低噪声设备，厂房隔声，加强维护

75
2台

2

排风扇

75
65
2台

本项目主要噪声源在生产区，生产区离厂界最近距离见表7-8。

                      表7-8 设备生产噪声情况一览表           单位：dB(A)

噪声源

治理措施

噪声值

与厂界距离

东

南

西

北

输油泵
选用低噪声设备，厂房隔声，加强维护
78
5

15
6
9
排风扇
68
6

2

3
20
（2）预测模式

噪声衰减公式：

L2＝L1－20lgr2/r1－△L
式中：L2——距声源r2处声源值[dB(A)]；

      L1——距声源r1处声源值[dB(A)]；

      r2、r1——与声源的距离(m)；

△L——场界围墙引起的衰减量。（△L的取值，其影响因素很多，据工程特点忽略天气、温度、地面状况等因素，主要考虑厂房隔声、建筑反射等，一般厂房隔声△L≈10dB(A)，隔声处理厂房△L≈15dB(A)）

噪声叠加公式：


[image: image1.wmf]å

=

=

n

i

Li

L

1

1

.

0

10

lg

10


式中：L——某点噪声总叠加值dB(A)；

Li——第i个声源的噪声值dB(A)；

n——声源个数。
（3）预测结果

项目采用低噪设备，且均置于生产厂房内，厂房进行了封闭处理，并且安装时进行了基础减震，在采取基础减震、厂房隔声等措施后，从而最大限量地降低机械噪声。项目各设备布局情况及至场界贡献值见表7-9，噪声影响预测值见表7-10。
表7-9  设备布局及其至场界贡献值

设备名称

源强dB(A)

距离厂界的距离（m）及贡献值dB(A)

东

南

西

北

距离

贡献值

距离

贡献值

距离

贡献值

距离

贡献值

输油泵
78

20
51.9
19
52.4
73
40.7
87
39.2
排风扇
68
68
31.3
25
40.0
16
43.9
78
30.2
备注：源强为采取减噪措施后的源强。

表7-10  噪声预测结果表

预测点位
预测值dB(A)

标准值

达标情况

1#北场界

40
昼间：60dB(A)
达标

2#东场界

52
达标

3#南场界

53

达标

4#西场界
46
达标

备注：本项目夜间不生产，因此不预测夜间噪声。

环境保护目标噪声影响分析：

表7-11 项目环境保护目标噪声预测值 单位：dB（A）
序号

敏感保护目标

方位

直线距离

贡献值

背景值（昼间）

预测值（昼间）

1
住户

北面

129m
7.7
51
51
2
住户

东面

85m
27.4
51
51.02
由上表可知，本项目四周厂界的昼间噪声影响预测值均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，项目厂区内生产设备采取基础减振、建筑隔声后，再通过距离衰减后到达周围声环境保护目标噪声值，能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准限值要求，对故项目噪声对周围环境影响可接受。

为了进一步减少项目生产噪声对环境的影响，本次环评建议噪声的治理措施如下：

在原料装卸等作业过程中，严格要求文明操作，尽可能减少噪声。

加强设备的维护，防止设备异常运行，规范操作。

加强管理，尽量降低出入厂车辆的行驶速度，车辆在厂区内禁止鸣笛。

运输车辆噪声对运输路线上住户的影响：

车辆噪声属低噪声源，本项目营运后，车辆噪声对运输路线旁的沿途住户会造成一定的影响，项目应合理运输时间，避免在休息时间运输，车辆经过住户点时应采取减速、禁鸣等措施，减少噪声对居民生活造成影响。

4、固体废弃物环境影响分析
本项目在运营过程中产生的固体废物主要为员工生活垃圾、含油废手套、抹布、棉纱以及储油罐底油。
（1）废油棉纱手套、废抹布、废棉纱

废矿物油装卸过程中沾油的废含油手套按0.2kg/副计算，消耗量按3副/d 计算，则产生量为0.219t/a；项目场地洒落的废矿物油采用抹布和棉纱擦拭，根据场地大小和类比同类项目情况分析，项目产生的废抹布为1t/a。根据业主核实，项目运营过程中不进行罐体清洗；根据《国家危险废物名录》（2016年版），废油棉纱手套、废棉纱和废抹布全过程不按照危险废物管理，收集后直接纳入生活垃圾。

（2）储油罐底油

项目废油收集使用的储罐会在底部形成部分底油，可定期委托成都市新津岷江油料化工厂对储罐进行清理，储罐底油产生量较少，约为1t/a，与废矿物油一起交由成都市新津岷江油料化工厂处理。

（3）生活垃圾

拟建项目劳动定员3人，按垃圾产生量0.5kg/人·d 计算，生活垃圾产生量为1.5kg/d，即 0.55t/a。废油棉纱手套、废棉纱和废抹布收集后与生活垃圾一起运至乐山市玖玖铁道消阀设备厂垃圾收集点，交当地环卫部门处置。

综上所述，本项目产生的固体废物通过分类收集后，均得到了合理处置，不会对周围环境产生影响。

5、地下水影响分析

（1）评价等级

本次地下水评价依据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中关于地下水环境影响评价工作分级标准来确定本项目地下水环境影响评价工作等级。

项目位于乐山市市中区关庙乡建国村2组，项目建成后储存规模最大容积为63m3，储罐充装系数为0.9，设置2个35m3的专用储油罐。在废矿物油储罐发生泄漏的情况下，废矿物油渗入地下可能对地下水质产生影响。 

   参照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录 A 地下水环境影响评价行业分类表，确定本项目为Ⅲ类项目；本项目所在地无引用水水源地及特殊地下水资源保护区等，地下水环境敏感程度分级为：不敏感。根据规定，本项目地下水环评影响评价等级为：三级。

（2）地下水污染原因及方式

类比同类项目，废矿物油贮存正常运营不会造成地下水污染，但是当废矿物油贮存地上储罐出现废矿物油泄漏时，会造成项目周围土壤及地下水污染。地上储罐一般由罐体、油泵和连接管线组成，发生泄漏的主要原因以罐体的自身腐蚀为主，其次为罐体、油泵和连接管线等连接处的跑、冒、滴、漏。

废矿物油进入土壤后，在土壤中迁移转化，向下淋滤，对地下水构成一定的威胁。废矿物油污染物进入地下水系统要经过三个阶段：通过包气带的渗漏；由包气带进一步向饱水带扩散；进入饱水带污染地下水。有机污染物进入包气带中，使土壤饱和后，在重力作用下向潜水面垂直运移。在向下运移的过程中，一部分滞留在土壤的孔隙中，对土壤也构成了污染。有机污染物通过包气带运移时，在低渗透率地层上易发生侧向扩散；而在渗透率较高的地层中，废矿物油会在重力作用下垂直向下运移至毛细带顶部。到达

毛细带的废矿物油在毛细力、重力作用下发生侧向及垂向运移，在毛细带区形成一个污染界面。在这里部分有机污染物进入饱水带对地下水构成污染，部分有机污染物滞留在毛细带附近。随着降雨的淋溶作用，滞留在包气带及毛细带的废矿物油会进一步随雨水进入地下水中，导致地下水污染。

（3）污染防治措施

按照《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）要求，地下水环境保护措施及对策应按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”，重点突出饮用水水质安全的原则确定。

1）污染防治区划分及要求

对可能泄漏污染物的污染区地面进行防渗处理，并及时将泄漏/渗漏的污染物收集起来进行处理，可有效防止洒落地面的污染物渗入地下。

由于本项目属于危废收集贮存项目，场地为租用厂房，厂房占地面积较小约300m2，因此拟将厂房及配套设施等全部划分为重点污染防治区。

重点污染防治区包括：整个厂房地面、围堰等区域。

2）防渗依据及标准

按照《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）要求，根据防渗参照的标准和规范，结合目前施工过程中的可操作性和技术水平，针对不同的防渗区域采用典型防渗措施如下，在具体设计中应根据实际情况在满足防渗标准的前提下作必要的调整。一般情况下，应以水平防渗为主，已颁布污染控制国家标准或防渗技术和规范的行业，水平防渗应按相应标准或规范执行，本项目为废矿物油转移库新建项目，应参照《危险废物贮存控制标准》（GB18597-20001）及其2013修改单要求执行。

本项目为租用厂房建设，且面积较小，拟对厂区地面和围堰进行重点防渗，采用采用防渗混凝土+高密度聚乙烯环氧树脂进行防渗处理，可以达到设计规范要求。其防渗性能要求满足等效粘土防渗层不低于6.0m，渗透系数不大于 1×10-7cm/s 的等效防渗层。

3）防渗措施及可行性分析

项目厂房地面采用钢筋混凝土，项目对厂区地面新增环氧树脂措施，新增环氧树脂 20mm，通过以上措施，可以达到设计规范要求，其防渗性能要求满足等效粘土防渗层不低于6.0m，渗透系数不大于 1×10-7cm/s 的等效防渗层。

（4）地下水环境影响评价结论

综上分析，建设项目场区在落实好防渗、防污措施后，本项目污染物能得到有效处理，对地下水水质影响较小，项目的建设不会产生其他环境地质问题，因此对地下水环境质量影响可接受。

	4
	乐山市市中区2018年白马镇水利发展资金高效节水灌溉项目
	乐山市市中区白马镇桐麻山村、万井村、白鹤村、高岩村、万胡村，楼子村
	乐山市市中区水利技术服务中心
	湖北黄环环保科技有限公司
	本项目为水利灌溉工程，位于市中区白马镇桐麻山村、万井村、白鹤村、高岩村、 万胡村、楼子村，项目总投资 943.10 万元，乐山市水务局对项目实施方案进行了批复 （乐水函〔2018〕572 号），同意项目建设；乐山市国土资源局市中区分局出具了用 地方面的回函（乐市国土资中分函〔2018〕130 号）。 工程建设内容及规模：新建泵站 9 座，新建引水管道 0.3km；新建蓄水池 4 口（总 容积700m3）；自动施肥机9套；各级配水管网管道39.6km（dn63～dn200）；毛管 478km； 各类阀门 350 个；布置灌水器 13.66 万个。新建高效节水灌溉面积 2500 亩，灌溉方式 为涌泉灌。
	一．施工期产污分析

（1）施工期废水污染物及治理

1）废水污染源

施工期废水主要有施工人员生活污水，生活污水主要BOD5、COD、NH3-N为主；建筑物砼浇筑与养护过程中及车辆冲洗废水，主要污染因子为COD和SS等。

2）治理措施

①生活污水

拟建项目施工人员平均按20人/天计，根据类比统计，施工人员的生活用水量约为100L/人·日，则施工期生活用水量为2m3/d。生活污水的排放量按用水量的90%计，则排放量为1.8m3/d。通过周边已有的污水处理设施处理施工人员生活污水，处理后用作周边农田施肥，不外排。

②施工废水

施工废水主要产生于建筑物砼浇筑与养护过程中及车辆冲洗废水，建筑物砼浇筑与养护废水全部蒸发损耗，不外排；车辆冲洗废水主要污染物为SS和石油类SS浓度在4000mg/L左右，石油类在30mg/L左右。这部分废水量较少，排放较为分散，在施工过程中，机械、车辆所产生的冲洗废水不得随意倾流，做好冲洗废水收集工作，建议在施工场地就近设置临时隔油沉淀池，收集的废油渣交给相关单位处理，冲洗废水沉淀后用于工地降尘和施工回用水，不外排。

（2）废气污染源强及治理措施

1）大气污染源

根据项目实施工程分析，项目在施工期其大气污染源主要来自于以下方面：

①施工开挖、运输车辆装卸材料和行驶时产生的扬尘；建筑材料（白灰、水泥、沙子、石子、砖等）的现场搬运及堆放扬尘；施工垃圾的清理时的扬尘；人来车往造成的现场道路扬尘。

②施工机械设备排放的少量无组织废气等。

2）治理措施

经类比分析，施工场地扬尘浓度平均值约为3.5mg/m3。因此，在施工过程中，施工单位必须严格依照城市扬尘防护规定进行施工，尽量减少扬尘对环境的影响程度。为此，施工单位应采取以下措施：

①要求施工单位文明施工，定期对地面洒水，并对撒落在路面的渣土及时清除，清理阶段做到先洒水后清扫，避免产生扬尘对周边住户正常生活造成影响；

②由于道路和扬尘量与车辆的行驶速度有关，速度越快，扬尘量越大，因此，在施工场地对施工车辆必须实施限速行驶，同时施工现场主要运输道路尽量采用硬化路面并进行洒水抑尘；对运输车辆用水清洗车体和轮胎；自卸车、垃圾运输车等运输车辆不允许超载，选择对周围环境影响较小的运输路线，定时对运输路线进行清扫，运输车辆出场时必须封闭，避免在运输过程中的抛洒现象。

③禁止在大风天气进行渣土堆放作业，建材堆放地点要相对集中，临时废弃土石堆场及时清运，并对堆场以毡布覆盖，裸露地面进行硬化和绿化，减少建材的露天堆放时间；开挖出的土石方应加强围栏，表面用毡布覆盖，及时回填；风速大于4m/s时须停止平整、换土、原土过筛等作业。

④施工机械废气：施工期间，使用机动车运送原材料、设备和建筑机械设备的运转，均会排放一定量的CO、NOx以及未完全燃烧的HC等，其特点是排放量小，且属间断性无组织排放，由于其这一特点，加之施工场地开阔，扩散条件良好，因此不会对环境造成较大影响。在施工期内应多加注意施工设备的维护，使其能够正常的运行，提高设备原料的利用率。

（3）噪声污染源及治理措施

1）噪声污染源

本项目共分为9个系统，本工程施工区域分布较为分散，施工期噪声污染主要为各系统施工作业机械噪声，包括土石方的开挖、回填，混凝土施工和等施工作业机械噪声，这些突发性非稳定噪声源对周围声环境产生一定影响。各系统主要的施工机械设备噪声值见下表5-1。

表5-1  主要施工机械噪声值    单位：dB(A)

主要产噪阶段

序号

声源

台数

LmaxdB（A）

土石方的开挖、回填

1

挖掘机

2

80

2

推土机

2

85

3

夯实机

1

80

4

风钻

1

85

混凝土施工

5

搅拌机

1

89

6

振动器

3

85

7

水泵

1

90

8

变频机组

1

75

9

钢筋弯曲机

1

75

10

钢筋切断机

1

75

机电设备安装

11

电焊机

1

90

12

对焊机

1

85

2）治理措施

①合理布置施工场地。

②合理安排作业时间：施工方应合理安排施工时间，将强噪声作业尽量安排在白天进行，严禁夜间施工，杜绝夜间（22：00－7：00）施工噪声扰民。

③材料运输等汽车进场安排专人指挥，场内禁止运输车辆鸣笛。

④材料装卸采用人工传递，严禁抛掷或汽车一次性下料。

⑤加强施工人员的管理和教育，施工中减少不必要的金属敲击声。

⑥做到文明施工。

在采取上述措施后，施工期间的场界噪声必须满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523－2011）标准要求。但由于施工阶段一般为露天作业，施工方应合理安排施工时间，杜绝深夜施工噪声扰民；如果工艺要求必须连续作业的强噪声施工，应首先征得当地建委、城管等主管部门的同意，并及时公告周边居民等，同时合理进行施工平面布局。

（4）固废污染源及治理措施

1）固废污染源

拟建项目施工期产生的固体废物主要有施工人员生活垃圾、建筑垃圾、工程开挖的土石方。

2）治理措施

①施工人员生活垃圾

施工期施工人员将产生一定量的生活垃圾，工程施工高峰期平均人数为20人/d，参考《环境保护实用数据手册》中数据，施工人员生活垃圾按照1.0kg/人·d计，因此施工期生活垃圾产生量为20kg/d。施工期5个月，则生活垃圾产生总量为3t。施工场地设置垃圾桶，收集后的生活垃圾交由环卫部门统一清运。

②建筑垃圾

项目建筑垃圾主要来自施工过程中产生的建筑废弃物。主要包括砂石、石块、废金属和废钢筋等杂物。在施工现场应设置建筑废弃物临时堆场（树立标示牌）并进行防雨、防泄漏处理，施工生产的废料首先应考虑废料的回收利用，对钢筋、钢板、木材等下角料可分类回收，交废物收购站处理；对不能回收的建筑垃圾，如混凝土废料、含砖、石、砂的杂土等应集中堆放，定时清运到指定垃圾场。

③土石方

本项目建构筑物区（包括蓄水池和泵站），一般土石方开挖量约0.17万m3，管网工程区一般土石方开挖量约2.45万m3。综合所述，本项目总开挖量约2.62万m3，开挖土石方全部用于回填和周围摊平处理，无弃方，故本工程不设弃渣场。

在进行开挖土石方作业时，一是要求开挖的土石方分层堆放并及时分层回填，二是在雨季不进行开挖作业或只进行小规模作业，尽可能减少堆放土形成水土流失现象。

（5）生态环境影响及治理措施

施工期对生态环境的影响主要表现为工程占用土地、破坏环境、扰动地表、改变原有地貌、破坏植被以及由此引起的水土流失等。

1）工程占地

①影响：施工临时占地主要为施工堆料场、弃土方以及管网安装过程中的临时占地。工程占地对生态环境的影响主要表现在临时占地对植被、土壤、自然景观等生态要素的影响，其影响程度以堆场最为突出、施工碾压，人员活动踩踏地表，造成植被损伤，影响植被生长发育。同时，破坏土壤结构，形成斑块状扩散，影响景现。

②主要治理措施：本项目共包含9个系统，涉及区域较广泛，本项目多处管网穿过村道，环评要求施工期应加强管理，及时对道路路面进行恢复。对于施工期施工材料及弃土方等有较短暂的土地占用，弃土方应及时回填，不得改变工程建设区域土地利用状况，使之仍保持原有使用功能。

2）水土流失

①影响：水土流失是土壤侵蚀的一种，是指土壤在降水侵蚀力作用下的分散、迁移和沉积的过程。

自然因素是造成水土流失的一个方面，而人为不合理的生产建设活动，则是触发和加剧水土流失的根本原因。本项目水土流失的人为因素主要包括下面几点：

A、泵房、蓄水池和管沟开挖等活动扰动原地貌、毁坏植被，使地表裸露、土质疏松，降低地表土壤的抗蚀能力，从而加剧水土流失。

B、泵房、蓄水池和管沟开挖过程中产生的废弃土石渣以及松散的土石方临时堆积，为水土流失提供大量的物质来源。

C、由于建设活动松动了地表土石，改变了土石结构的稳定性和地表水的径流方向，导致重力侵蚀的活跃。

D、泵房的建设过程使土地由自然状态转化为人为状态，形成水泥等不透水层，在降低降雨的渗透能力的同时也减少了地面的阻力，使暴雨径流产生的能量集中，加大了水流的侵蚀动力。

②主要治理措施：采用分区治理，分为建构筑物区和管网工程区，各区域治理措施如下：

A、建构筑物区：

a.工程措施：主体工程施工前，需对建构筑物区（包括蓄水池及泵站）土地进行土地整治对开挖动土区域进行坑凹回填，场地平整。

b.临时措施：泵站、蓄水池等在修建过程中会有一定时间裸露地表，本方案将增加防雨布遮盖措施，防治水土流失。

B、管网工程区

a.工程措施：管网工程施工结束后，需对临时占用的土地进行土地整治，土地整治包括场地清理和整地。

场地清理：清理并收集该区域的垃圾，集中堆放，对开挖动土区域进行坑凹回填，场地平整改造，恢复利用。

整地：包括平整土地、翻地改善土壤理化性状，给植物生长尤其是根的发育创造了适宜的土壤条件。其方法和要求：先将表土翻松，在进行细平工作，局部高差较大处，进行回填，做到挖填同时进行。平整时应采取就近原则，开挖及回填时应保证回填的土块有足够的保水层，防止土层底部漏水。

b.植物措施：根据主体资料，本工程在施工结束后，对管网工程区临时占用的土地进行土地整治，由当地老百姓自行种植柑橘。

c.临时措施：根据主体施工设计，管沟开挖的土石方将临时堆积在管沟的两侧，为防止地表径流及大风等天气对临时堆放的土方造成冲刷，增加防雨布遮盖措施，防治水土流失。

3）陆生生物

①影响：工程区主要以农作物及分散的灌木为主，动物主要以蛇、青蛙、鼠等为主。工程施工将会导致局部区域的生态系统受到一定的影响，但由于工程区域无需要保护的动植物分布，因此不会对较大范围内的动植物分布及生境构成不利影响。

②主要保护措施：通过加强施工管理，优化施工布局，并对施工结束后的临时占地采取及时绿化、植被恢复（选用当地适生植物）等措施。

4）水生生物

①影响：本工程周边池塘鱼类资源较少，无国家和省级保护的鱼类、鱼虾产卵场和天然渔场。

②主要保护措施：项目施工废水全部回用，不外排。对施工人员进行宣传教育严禁污废水排入外环境。禁止将含油废水、固废排入环境；从而保护水体水质，维护水生生物生存环境条件；在施工期时设立警示牌，大力宣传教育。积极引导人们爱护水生生物。

5）景观

①影响：本项目各系统土方开挖及回填还可能破坏项目区部分原生态环境景观，对部分地形地貌景观产生扰动。

②主要保护措施：环评要求施工结束后，立刻对其进行恢复及绿化。

项目在施工过程中采取合理有效的各项治理措施，尽量减少对周边环境影响。
二．运营期产污分析

本项目为灌区建设工程，属于非污染性项目，项目运营后主要发挥灌溉功能，推进罐区农业的发展，对环境产生显著经济效益、社会效益和环境消息。

1）废水

运营期的各提灌站的管理人员不在现场食宿，无废水产生。

2）废气

项目各提灌站直接从附近电网接电，不设置备用发电机；管理人员不在现场食宿。因此，项目无废气产生。

3）噪声

运营期的噪声主要为各提灌站水泵和电机产生的设备噪声。治理措施：项目各提灌站设置地点均远离当地农户，避免了对居民的干扰，同时提灌站自身房屋墙体本身也具有隔声作用，能够有效的对噪声进行衰减。

4）固体废物

本项目的主要固废为过滤设备处产生的砂石，砂石产生量约为3t/a，用于场地回填。

各提灌站管理人员不在现场食宿，无生活垃圾产生；各提灌站项目维修不在站内，均送附近机修处进行，无废机油、非棉纱等固体废弃物产生，本项目不产生危险废物。

5）生态环境

项目区种植的作物为柑橘，所用的肥料主要为有机肥、复合肥和尿素，根据作物的生长情况施肥，不过度施用肥料，有机肥、复合肥在树周掏沟后直接施入土层，尿素为灌施，施肥（尿素）、施水均采用涌泉灌的方式定量进行，施肥量与施水量依据作物种类精准控制，肥料与水被作物充分吸收，余肥、余水产生量甚微，且无柑橘园地灌溉退水，对地表水、土壤和地下水影响较小。


_1234567890.unknown

