乐山市市中区生态环境局关于建设项目环境影响评价文件受理情况的公示

2021-10-28

根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定，2021年10月28日我局受理2个建设项目环境影响评价文件。现将受理情况予以公示，公示期为2021年10月28日－2021年11月10日（10个工作日）。

联系电话：0833－2103779

传 　 真：0833-2133332

通讯地址：乐山市市中区白燕路830号

邮政编码：614000

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 受理日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乐山安定精神病医院项目 | 四川省乐山市市中区佛光路1251号 | 乐山安定精神病医院 | 四川骏庞乐环保科技有限公司 | 2021-10-28 |
| 2 | 乐山骨科医院项目 | 四川省乐山市市中区里仁街85号 | 乐山骨科医院 | 四川骏庞乐环保科技有限公司 | 2021-10-28 |

注：根据《建设项目环境影响评价政府信息公开指南（试行）》的有关规定，上述环境影响报告书、表不含涉及国家秘密、商业秘密、个人隐私以及涉及国家安全、公共安全、经济安全和社会稳定的内容。

# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：   乐山安定精神病医院

建设单位（盖章）： 乐山安定精神病医院(普通合伙)

编制日期：       2021年11月

中华人民共和国生态环境部制

目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	8

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	19

四、主要环境影响和保护措施	27

五、环境保护措施监督检查清单	57

六、结论	59

建设项目污染物排放量汇总表	60

附图：

- 项目地理位置图

- 项目总平面布置图

- 3、项目外环境关系图

- 4、项目分区防渗图

- 5、现场照片

附件：

- 1、项目委托书

- 2、医疗执业许可证

- 3、乐山市卫生和计划生育局关于乐山安定精神病医院进行执业登记的批复

- 4、全福镇人民政府关于本项目建设的意见

- 5、土地证

- 6、关于医院药品处置情况说明

- 7、医废处置合同

- 8、关于业务科室使用药剂的情况说明

- 9、监测报告

一、建设项目基本情况

| 建设项 目名称 | 乐山安定精神病医院 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2104-510181-23-01-394839 |  |  |
| 建设单位联系人 | 张昊 | 联系方式 | 13696143159 |
| 建设地点 | 四川省乐山市市中区佛光路1251号 |  |  |
| 地理坐标 | （ 103度 46 分18.01秒，29度36分13.00秒） |  |  |
| 国民经济行业分类 | Q8415专科医院 | 建设项目行业分类 | 108专科疾病 防治院（所、站）8432 |
| 建设性质 | 新建（迁建） 改建 扩建 □技术改造 | 建设项目申报情形 | 首次申报项目 不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 乐山市卫生和计划生育局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 乐卫计发[2017]22号 |
| 总投资 （万元） | 500.00 | 环保投资（万元） | 38.6 |
| 环保投资占比（%） | 7.72 | 施工工期 | 5个月 |
| 是否开 工建设 | 否 是： | 用地（用海） 面积（m2） | 6548 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 《四川省“十三五”医疗卫生事业发展规划》 《乐山市“十三五”医疗机构设置规划（2016~2020年）》 《乐山市“十三五”卫生计生事业发展规划》 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性 | 一、与《四川省“十三五”卫生计生事业发展规划》符合性分析 表1-1 与《四川省“十三五”卫生计生事业发展规划》符合性分析 序号; 《四川省“ 十三五” 卫生计生事业发展规划》重点任务; 本项目; 符合性. 1; 第一节强化公共卫生服务; 一 加强重点慢性非传染性疾病综合防控：探索“党政领导、部门协作、全社会参与”的精神卫生工作机制和服务模式……大力宣传精神卫生的防治知识，积极开设心理卫生援助热线。加强严重精神障碍患者救治管理，到2020 年，在册确诊严重精神障碍患者管理率达到80％。; 本项目为社会办精神专科医院，体现了社会资本参与精神卫生工作机制和服务模式，本项目的建设为“加强严重精神障碍患者的救治管理”作出贡献。; 符合. 2; 第八节完善卫生服务体系; 二 加强医疗机构建设：提高专科医疗服务能力和水平，在精神、口腔、儿科、肿瘤、心脑血管等薄弱领域支持专科医院建设，力争市（州）专科医院建设实现倍增，……鼓励社会资本举办各级各类专科医院。; 本项目为二级精神专科医院，属于社会办专科医院; 符合. 综上所述，本项目符合《四川省“十三五”卫生计生事业发展规划》。 二、与《乐山市“十三五”医疗机构设置规划（2016~2020年）》符合性分析 根据《乐山市“十三五”医疗机构设置规划（2016~2020年）》，“健全医疗服务体系。合理设置公立综合医院，推进大型综合医院控时限量，进一步提升医疗服务质量。大力发展专科医院，优先规划设置和加快发展儿童、精神、妇产、肿瘤、传染病、康复、老年病等专科医院（含中医类专科医院），形成“门类齐全、功能互补、协同发展”"的医疗服务体系。加快健全民族地区和贫困地区医疗服务体系，鼓励通过新建、转型、联办、托管等措施，加强民族地区和贫困地区医疗服务体系建设。” 本项目为精神病专科医院，担负着该片区精神治疗康复等任务，形成“门类齐全、功能互补、协同发展”的医疗服务体系，符合《乐山市“十三五”医疗机构设置规划（2016~2020年）》。 - 与《乐山市“十三五”卫生计生事业发展规划》符合性分析 根据《乐山市“十三五”卫生计生事业发展规划》中“探索多部门齐抓共管的精神卫生工作机制和服务模式，积极开展精神卫生综合管理试点，完善患者救治救助政策，提高居家治疗患者保障水平。大力宣传精神卫生防治知识，积极开设心理卫生援助热线。加强严重精神障碍患者救治管理，到2020年，在册确诊严重精神障碍患者管理率达到85%。”…………发展社会办医与多元化健康服务。鼓励社会资本举办各类医疗机构，优先支持举办非营利性医疗机构。重点支持社会资本直接投向市内资源稀缺及满足多元需求服务领域，举办中医医院和妇儿医院、康复医院、肿瘤医院、口腔医院、老年病医院、护理院（站）、临终关怀医院、心血管病医院、精神病医院、职业病医院、眼科医院、耳鼻喉医院、儿童医院、中西医结合、医疗美容、烧伤整形等专科医疗机构。支持社会资本发展网络医疗、第三方医学检验、影像诊断等新型业态，构建多元化健康服务格局。 本项目为精神病专科医院，属于社会办医，本项目的建成与运营能大力缓解社会对精神障碍患者管理压力，对精神病患者的救治起到积极作用。因此，本项目符合《乐山市“十三五”卫生计生事业发展规划》。 |
| 其他符合性分析 | 一、产业政策符合性分析 本项目为乐山安定精神病医院，属于《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）中Q8415专科医院，根据国家发展改革委令2019年第29号《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于其中“第一类 鼓励类”中“第三十七条6款”：传染病、儿童、精神卫生专科医院和康复医院（中心）、护理院（中心、站）、安宁疗护中心、全科医疗设施建设与服务，因此符合产业政策。同时，本项目已取得乐山市卫生和计划生育局同意批准的《医疗机构执业许可证》（登记号：PDY42246651110217A5201），同意批准建设。 综上所述，乐山安定精神病医院符合国家和地方的产业政策。 - “三线一单”符合性分析 “三线一单”即生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单。根据环境保护部《关于印发<“十三五”环境影响评价改革实施方案>的通知》（环环评﹝2016﹞95号），明确要求在项目环评中建立“三线一单”约束机制，强化准入管理。本项目与“三线一单”的符合性分析如下： 表1-2 “三线一单”符合性分析 项目; 要求; 本项目情况; 符合性. 生态保护红线; 生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域涉及生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。; 本项目位于乐山市市中区佛光路1251号，项目建设位置不涉及国家公园、自然保护区、森林公园、风景名胜区、地址公园、世界自然遗产地、湿地公园、饮用水水源保护区、水产种质资源保护区等禁止开发区，不在拟定的生态红线区域范围，符合生态保护红线要求。; 符合. 环境质量底线; 环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。有关规划环评应落实区域环境质量目标管理要求，提出区域或者行业污染物排放总量管控建议以及优化区域或行业发展布局、结构和规模的对策措施。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。; 根据对工程所在区域环境质量现状的调查和引用监测，建设单位严格执行环评提出的各项要求，认真落实污染防治措施，确保治理措施的治理效果达到设计及环评提出的要求，不改变区域的环境功能，可满足功能区大气、地表水等环境质量达标。因此，项目所在区域符合环境质量底线管理要求。; 符合. 资源利用上线; 资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源 资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据。; 项目运营过程中消耗一定量的电、水等资源，项目资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。; 符合. 环境准入负面清单; 环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。要在规划环评清单式管理试点的基础上，从布局选址、资源利用效率、资源配置方式等方面入手，制定环境准入负面清单，充分发挥负面清单对产业发展和项目准入的指导和约束作用。; 本项目为医院项目，根据《四川省长江经济带发展负面清单实施细则（试行）》，不属于当地环境准入负面清单行业内容。; 符合. 因此，本项目建设符合“三线一单”要求。 三、项目土地利用规划分析 本项目建设地点位于乐山市市中区佛光路1251号，根据项目土地证（乐中国用2016第00796号），项目场地占地面积6548m2，该场地用地性质原为工业用地，地块于2016年8月10日由乐山市海棠职业学校转让。根据《乐山市城市总体规划（2011-2030）》（2017年版），本项目建设地块用地性质为“商业设施用地”，同时根据乐山市市中区全福镇人民政府2020年10月15日出具的关于本项目的建设意见“该项目建设地块为商业设施用地，符合我镇集镇规划，在取得相关审批手续前提下，原则上同意你公司建设乐山安定精神病医院项目”。 因此，本项目用地符合乐山市城市总体规划。 四、项目外环境关系及选址合理性分析 1、外环境关系 本项目位于市中区佛光路1251号，项目建成于2017年4月5日，项目东面200m范围内有住户12户，约36人，其中最近的居民距离项目为130m，项目东南侧150m有散户约3户，9人；项目南面30m为胜利水库，西南侧200m范围内住户约40户，120人，其中最近的居民距离本项目为40m；项目西面150m为佛光路，200m范围内住户约有800户，2400人；项目北侧200m范围内分布有住户约30户，900人，其中最近的居民距离本项目为5m。 项目所在地不涉及风景名胜区、自然保护区、文物保护单位以及饮用水水源保护区等，不涉及生态保护红线。由此可见，项目周边200m范围内外环境关系简单，主要以住宅和商铺为主，无明显工业污染源，因此，作为医院类工程的本项目而言，适宜在此建设。同时，作为医院类工程的本项目而言，属轻污染类项目，在严格落实各项环保措施、确保污染物实现达标外排的情况下，对周边各环境敏感点及区域环境质量也将不会造成明显影响。 2、选址合理性分析 本项目于2020年4月9日，取得了由乐山市卫生和计划生育局出具《医疗机构职业许可证》（登记号PDY42246651110217A5201），同意该机构在乐山市市中区佛光路1251号登记，准予执业。 ①与外环境的相容性 本项目周围无高噪声产污点，无工业废气排气筒，根据四川清蓝检测科技有限公司于2020年10月15日～2020年10月16日对项目所在地进行声环境和大气环境现状监测，根据监测报告，项目所在地声环境关系良好，大气环境良好，外环境对项目的影响在可接受单位内，项目与外环境相容。 ②医疗废物暂存间选址合理性分析 本项目医疗废物暂存间拟设置于1F，根据《医疗废物管理条例》，本项目医疗废物暂存间选址合理性分析见下表： 表1-3 医疗废物暂存间选址合理性分析 序号; 《医疗废物管理条例》; 本项目情况; 符合性分析. 1; 医疗卫生机构应当建立医疗废物的暂存设施、设备，不得露天存放医疗废物; 本项目医疗废物暂存设施位于密闭房间内储存，不露天存放医疗废物; 符合. 2; 医疗废物的暂存贮存设施、设备，应当远离医疗区、食品加工区和人员活动区以及生活垃圾存放场，并设置明显的警示标示和防渗漏、防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施; 本项目医疗废物暂存设施位于南面住院部1F东侧，远离院内医疗区、人员活动区，远离生活垃圾暂存场，且均为密闭空间，设置有警示标示和防渗漏、防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗、以及预防儿童接触等安全措施; 符合. 根据上表分析，本项目医疗废物暂存间选址符合《医疗废物管理条例》，不露天存放医疗废物，设置有明显的标示标牌。因此，评价认为项目医疗废物暂存间选址具有合理性。 ③污水处理设施选址合理性分析 本项目污水处理设施位于医院西侧，检验科室旁边，参照《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013），本项目污水处理设施选址合理性分析如下： 表1-4 污水处理设施选址合理性分析 序号; 《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）; 本项目情况; 符合性分析. 1; 医院污水处理构筑物的位置宜设在医院主体建筑物当地夏季主导风向的下风向; 本项目污水处理设施构筑物位于医院西侧，检验科室旁边，位于室外，医院的下风向，污水处理设施臭气通过自然扩散，不会对周边环境敏感点造成影响。; 符合. 2; 医院污水处理工程应有便利的交通、运输和水电条件，便于污水排放和污泥贮运; 本项目污水处理设施周边有省级公路，交通、运输和水电条件较为便利，便于污泥贮运；周边市政污水管网已覆盖，便于污水排放; 符合. 3; 医院污水处理工程与病房、居民区等建筑物之间应设绿化防护带或隔离带，以减少臭气和噪声对病人或居民的干扰; 本项目污水处理设施构筑物位于医院西侧，西侧10m处有3户居民；医院四周及厂界外均设有绿化防护带，医院绿化设施较好，能够减少臭气和噪声对病人或居民的干扰; 符合. 根据上表分析，本项目污水处理设施选址符合《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）要求。因此，评价认为项目污水处理设施选址具有合理性。 综上，本项目选址合理。 - 平面布置合理性分析 医院总共有3个部分组成，包括门诊医技楼、住院楼，以及配套的办公区、食堂和污水处理站等。参照《精神病专科医院建筑设计规范》（GB51058-2014）的相关要求，本项目总平面布置合理性分析如下： 根据精神病专科的医疗服务人群以及医疗服务功能的需要，合理并有效组织、安排各类人流、物流、车流、信息流。为防止院内交叉感染，改善医疗环境，要求科学设计规划，做到功能与洁污分区明确。院区内人流包括病人、探视人员、医务工作人员等步行或使用不同交通工具，如公共交通、自驾车、出租车等，贷流含清洁供应用品、食物以及废弃物、回收物等。交通运输及人员活动繁多，院区出入口宜设置两处或更多，使之分流。医院绿化可有效改善医院医疗环境，宜结合用地条件进行绿化规划。医院与环境关系密切，对涉及可能危害周围环境的医疗废弃物流以及污废水，应同步进行安全规划，并进行专项设计。 根据本项目总平面布置图及各楼层平面布置图所示，医院内部能够做到“医—患”分流、“患—患”分流和“洁—污”分流。本项目的主要产噪设备均选用低噪声设备，均放置在设备间内，并对设备加装减震垫，风机加装消声器；医疗废物暂存间位于医院1F，独立房间且密闭设置，并定期消毒，定期清运；污水处理设施，布置于医院西侧，通过专用的污物通道进入医疗废物及污水处理设施区域，能够有效避免项目对周边环境产生影响。同时为了降低周边对本项目的影响，项目将住院病房设置于医院南侧位置，周边40m范围内无住宅及道路分布，远离噪声源，周边有较大面积植被覆盖，能给需要静养的病人提供良好环境。 总体而言，项目总体设计合理，分区明确，交通便利。 |

二、建设项目工程分析

| 建 设 内 容 | 一、项目基本情况 项目名称：乐山安定精神病医院 建设单位：乐山安定精神病医院(普通合伙) 项目性质：新建（补评） 建设地点：四川省乐山市市中区佛光路1251号 建设内容：项目成立于2017年4月5日。医院总共有3个部分组成，包括门诊医技楼、住院楼，以及配套的办公区、食堂和污水处理站等。项目建筑面积2650m2，现有职工61人，床位150张，年门诊量约1752人次，住院病人240人次；本项目设置的诊疗科目包括：外科、精神科、药剂科、医院检验科（包括临床体液、血液专业）、和中西医结合科等科室。 投资规模：总投资为500万元人民币。 二、项目组成与主要环境问题 本项目主要由主体工程、公用工程及生活设施、环保工程组成。现就本项目的项目组成及主要的环境问题列表如下表2-1： 表2-1 工程组成及主要环境问题一览表 名称; 建设内容及规模; 可能产生的环境影响; 备注. 施工期; 营运期. 主体 工程; 门诊医技楼; 位于医院东北角，3层，占地面积为322.8m2，框架结构，1F设置有门诊办公室2间、院长办公室两间、收费室、药房及药品库房各一间；2F、3F均设置病房。; /; 废水（生活污水、医疗废水）、噪声、固废（生活垃圾、医疗固废等）; 已经建成. 一病区; 位于医院中央位置，3层，占地面积约为488.88m2，框架结构，一病区一楼北角有两间检验室，每层设置有护士站、值班室。. 二病区; 共两栋，分别位于医院东南角（321.84m2）与南角（849.44m2），均为两层建筑，二栋1F东角设有一间医废暂存间，框架结构，每层设置有护士站、值班室。. 药品库房; 占地面积约为90m2，1层，框架结构，主要储存治疗用的药品。. 公用工程; 供水; 由市政自来水管网供给; /; 已经建成. 供电; 由市政电网供给; 废气、噪声. 排水; 采用雨污分流制，雨水经雨水管道收集后排入市政雨水管网；生活污水和医疗废水经院内污水预处理设施处理达标后，排入市政污水管网，由乐山市第一污水处理厂处理后达标排放。; /. 空调系统; 本项目内不设置中央空调，各构筑物功能室内均采用分体式空调; /. 配电房; 配电房位于医院一病区西侧，占地面积20m2; /. 浆洗房; 位于医院北角，办公楼西南面，共一层; /. 食堂; 位于浆洗房南面，共一层，设一个蒸炉; 废气、废水. 供热系统; 本项目正常运营时，使用电锅炉向外输出具有一定热能的蒸汽、高温水或有机热载体，满足医院的正常需求。; /. 停车场; 本项目建成后设有停车位16个，全部位于地面。; 噪声、废气. 办公生活设施; 本项目办公用房设置于医院北侧；医院内不设职工宿舍。; 生活垃圾、生活污水. 环保工程; 医院 废水; 本项目内采用雨污分流制，雨水经雨水管网收集后排入市政雨水管网，生活污水与医疗废水合流收集，污水处理设施位于西侧，检验室北侧，采用厌氧生物处理+消毒工艺进行预处理，处理能力为80m3/d。; 固废、废水、恶臭; 已经建成. 医疗废物暂存间; 在医院南侧二病区的1F设置一个医疗废物暂存间，建筑面积约8 m2，项目内医疗废物经各科室收集后，集中暂存于项目内医疗废物暂存间，定期交由资质单位处置。; 恶臭、 固废. 生活 垃圾; 于二病区东侧处设置生活垃圾暂存间，项目内生活垃圾经收集后定期交由当地环卫部门清运处置. 关于本项目具体情况说明如下： （1）项目医学影像科采用数码打印方式，无洗印废水产生和排放； （2）项目设置食堂； （3）本项目不设置传染科，在检查过程中如发现传染病，医院将采取隔离措施并立即将病人转移至专业的传染病防治医院; （4）本项目检验所用试剂皆为外购成品试剂，项目不自配检测试剂，不使用氰化物试剂和重金属试剂，若项目检验科涉及酸性废水，需由专用容器收集后加入氢氧化钠进行中和反应后再排入化粪池预处理 （5）项目无牙科门诊，无含汞废水产生； （6）项目不设置煎药室。 （7）若本项目涉及放射性污染项目，其不在本次评价范围内，需另行环评。 三、主要原辅材料及能耗 本项目为精神病医院，项目建成后主要进行精神病专科治疗服务。项目运营期所使用的原辅材料及消耗量见下表： 表2-2 主要原辅料及能耗消耗表 序号; 名称; 单位; 规格; 年用量; 最大储存量; 存放位置. 1; 纱布敷料; 块; /; 4000; 300; 库房. 2; 无菌自粘伤口贴; 个; /; 300; 200. 3; 清创缝合包; 包; /; 400; 450. 4; 一次性注射器; 个; 10mL/2.5mL; 15000; 6000. 5; 一次性输液器; 个; 7#/6#; 8000; 3500. 6; 一次性手套; 双; 乳胶/PE; 8000; 2000. 7; 一次性口罩; 只; /; 50000; 15000. 8; 碘伏; 瓶; 100mL; 1000; 300. 9; 棉签; 包; 800支/包; 1200; 400. 10; 75%酒精; 瓶; 500mL/100mL; 500; 150. 11; 医用氧气; 瓶; 20kg/瓶; 20; 15. 12; 针剂药品; 支; /; 7500; 650; 药房. 13; 注射药品; 瓶; /; 20000; 3000. 14; 常规口服药品; kg; /; 500; 180. 15; 安乃近片; 袋; 0.5g/2s/袋; 100; 20. 16; 脑心舒口服液; 支; 10mL/支; 800; 1500. 17; 心宝丸; 粒; 60mg/20s丸; 5000; 1500. 18; 奋乃静片; 瓶; 2mg/100s/瓶; 1000; 200. 19; 次氯酸钠; 瓶; 10kg; 80; 10; 污水处理间. 20; 能源; 水; t/a; /; 25705; /; /. 21; 电; 万kw·h/a; /; 24; /; /. 22; 天然气; m 3/a; /; 8640; /; /. 四、主要设施规格、数量 本项目运营期主要医疗设备如下表： 表2-3 主要医疗设备配置表 序号; 设备名称; 数量; 型号; 科室. 1; 邦健数字式心电图机; 1; CZXL-38P2; 彩超室. 2; SIUI超声波诊断仪; 1; ECG-3010; 彩超室. 3; 全自动血球分析仪; 1; BC-5120; 检验科. .4; 全自动生化分析仪; 1; URIT-8021A; 检验科. 5; 全自动尿液分析仪; 1; URIT-180; 检验科. 6; 电解质分析仪; 1; AC9801; 检验科. 7; 离心机; 2; 80-2; 检验科. 8; 二氧化氯发生器; 1; /; /. 五、劳动定员 本项目员工总数61人，采用三班制，每班8小时，年工作365天；平均日就诊人数4人，平均每年总就诊人数1752人。 六、公用工程 1、供电：项目由当地电网供给。 2、供水：本项目用水由市政给水管网接入供应；住院楼内每层设置有电热水器，供给热水。 3、天然气：本项目采用天然气作为能源，由市政天然气管网供给。 4、排水：本项目内采用雨污分流制，雨水经雨水管网排入市政雨水管网。由于本项目废水产生量较小，污水管网采用污、废水合流制，项目内产生的生活污水、医疗废水经本项目内污水处理设施处理后排入市政污水管网，经乐山市第一污水处理厂处理达标后排入岷江。 七、项目用水情况 根据工艺流程分析，本项目用水主要为特殊医疗用水、住院病人和陪护人员生活用水、门诊病人用水、医护人员用水、食堂用水和浆洗房用水等。 （1）住院病人用水 本项目拟设置床位数150床，则最高日住院病人为150人。根据《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019），医院住院部用水标准为250~400L/床·d，结合建设单位提供资料与医院自身特点，本项目住院部用水量按300L/床·d计，则住院病人用水量为45m3/d（16425m3/a）。 （2）门诊病人用水 根据项目设计资料及情况预测，医院日均接纳门诊病人约10人次，根据《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019），门诊患者用水量平均日为 6～12L/人·d，本项目门诊用水量按平均10L/人·d计算，则用水量为0.2m3/d（73m3/a）。 （3）医务人员用水 根据项目设计资料，本项目劳动定员约61人，医院提供住宿，根据《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019），医务人员用水80L~100L/人·班，本项目职工生活用水标准按100L/人·d计算，则用水量为6.1m3/d（2226.5m3/a））。 （4）食堂用水 根据《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019），参照职工食堂用水标准20L~25L/人·次，医院最大住院人数为150人，医护人员61人，食堂用水量按25L/人·次，则食堂用水量为15.8t/d（5767t/a）。 （5）浆洗房用水 本项目医院共设置150床位，按每天洗换一次计算，每张床位产生脏衣物2kg，职工衣物按每天产生10kg脏衣物计算，则整个医院每天产生污衣物310kg。根据《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019），洗衣用水量按80L/kg计算，则洗衣用水量为24.8m3/d（9052m3/d）。 （6）检验科用水 项目检验科废水主要来源于检验科排放的检验废水，本项目检验所用试剂皆为外购成品试剂，项目不自配检测试剂，不使用氰化物试剂和重金属试剂，则无含氰废水和重金属废水产生，若项目检验科涉及酸性废水，由专用容器收集后加入氢氧化钠进行中和反应后再排入污水预处理池，最后与其他废水一并进入污水处理站处理。 参考同行业检验室实际用水情况，估算本项目检验用水约 0.05m3 /d，18.25m3 /a 项目运营期用水及排水情况见下表： 表2-4 运营期项目用水及排水一览表 项目; 数量/面积; 用水标准; 用水量; 备注. 日用水量（m3/d）; 年用水量（m3/d）. 住院病人用水; 150床; 300L/床·d; 45; 16425; 废水经污水预处理设施处理后，经过市政污水管网进入乐山市第一污水处理厂，由污水处理厂处理达标后排入岷. 门诊病人用水; 10人/d; 10L/人·d; 0.2; 73. 医务人员用水; 61人; 100L/人·d; 6.1; 2226.5. 食堂用水; 211人; 25L/（人·次）; 15.8; 5767. 浆洗房用水; 310kg; 80L/kg; 24.8; 9052. 检验科用水; /; /; 0.05; 18.25. 合计; 91.95; 33561.75. （4）项目水平衡图 本项目运营期水平衡如下： 图2-1 项目运营期水平衡 单位：m3/d |
| --- | --- |
| 工艺流程及产排污环节 | 工艺流程简述 本项目为二级精神病专科医院建设项目，项目建设性质为新建（补评），项目对环境的影响因素分为工程建设施工期和生产营运期两个阶段。 根据调查，本项目为已建项目，因此施工期产生的废水影响、水土流失、废气影响、噪声影响、固废影响以及生态影响等已全部消除，不存在环境遗留问题，施工期间未接到环保投诉。因此本环评不再就施工期产生的环境影响进行评价。本项目不设传染科、医院不接受传染病人；营运期工艺流程及产污位置见框图2-2。 - 一、营运期生产工艺流程及产排污环节 - 生产工艺流程 本项目为二级精神病专科医院建设项目，运营期生产工艺流程及产污环节图见下图。 图2-2 运营期生产工艺流程及产污节点图 2、主要污染工序 根据生产工艺及产污示意图可知，本项目运营期产污环节分析如下： （1）废气：医废暂存间恶臭、污水处理站废气、停车场废气。 （2）废水：职工生活污水和医疗废水。 （3）噪声：主要为污水处理设备噪声、人群噪声等噪声。 （4）固废：员工生活垃圾、医疗废物和污水处理设施产生的污泥。 二、污水处理工艺 1、本项目现有污水处理工艺流程 本项目产生的废水主要包括门诊废水、病人生活污水、医护人员生活污水、食堂废水、洗衣废水和检验科废水等。 根据建设单位提供的资料，医院现有的医疗废水预处理设施容积为100m³，处理能力为85m³/d，对废水进行预处理后排入市政污水管网，项目采用“化粪池+消毒装置”对废水进行处理，处理工艺为：厌氧生物处理+消毒（计量泵自动投加的方式）。经处理后的废水达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准后，排入市政污水管网，经乐山市第一污水处理厂处理达标后排放。 2、本项目污水综合水质 根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013），确定本项目医疗废水水质指标如下： 表2-5 本项目污水综合水质一览表 单位：mg/L 序号; 废水来源; 预计废水平均水质. 1; 门诊、急诊废水; pH6~7，CODcr200~400mg/L，BOD5100~200mg/L，粪大肠菌群数约3000个L，SS100~200mg/L. 2; 病房废水; pH5~8，CODcr200~400mg/L，BOD5100~200mg/L，粪大肠菌群数约3000个L. 3; 其他废水; pH6~9，CODcr200~300mg/L，BOD550~100mg/L，SS100~200mg/L. 4; 合计; 处理前废水CODcr平均浓度400mg/L，SS平均浓度140mg/L，BOD5平均浓度240mg/L，NH3-N平均浓度30mg/L，. 3、设计出水水质 本项目不设置传染病和结核病相关诊疗室，因此，项目外排医疗废水经化粪池预处理后达到《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）中表2“综合医疗机构和其他医疗机构水污染排放限值 （日均值）”预处理达标后，排入市政污水管网。具体标准指标如下： 表2-6 设计出水水质一览表 控制项目; 预处理标准; 最高允许排放负荷. 粪大肠杆菌群数; 5000MPN/L; /. PH; 6〜9; /. COD; 250mg/L; 250g/床·d. BOD5; 100mg/L; 100g/床·d. SS; 60mg/L; 60g/床·d. NH3-N; /; /. 总磷; /. 动植物油; 20; /. 总余氯; 消毒接触池接触时间≥1h时 接触池出 口总余氯2-8mg/L; /. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，选址于乐山市市中区佛光路1251号，该项目建设地原为乐山市海棠职业技术学校使用，总建筑面积6548 m2。根据现场调查，本项目已建成运营，本项目建成之前，该场地无其他环境污染问题。 |

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 | 本项目为新建项目（已经建成投产），建设地址位于乐山市市中区佛光路1251号，为了解当地空气环境质量现状，本次评价采用现场监测与资料复用法相结合的方式，对本项目所在区域地块的环境质量现状进行分析。本项目特委托四川清蓝检测科技有限公司对项目建设所在地进行了环境现状监测。 - 大气环境质量现状 1、项目所在区域环境质量达标情况 - ② 区域环境空气质量 根据《乐山市2019年环境质量公报》（http://shbj.leshan.gov.cn/shbj/hjzlgb/202006/b222880ee0af4a9d9c25fbdad921bc41.shtml），2019年乐山市11个县（区、市）环境空气中二氧化硫、二氧化氮、臭氧、一氧化碳和可吸入颗粒物年均浓度分别为12.9μg/m3、24.0μg/m3、121.4μg/m3、1.4mg/m3和61.7μg/m3，均优于国家环境空气二级标准；细颗粒物平均浓度为39.1μg/m3，超过国家环境空气二级标准。具体指标及数值见下表： 表3-1 乐山市环境空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度（μg/m3）; 标准值（μg/m3）; 占标率 （%）; 达标情况. SO2; 年平均; 12.9; 60; 21.5; 达标. NO2; 年平均; 24.0; 40; 60.0; 达标. PM10; 年平均; 61.7; 70; 88.1; 达标. PM2.5; 年平均; 39.1; 35; 111.7; 未达标. CO; 日均值第95百分位数; 1400; 4000; 35.0; 达标. O3; 日最大8小时平均第90百分位数; 121.4; 160; 75.9; 达标. 由上表可见，区内首要污染物为PM2.5，其年均浓度值为39.1μg/m3，超过了《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准。根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）“环境空气质量现状调查与评价，6.4.1”，项目所在区域达标判断属于不达标区域。 ②空气质量达标规划 乐山市于2017年发布了《乐山市大气环境质量限期达标规划（2016年-2025年）》，规划到2020年PM10年均浓度达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值，到2025年PM2.5年均浓度达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值。项目区域环境空气质量达标规划指标如下： 表3-2 乐山市空气质量达标规划指标 序号; 环境质量指标单位（μg/m3）; 2015年基数; 2019年现状值; 目标值; 国家空气质量标准; 属性. 近期 2020年; 中远期2025年. 1; SO2年平均浓度; 20.2; 12.9; ≤15; ≤60; 约束. 2; NO2年平均浓度; 34.2; 24.0; ≤30; ≤40; 约束. 3; PM10年均浓度; 80.4; 61.7; ≤70; ≤60; ≤70; 约束. 4; PM2.5年均浓度; 56.2; 39.1; ≤45.5; ≤35; ≤35; 约束. 5; CO日平均值的第95百分位数（mg/m3）; 1.6; 1.4; ≤1.5; ≤4; 约束. 6; 臭氧日最大8小时平均值的第90百分位数; 133; 121.4; ≤160; ≤160; 指导. 7; 空气质量优良天数比例（%）; 75.1; 89.2; ≥79.1; —; —; 预期. - 大气环境质量现状 为了解本项目所在区域特征污染物环境质量现状，本次环评特委托四川清蓝检测科技有限公司对项目所在地特征污染物进行了环境现状监测。 （1）监测项目 氨、硫化氢 （2）监测时间 2020年10月15日-16日 （3）监测频率 连续采样监测2天，每天采样4次。 - 监测项目及监测点位 检测类别; 点位编号; 点位名称; 检测项目. 无组织废气; G1; 项目东侧厂界外; 氨（NH3） 硫化氢（H2S). G2; 项目南侧厂界外. G3; 项目西侧厂界外. G4; 项目北侧厂界外. （5）监测结果 本次大气环境现状监测结果统计见表3-2。 表3-2 环境空气质量现状监测结果（特征因子） 单位：mg/m3 采样日期; 检测项目; 检测点及检测结果. G1; G2; G3; G4. 2020-10-15; 氨; 0.083; 0.176; 0.093; 0.080. 硫化氢; 0.002; 0.003; 0.003; 0.003. 2020-10-16; 氨; 0.082; 0.171; 0.094; 0.083. 硫化氢; 0.003; 0.002; 0.003; 0.004. （5）评价方法及评价标准 1）评价方法 采用占标率法进行评价，其公式为： 式中：Ii——第i种污染物的最大质量浓度占标率； Ci——第i种污染物实测最大浓度，mg/m³； Si——第i种污染物环境空气质量浓度标准，mg/m³； 如果污染物数i大于1，取P值中最大者Pmax；当Ii大于100%时，表明评价区环境空气已受到该项评价因子所表征的污染物的污染，Ii值越大，受到污染的程度越重，否则反之。 - 评价标准 氨和硫化氢环境空气质量现状评价参照执行《环境影响评价技术导则 大气环境（HJ2.2-2018）》“附录D其他污染物空气质量浓度参考限值”中氨1小时平均值200μg/m³；硫化氢1小时平均值10μg/m³。 由表3-2检测结果可知：监测期间项目所在地氨和硫化氢浓度符合《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ.2.2-2018）中附录D其他污染物空气质量浓度参考限值标准。 二、地表水环境质量现状 本项目污水受纳水体为岷江，岷江属于II类水体。根据乐山市生态环境局公布的《乐山市2019年环境质量公报》地表水环境质量信息，2019年，乐山市47个国、省、市控监测断面达到或优于I类水质断面39 个，达标率83%，其中I类水质的断面占53.2%¦类水质断面占29.8%;IV类 水质断面占4.3%;V类水质断面占6.4%;劣V类水质断面占6.4%。 地表水共监测境内27条河流，其中岷江乐山段水质类别为I~II类;大渡河 干流及其支流水断面质类别为II~II类;青衣江干流及支流断面水质类别为II~]V 类，马边河干流及其支流断面吧水质类别为II~III类，茫溪河干流及其支流水质类别为川类~劣V类;龙溪河水质类别为1类。 全市10个国控、省控地表水断面中，监测断面总体达标率为90%;青衣江、大渡河、马边河、龙溪河水质优，岷江乐山段水质良好，茫溪河水质受到中度污染。 因此，本项目周边地表水环境质量良好。 三、声环境质量现状 为了了解本项目声环境质量现状，本次委托四川清蓝检测科技有限公司对项目所在地布设的监测点进行采样，本项目已建成，项目监测时处于正常运营阶段。 监测项目：各测声点昼间及夜间的等效连续A声级。 监测点位：厂界外四周。 监测频次：连续监测2天，昼间、夜间各测一次，昼间：6：00~22：00，夜间：22:00~6:00。 表3-4 环境噪声监测结果表 单位dB（A） 检测日期; 检测时段; 检测点及检测结果. N1; N2; N3; N4. 2020-10-15; 昼间; Leq; 49; 48; 50; 52. 夜间; Leq; 44; 44; 44; 43. 2020-10-16; 昼间; Leq; 48; 49; 50; 52. 夜间; Leq; 41; 42; 43; 40. 根据监测结果，本项目N1、N2、N3、N4声环境质量均满足《声环境质量标准》GB3096-2008中2类标准限值要求，昼间≤60dB（A），夜间≤50dB（A），周边声环境质量现状较好。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | 根据本项目排污特点和外环境特征确定环境保护目标如下： （1）环境空气：项目所在区域的环境空气质量，应达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求； （2）声环境：保护目标主要是50m区域声环境质量，应达到国家《声环境质量标准》（GB3096-2008）规定的2类标准要求； （3）地表水环境：保护目标为地表水水质和水体功能不因本项目的建设而降低； （4）固体废物：项目产生的固体废物得到妥善处置，不造成二次污染。 根据现场勘查，项目位于四川省乐山市市中区佛光路1251号，外环境关系如下： 项目东面200m范围内有住户12户，约36人，其中最近的居民距离项目为130m，项目东南侧150m有散户约3户，9人；项目南面30m为胜利水库，西南侧200m范围内住户约40户，120人，其中最近的居民距离本项目为40m；项目西面150m为佛光路，200m范围内住户约有800户，2400人；项目北侧200m范围内分布有住户约30户，90人，其中最近的居民距离本项目为5m。 项目所在地不涉及风景名胜区、自然保护区、文物保护单位以及饮用水水源保护区等，不涉及生态保护红线。由此可见，项目周边200m范围内外环境关系简单，主要以住宅和商铺为主，无明显工业污染源，因此，作为医院类工程的本项目而言，适宜在此建设。同时，作为医院类工程的本项目而言，属轻污染类项目，在严格落实各项环保措施、确保污染物实现达标外排的情况下，对周边各环境敏感点及区域环境质量也将不会造成明显影响。 项目环境敏感点见下表： 表3-5 本项目主要环境敏感点保护目标 类别; 保护目标; 规模; 方向; 与本项目边界距离; 执行标准. 环境空气; 住户; 12户，36人; 东面; 130-200m; 满足GB3095-2012中的二级标准. 住户; 3户，9人; 东南面; 150m. 住户; 40户，120人; 西南面; 40-200m. 住宅小区; 800户，2400人; 西面; 10-200m. 住户; 30户，90人; 北面; 5-200m. 地表水; 胜利水库; /; 南面; 30m; 满足GB3838-2002中的Ⅲ类标准. 声环境; 住户; 12户，36人; 东面; 130-200m; 满足GB3096-2008中2类标准. 住户; 3户，9人; 东南面; 150m. 住户; 40户，120人; 西南面; 40-200m. 住宅小区; 800户，2400人; 西面; 10-200m. 住户; 30户，90人; 北面; 5-200m. 地下水; 地下水; /; 本项目范围内地下水; 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准. |
| 染物排放控制标准 | 一、废气 运营期污水处理站废气排放标准执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3标准： 表3-7 污水处理站周边大气污染物最高允许浓度 单位：mg/m3 序号; 控制项目; 标准值; 备注. 1; 氨; 1.0; 《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005中表3标准. 2; 硫化氢; 0.03. 3; 臭气浓度（无量纲）; 10. 二、废水 项目运营期医疗废水执行《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表2中预处理标准限值。本项目主要水污染物允许排放浓度值见表3-8。 表3-8 综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值） 序号; 污 染 物; 预处理标准; 单位. 1; pH; 6-9; 无量纲. 2; SS; 60; mg/L. 3; BOD5; 100; mg/L. 4; CODcr; 250; mg/L. 5; 粪大肠菌群数; 5000; MPN/L. 6; NH3-N; /; mg/L. 7; 总磷; /; mg/L. 8; 总余氯; -; mg/L. 9; 动植物油; 20; mg/L. 10; 石油类; 20; mg/L. 11; 阴离子表面活性剂; 10; mg/L. 12; 挥发酚; 1.0; mg/L. 三、噪声 营运期噪声执行国家《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。标准限值见下表： 表3-9 环境噪声排放限值 适用区域; 标准值(Lep：dB（A）). 昼 间; 夜 间. 2类; 60; 50. 四、固废 一般固体废弃物排放标准执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的相关要求，危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001（2013年修订）中的相关要求。其中，污水处理设施产生的污泥属于危险废物，污泥清掏前应进行监测达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表4医疗机构污泥控制标准。 表3-10 医疗机构污泥控制标准 医疗机构类别; 粪大肠菌群数（MPN/g）; 蛔虫卵死亡率（%）. 综合医院和其他医疗机构; ≤100; ＞95. |
| 总量控制指标 | 本项目废水排放量为82.75m3/d（30204.0m3/a）。 本项目综合医疗废水经预处理后达《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表2预处理标准，经化粪池预处理后的进入市政管网，末端排入乐山市第一污水处理厂，该污水处理厂主要污染物排水浓度执行《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》（DB51/2311-2016）“城镇污水处理厂”标准限值：（CODcr：30mg/L；氨氮：1.5mg/L；总磷：0.3mg/L）。本项目总量控制指标如下： 根据工程分析，本项目运营后，全院污染物排放总量指标如下： 排入乐山市第一污水处理厂各污染物的量： CODcr：30204.0m3/a×250mg/L×10-6=7.55t/a 乐山市第一污水处理厂排放量： CODcr：30204.0m3/a×30mg/L×10-6=0.91t/a 氨氮：30204.0m3/a×1.5mg/L×10-6=0.05t/a 总磷：30204.0m3/a×0.3mg/L×10-6=0.01t/a 项目污水进入乐山市第一污水处理厂，总量指标计入乐山市第一污水处理厂总量控制。本环评仅提供数据。 |

四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 本项目为二级精神病专科医院，本项目已于2017年4月建成运营，因此施工期产生的废水影响、废气影响、噪声影响、固废影响以及生态影响等已全部消除，本次环评为扩建（补评）。根据现场调查，项目施工期环境影响已消失，项目施工期间未发生环境影响投诉纠纷，未出现扰民现象，场地内无遗留环境问题。因此本环评不再就施工期产生的环境影响进行评价。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 一、营运期大气环境影响分析 1、废气产生及排放情况 本项目运营后主要从事精神病医疗诊治服务，结合《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020），本项目运营期废气污染源主要为污水处理设施排放的氨气、硫化氢和臭气浓度，除此之外，还有医疗废物暂存间异味、食堂油烟等。具体的产排污情况见下表。 表4-1 本项目运营期废气产生环节、污染物总类、排放形式及污染防治设施表 污染物产生设施; 废气产污环节; 污染物种类; 排放形式; 污染治理措施名称; 排放口类型; 执行标准. 污水处理站; 污水处理; 氨; 无组织; 密闭加盖、加强绿化; /; 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）. 硫化氢. 臭气浓度. 医废暂存间; 医疗废物储存; 异味; 无组织; 换气、控温、消毒、杀菌; /; /. 食堂; /; 油烟; 无组织; 油烟净化器; /; 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）. 生活垃圾储存间; 生活垃圾储存; 异味; 无组织; 袋装密封和室内空气消毒; /; /. 病房; 住院部; 带菌废气; 无组织; 消毒、通风设备; /; /. （1）污水处理站恶臭气体 根据调查，本项目废水经化粪池收集之后采用“一级强化+消毒”处理工艺，无生化曝气处理系统，产生的恶臭气体量很小，并且所有构筑物均为地埋全密闭式，恶臭对周边环境影响较小，本次评价对恶臭气体不作定量分析，环评要求建设单位加强污水处理设施周边的绿化，降低恶臭气体对周边环境的影响。 （2）医疗废物暂存间异味 项目医疗废物暂存间位于1F，本项目各科室产生的医疗废物经专用容器收集后，再转移至院内医疗废物暂存间。医疗废物暂存间的设置符合《医疗废物管理条例》和《医疗废物集中处置技术规范》的有关规定。评价要求做好医疗废物的密封、清运和消毒工作，同时加强管理，做好暂存间的防渗漏、防鼠、防蚊蝇等措施，定期进行医疗废物暂存间存储设施、设备的清洁和消毒工作，在确保医疗废物日产日清等措施的基础上，可有效防止医疗废物暂存间产生异味，避免对周围大气环境产生不利影响。 评价要求建设单位①做好医疗废物的密封工作，采用专用通道清运，避开人群；②安排专人负责医疗废物暂存间的管理工作，做好暂存间的防渗漏、防鼠、防蚊蝇等措施，定期对医疗废物暂存间存储设施、设备进行清洁并消毒；③结合医院的实际情况，医疗废物隔天清运一次，确保医疗废物得到及时清运处置，避免长期堆存。经采取上述治理措施，医疗废物暂存间异味产生量较少，对环境影响较小。 （3）生活垃圾异味 生活垃圾异味的产生主要在细菌的作用下，生活垃圾中有机物质分解而产生异味，对环境的影响主要表现为恶臭。生活垃圾异味主要来源于生活垃圾收集点。本项目采用垃圾桶和垃圾箱收集生活垃圾。 现有治理措施：采用垃圾桶和垃圾箱收集生活垃圾，安排专人负责院内清洁防止蚊蝇滋生，并定时将生活垃圾收集至塑料袋，密封后于院外生活垃圾暂存点，及时对垃圾进行清运，减小垃圾堆存对周边环境的影响。 （4）病房带菌医疗废气 医院内空气中含有病人携带的致病菌，所以要求医院按照《医院空气净化管理规范》（WS/T368-2012）和《医疗机构消毒技术规范》 (WS/T367-2012)的要求，严格管理，对室内定期进行消毒灭菌（每日至少一次），同时加强室内通风，使医院非洁净手术部（室）的室内空气经消毒净化后执行《医院空气净化管理规范》（WST368-2012）中细菌菌落总数≤4CFU/(15min·直径 9cm 平皿)”的空气净化卫生 要求；其余室内空气经消毒净化后执行《医院空气净化管理规范》（WST368-2012）中细菌菌落总数≤4CFU/(5min·直径 9cm 平皿)”的空气净化卫生要求。 治理措施：本评价要求项目采用移动式紫外线消毒仪器定期对病区进行消毒；卫生间、病房地面定期采用84消毒液进行消毒处理。 （5）食堂油烟 本项目厨房拟设置食堂一座（3个中型基准灶台），食堂提供一日三餐，食堂每天就餐人次最大饱和量为361人，根据《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001），属于中型饮食业单位，其食用油用量平均按0.03kg/人·天计，则日耗油量为10.83kg/d，年耗油量为3.95t/a。 据类比调查，不同的烧炸工况，油烟气中烟气浓度及挥发量均有所不同，油的平均挥发量为总耗油量的2.83%，经核算，本项目油烟产生量为0.31kg/d，年产生油烟量为0.112t/a，烹饪时间按6h/d计算，则该项目所排油烟量为0.05kg/h，油烟排放浓度为6.25mg/m3（按风量8000m3/h计），超过《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中油烟的最高允许排放浓度2.0mg/m3的标准限值要求，如果直接排放，对周围环境会产生影响。 现有治理措施：根据《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001)，中型灶台建议安装去除率75%以上的油烟净化装置，环评建议采用两套静电型油烟净化设备对油烟进行净化处理，净化效率达75%，净化后油烟排放浓度为1.56mg/m3，排放量为0.012kg/a。油烟经净化装置处理后，处理之后的油烟通过排烟道引至楼顶排气口排放，能够满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）的相关要求（油烟浓度≤2.mg/m³），能实现达标排放，不会对大气环境造成明显影响。 二、水环境影响分析和保护措施 1、废水的产生及排放情况 结合《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020），本项目运营期产生的废水主要为门诊废水、病房废水、浆洗废水以及职工生活污水等。具体的产排污情况见下表。 表4-2 营运期本项目废水类别、污染物种类、废水排放去向及污染防治设施表 污水 来源; 污水 类别; 污染物种类; 排放去向; 排放口类型; 污染治理设施名称; 执行标准. 病房废水、门诊废水、职工生活污水、浆洗废水、食堂废水、检验科废水; 综合医疗污水; pH值、化学需氧量、悬浮物、氨氮、五日生化需氧量、动植物油、石油类、阴离子表面活性剂; 进入乐山市第一污水处理厂; 一般排放口; 综合污水处理站; GB18466. （1）住院病人用水 本项目拟设置床位数150床，则最高日住院病人为150人。根据《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019），医院住院部用水标准为250~400L/床·d，结合建设单位提供资料与医院自身特点，本项目住院部用水量按300L/床·d计，则住院病人用水量为45m3/d（16425m3/a），排水系数取0.9，则排水量为40.5m3/d（14782.5m3/a）。 （2）门诊病人用水 根据项目设计资料及情况预测，医院日均接纳门诊病人约10人次，根据《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019），门诊患者用水量平均日为 6～12L/人·d，本项目门诊用水量按平均10L/人·d计算，则用水量为0.2m3/d（73m3/a），排水系数取0.9，则排水量为0.18m3/d（65.7m3/a）。 （3）医务人员用水 根据项目设计资料，本项目劳动定员约61人，医院提供住宿，根据《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019），医务人员用水80L~100L/人·班，本项目职工生活用水标准按100L/人·d计算，则用水量为6.1m3/d（2226.5m3/a），排水系数取0.9，则排水量为5.49m3/d（2003.85m3/a）。 （4）食堂用水 根据《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019），参照职工食堂用水标准20L~25L/人·次，医院最大住院人数为150人，医护人员61人，食堂用水量按25L/人·次，则食堂用水量为15.8m3/d（5767m3/a），废水产生系数取0.8，则废水产生量为14.22m3/d（5190.3m3/a）。 （5）浆洗房用水 本项目医院共设置150床位，按每天洗换一次计算，每张床位产生脏衣物2kg，职工衣物按每天产生10kg脏衣物计算，则整个医院每天产生污衣物310kg。根据《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019），洗衣用水量按80L/kg计算，则洗衣用水量为24.8m3/d（9052m3/d）,废水产生系数按90%计，则废水产生量为22.32m3/d（8146.8m3/a）。 （6）检验科用水 项目检验科废水主要来源于检验科排放的检验废水，本项目检验所用试剂皆为外购成品试剂，项目不自配检测试剂，不使用氰化物试剂和重金属试剂，则无含氰废水和重金属废水产生，若项目检验科涉及酸性废水，由专用容器收集后加入氢氧化钠进行中和反应后再排入污水预处理池，最后与其他废水一并进入污水处理站处理。 参考同行业检验室实际用水情况，估算本项目检验用水约 0.05m3 /d，18.25m3 /a，废水排放系数按照 80%计，则检验科废水排放量为 0.04m3 /d（15m3 /a）。 根据《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）的定义：医院污水指门诊、病房、手术室、各类检验室、放射室等处排出的诊疗、生活及粪便污水，当医院其他污水与上述污水混合排出时一律视为综合医疗污水。本项目产生的食堂废水、地面保洁废水与医疗污水一同排入医院污水处理站处理，视为综合医疗污水。 2、现有治理措施 根据调查，本项目综合医疗污水经化粪池收集，进行“一级强化+消毒”预处理之后，废水中各污染物满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2预处理标准，进入市政污水管网，最终排入乐山市第一污水处理厂。（注：本环评要求，本项目食堂产生的废水在进入污水处理设施之前需要经隔油池处理之后方可进入污水处理设施）。 - 本项目废水排放情况汇总 本项目废水经预处理之后满足《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表2综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）中的预处理标准，进入市政污水管网，排入末端污水处理厂。 本项目废水各污染物排放情况见表 4-3。 表4-3 本项目废水及污染物排放情况一览表 单位：t/a 项目; 废水量 （t/a）; 污染物排放量. CODcr; BOD5; SS; NH3-N; 总磷; 粪大肠菌群 （MPN/L）; 阴离子表面活性剂; 动植物油. 污染物排放浓度（mg/L）; 250; 100; 60; /; /; 5000; 10; 20. 综合医疗污水; 30204.0; 7.55; 3.02; 1.81; /; /; 151.02; 3.02; 0.60. 本项目综合污水处理站废水排放口信息见下表4-4 表4-4综合污水处理站废水排放口信息表 类别; 排放口 名称; 排放口编号; 地理坐标; 污染物 种类; 排放去向; 排放规律. 综合 污水; 综合污水排放口; DW001; E:103°46'18.01" N:30°36'13.00"; 流量、PH、COD、SS、BOD5、粪大肠菌群数、石油类、动植物油、阴离子表面活性剂、色度、氨氮、总余氯; 乐山市第一污水处理厂; 连续排放，排放期间流量稳定. - 市政污水处理厂依托可行性分析 本项目位于乐山市市中区佛光路1251号，周边市政污水管网已覆盖，末端接入乐山市第一污水处理厂。乐山市第一污水处理厂位于乐山市市中区九峰乡永安村，设计处理能力为15万吨/日，本项目废水排放量为91.95m3/d，占比较小，服务范围为乐山市老城区、肖坝片区、竹公溪部分片区、城北、城西以及全部岷江东岸片区。污水处理厂采用“A2/O工艺+二沉池+高效沉淀池+反硝化滤池”工艺，出水水质能够满足《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》（DB51/2311-2016）中“生活污水处理厂”标准。 本项目废水主要以生活污水为主，包括病房人员生活污水、门诊人员生活污水、医务人员生活废水、食堂废水、洗衣房废水和检验科废水，其中食堂废水经隔油沉淀池预处理之后进入化粪池，废水经化粪池收集，采用“一级强化+消毒”处理之后，出水水质达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准标准后进入末端乐山市第一污水处理厂，其废水水质能够满足乐山市第一污水处理厂进水水质要求。因此，本项目废水依托乐山市第一污水处理厂处理可行。 - 污水处理措施的可行性分析 本项目综合医疗污水经化粪池收集，采用“一级强化+消毒处理（计量泵自动投加）的处理工艺，出水标准达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2中预处理标准下，同时满足乐山市第一污水处理厂进水水质要求。 由于本项目已建成，为了了解项目废水的处理情况，四川清蓝检测科技有限公司于2020年10月15日-16日对项目废水排放口进行了采样检测，通过检测结果表明（检测报告见附件），本项目废水污染物排放满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2中预处理标准。 因此，本项目采取的污水处理工艺是可行的，无需整改。 三、运营期噪声环境影响分析 1、噪声源和源强 本项目营运期产生的噪声主要为空调外机、水泵、医疗机械、通风设备等设备运行噪声。 表4-7 项目噪声源基本情况 单位：dB(A) 序号; 设备噪声源; 位置; 声源类型; 声源强度. 1; 水泵; 污水处理间; 连续声源; 80. 2; 医疗机械; 医院; 间断声源; 65. 3; 空调外机; 医院外墙; 间断声源; 75. 4; 通风设备; 楼顶、各楼层; 连续声源; 65. - 现有治理措施 项目医院内污水池水泵为潜水式，安装在污水处理设施内部，通过建筑物隔声、水体隔声，再经距离衰减后地面可做到噪声达标；医疗设备基本上均是低噪声设备，噪声源强值比较低，加之置于室内，对周边声环境影响较小；项目使用分体空调，选用低噪声设备，合理布局，空调外机的安装尽量避免安装在住户居住一侧；通风设备选用低噪声设备经上述处理措施后，项目场界噪声可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 - 现有治理措施可行性分析 本项目已建成运营，为了了解本项目噪声对周边环境的影响，四川清蓝检测科技有限公司于2020年10月15日-16日对项目噪声进行了现场检测，通过噪声检测结果表明，本项目厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 因此，本项目噪声现有治理措施可行，无需整改。 四、固体废弃物环境影响分析 1、固体废物的产生情况 本项目建成后，产生的固废主要包括一般固废和危险废物两类，其中一般废物为医护人员、住院病人产生生活垃圾，危险废物主要是医疗废物、污水处理系统污泥。其中医疗废物和污水处理站污泥属《国家危险废物名录》中HW01医疗废物。 结合《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020），本项目产生的危险废物主要包括医疗废物和污水处理站污泥。 表4-10 本项目危险废物种类及处理方式表 危险废物种类; 危险废物名称; 处理措施; 处理方式. HW01：医疗废物; 感染性废物（841- 001-01）、损伤性废物（841-002-01）、化学性废物（841-004-01）、药物性废物（841-005-01）; 分类收集包装、进入危废暂存间; 交由有资质的单位处置. 本项目各危险废物产生的具体情况如下： （1）危险废物 本项目危险废物主要包含医疗废物、污水处理站污泥。 1）医疗废物 医疗废物主要来自病人的生活废弃物、医疗诊断、治疗过程中产生的各类固体废弃物，含有大量的病原微生物、寄生虫，还含有其它有害物质。医疗垃圾属于危险废物，按国家危险废物名录分为医疗废物（HW01）项目产生医疗废物分为感染性废物、病理性废物、损伤性废物、化学性废物、药物性废物五大类： A．感染性废物：主要指携带病原微生物具有引发感染性疾病传播危险的医疗废物。包括被病人血液、体液、排泄物污染的物品（棉球、棉签、引流棉条、纱布及其他各种敷料、一次性使用卫生用品、一次性使用医疗用品及一次性医疗器械、废弃的被服、其他被病人血液、体液、排泄物污染的物品）。 B．病理性废物：主要指诊疗过程中产生的人体废弃物和医学实验动物尸体等。包括手术及其他诊疗过程中产生的废弃的人体组织、器官等和病理切片后废弃的人体组织、病理腊块等。 C．损伤性废物：主要指能够刺伤或者割伤人体的废弃的医用锐器。包括医用针头、缝合针、各类医用锐器（解剖刀、手术刀、备皮刀、手术锯等）和载玻片、玻璃试管、玻璃瓶等。 D．药物性废物：主要指过期、淘汰、变质或者被污染的废弃的药品。包括废弃的一般性药品（如：抗生素、非处方类药品等）、废弃的细胞毒性药物和遗传毒性药物（如：致癌性药物，如硫唑嘌呤、苯丁酸氮芥、萘氮芥、环孢霉素、环磷酰胺、苯丙胺酸氮芥、三苯氧氨、硫替派等；可疑致癌性药物，如：顺铂、丝裂霉素、阿霉素、苯巴比妥等；免疫抑制剂）和废弃的疫苗、血液制品等。 E．化学性废物：主要指具有毒性、腐蚀性、易燃易爆性的废弃的化学物品。医学影像室、实验室废弃的化学试剂、废弃的过氧乙酸、戊二醛等化学消毒剂和废弃的汞血压计、汞温度计。 本项目医院的医疗垃圾具体产生类别、名称等情况详见表 4-11。 表4-11 医疗废物来源及危害组分 序号; 名称; 类别; 危废编号. 1; 1．被病人血液、体液、排泄物污染的物品，包括： 棉球、棉签、棉条、纱布及其他各种敷料；一次性使用卫生用品、一次性使用医疗用品及一次性医疗器械；废弃的被服；其他被病人血液、体液、排泄物污染的物品。2．医疗机构收治的疑似传染病病人产生的生活垃圾。3．废弃的血液、血清。4．使用后的一次性使用医疗用品及一次性医疗器械视为感染性废物。; 感染性废物; HW01 医疗废 物：卫生 841- 001-01 感染性废物. 2; 1．医用针头。 2．各类医用锐器。; 损伤性废物; HW01 医疗废 物：卫生 841- 002-01 损伤性废物. 3; 1．实验室废弃的化学试剂。 2．废弃的过氧乙酸、戊二醛等化学消毒剂。 3．废弃的汞血压计、汞温度计。; 化学性废物; HW01 医疗废 物：卫生 841- 004-01 化学性废 物. 4; 1．废弃的以及过期的一般性药品，如：抗生素、非处方类药品等。 2．废弃的细胞毒性药物和遗传毒性药物，包括：免疫抑制剂、致癌性药物、可疑致癌性药物。 3．废弃的疫苗、血液制品等。; 药物性废物; HW01 医疗废 物：卫生 841- 005-01 药物性废物. 本项目医疗废物产生量分析： ①病人产生的废物： 本项目住院病人的医疗废物产生系数为0.5kg/床·天，门诊病人的医疗废物产生系数按0.02kg/人·天计。参考以上产污系数，拟建项目设计床位数为150张，门诊就诊人数按10人次/d计，则项目医疗废物产生约75.2kg/d（27.45t/a）。 根据《国家危险废物名录》（2021年版），属于“医疗废物HW01，卫生，841-001-01感染性废物、841-002-01损伤性废物、841-003-01病理性废物”。 ②废弃、过期药品 医院定期清理药品，对邻近保质期限的药物进行收集，通知商家对其回收，医院内部无废弃、过期药品产生。 因此，本项目医疗废物合计为27.45t/a。 2）污水处理设施污泥 根据《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）的规定，污水处理站产生的污泥属于危险废物（HW01）。本项目污水处理设施污泥按照4kg/日计，则污泥产生量为1.46t/a。这部分污泥属于危险废物（废物类别：HW01，代码851-001-01），经机械清掏、干化、消毒后，将交由资质单位处理。污泥清掏前应进行监测，达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB148466-2005）表4中要求，即粪大肠菌群数≤100MPN/g，蛔虫卵死亡率＞95%。 现有治理措施：项目医疗废物已交由乐山市垃圾处理中心处理，已经签订医疗废物处理委托合同，符合环保要求，不需整改。 （2）一般固废 本项目一般固体废物主要包括生活垃圾、餐厨垃圾，具体产生情况如下。 1）生活垃圾 项目生活垃圾由医护人员、病人、后勤办公人员产生。项目劳动定员61人，住院病人按最大150人计，陪护人员150人（以每个住院病人有一人陪护计），每人每日产生生活垃圾 0.5kg，每日产生生活垃圾 0.18t/d（65.7t/a）；每天门诊人数最大10人，每人每日产生生活垃圾按 0.1kg 计，每日产生生活垃圾 0.001t/d（0.365t/a）。则本项目生活垃圾产生总量 66.07t/a。 现有治理措施：项目在医生办公室、病人、走廊通道等区域设置垃圾桶和分类收集垃圾箱，用于收集院内生活垃圾，并安排专职保洁人员负责院内卫生，定时将垃圾桶和垃圾箱内的生活垃圾收集袋装处理，清运至当地生活垃圾收集点，由当地环卫部门每日清运至生活垃圾填埋场进行卫生填埋符合环保要求，无需整改。 2）餐厨垃圾 项目设置食堂一座，提供一日三餐。根据建设单位提供的资料，医院食堂每餐就餐人数最大饱和量约361人，按照每人每天产生餐厨垃圾0.1kg计，则产生餐厨垃圾36.1kg/d，即13.18t/a。 现有治理措施：项目餐厨垃圾采用塑料桶收集，每日交由有资质单位处置。 综上，本项目运营期固体废物产生情况及贮存场所情况见下表4-12、4-13。 表4-12 项目固体废物产生量及治理措施一览表 序号; 危废名称; 类别; 危废代码; 产生量（t/a）; 产生工序及装置; 产生周期; 危险特性; 污染防治措施. 1; 医疗废物; HW01; 841-001-01; 27.45; 医院诊疗活动; 每天; In; 专用容器 分类收集 后暂存于 医疗废物 暂存间， 每天交由 有资质单 位处理. 841-002-01; 每天; In. 841-004-01; 每天; T. 841-005-01; 每天; T. 2; 污水处理产污泥; HW01; 841-001-01; 1.46; 预处理池、消毒池、格栅池、沉淀池; 每天; In; 定期清 掏经脱水 消毒处理后，然后 委托有资 质的单位立即运走，不在院内长时暂存。. 3; 生活垃圾; /; /; 66.07; 人员日常生活; 每天; /; 分类收集后交由环卫部门统一收集处理. 4; 餐厨垃圾; /; /; 13.18; 食堂; 每天; /; 每日交由有资质单位处置. 2、固体废物的管理及处置措施 （1）分类收集 根据医疗废物分类名录，感染性废物、损伤性废物、药物性废物及化学性废物不能混合收集，需要分类收集各种废物。放入包装物或者容器内的感染性废物、损伤性废物不得取出。当盛装的医疗废物达到包装物或者容器的 3/4 时，应当使用有效的封口方式，使包装物或者容器的封口紧实、严密。所有锐利物都必须单独存放，并统一按医学废物处理。收集锐利物包装容器必须使用硬质、防漏、防刺破材料。针或刀应保存在有明显标记、防泄漏、防刺破的容器内，处理含有锐利物品的感染废料时应使用防刺破手套。 （2）分类管理 按照《医疗废物专用包装物、容器的标准和警示标识的规定》，据医疗废物的类别，将医疗废物分置于符合的包装物或者容器内。在盛装医疗废物前，应当对医疗废物包装物或者容器进行认真检查，确保无破损、渗漏和其它缺陷。感染性废物、损伤性废物、药物性废物及化学性废物不能混合收集。少量的药物性废物可以混入感染性废物，但应当在标签上注明。 废弃的麻醉、精神、放射性、毒性等药品及其相关的废物的管理，依照有关法律、行政法规和国家有关规定、标准执行。 化学性废物中批量的废化学试剂、废消毒剂应当交由专门机构处置；批量的含有汞的体温计、血压计等医疗器具报废时，应当交由专门机构处置；医疗废物中病原体的培养基、标本和菌种、毒种保存液等高危废物，应当首先在产生地点进行压力蒸汽灭菌或化学消毒处理，然后按感染性废物收集处理；放入包装物或者容器内的感染性废物、病理性废物、损伤性废物不得取出；盛装的医疗废物达到包装物或者容器的 3/4 时，应当使用有效的封口方式，使包装物或者容器的封口紧实、严密。包装物或者容器的外表面被感染性废物污染时，应当对被污染处进行消毒处理或者增加一层包装。 （3）暂存要求 按《医疗卫生机构医疗废物管理办法》、《危险废物贮存污染控制标准》等要求，做好以下管理工作。本项目医院北侧设置医疗废物暂存间一间。 医疗废物的暂时贮存设施、设备应当达到以下要求：远离医疗区、食品加工区、人员活动区和生活垃圾存放场所，方便医疗废物运送人员及运送工具、车辆的出入。有严密的封闭措施，设专（兼）职人员管理，防止非工作人员接触医疗废物，有防鼠、防蚊蝇、防蟑螂的安全措施；防止渗漏和雨水冲刷，易于清洁和消毒，避免阳光直射。设有明显的医疗废物警示标识和“禁止吸烟、饮食”的警示标识，暂时贮存病理性废物，应当备低温贮存或者防腐条件。 必须定期对所贮存的医疗废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。 对于感染性废料和锐利废物，其贮存地应有“生物危险”标志和进入管理限制，且应位于产生废物地点附近，同时感染性废物和锐利废物的贮存应、满足要求：1）保证包装内容物不暴露于空气和受潮；2）保存温度及时间应使保存物无腐败发生，必要时，可用低温保存，以防微生物生长和产生异味；3）贮存地及包装应确保内容物不成为鼠类或其他生物的食物来源；4）贮存地不得对公众开放。 （4）医疗废物的交接 本项目医疗废物统一交由资质单位集中处理。按照《医疗废物转运车技术要求（试行）》，医疗废物运送人员在接收医疗废物时，应外观检查医疗卫生机构是否按规定进行包装、标识，并盛装于周转箱内，不得打开包装袋取出医疗废物。对包装破损、包装外表污染或未盛装于周转箱内的医疗废物，医疗废物运送人员应当要求医疗卫生机构重新包装、标识，并盛装于周转箱内。拒不按规定对医疗废物进行包装的，运送人员有权拒绝运送，并向当地环保部门报告。 医院交予处置的废物采用危险废物转移联单管理，由当地环保部门对医疗废物转移计划进行审批。每车每次运送的医疗废物采用《医疗废物运送登记卡》管理，一车一卡，由医疗卫生机构医疗废物管理人员交接时填写并签字。当医疗废物运至处置单位时，处置厂接收人员确认该登记卡上填写的医疗废物数量真实、准确后签收。 （5）医疗废物的运输 按《医疗废物转运车技术要求（试行）》规范要求如下： ①医疗废物转运车辆应配备专用的箱子，放置因意外发生事故后防止污染扩散的用品，如消毒器械及消毒剂、收集工具及包装袋、人员卫生防护用品等。 ②车厢内部表面，应采用防水、耐腐蚀、便于消毒和清洗的材料，表面平整，具有一定强度，车厢底部周边及转角应圆滑，不留死角；车厢的密封材料同样应耐腐蚀，车厢应经防渗处理；车厢外部颜色为白色或银灰色；医疗废物转运车应在车辆的前部、后 部及车厢两侧喷涂警示性标志。 ③医疗废物转运车在铁路（或水路）运输时应以自驶（或拖拽）方式上下车（船），若必须用吊装方式装卸时，应防止损伤产品； ④医疗废物转运车停用时，应将车厢内、外进行彻底消毒、清洗、晾干，锁上车厢门和驾驶室，停放在通风、防潮、防暴晒、无腐蚀气体侵害的场所。停用期间不得用于其他目的运输；车辆报废时，车厢部分应进行严格消毒后再进行废物处理。 - 事故应急措施 发生医疗废物流失、泄漏、扩散和意外事故时，应当按照以下要求及时采取紧急处理措施：确定流失、泄漏、扩散的医疗废物的类别、数量、发生时间、影响范围及严重程度；组织有关人员尽快按照应急方案，对发生医疗废物泄漏、扩散的现场进行处理；对被医疗废物污染的区域进行处理时，应当尽可能减少对病人、医务人员、其它现场人员及环境的影响；采取适当的安全处置措施，对泄漏物及受污染的区域、物品进行消毒或者其他无害化处置，必要时封锁污染区域，以防扩大污染；对感染性废物污染区域进行消毒时，消毒工作从污染最轻区域向污染最严重区域进行，对可能被污染的所有使用过的工具也应当进行消毒；工作人员应当做好卫生安全防护后进行工作。处理工作结束后，应当对事件的起因进行调查，并采取有效的防范措施预防类似事件的发生。 本项目产生的医疗废物按照相关规定由专职工作人员统一收集，运送至医疗废物暂存室贮存，定期由相应处理资质的单位收集处置，避免在院区内的积存。在严格落实《医疗废物管理条例》、《医疗卫生机构医疗废物管理办法》、《危险废物贮存污染控制标准》、《医疗废物转运车技术要求（试行）》等有关措施后，对环境影响较小。 4、固体废物的环境管理要求 ①建立健全医疗废物管理责任制，其法定代表人为第一责任人，切实履行职责，防止因医疗废物导致传染病传播和环境污染事故。 ②制定与医疗废物安全处置有关的规章制度和在发生意外事故时的应急方案；设置监控部门或者专（兼）职人员，负责检查、督促、落实本单位医疗废物的管理工作，防止违反本条例的行为发生。 ③对本单位从事医疗废物收集、转送、贮存、处置等工作的人员和管理人员，进行相关法律和专业技术、安全防护记忆紧急处理等知识的培训。 ④应当采取有效的职业卫生防护措施，为从事医疗废物收集、转送、贮存、处置等工作的人员和管理人员，配备必要的防护用品，定期进行健康检查；必要时，对有关人员进行免疫接种，防止其受到健康损害。 ⑤应当依照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的规定，执行危险废物转移联单管理制度。 ⑥应当对医疗废物进行登记，登记内容应当包括医疗废物的来源、种类、重量或者数量、交接时间、处置方法、最终去向以及经办人签名等项目。登记资料至少保存3年。 ⑦应当采取有效措施，防止医疗废物流失、泄露、扩散。 ⑧发生医疗废物流失、泄露、扩散时，医疗卫生机构和医疗废物集中处置单位应当采取减少危害的紧急处理措施，对致病人员提供医疗救护和现场救援；同时向所在地的县级人民政府卫生行政主管部门、环境保护行政主管部门报告，并向可能受到危害的单位和居民通报。 - 环境监测 根据《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020），排污单位应当进行自行监测。 项目投入运营后，必须按照当地环境保护行政主管部门的要求，委托环境监测机构对本项目排污状况进行环境监测，以确定是否达到相应的排放标准。根据项目所在区域的环境状况和工程特点，本环评对该项目实行环境监测计划的建议如下： 表4-14 环境监测计划建议 类别; 监测位置; 测点数; 监测项目; 监测频率. 废水; 废水总排口; 1; 流量; 自动监测. pH; 1次/12小时. 氨氮、总余氯; 1次/季. COD、SS; 1次/周. 粪大肠菌群; 1次/月. 五日生化需氧量、石油类、动植物油、阴离子表面活性剂; 1次/季. 废气; 场界四周; 4; 氨、硫化氢、臭气浓度、氯气、甲烷; 1次/季. 噪声; 场界四周; 4; 噪声; 1次/年. 六、地下水、土壤环境分析 1、污染途径 本项目用水来自市政给水管网，废污水排水通过市政污水管网排入乐山市第一污水处理厂，最终排入岷江。本项目给、排水均不会与地下水直接发生联系，故本项目的建设不会对地下水造成明显影响。 本项目的建设仅有可能对地下水的水质造成一定影响，污染物进入土壤和地下水的途径主要是由降雨或废水排放等通过垂直渗透进入包气带，进入包气带的污染物在物理、化学和生物作用下经吸附、转化、迁移和分解后输入土壤和地下水环境。 本项目营运期污染物进入地下水环境的途径主要是废水排放或原料泄漏等通过垂直渗透进入包气带，进入包气带的污染物在物理、化学和生物作用下经吸附、转化、迁移和分解后输入土壤和地下水。根据本项目特点，营运期因渗漏可能产生的污染地下水环节有： ① 医疗废物暂存间、其他污物暂存间、污水处理站污泥池、柴油发电机房、柴油发电机房储油间、污水处理站及污水管道、污水处理站投药间、隔油池发生“跑、冒、滴、漏”使污染物进入土壤和地下水环境。 ②突发环境风险事故导致对环境有害原料外溢，进入土壤和地下水环境。 2、防治分区 项目地下水污染防治措施以坚持“源头控制、末端防治、污染监控、应急响应相结合”的原则，采取主动控制和被动控制相结合的措施。在做好防止和“跑、冒、滴、漏”等源头防污措施的基础上，对主要污染区域采取不同等级的防渗措施。（分区防渗图见附图5） 表4-15 土壤、地下水污染防渗措施 防渗分区; 防渗技术要求; 构筑物. 重点防渗区; 等效粘土防渗层 Mb≥6.0m，K≤1×10- 10cm/s; 医疗废物暂存间、其他污物暂存间、隔油池、预处理池. 一般防渗区; 等效粘土防渗层 Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s; 各主体建筑物最底层除重点防渗区以外的区域：餐厨垃圾暂存间等. 简单防渗区; 一般地面防渗; 除重点防渗区和一般防渗区以外的的医院道路、办公室、病房等. 3、管理措施 ①落实防渗措施，严格按照分区防渗措施进行防渗处理，防渗工程设计使用年限宜按 50 年进行设计，防渗材料必须符合防渗系数要求。 ②制定环境风险应急预案，防范风险事故对土壤和地下水的影响。 七、项目污染物排放汇总 项目污染物排放情况见下表： 表4-16 本项目运营期污染物产生及处理情况汇总 种类; 污染物名称; 处理前产生量及浓度; 处理方式; 处理后排放量及浓度; 治理效果. 废气; 无组织; 医疗废物暂存间异味; 少量; 换气、控温、消毒、杀菌; 少量; 达标排放. 污水处理废气; NH3; 少量; 密闭加盖、加强绿化; 少量. H2S; 少量; 少量. 病房带菌空气; 少量; 消毒、通风设备; 少量. 生活垃圾异味; 少量; 袋装密封、室内空气消毒; 少量. 食堂油烟; 0.05kg/d；/; 油烟净化器; 0.012t/a； 1.56mg/m3. 废水; 废水量; 30204.0m³/a; 一级强化处理+消毒工艺; 30204.0m³/a; 达标排放. COD; 300mg/L；9.06t/a; 250mg/L；7.55t/a；. BOD5; 180mg/L；5.44t/a; 100mg/L；3.02t/a. 总磷; 20mg/L；0.60t/a; /. NH3-N; 60mg/L；1.81t/a; /. 固体废弃物; 生活垃圾; 66.07t/a; 交由环卫部门统一收集处理; 0t/a; 合理处置不外排. 餐厨垃圾; 13.18t/a; 专业机构清运处理; 0t/a. 医疗废物(HW01); 27.45t/a; 定期交由具有危废处置资质的单位处理; 0t/a. 污水处理设施污泥(HW01); 1.46t/a; 0t/a. 噪声; 设备和生活噪声; 50-95dB（A）; 门窗隔声、设置减振; ＜60dB（A）; 达标排放. 八、生态环境影响分析 本项目为新建项目，项目的建设地位于四川省乐山市市中区佛光路1251号，项目所在区域属于城市建成区，其自然生态环境已很大程度上受到人类的干扰，周围无生态环境敏感点，不涉及野生动植物，生态影响较小。为进一步减小对区域生态环境的影响，评价要求建设单位增加占地范围内的绿化面积，提高项目生态环境正影响。 九、环境风险分析 环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险，建设项目建设和运行期间发生的突发性事件，有毒有害和易燃易爆等物质的泄漏，所造成的人身安全与环境影响，提出合理可行的防范、应急措施，以使事故率、损失达到最低可接受的水平。 环境风险评价应把事故引起场界外人群的伤害、环境质量的恶化及对生态系统影响的预测和防护作为评价工作重点。本章节主要通过对主要风险源识别，分析可能造成的影响程度，提出应急与缓解措施，使项目的风险事故影响达到可接受水平。 1、风险源分布情况 本项目属于医疗服务行业，日常运行期间需使用乙醇、次氯酸钠等，均属于危险化学品，因此，项目运营期间产生的风险主要来自于运行期间使用的危化品等泄露事故排放。 - 风险物质分布情况及影响途径 1）风险物质分布情况 根据项目设计资料，本项目内重点关注的危险物质主要为乙醇（医用酒精）、次氯酸钠，本项目医用酒精浓度为75%，储存量约500kg，次氯酸钠主要用于污水处理，次氯酸钠储存量约5kg。以上危险物质理化性质及危险特性分别如下： 表4-17 乙醇理化性质及危险特性一览表 CAS：; 64-17-5. 名称：; 乙醇、Ethanol. 分子式：; C2H6O. 分子量：; 46.07. 健康危害：; 造成严重眼刺激。. 环境危害：; 目前掌握信息，没有环境的危害。. 皮肤接触：; 用肥皂和大量的水冲洗。请教医生。. 眼睛接触：; 用大量水彻底冲洗至少15分钟并请教医生。. 吸入：; 如果吸入，请将患者移到新鲜空气处。如呼吸停止，进行人工呼吸。请教医生。. 食入：; 禁止催吐。切勿给失去知觉者喂食任何东西。用水漱口。请教医生。. 危险特性：; 无色液体, 澄清。高度易燃液体和蒸气。造成严重眼刺激。请教医生。向到现场的医生出示此安全技术说明书。如果吸入，请将患者移到新鲜空气处。如呼吸停止，进行人工呼吸。请教医生。用肥皂和大量的水冲洗。请教医生。用大量水彻底冲洗至少15分钟并请教医生。禁止催吐。切勿给失去知觉者喂食任何东西。用水漱口。请教医生。. 有害燃烧产物：; 碳氧化物. 灭火方法：; 用水雾，耐醇泡沫，干粉或二氧化碳灭火。. 应急处理：; 使用个人防护装备。避免吸入蒸气、气雾或气体。保证充分的通风。消除所有火源。将人员疏散到安全区域。注意蒸气积累达到可爆炸的浓度，蒸气可蓄积在地面低洼处。. 操作注意事项：; 避免接触皮肤和眼睛。避免吸入蒸气或雾滴。 切勿靠近火源。－严禁烟火。采取措施防止静电积聚。. 储存注意事项：; 存放在通风良好的地方。保持低温。贮存在阴凉处。使容器保持密闭，储存在干燥通风处。打开了的容器必须仔细重新封口并保持竖放位置以防止泄漏。. 眼面防护：; 面罩与安全眼镜 请使用经官方标准如NIOSH (美国) 或 EN 166(欧盟) 检测与批准的设备防护眼部。. 皮肤保护：; 戴手套取 手套在使用前必须受检查。请使用合适的方法脱除手套(不要接触手套外部表面)，避免任何皮肤部位接触此产品。使用后请将被污染过的手套根据相关法律法规和有效的实验室规章程序谨慎处理。请清洗并吹干双手。 所选择的保护手套必须符合EU的89/686/EEC规定和从它衍生出来的EN 376标准。 如果以溶剂形式应用或与其它物质混合应用，或在不同于EN 374规定的条件下应用，请与EC批准的手套的供应商联系。这个推荐只是建议性的，并且务必让熟悉我们客户计划使用的特定情况的工业卫生学专家评估确认才可。这不应该解释为在提供对任何特定使用情况方法的批准。身体保护防渗透的衣服, 阻燃防静电防护服。防护设备的类型必须根据特定工作场所中的危险物的浓度和数量来选择。. 呼吸系统防护：; 如危险性评测显示需要使用空气净化的防毒面具，请使用全面罩式多功能防毒面具(US)或ABEK型(EN 14387)防毒面具筒作为工程控制的候补。如果防毒面具是保护的唯一方式，则使用全面罩式送风防毒面具。呼吸器使用经过测试并通过政府标准如NIOSH(US)或CEN(EU)的呼吸器和零件。. 手防护：; 戴防化学品手套。. 外观与性状：; 无色液体，澄清. 熔点(℃)：; -114. 沸点(℃)：; 78. 相对密度(水=1)：; 0.789. 相对蒸气密度(空气=1)：; /. 燃烧热(kJ/mol)：; 无意义. 临界温度(℃)：; /. 临界压力(MPa)：; /. 辛醇/水分配系数的对数值：; /. 闪点(℃)：; 14.0. 引燃温度(℃)：; 无意义. 爆炸上限%(V/V)：; 19. 爆炸下限%(V/V)：; 3.3. 溶解性：; 完全溶解于水. 主要用途：; /. 禁配物：; 碱金属, 氧化剂, 过氧化物. 急性毒性：; LD50 经口 - 大鼠 - 10,470 mg/kg LC50 吸入 - 大鼠 - 4 h - 30,000 mg/l LD50 经皮 - 家兔 - 15,800 mg/kg. 其它有害作用：; /. 废弃处置方法：; 将内装物/容器送到批准的废物处理厂处理. 表4-19 次氯酸钠理化性质及危险特性一览表 中文名称; 次氯酸钠. UN 号; 1495. 危险货物编号; 51031. 主要成分; 含量:工业级一级≥99.0%;二级≥98.5%. 分子式; NaClO3; 外观与性状; 无色无臭结晶，味咸而凉，有潮解性. 分子量; 106.4; 饱和蒸汽压，kPa; /. 熔点，℃; 248; 溶解性; 溶于水. 沸点，℃; /; 禁配物; 强还原剂、易燃或可燃物、醇类、强酸、硫、磷、铝. 相对密度（水=1）; 2.49; 主要用途; 用作氧化剂，及制氯酸盐、除草剂、医药品等，也用于冶金矿石处理. 急性毒性; LD50：1200 mg/kg（大鼠经口）；LC50 无资料。. 健康危害; 本品粉尘对呼吸道、眼及皮肤有刺激性。口服急性中毒，表现为高铁血红蛋白血症，胃肠炎，肝肾损伤，甚至发生窒息。. 燃爆危险; 本品助燃，受强热或与强酸接触时即发生爆炸。与还原剂、有机物、易燃物如硫、磷或金属粉末等混合可形成爆炸性混合物。急剧加热时可发生爆炸。. 防护措施; 呼吸系统防护：可能接触其粉尘时，建议佩戴自吸过滤式防尘口罩。眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。身体防护：穿聚乙烯防毒服。手防护：戴橡胶手套。其它：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。. 泄漏应急处理; 隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴自给式呼吸器，穿一般工作服。不要直接接触泄漏物，勿使泄漏物与有机物、还原剂、易燃物接触。小量泄漏：避免扬尘，用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。大量泄漏：收集回收或运至废物处理场所处置。. 急救措施; 皮肤接触：脱去被污染的衣着，用大量清水冲洗。眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。食入：误食中毒时应立即催吐、洗胃、导泻、给予牛奶、蛋清等保护胃粘膜，同时立即就医。医用：患有高铁血蛋白症时，用山美蓝溶液以25%葡萄糖溶液稀释后缓慢静脉滴注。美蓝的剂量按每公斤体重1～2毫克。如用药2小时后仍未好转，再重复注射一次。灭火方法：用大量水扑救，同时用干粉灭火剂闷熄。. 操作处置与储存; 操作注意事项：密闭操作，加强通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防尘口罩，戴化学安全防护眼镜，穿聚乙烯防毒服，戴橡胶手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。远离易燃、可燃物。避免产生粉尘。避免与还原剂、醇类接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。禁止震动、撞击和摩擦。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。包装密封。应与易（可）燃物、还原剂、醇类等分开存放，切忌混储。储区应备有合适的材料收容泄漏物。. 根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018) 及《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018），本项目危险物质识别见表4-20： 表4-20 项目主要的危险物质名称及临界值 序号; 风险物质名称; 最大储存量（t）; 临界量（t）; 贮存位置. 1; 乙醇（75%）; 0.054; 500; 各科室. 2; 次氯酸钠; 0.1; 5; 污水处理加药间. 由上表可知，本项目危险物质储存量未超过临界量。 2）风险物质影响途径 根据分析，本项目涉及的风险物质主要为乙醇、次氯酸钠，其对环境的影响途径主要为泄漏。 （2）风险源分布情况及影响途径 本项目运营期环境风险源主要为污水处理站及医疗废物暂存间，其影响途径主要为泄漏。 2、环境风险防范措施 （1）污水处理设施风险防范措施 污水处理设施是医院废水处理的最后环节，为了保证其正常运行，防止环境风险的发生，需要对污水处理设施提供双电路和应急电源，保证污水站用电，并备有应急的消毒剂，避免在污水处理设备出现事故的时候所排放的污水不经过消毒处理就排放的情况发生。 1）事故情况下的处理措施 即使污水处理设备出现事故，无法正常处理废水，禁止外排废水，直到查清事故原因，完全排除后方可正常运行，切不可任意排放未经处理的废水。 - 污水处理系统出现故障，不能正常运行，污水不能达标排放。评价建议医院对污水处理系统必须进行专项检查、定期检车，及时维修或更换老化的设备及部件，消除隐患，防止事故发生；加强管理，对污水处理系统操作员工进行环保教育和职业技能培训，做到安全正常生产；发生废水事故性排放时，立即通知医院内各用水科室，采取停止或减少用水的措施，以达到减少废水排放量的目的；一旦发生故障，立即关闭排水阀门停止设备运行，并报告医院管理部门联系设备厂家，及时对出现故障的污水处理系统进行维修，直至可以正常运行后才能恢复使用。 - 医院停电，造成污水处理系统不能正常运行，医院应启用应急电源，优先保证污水处理系统的用电，使其正常运转。 - 污水处理系统消毒设备出现故障，不能处理污水，造成所排废水中病毒、细菌量超标，污染地表水、地下水。评价建议医院启用备用的应急消毒剂（如漂白粉等），采用人工添加消毒剂的方式对污水进行消毒处理，做到达标排放。 2）污水处理站的设计要求 项目污水处理设施地面、墙面以及地面与墙面接缝处使用聚乙烯丙纶布加胶和水泥进行粘接，防渗性能好；项目内污水管道均采用防渗性能好的双壁波纹管做管网，严格管理废水排放，确保处理效果；加强污水处理设施的管理与维护，在处理站内设有必要的计量、安全及报警等装置，能够尽量的避免医疗废水事故的发生。 3）建立事故池 为预防污水处理站事故情况下污水的处理，项目应设立日废水量30%的事故池，一旦污水处理站出现事故，立即切断排水阀，经废水引至事故池，待污水处理站维修后，再将事故池废水排入污水处理站处理达标后排入市政管网。 （2）危险化学品管理 对于危险化学品的购买、储存、保管、使用等需按照《危险化学品安全管理条例》之规定管理。危险化学品中剧毒化学品必须向当地公安局申请领取购买凭证 ，凭证购买。危险化学品必须储存在专用仓库、专用场地或者专用储存室内，其储存方式、方法与储存量必须符合国家标准，并由专人管理，危险化学品出入库，必须进行核查登记，并定期检查库存。危险化学品存放数量不得构成重大危险源化学品专用仓库，应当符合国家标准对安全、消防的要求，设置明显标志。危险化学品专用仓库的储存设备和安全设施应当定期检测。而对于精神药品和麻醉药品，则根据《精神药品管理办法》和《麻醉药品管理办法》中要求购买、储存、使用，其检车监督由卫生部门管理。项目营运过程中，必须根据中华人民共和国《药品管理法》和《医院药剂管理办法》的规定，加强医院药剂管理。 要求一般药品和毒、麻药品分开储存，专人负责药品收发、验库、使用登记、报废等工作，医院建立药品和药剂的管理办法，只要严格按照管理办法执行，其化学品不会对周围环境和人群健康造成损害。此外，项目不得随意增加危险化学品储量或使用量，项目不得构成重大危险源。 （3）医疗废物管理 项目建成运营后预计共产生医疗废物约27.45t/a。必须经科学地分类收集、贮存运送后交由具有医疗垃圾处理资质的单位进行集中处置。 鉴于医疗废物的极大危害性，该项目在收集、贮存、运送医疗垃圾的过程中存在着一定的风险。为保证项目产生的医疗垃圾得到有效处置，使其风险减少到最小程度，而不会对周围环境造成不良影响，应具体采取如下的措施进行防范。 1）应对项目产生的医疗废物进行科学的分类收集 科学的分类是消除污染、无害化处置的保证，要采用专用容器，明确各类废弃物标识，分类包装，分类堆放，并本着及时、方便、安全、快捷的原则，进行收集。感染性废物、病理性废物、损伤性废物、药物性废物及化学性废物是不能混合收集；放入包装物或者容器内的感染性废物、病理性废物、损伤性废物不得取出。当盛装的医疗废物达到包装物或者容器的3/4时，应当使用有效的封口方式，使包装物或者容器的封D紧实、严密。对于盛装医疗废物的塑料包装袋应当符合下列规格： ●黄色-700×550mm塑料袋：感染性废物； ●红色-700×550mm塑料袋：传染性废物； ●绿色-400×300mm塑料袋：损伤性废物： ●红色-400×300mm塑料袋：传染性损伤性废物。 而盛装医疗废物的外包装纸箱应符合下列要求： ●印有红色“传染性废物”-600×400×500mm纸箱； ●印有绿色“损伤性废物”-400×200×300mm纸箱； ●印有红色“传染性损伤性废物”-600×400×500mm纸箱。 项目产生的医疗废物中病原体的培养基、标本和菌种、毒种保存液等高危险废物，由检验科、病理科等产生单位首先在产生地点进行压力蒸汽灭菌或者化学消毒处理，然后按感染性废物收集处理；化学性废物中批量的废化学试剂、废消毒剂应当由药剂科交由专门机构处置；批量的含有汞的体温计、血压计等医疗器具报废时，应当由设备科交由专门机构处置。 对感染性废物必须采取安全、有效、经济的隔离和处理方法。操作感染性或任何有潜在危害的废物时，必须穿戴手套和防护服。对有多种成分混合的医学废料，应接危害等级较高者处理。感染性废物应分类丢入垃圾袋，还必须由专业人员严格区分感染性和非感染性废物，一旦分开后，感染性废物必须加以隔离。根据有关规定，所有收集感染性废物的容器都应有“生物危害”标志。有液体的感染性废料时，应确保容器无泄漏。 所有锐利物都必须单独存放，并统一按医学废物处理。收集锐利物日包装容器必须使用硬质、防漏、防刺破材料。针或刀应保存在有明显标记、防泄漏、防刺破的容器内。处理含有锐利物品的感染性废料时应使用防刺破手套。 另外，有害化学废物不能与一般废物、无害化学废物或感染性废物相混合。稀释通常不能使有害化学废物的毒性减低。有害化学废物在产生后应分别收集、运输、贮存和处理； 必须混合时，应注意不兼容性。为保证有害废料在产生、堆积和保存期间不发生意外、漏、破损等，应采取必要的控制措施，如：通风措施、相对封闭及隔离系统、安全措施、防火措施和安全通道。在化学废料的产生、处理、堆积和保存期间，对其包装及标签要求如下：根据废物种类使用废物容器、使用“有害废物”的标签或标记、在任何时候都确保废物容器的密闭性。采用有皱的包装材料包装易碎的玻璃和塑料制品，在包装中同时加入吸附性材料。 2）医疗废物的贮存和运送 项目应加强医疗废物收集、转运管理，不得露天存放医疗废物；医疗废物暂时贮存的时间不得超过2天，应得到及时、有效地处理。因为在医疗废物储存过程中，会有恶臭产生。恶臭强度和垃圾中有机物腐烂程度有很大关系，其中主要污染物为硫化氢、三甲胺、甲硫酸以及氨等。臭味有害于人体健康，恶臭对人的大脑皮层是一种恶性刺激，长期呆在恶臭环境里，会使人产生恶心、头晕、疲劳、食欲不振等症状。恶臭环境还会使某些疾病恶化。 医疗卫生机构建立的医疗废物暂时贮存设施、设备应达到以下要求： ①按照GB18597-2001《危险废物贮存污染物控制标准》的要求，暂存间基础必须进行防腐防渗处理，防渗层至少为2mm厚高密度聚乙烯或2mm厚其他人工材料，渗透系数小于10-10cm/s； ②远离医疗区、食品加工区、人员活动区和生活垃圾存放场所，方便医疗废物运送人员及运送工具、车辆的出入； ③有严密的封闭措施，设专（兼）职人员管理，防止非工作人员接触医疗废物； ④有防鼠、防蚊蝇、防蟑螂的安全措施；防止渗漏和雨水冲刷；易于清洁和消毒；避免阳光直射； ⑤设有明显的医疗废物警示标识和“禁止吸烟、饮食”的警示标识； ⑥医疗废物转交出去后，应当对暂存贮存地点、设施及时进行清洁和消毒处理。 对于医疗固体废物，禁止将其在非收集、非暂时贮存地点倾倒、堆放；禁止将医疗废物混入其他废物和生活垃圾；禁止在内部运送过程中丢弃医疗废物。 （4）医疗废物泄漏防范及应急措施 设置负责医疗废物管理的监控部门或者专（兼）职人员，负责检查、督促、落实本单位医疗废物的管理工作，建立医疗废物管理责任制。制定并落实相应的规章制度、工作程序和要求、有关人员的工作职责，从事医疗废物收集、运送、贮存的人员和管理人员，运行相关法律和专业技术、安全防范以及紧急处理等知识培训。 根据《医院感染管理办法》医院感染管理部门的职责中对医疗废物管理工作提供指导的要求，如发生医疗废物流失、泄露、扩散和意外事故时，应当按照以下要求及时采取紧急处理措施： 1）医院发生医疗废物流失、泄露、扩散和意外事故时，应当在48h内向当地卫生局、生态环保局报告；发生因医疗废物救护和现场救援时，应当在24h内向市卫生局和生态环保局报告，并按以下规定采取紧急处理措施： ①确定流失、泄露、扩散的医疗废物的类别、数量、发生时间、影响范围及严重程度。 ②组织有关人员尽快按照应急方案，对发生医疗废物泄露、扩散的现场进行处理； ③对被医疗废物污染的区域进行处理时，应当尽可能减少对病人、医务人员、其它现场人员及环境的影响。 ④采取适当的安全处置措施，对泄漏物及受污染的区域、物品进行消毒或者其他无害化处理，污染或可疑污染处用2000mg/L含氯消毒剂喷洒消毒，停留30分钟后在作处理，必要时封锁污染区域，以扩大污染； ⑤对感染性废物污染区域进行消毒时，消毒工作从污染最经区域向污染最严重区域进行，对可能被污染的所有使用过的工具也应当用2000mg/L含氯消毒剂喷洒消毒； ⑥工作人员应当做好卫生安全防护后进行工作，戴口罩、帽子和手套，进行工作时应避免用污染的手套接触其他物品，以避免污染环境。 2）调查处理工作结束后，及时将处理结果报告上级管理部门。 3）处理工作结束后，及时对事件的起因进行调查，并采取有效的防范措施预防类似事件的发生。 十、环保投资估算 本项目总投资500万元，其中环保投资38.6万元，环保投资占总投资的7.72%。项目环保治理措施及投资见表4-21： 表4-21 环保投资一览表 类型; 污染源; 治理措施; 投资(万元); 备注. 废水 治理; 医疗废水、生活污水; 建设污水处理设施，配套建设加药器; 25; 已建. 废气 治理; 医疗废物暂存间; 设置排风扇，加强机械通风; 0.1; 已建. 污水处理池; 加盖密闭，加强污水处理设施周边绿化; 2; 已建. 食堂油烟废气; 油烟净化装置; 1; 已建. 噪声 治理; 设备噪声; 采用低噪声设备，将噪声源置于设备用房内，并对噪声源采取隔声、减振、消声等措施，分体空调外机尽量设置于厂界南侧和东侧; 1; 已建. 固废 治理; 医疗废物; 设置医疗废物暂存间，位于1F，并按《医疗废物管理条例》收集、贮存医疗废物; 5; 每年投入. 生活垃圾; 垃圾桶收集后由当地环卫部门清运; 0.5; 已建. 其他; 应急设施; 设置一个应急事故池，总容积22m3; 2; 新增. 防渗; 污水处理设施、应急事故池、危废暂存间进行重点防渗; 2; 已建. 合计; /; 38.6. |

五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 污水处理池 | 恶臭 | 加盖密闭，加强绿化 | 《 医 疗 机 构 水 污 染 物 排 放 标 准 》 （GB18466-2005） 中表3限值 |
|  | 医疗废物暂存间 | 异味 | 医疗废物封闭、清洁消毒、及时清运 | 《环境空气质量标准》 (GB3095-2012)中的二级标准 |
|  | 病区 | 带菌空气 | 消毒杀菌 |  |
|  | 食堂油烟 | 油烟 | 油烟净化器 | 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）表2中最高允许排放浓度要求 |
| 地表水环境 | 综合废水 | COD、 氨氮等 | 一级强化+消毒处理后排入城市污水管网 | 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005） |
| 声环境 | 设备运行噪声、 人群活动噪声 | 噪声 | 低噪设备，分体空调，隔声，距离衰减， 管理 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008)中的2类和4a类标准 |
| 固体废物 | 一般固废 | 生活垃圾 | 环卫部门清运处理 | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020） |
|  |  | 餐厨垃圾 | 专业机构清运处理 |  |
|  | 危险废物 | 医疗废物及 过期药品 | 暂存于医废暂存间，定期交由有资质的单位处置 | 《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2001） |
|  |  | 污水处理设 施污泥 | 交由有资质的单位清运处理 | 《医疗机构水 污染物排放标准》 中综合医疗机构污泥控制标准 |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 项目院内地面采取硬化处理； 医疗废物暂存间地面重点防渗处理； 废水处理设施化粪池均重点防渗处理， 不会对地下水造成影响。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 项目位于城市建成区，项目的运营对生态环境影响较小，同时为了加强对生态环境的保护，建设单位可适当在院内种植绿植，优化生态环境 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 项目正常运营过程中涉及到的风险源有带有致病性微生物、病人存在着致 病微生物（细菌、病毒）、医疗废水处理设施事故状态下的排污、医疗废物在收集、贮存、运送过程中的存在的风险，在严格遵守各项安全操作规程、制度和落实风险评价要求的防范措施后，项目营运期风险是可接受的。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 无 |  |  |  |

六、结论

一、结论 本项目符合国家的产业政策、当地规划，项目选址附近无重大环境制约要素，平面布置合理，全面贯彻了“清洁生产”、“总量控制”和“达标排放”原则，采取的“三废”及噪声治理方案经济技术可行，措施有效。工程实施后，在完成本评价所提出的各项污染防治措施，确保“三废”污染物达标排放的前提下，不会对区域地表水、环境空气、声环境质量产生明显影响。工程在落实本次评价提出的各项污染防治措施的基础上，从环境保护角度分析，本项目在四川省乐山市市中区佛光路1251号建设是可行的。 二、环保对策与建议 为降低风险事故发生概率，确保运营期污染物达标排放，减轻本项目建设及运营对周围环境的影响。建议采取如下措施： （1）保证污水处理池的有效容积满足废水处理的需要；加强污水处理设施的管理，注意防漏防渗，杜绝污水事故排放，确保污水经过处理后符合《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2的预处理标准。 （2）加强对危险化学品、试剂的管理。 （3）规范对医疗固废的管理。严格按照相关规范执行，杜绝医疗废物发生泄漏、抛洒现象。 （4）医院内应加强风险防范及应急措施，防止火灾等风险。 （5）本项目医院在营运过程中不得收治传染病人，一旦检查过程中发现传染病人，立即送传染病医院治疗。

附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 |  | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 食堂油烟 |  | 0 | / | 0 | 0.012t/a | / | 0.012t/a | +0.012t/a |
|  | 污水处理站废气 | NH3 | 0 | / | 0 | 少量 | / | 少量 | / |
|  |  | H2S | 0 | / | 0 | 少量 | / | 少量 | / |
| 废水 | 废水量 |  | 0 | / | 0 | 30204.0m³/a | / | 30204.0m³/a | +30204.0m³/a |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 |  | 0 | / | 0 | 66.07t/a | / | 66.07t/a | +66.07t/a |
|  | 餐厨垃圾 |  | 0 | / | 0 | 13.18t/a | / | 13.18t/a | +13.18t/a |
| 危险废物 | 医疗废物 |  | 0 | / | 0 | 27.45t/a | / | 27.45t/a | +27.45t/a |
|  | 污水处理设施污泥 |  | 0 | / | 0 | 1.46t/a | / | 1.46t/a | +1.46t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：        乐山骨科医院

建设单位（盖章）：乐山骨科医院

编制日期：         2021年11月

中华人民共和国生态环境部制

目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	8

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	20

四、主要环境影响和保护措施	27

五、环境保护措施监督检查清单	60

六、结论	61

建设项目污染物排放量汇总表	62

附图：

附图1：项目地理位置图

附图2：项目平面布置图

附图3：项目外环境关系及监测布点图

附图4：现场照片

附件：

附件1、委托书

附件2：医疗机构职业许可证

附件3：接收医院手续

附件4：房产证

附图5：废药品、过期药物委托处置协议

附件6：医院医疗废物处理委托书

附件7：房屋租赁协议

附件8：环境现状监测报告

一、建设项目基本情况

| 建设项 目名称 | 乐山骨科医院 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | / |  |  |
| 建设单位联系人 | 代胜军 | 联系方式 | 13990677909 |
| 建设地点 | 四川省乐山市市中区里仁街85号 |  |  |
| 地理坐标 | （ 103°45′57.74″，29°34′26.83″） |  |  |
| 国民经济行业分类 | Q8415专科医院 | 建设项目行业分类 | 108专科疾病 防治院（所、站）8432 |
| 建设性质 | 新建（迁建） 改建 扩建 □技术改造 | 建设项目申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 乐山市卫生局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 乐卫函[2005]175号 |
| 总投资 （万元） | 150 | 环保投资（万元） | 26.4 |
| 环保投资占比（%） | 17.6 | 施工工期 | / |
| 是否开 工建设 | 否 是： 已建成 | 用地（用海） 面积（m2） | 887.70 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 《乐山市“十三五”医疗机构设置规划（2016-2020年）》 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性 | 一、与《四川省“十三五”卫生计生事业发展规划》符合性分析 表1-1 与《四川省“十三五”卫生计生事业发展规划》符合性分析 序号; 《四川省“ 十三五” 卫生计生事业发展规划》重点任务; 本项目; 符合性. 1; 第八节完善卫生服务体系; 二 加强医疗机构建设：提高专科医疗服务能力和水平，在精神、口腔、儿科、肿瘤、心脑血管等薄弱领域支持专科医院建设，力争市（州）专科医院建设实现倍增，……鼓励社会资本举办各级各类专科医院。; 本项目为二级骨科专科医院，属于社会办专科医院; 符合. 综上所述，本项目符合《四川省“十三五”卫生计生事业发展规划》。 二、与《乐山市卫生计生事业第“十三五”年发展规划》符合性分析 根据《乐山市卫生计生事业第十三个五年发展规划》中“三、重点任务和重大举措”：（八）综合医院提水平，专科医院增数量，社会办医扩容量。，……力争专科医院建设实现倍增，90%的县（市、区）综合医院设立主要专科诊疗科目或根据实际情况设立独立的专科医院。鼓励社会办医，减少运行审批限制,拓展社会办医发展空间,鼓励探索公立医疗机构与社会办医疗机构加强业务合作的有效形式和具体途径。因此，综上所述，本项目的建设符合《乐山市卫生计生事业第十三个五年发展规划》。 本项目为二级骨科专科医院，建设地址位于乐山市乐山市市中区里仁街85号，是乐山张公桥片区完善医疗保障体系的基础，综上所述，本项目符合《乐山市“十三五”卫生计生事业发展规划）。 三、与《乐山市“十三五”医疗机构设置规划（2016-2020年）》符合性分析 本项目为乐山骨科医院，建设地址位于乐山市市中区里仁街85号，根据《乐山市“十三五”医疗机构设置规划（2016-2020年）》，提出“鼓励社会至本举办各类医疗机构，优先支持举办非营利性医疗机构，在符合《医疗机构基本标准》基础上，重点支持社会资本直接投向市内资源稀缺及满足多元需求服务领域，举办二级及以上综合医院、中医医院、妇产医院、肿瘤医院、口腔医院、肾病医院、骨科医院、皮肤病医院、临终关怀医院等专科医疗机构”“鼓励社会资本参与大型医疗机构延伸发展，支持社会资本在城市新区、城市郊区、农村地区和大型人口聚集区等特定区域举办医疗机构”。 本项目开设科室包括内科、外科、骨科、口腔科、麻醉科、中医科等，建设地址周边属于人口聚集区，综上分析，本项目建设符合《乐山市“十三五”医疗机构设置规划（2016-2020年）》要求。 |
| 其他符合性分析 | 一、产业政策符合性分析 本项目为乐山骨科医院，属于《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）Q8415专科医院。根据国家发展改革委令2019年第29号《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于其中“第一类 鼓励类”中“第三十七条卫生健康”第5条医疗卫生服务设施，因此符合产业政策。 同时，本项目已取得乐山市卫生健康委员会同意批准的《设置医疗机构批准书》（登记号：PDY10004551110217A5261），同意批准建设。 二、“三线一单”符合性分析 “三线一单”即生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单。 - 生态保护红线符合性分析 生态保护红线是依法在重点生态功能区、生态环境敏感区和脆弱区等区域划定的严格管控边界，是国家和区域生态安全的底线。 “三线一单”即生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单。根据环境保护部《关于印发<“十三五”环境影响评价改革实施方案>的通知》（环环评﹝2016﹞95号），明确要求在项目环评中建立“三线一单”约束机制，强化准入管理。本项目与“三线一单”的符合性分析如下： 表1-2 “三线一单”符合性分析 项目; 要求; 本项目情况; 符合性. 生态保护红线; 生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域涉及生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。; 本项目位于乐山市市中区里仁街85号，项目建设位置不涉及国家公园、自然保护区、森林公园、风景名胜区、地址公园、世界自然遗产地、湿地公园、饮用水水源保护区、水产种质资源保护区等禁止开发区，不在拟定的生态红线区域范围，符合生态保护红线要求。; 符合. 环境质量底线; 环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。有关规划环评应落实区域环境质量目标管理要求，提出区域或者行业污染物排放总量管控建议以及优化区域或行业发展布局、结构和规模的对策措施。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。; 根据对工程所在区域环境质量现状的调查和引用监测，建设单位严格执行环评提出的各项要求，认真落实污染防治措施，确保治理措施的治理效果达到设计及环评提出的要求，不改变区域的环境功能，可满足功能区大气、地表水等环境质量达标。因此，项目所在区域符合环境质量底线管理要求。; 符合. 资源利用上线; 资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源 资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据。; 项目运营过程中消耗一定量的电、水等资源，项目资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。; 符合. 环境准入负面清单; 环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。要在规划环评清单式管理试点的基础上，从布局选址、资源利用效率、资源配置方式等方面入手，制定环境准入负面清单，充分发挥负面清单对产业发展和项目准入的指导和约束作用。; 本项目为医院项目，根据《四川省长江经济带发展负面清单实施细则（试行）》，不属于当地环境准入负面清单行业内容。; 符合. 因此，本项目乐山市建设符合“三线一单”要求。 三、项目土地利用规划分析 本项目位于乐山市市中区里仁街85号，项目占地面积887.70㎡，建筑面积为1564.61㎡，本项目用地为医疗用地。详见附件2。 故本项目选址符合城乡规划及土地利用规划。 四、项目外环境关系及选址合理性分析 1、项目外环境关系及相容性分析 （1）外环境关系 本项目位于乐山市市中区张公桥片区里仁街85号，项目前身系乐山华新医院，项目西面紧邻城市道路，交通便利，本项目距离竹公溪约80m，离美林花苑小区约100m，距离望江亭小区约160m；项目北面紧邻安置小区静沁苑，距离约20m，距离锦欣苑小区约50m；东面10m为演武街农贸市场、综合停车楼及社区服务中心，距离沁园公寓120m，距离岷江200m；南面紧邻张公桥美食街，距离乐山市市中区实验幼儿园85m；本项目位于市区繁华地段，周边大多数为老旧小区及商业繁多。 项目所在地不涉及风景名胜区、自然保护区、文物保护单位以及饮用水水源保护区等，不涉及生态保护红线。由此可见，项目周边200m范围内外环境关系简单，主要以住宅和商铺为主，无明显工业污染源，因此，作为医院类工程的本项目而言，适宜在此建设。同时，作为医院类工程的本项目而言，属轻污染类项目，在严格落实各项环保措施、确保污染物实现达标外排的情况下，对周边各环境敏感点及区域环境质量也将不会造成明显影响。（项目地理位置见附图1，外环境关系见附图4） （2）与外环境的相容性分析 本项目周围无高噪声产污点，无工业废气排放，根据四川清蓝检测有限责任公司于2020年10月15-17日对项目所在地进行声环境现状监测，根据监测报告，项目所在地声环境关系良好，大气环境良好，外环境对项目的影响在可接受范围内；并且本项目产生的综合医疗废水排入医院设置的污水处理设施处理之后达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中“综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值”中的预处理标准后进入市中区市政污水管网，经乐山市第一污水处理厂处理达标后排排入岷江。医院经营活动产生的噪声经隔声减振后对周围环境影响小，不会产生扰民现象。医院内设置医疗废物暂存间，暂存后交由有资质单位统一处置。本项目在采取各项污染治理措施后，可做到达标排放，对周围环境敏感目标影响轻微。同时，根据前文对本项目与徐堰河徐堰河饮用水水源保护区的位置关系分析，本项目的建设同时符合《四川省饮用水水源保护管理条例》和《乐山市饮用水水源保护条例》的相关要求，项目的建设不会对饮用水水源保护区水质产生影响。因此本项目与外环境相容。 2、选址合理性分析 （1）医疗机构选址合理性分析 乐山骨科医院是一家民营非营利性医院，前身系乐山华新医院，2005年7月20日由乐山市卫生局《关于同意“乐山华新医院申请暂时歇业报告”的批复》（乐卫发[2005]80号），于2005年9月2日取得乐山市卫生局《关于同意乐山市骨科医院执业的批复》（乐卫函[2005]175号），同意乐山市骨科医院开展医疗服务，准予执业。 因此，评价认为本项目选址合理。 （2）医疗废物暂存间选址合理性分析 根据项目场地条件，本项目医疗废物暂存间拟设置院区西北角为地下式，根据《医疗废物管理条例》、《医疗废物集中处置技术规范》，本项目医疗废物暂存间选址合理性分析见下表： 表1-3 医疗废物暂存间选址合理性分析 类别; 要求; 本项目情况; 符合性分析. 《医疗废物管理条例》; 医疗卫生机构应当建立医疗废物的暂存设施、设备，不得露天存放医疗废物; 本项目医疗废物暂存间设置于密闭房间内储存，不露天存放医疗废物。; 符合. 医疗废物的暂存贮存设施、设备，应当远离医疗区、食品加工区和人员活动区以及生活垃圾存放场，并设置明显的警示标识和防渗漏、防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施。; 本项目医疗废物暂存间拟设置院区西北角为地下式，远离院内医疗区、人员活动区，远离生活垃圾暂存场，且均为密闭空间，并按照要求设置警示标识和防渗漏、防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗、以及预防儿童接触等安全措施。; 符合. 《医疗废物集中处置技术规范》; 必须与生活垃圾存放地分开，有防淋雨装置，地基高度应确保设施不受雨洪冲击和浸泡。; 本项目医疗废物暂存间拟设置院区西北角为地下式，与生活垃圾存放地分开，暂存间设置于室内，能保证防雨的同时也不受洪水的影响。; 符合. 必须与医疗区、食品加工区和人员活动密集区隔开，方便医疗废物的装卸、装卸人员及运送车辆的出入。; 本项目医疗废物暂存间拟设置院区西北角为地下式，远离医疗区和人员密集区，暂存间的位置靠近场地主道路，能方便医疗废物的转移和运送。; 符合. 应有严密的封闭措施，设有专人管理，避免非工作人员进出，以及防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施。; 医疗废物暂存间密闭上锁，并设置专人管理，将采取防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施; 符合. 根据上表分析，本项目医疗废物暂存间选址符合《医疗废物管理条例》，《医疗废物集中处置技术规范》的要求，不露天存放医疗废物，暂存间采取防渗防淋雨措施，项目建成后设置专人管理，制定和粘贴专用医疗废物警示标识。因此，评价认为项目医疗废物暂存间选址具有合理性。 （3）污水处理设施选址合理性分析 本项目污水处理设施位于医院西侧，参照《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013），本项目污水处理设施选址合理性分析如下： 表1-4 污水处理设施选址合理性分析 序号; 《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）; 本项目情况; 符合性分析. 1; 医院污水处理构筑物的位置宜设在医院主体建筑物当地夏季主导风向的下风向; 本项目污水处理设施位于医院西侧室外单独建筑物，位于所在地的下风向，污水处理设施臭气通过自然扩散，不会对周边环境敏感点造成影响。; 符合. 2; 医院污水处理工程应有便利的交通、运输和水电条件，便于污水排放和污泥贮运; 本项目污水处理设施周边有城市道路，交通、运输和水电条件较为便利，便于污泥贮运；周边城镇污水管网已覆盖，便于污水排放; 符合. 3; 医院污水处理工程与病房、居民区等建筑物之间应设绿化防护带或隔离带，以减少臭气和噪声对病人或居民的干扰; 本项目污水处理设施构筑物位于医院北侧单独建筑物，远离医患人员主要活动区域；加上医院绿化设施较好，能够减少臭气和噪声对病人或居民的干扰; 符合. 根据上表分析，本项目污水处理设施选址符合《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）要求。因此，评价认为项目污水处理设施选址具有合理性。 |

二、建设项目工程分析

| 建 设 内 容 | 一、项目基本情况 项目名称：乐山骨科医院 建设单位：乐山骨科医院 项目性质：新建 建设地点：乐山市市中区里仁街85号 建设内容：项目建筑面积1564.61m2，现有职工68人，床位100张，牙椅2张，年门诊量约5127人次，住院病人1270人次；根据乐山市卫生健康委员会下发的《医疗机构职业许可证》（登记号PDY10004551110217A5261）以及建设单位提供的相关资料，本项目设置的诊疗科目包括：内科（包括呼吸内科专业、消化内科专业、神经内科专业、心血管内科专业、内分泌专业、老年病专业）、外科（包括普通外科专业、神经外科专业、骨科专业）、急诊医学科、麻醉科、医院检验科（包括临床体液、血液专业、临床化学检验专业、临床免疫、血清学专业）、医学影像科（包括X线诊断专业、超声诊断专业、心电诊断专业）、中医科（包括骨伤科专业、针灸科专业、推拿科专业、康复医学专业）和中西医结合科（门诊）等科室。 项目前身系乐山华新医院，2005年9月由乐山骨科医院接手；医院包括门诊部、住院部、以及配套的配电房和污水处理站等。 本项目各楼层基本功能布局见下表。 表2-1 本项目各楼层功能布局一览表 楼层; 功能布局. 1F; 医学影像科、中医科、中西医结合科、康复诊断资料室、医学检验科、B超室、心电图室、观察室、治疗室、挂号室、收费室、西药房、中药房等；医疗废物暂存间位于西北角单层建筑物。. 2F; 创伤科、骨科、护士站、医生办、护士办、治疗室及住院病房等. 3F; 脊柱关节外科住院病房及手术室等. 4F; 手足显微外科及住院病房. 楼顶; 洗衣房及晾晒区域. 二、项目组成与主要环境问题 本项目主要由主体工程、辅助工程、公用工程及生活设施、环保工程组成。根据现场调查，项目建设场地房屋基本框架为原乐山华新医院，本次项目的建设主要对现有的房屋结构进行调整改造和内部装修。现就本项目的项目组成及主要的环境问题列表如下表2-2： 表2-2 工程组成及主要环境问题一览表 名称; 建设内容及规模; 可能产生的环境影响; 备注. 施工期; 营运期. 主体 工程; 门诊及 住院楼; 本项目为独栋建筑，大楼共四层，布局简单，占地面积为887.71m2，框架结构，一楼设置：医学影像科、中医科、中西医结合科、康复诊断资料室、医学检验科、B超室、心电图室、观察室、治疗室、挂号室、收费室、西药房、中药房等；二楼设置：创伤科、骨科、护士站、医生办、护士办、治疗室及住院病房；三楼设置：脊柱关节外科住院病房及手术室；四楼设置：手足显微外科及住院病房。; /; 废水（生活污水、医疗废水）、噪声、固废（生活垃圾、医疗固废等）; 已经建成. 药品库房; 药品库房占地面积约为12m2，位于1楼，主要储存治疗用的药品。. 放射区; 占地面积约为82.5m2，共三间，框架结构。. 公用工程; 供水; 由乐山市自来水管网供给; /; 已经建成. 供电; 由四川省电力公司乐山供电公司供给; 废气、噪声. 排水; 采用雨污分流制，雨水经雨水管道收集后排入市政雨水管网；病人生活污水和医疗废水经院内污水预处理设施处理达标后，排入市政污水管网，由乐山市第一污水处理厂处理后达标排放。; /. 空调系统; 本项目内不设置中央空调，各构筑物功能室内均采用分体式空调。; /. 浆洗房; 本项目为独栋建筑，浆洗房位于大楼楼顶，共120m2。; 废水. 供热系统; 本项目正常运营时，使用电锅炉向外输出具有一定热能的蒸汽、高温水或有机热载体，满足医院的正常需求。. 办公生活设施; 为满足二级医院最低床位数，本项目办公用房租赁医院对面个人自建房，面积约500m2，只用于医院办公用房，不设置床位。; 生活垃圾、生活污水. 环保工程; 医院 废水; 本项目内采用雨污分流制，雨水经雨水管网收集后排入市政雨水管网，生活污水与医疗废水合流收集，污水处理站位于西北角单独建筑物地埋式，采用一级强化处理+消毒工艺进行预处理，处理能力为80m3/d。办公区生活污水依托原有污水管网直接排入市政污水管网，不新建污水处理设施。; 固废、废水、恶臭; 已经建成. 事故应急池; 项目在污水处理设施旁设置事故应急池，容积10m³。; /. 医疗废物暂存间; 在门诊医技楼的1F设置一个医疗废物暂存间，建筑面积约10m2，项目内医疗废物经各科室收集后，集中暂存于项目内医疗废物暂存间，定期交由阆中市时代安全处置有限公司处置。; 恶臭、 固废. 生活 垃圾; 本项目设置垃圾桶将生活垃圾收集后交由当地环卫部门清运处置。. 三、主要原辅材料及能耗 本项目为乐山骨科医院，项目建成后主要提供骨科治疗服务。项目运营期所使用的原辅材料及消耗量见下表： 表2-3 主要原辅料及能耗消耗表 类别; 名称; 年耗量; 来源; 备注. 药品; 注射用头孢噻肟钠; 21414支; 外购; C16r116N5naO7S2. 注射用头孢曲松钠; 10950支; 外购; C18H16N8NaO7S3. 注射用氯诺昔康; 4086支; 外购; C13H10CIN3O4S2. 注射用克林霉素磷酸酯; 1869支; 外购; C18H34CIN2O8PS. 注射用鲑降钙素; 2549支; 外购; C145H240N44O48S2. 注射用苯磺顺阿曲库铵; 1197支; 外购; C65H82N2O18S2. 注射用奥美拉唑钠; 783支; 外购; C17H18N3NaO3SH2O. 胰岛素注射液; 69支; 外购; C256H281N65O26S6. 盐酸乙胺丁醇片; 3200支; 外购; C10H24N2O22H0l. 盐酸伊托必利片; 937支; 外购; C20H26N2O4HCl. 西咪替丁注射液; 16764支; 外购; C10H18N6S. 器械; 一次性橡胶手套; 7900双; 外购; /. 医用灭菌橡胶手套; 7450双; 外购; /. 一次性注射器; 44780支; 外购; /. 一次性医用棉签; 6720包; 外购; /. 一次性输液袋; 20000; 外购; /. 3m透明通气胶带; 1176卷; 外购; /. 可吸收性缝线; 611包; 外购; /. 留置针敷帖; 2000张; 外购; /. 麻醉呼吸回路螺纹管; 530套; 外购; /. 心电电极; 3000片; 外购; /. 血糖试纸; 4550张; 外购; /. 延长管; 1400套; 外购; /. 一次性采血针; 2400支; 外购; /. 一次性鼻导管; 1100根; 外购; /. 一次性喉罩; 95支; 外购; /. 一次性静脉留置针; 2137只; 外购; /. 一次性口罩; 16850个; 外购; /. 一次性面罩; 550个; 外购; /. 一次性气管插管; 168支; 外购; /. 一次性使用PE手套; 308袋; 外购; /. 医用脱脂纱布块（100）包; 58500包; 外购; /. 能源; 电; 13.5万KW •h; 市政供电; /. 自来水; 7428m3; 市政供水; H2O. 污水处理设施; 含氯消毒粉; 72kg/a; 外购; 次氯酸钠，最高储量0.05t/a. 四、主要设施规格、数量 本项目运营期主要医疗设备如下表： 表2-4 主要医疗设备配置表 序号; 设备名称; 数量; 型号; 科室. 1; 医疗诊断X线射机; 1; HF225-200 mA高频高频诊断X射线机; 放射科. 2; 全身用X射线计算机体层摄影装置; 1; 航卫通用电气医疗系统有限公司; 放射科. 3; 高频移动式手术X射线机; 1; PLX116B1; 手术室. .4; 麻醉机（谊安）; 1; AEON7200A; 手术室. 5; 麻醉机（奥凯）; 1; MJ-560B5; 手术室. 6; 多参数监护仪; 1; MEC-2000; 手术室. 7; 多参数监护仪; 1; IM60; 手术室. 8; 吸引器; 1; YDX-100M-35B; 手术室. 9; 高频电刀; 1; HV-300B; 手术室. 10; 便携式多参数监护仪; 1; MEC-2000; 骨科. 11; 多参数监护仪; 2; MP-700(3台）; 骨科. 12; 多参数监护仪; 1; MP-900F; 骨科. 13; 便携式吸痰器; 1; TE-Fi; 骨科. 14; 全自动血凝仪; 1; SF-8050; 检验科. 15; 准自动三分群血液细胞分析仪; 1; BC-2300; 检验科. 16; 电解质分析仪; 1; URIT-910plus; 检验科. 17; 全自动生化分析仪; 1; ES-480; 检验科. 18; 尿液自动分析仪; 1; TY-600C; 检验科. 19; 微波治疗仪; 1; WB-3100; 康复科. 20; 经颅多普勒血流分析仪; 1; TDD-II; B超室. 21; 全数字彩色多普勒超声诊断系统; 1; Apogee-2700; B超室. 22; 数字式十二道心电图机; 1; SE-1201; B超室. 五、劳动定员 本项目员工68人，采用三班制，每班8小时，年工作365天。 六、公用工程 （1）供电：国家电网供给。 （2）供水：本项目用水由市政给水管网接入供应；住院楼内每层设置有电热水器，供给热水。 （3）排水：本项目内采用雨污分流制，雨水经雨水管网排入市政雨水管网。由于本项目废水产生量较小，污水管网采用污、废水合流制，项目内产生的生活污水、医疗废水经本项目内污水处理设施处理后排入市政污水管网，经乐山市第一污水处理厂处理达标后排排入岷江。 （4）洗衣房：设置于项目楼顶，约120m2，用于清洗院内白大褂、病服、床单、被套等。 （6）本项目空调采用分体式空调，不涉及冷却系统。 关于本项目具体情况说明如下： （1）项目医学影像科采用数码打印方式，无洗印废水产生和排放； （2）项目不设置食堂； （3）本项目不设置传染科，在检查过程中如发现传染病，医院将采取隔离措施并立即将病人转移至专业的传染病防治医院; （4）本项目检验药剂不涉及含酸、含氰试剂和重金属药剂，不涉及含汞重金属的使用； （5）本项目涉及放射性污染项目，其不在本次评价范围内，需另行环评。 七、项目用水情况 根据工艺流程分析，本项目用水主要为病房生活用水、职工生活用水、门诊病人用水、保洁用水、绿化用水等。 （1）住院病人用水 本项目拟设置床位数100床，则最高日住院病人为100人。根据《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019），医院住院部用水标准为250~400L/床·d，结合建设单位提供资料与医院自身特点，本项目住院部用水量按250L/床·d计，则住院病人用水量为25m3/d（9125m3/a）。 （2）门诊病人用水 根据项目设计资料及情况预测，医院日均接纳门诊病人约50人次，根据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003(2009 年版），门诊患者用水量最高日为 7～13L/人·d，本项目门诊用水量按平均10L/人·d计算，则用水量为0.5m3/d（182.5m3/a）。 （3）职工生活用水 根据项目设计资料，本项目劳动定员约68人，均不在医院住宿，根据《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019），医务人员用水80L~100L/人·班，本项目职工生活用水标准按80L/人·d计算，则用水量为5.44m3/d（1985.6m3/a）。 - 绿化用水 本项目绿化面积 30m2，用水定额按 0.9m3/ m2·a 计，则绿化用水约27m3/a，全部进入外环境。 （5）地面保洁用水 地面保洁废水按 0.5L/m2·d 计，项目建筑面积为 1564.61m2，保洁面积按照建筑面积的 90%计，地面保洁面积为 1408.15m2，则本项目地面保洁用水量为 0.7m³/d（255.5m³/a）。 （6）洗衣房用水 本项目医院共设置100床位，按每天洗换一次计算，每张床位产生脏衣物1kg，职工衣物按每天产生20kg脏衣物计算，则整个医院每天产生污衣物120kg。根据《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019），洗衣用水量按80L/kg计算，则洗衣用水量为9.6m3/d（3504m3/d）。 （8）检验科用水 本项目放射科，不使用传统的照片胶片洗印，而采用数码成像，无洗印废水产生；医院采用溶血素、试纸袋、凝血酶时间试纸等代替氰化钾、氰化钠溶液等进行血液、血清等检验，因此本项目不产生含氰废水；医院检验和制作化学清洗剂时使用硝酸、硫酸等酸性物质而产生酸性废水；医院在病理、血液检查及化验等工作中无含铬废水产生。 故而本项目产生的特殊医疗废水只包括检验科酸性废水，用水量为0.02m³/d（7.3t/a）。项目运营期用水及排水情况见下表： 表2-5 运营期项目用水及排水一览表 项目; 数量/面积; 用水标准; 用水量; 备注. 日用水量（m3/d）; 年用水量（m3/d）. 住院病人用水; 100床; 250L/床·d; 25; 9125; 生活污水、医疗废水经本项目内污水处理设施处理后排入市政污水管网，经乐山市第一污水处理厂处理达标后排排入岷江。. 门诊病人用水; 50人; 10L/人·d; 0.5; 182.5. 职工办公用水; 68人; 80L/人·d; 5.44; 1985.6. 绿化用水; 30m3; 0.9m3/ m3·a; 0.07; 27. 地面保洁用水; 1408.15m3; 0.5L/m3·d; 0.7; 255.5. 洗衣房用水; 120kg; 80L/kg; 9.6; 3504. 检验科用水; /; /; 0.02; 7.3. 合计; 41.33; 15086.9. （4）项目水平衡图 本项目运营期水平衡如下： 图2-1 项目运营期水平衡 单位：m3/d 八、厂区的平面布置情况 项目前身系乐山华新医院，2005年变更为乐山骨科医院；医院设置有门诊部、住院部、药品库房和放射科，以及配套的污水处理站等。参照《综合医院建筑设计规范》，本项目总平面布置合理性分析如下： 医院各楼层根据医院卫生学要求，将无菌区、清洁区、半清洁区、污染区严格分开，防止交叉感染，并设有病员通道、医护人员通道、病员家属等候休息区等，流程合理、布置科学、功能齐全，满足各层次人群就医及相应功能要求。公共区域体现闲适、便捷有序的特点和功能。医院在总平面布局上按功能不同分区，体现人性化要求。 根据本项目总平面布置图及各楼层平面布置图所示，医院内部能够做到“医—患”分流、“患—患”分流和“洁—污”分流。本项目的主要产噪设备均选用低噪声设备，均放置在设备间内，并对设备加装减震垫，风机加装消声器；医疗废物暂存间位于医院西北角独立建筑物，独立房间且密闭设置，并定期消毒，定期清运；污水处理设施，布置于医院西北角与医废暂存间相邻。同时为了降低周边道路对本项目的影响，项目将住院病房设置于二楼及以上楼层，远离噪声源，能给需要静养的病人提供良好环境。 总体而言，项目总体设计合理，环境优美，交通便利。 |
| --- | --- |
| 工艺流程及产排污环节 | 工艺流程简述 一、施工期 前身系乐山华新医院，项目已经建成投产，施工期已经结束，根据现场踏勘时走访调查，无施工期环境遗留问题。 - 营运期生产工艺流程及产排污环节 - 生产工艺流程 本项目为二级骨科专科医院，本项目不设传染科、医院不接受传染病人，运营期生产工艺流程及产污环节图见下图： 图2-2 运营期生产工艺流程及产污节点图 2、主要污染工序 （1）大气污染物 本项目大气污染物主要为污水处理站废气、医废暂存间废气、病房废气等。 （2）水污染物 本项目营运期间产生的废水主要为门诊废水、职工生活污水、病房废水和检验科、保洁废水等。 （3）噪声 本项目运营期噪声主要为机械设备（如空调外机、污水站水泵、医疗机械等）噪声、交通噪声。 （4）固废 项目建成营运期间产生的固体废物主要为医疗废物、废活性炭、废紫外线灯管、污水处理污泥、生活垃圾。 三、污水处理工艺 本项目为二级骨科专科医院，根据建设单位提供的资料，医院现有的医疗废水预处理设施体积为120m³，处理能力为80m³/d，对废水进行预处理后排入市政污水管网，项目采用一级强化处理+消毒（自动投加的方式）。经处理后的废水达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准后，排入市政污水管网，经乐山市第一污水处理厂处理达标后排放。 1、本项目污水处理工艺可行性分析 本医院为非传染病医院，废水总量为44.95m³/d。根据《医院废水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）中指出：非传染病医院污水，若处理出水直接或间接进入地表水或海域时，应采用二级处理+消毒工艺或二级处理+深度处理+消毒工艺；若处理出水排入终端已建有正常运行的二级污水出场的城市管网时，可采用一级强化处理+消毒工艺。本项目废水可进入污水处理厂，故本项目采用“一级强化处理+消毒工艺”。项目污水经院内污水处理设施预处理口，进入乐山市第一污水处理厂达到《四川省岷江沱江流域水污染排放物标准》（DB51/2311-2016）标准，排入岷江。因此，项目废水采用化粪池、格栅/调节池+二沉池+次氯酸钠消毒工艺对废水进行处理。医院废水需经处理达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准标准后排入城镇污水管网。 参考《医院废水处理工程技术规范》（HJ2029-2013），医疗污水处理站采用一级强化处理+消毒工艺，考虑1.2的保障系数，处理规模为80m³/d，污水处理设施设计容积约为120m³/d。污水处理设施产生的污泥属危险废物，委托有资质的危险废物处理单位定期清淘、消毒外运送集中处理。具体工艺流程见图2-4。 图2-3 项目污水处理工艺流程图 2、设计进水水质 根据项目废水处理方案，本项目污水处理站进水水质如下表： 表2-6 设计进水水质一览表 单位：mg/L 项目; COD; BOD; SS; 大肠杆菌（个L-l）; PH（无量纲）. 进水指标; 300; 180; 200; >2400000; 6〜9. 3、设计出水水质 本项目不设置传染病和结核病相关诊疗室，因此，项目外排医疗废水经院内污水处理站处理达到《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）中表2“综合医疗机构和其他医疗机构水污染排放限值 ”预处理达标后，排入市政污水管网。具体标准指标如下： 表2-7 设计出水水质一览表 控制项目; 预处理标准. PH; 6〜9. COD; 250mg/L. BOD5; 100mg/L. SS; 60mg/L. NH3-N; 25mg/L. 动植物油; 20. LAS; /. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 乐山骨科医院是一家民营非营利性医院，前身系乐山华新医院，2005年7月20日由乐山市卫生局《关于同意“乐山华新医院申请暂时歇业报告”的批复》（乐卫发[2005]80号），于2005年9月2日取得乐山市卫生局《关于同意乐山市骨科医院执业的批复》（乐卫函[2005]175号），同意乐山市骨科医院开展医疗服务。本项目用地为医疗用地，根据现场调查，本项目运营至今未发生扰民纠纷，未出现环境投诉事件，无遗留环境问题。 |

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 | 本项目为新建项目，建设地点位于四川省乐山市乐山市市中区里仁街85号，为了解当地空气环境质量现状，本次评价采用现场监测与资料复用法相结合的方式，对本项目所在区域地块的环境质量现状进行分析。本项目特委托四川清蓝检测科技有限公司对项目建设所在地进行了环境现状监测。 - 大气环境质量现状 1、项目所在区域环境质量达标情况 - 区域环境空气质量 本项目位于四川省乐山市乐山市市中区里仁街85号，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中有关基本污染物环境质量现状数据的规定，可优先采用国家或地方生态环境主管部门公布的评价基准年（近 3 年中1个完整日历年）环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。根据《2020年乐山市环境空气环境质量状况》：2020年乐山市11个县（区、市）环境空气中二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物和细颗粒物年均浓度分别为11μg/m3、23μg/m3、、55μg/m3和34μg/m3，均达到国家环境空气质量二级标准，同比分别下降16．5％、4．1％、11．5％和12．2％；一氧化碳24小时平均第95百分位数浓度均值为1．1mg/m3，达到国家环境空气质量二级标准，同比下降19．9％；臭氧日最大8小时滑动平均浓度为126μg/m3，达到国家环境空气质量二级标准，同比上升3．8％。根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）“环境空气质量现状调查与评价，6.4.1项目所在区域达标判断”，项目所在评价区域为达标区。 - 大气环境质量现状 为了解本项目所在区域特征污染物环境质量现状，本次环评特委托四川清蓝检测科技有限公司对项目所在地特征污染物进行了环境现状监测。 （1）监测项目 氨、硫化氢 （2）监测时间 2020年10月15日-16日 （3）监测频率 连续采样监测2天，1天4次。 （4）监测点位 厂界上风向设置了1个无组织废气检测点位，在下风向设置了3个无组织废气检测点位。 （5）监测结果 本次大气环境现状监测结果统计见表3-1。 表3-1 环境空气质量现状监测结果（特征因子） 单位：mg/m3 采样日期; 检测项目; 检测点及检测结果. G1; G2; G3; G4. 2020-10-15; 硫化氢; 第一次; 0.002; 0.002; 0.002; 0.003. 第二次; 0.002; 0.002; 0.002; 0.003. 第三次; 0.002; 0.002; 0.002; 0.002. 第四次; 0.002; 0.002; 0.003; 0.002. 氨; 第一次; 0.212; 0.036; 0.133; 0.117. 第二次; 0.210; 0.034; 0.140; 0.121. 第三次; 0.214; 0.037; 0.138; 0.120. 第四次; 0.210; 0.032; 0.137; 0.117. 2020-10-16; 硫化氢; 第一次; 0.002; 0.002; 0.002; 0.002. 第二次; 0.002; 0.003; 0.003; 0.002. 第三次; 0.001; 0.002; 0.002; 0.003. 第四次; 0.002; 0.002; 0.004; 0.004. 氨; 第一次; 0.198; 0.039; 0.136; 0.136. 第二次; 0.205; 0.036; 0.127; 0.127. 第三次; 0.211; 0.041; 0.135; 0.135. 第四次; 0.208; 0.039; 0.133; 0.133. 备注：硫化氢标准值为0.03mg/m³，氨标准值为1.0mg/m³. （5）评价方法及评价标准 1）评价方法 采用占标率法进行评价，其公式为： 式中：Ii——第i种污染物的最大质量浓度占标率； Ci——第i种污染物实测最大浓度，mg/m³； Si——第i种污染物环境空气质量浓度标准，mg/m³； 如果污染物数i大于1，取P值中最大者Pmax；当Ii大于100%时，表明评价区环境空气已受到该项评价因子所表征的污染物的污染，Ii值越大，受到污染的程度越重，否则反之。 - 评价标准 氨和硫化氢环境空气质量现状评价参照执行《环境影响评价技术导则 大气环境（HJ2.2-2018）》“附录D其他污染物空气质量浓度参考限值”中氨1小时平均值200μg/m³；硫化氢1小时平均值10μg/m³。 由表3-2检测结果可知：监测期间评价区域氨和硫化氢浓度符合《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ.2.2-2018）中附录D其他污染物空气质量浓度参考限值标准。 二、地表水环境质量现状 本项目拟建址位于乐山市市中区里仁街85号，周边地表水体主要为岷江，岷江规划为Ⅲ类水域功能，根据乐山市2020年9月地表水质量月报（数据来源：http://shbj.leshan.gov.cn/shbj/szzlyb/202010/7874005dfb8645a5b8fb0ae2bb0bea07.shtml），市中区悦来渡口、月波、李码头、马鞍山、木城镇、姜公堰断面水质均达到国家规定的《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水域标准，水质状况良好。本项目产生的生活废水经本项目污水处理站处理后达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准后排入市政污水管网，经乐山市第一污水处理厂处理达标后排放，不会对地表水水质产生明显影响。 表3-2 乐山市2020年9月地表水水质评价成果表 河流名称; 断面名称; 规定类别; 实测类别; 是否达标; 主要污染指标. 岷江; 悦来渡口（入境））; Ⅲ类; III类; 是; /. 马鞍山; Ⅲ类; II类; 是; /. 月波（出境）; Ⅲ类; II类; 是; /. 大渡河; 李码头; Ⅲ类; I类; 是; /. 青衣江; 木城镇（入境）; Ⅲ类; II类; 是; /. 姜公堰; Ⅲ类; II类; 是; /. 三、声环境质量现状 监测项目：各测声点昼间及夜间的等效连续A声级。 监测点位：厂界外四周。 监测频次：连续监测2天，昼间、夜间各测一次，昼间：6：00~22：00，夜间：22:00~6:00。 表3-3 环境噪声监测结果表 单位dB（A） 检测日期; 检测时段; 检测点及检测结果. N1; N2; N3; N4. 2020-10-15; 昼间; Leq; 50; 53; 54; 51. 夜间; Leq; 43; 42; 42; 41. 2020-10-16; 昼间; Leq; 50; 51; 53; 50. 夜间; Leq; 41; 41; 40; 41. 根据监测结果，本项目N1、N2、N4监测点声环境质量均满足《声环境质量标准》GB3096-2008中2类标准限值（昼间≤60，夜间≤50）要求；N3监测点声环境质量满足《声环境质量标准》GB3096-2008中4a类标准限值（昼间≤70，夜间≤55）要求,周边声环境质量现状良好。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | 根据本项目排污特点和外环境特征确定环境保护目标如下： （1）环境空气：项目所在区域的环境空气质量，应达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求； （2）声环境：保护目标主要是50m区域声环境质量，应达到国家《声环境质量标准》（GB3096-2008）规定的2类标准要求； （3）地表水环境：保护目标为地表水水质和水体功能不因本项目的建设而降低； （4）固体废物：项目产生的固体废物得到妥善处置，不造成二次污染。 根据现场勘查，项目位于乐山市市中区里仁街85号，外环境关系如下：项目西面紧邻城市道路，交通便利，本项目距离竹公溪约80m，离美林花苑小区约100m；项目北面紧邻安置小区静沁苑，距离约40m，距离锦欣苑小区约120m；东面10m为演武街农贸市场、综合停车楼及社区服务中心，距离沁园公寓120m，距离岷江200m；南面紧邻张公桥美食街，距离乐山市市中区实验幼儿园85m；本项目位于市区繁华地段，周边大多数为老旧小区及商业繁多。 项目所在地不涉及风景名胜区、自然保护区、文物保护单位以及饮用水水源保护区等，不涉及生态保护红线。由此可见，项目周边200m范围内外环境关系简单，主要以住宅和商铺为主，无明显工业污染源，因此，作为医院类工程的本项目而言，适宜在此建设。同时，作为医院类工程的本项目而言，属轻污染类项目，在严格落实各项环保措施、确保污染物实现达标外排的情况下，对周边各环境敏感点及区域环境质量也将不会造成明显影响。 项目环境敏感点见下表： 表3-4 本项目主要环境敏感点保护目标 类别; 保护目标; 规模; 方向/高差; 与本项目边界距离/阻隔关系; 执行标准. 环境空气; 美林花苑; 约200户，600人; 西面/0m; 100m-150m/竹公溪阻隔; 满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准. 散居住户; 约150户，450人; 西北面/0m; 100m-160m/竹公溪阻隔. 沁苑公寓; 约400户，1200人; 东面/0m; 120m-160m. 锦欣苑; 约1500户，4500人; 北面/0m; 120m-250m. 静沁苑; 约450户，1350人; 北面/0m; 40m-100m. 地表水; 岷江; /; 东面/0m; 200m; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准. 竹公溪; /; 西面/0m; 80m. 声环境; 美林花苑; 约200户，600人; 西面/0m; 100m-150m/竹公溪阻隔; 满足GB3096-2008中2类及4a类标准. 散居住户; 约150户，450人; 西北面/0m; 100m-160m/竹公溪阻隔. 沁苑公寓; 约400户，1200人; 东面/0m; 120m-160m. 锦欣苑; 约1500户，4500人; 北面/0m; 120m-250m. 静沁苑; 约450户，1350人; 北面/0m; 40m-10 0m. |
| 染物排放控制标准 | 一、废气 （1）运营期污水处理站废气排放标准执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3标准： 表3-5 污水处理站周边大气污染物最高允许浓度 单位：mg/m3 序号; 控制项目; 标准值; 备注. 1; 氨; 1.0; 《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005中表3标准. 2; 硫化氢; 0.03. 3; 臭气浓度（无量纲）; 10. 二、废水 项目运营期医疗废水执行《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表2中预处理标准限值和其他医疗机构水污染物排放限值中的预处理排放标准；主要水污染物允许排放浓度值见表3-6。 表3-6 综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值） 序号; 污 染 物; 预处理标准; 单位. 1; pH; 6-9; 无量纲. 2; SS; -; mg/L. 3; BOD5; 100; mg/L. 4; CODcr; 250; mg/L. 5; NH3-N; -; mg/L. 6; 动植物油; 20; mg/L. 7; 阴离子表面活性剂; 10; mg/L. 8; 挥发酚; 1.0; mg/L. 三、噪声 （1）营运期噪声执行国家《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类及4a类标准。标准限值见下表： 表3-7 环境噪声排放限值 适用区域; 标准值[Lep：dB（A）]. 昼 间; 夜 间. 2类; 60; 50. 4a类; 70; 55. 四、固废 一般固体废弃物排放标准执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的相关要求，危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001（2013年修订）中的相关要求。其中，污水处理设施产生的污泥属于危险废物，污泥清掏前应进行监测达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表4医疗机构污泥控制标准。 表3-8 医疗机构污泥控制标准 医疗机构类别; 粪大肠菌群数（MPN/g）; 蛔虫卵死亡率（%）. 综合医院和其他医疗机构; ≤100; ＞95. |
| 总量控制指标 | 据工程分析，本项目涉及到的总量控制因子主要为排放污水中的COD、NH3-N，本项目污水经污水处理设施处理后排入市政污水管网，经乐山市第一污水处理厂处理达标后排放。建议本项目总量控制指标纳入乐山市第一污水处理厂总量控制，不再单独设置。 |

四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 本项目前身系乐山华新医院，2005年7月20日由乐山市卫生局《关于同意“乐山华新医院申请暂时歇业报告”的批复》（乐卫发[2005]80号），于2005年9月2日取得乐山市卫生局《关于同意乐山市骨科医院执业的批复》（乐卫函[2005]175号），同意乐山市骨科医院开展医疗服务。根据现场踏勘时走访调查，无施工期环境遗留问题。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 一、营运期大气环境影响分析 1、废气产生及排放情况 结合《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020），本项目运营期废气污染物排放设施主要为污水处理站，排放的污染物主要为氨、硫化氢和臭气浓度。除此之外，还有医疗废物暂存间异味等。具体的产排污情况见下表。 表4-1 本项目运营期废气产生环节、污染物总类、排放形式及污染防治设施表 污染物产生设施; 废气产污环节; 污染物种类; 排放形式; 污染治理措施名称; 排放口类型; 执行标准. 污水处理站; 污水处理; 氨; 无组织; /; /; 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）. 硫化氢. 医废暂存间; 医疗废物储存; 异味; 无组织; 换气、控温、消毒、杀菌; /; /. 生活垃圾储存间; 生活垃圾储存; 异味; 无组织; 袋装密封和室内空气消毒; /; /. 病房; 住院部; 带菌废气; 无组织; 消毒、通风设备; /; /. （1）污水处理站恶臭气体 项目于于西北角单独建筑物设置一座地埋设污水处理站，采用一级强化处理+消毒工艺进行预处理，处理能力为80m3/d。污水处理站在运行过程中会产生少量的恶臭气体，主要成分为氨和硫化氢，这些气体刺激人的嗅觉器官，影响医院院区和周边环境空气质量，降低周围居民的生活环境质量。 本项目废水产生量约为44.95t/d，在污水处理过程中会产生一定的恶臭气体，本项目采用“一级强化处理+消毒工艺”，污水处理设施中化粪池、调节池、沉淀池、消毒池均为密闭池子，无废气排放口，恶臭的种类主要为NH3、H2S。其产生的污染物浓度小于《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中污水处理站周边大气污染物最高允许浓度标准限值，即NH3≤1.0mg/m³；H2S≤0.03mg/m³。 根据《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中的要求，污水处理站应设置盖板密封，设导气管将污水处理设施溢出臭气收集，经专用管道通过活性炭吸附后有组织排放。污水处理站污泥定期进行清掏，活性炭定期更换以保证处理效果和防止臭气排放不畅而外溢。 治理措施：评价要求建设单位对本项目污水处理设施各单元采用地埋式构筑物建设，并进行加盖密闭，设置进出气口，污水站臭气经紫外线消毒、杀菌后，经抽风系统引至活性炭吸附处理后引至房顶排放。由于污水处理站全封闭负压设计且位于地下，因此，不考虑恶臭污染物的无组织排放情况。类比同类项目，本项目拟设置废气收集处理系统引风机风量为5000m3/h，收集效率为100%，处理效率为85%，将出气口接入管道收集进入活性炭吸附装置进行除臭后通过管道引至房顶排放。 （2）医疗废物暂存间异味 项目在门诊医技楼的1F设置一个医疗废物暂存间，位于医院一楼西北侧，远离病区和人群。本项目产生的医疗废物经专用容器收集后，集中暂存于项目内医疗废物暂存间，定期交由阆中市时代安全处置有限公司处置。医疗废物暂存间的设置符合《医疗废物管理条例》和《医疗废物集中处置技术规范》的有关规定。 评价要求①做好医疗废物的密封工作，采用专用通道清运，避开人群；②安排专人负责医疗废物暂存间的管理工作，做好暂存间的防渗漏、防鼠、防蚊蝇等措施，定期对医疗废物暂存间存储设施、设备进行清洁并消毒；③结合医院的实际情况，医疗废物隔天清运一次，确保医疗废物得到及时清运处置，避免长期堆存。经采取上述治理措施，医疗废物暂存间异味产生量较少，对环境影响较小。 （3）生活垃圾异味 生活垃圾异味的产生主要在细菌的作用下，生活垃圾中有机物质分解而产生异味，对环境的影响主要表现为恶臭。生活垃圾异味主要来源于生活垃圾收集点。本项目采用垃圾桶和垃圾箱收集生活垃圾。 治理措施：采用垃圾桶和垃圾箱收集生活垃圾，安排专人负责院内清洁防止蚊蝇滋生，并定时将生活垃圾收集至塑料袋，密封后于院外生活垃圾暂存点，及时对垃圾进行清运，减小垃圾堆存对周边环境的影响。 （4）病房带菌医疗废气 医院内空气中含有病人携带的致病菌，所以要求医院按照《医院空气净化管理规范》（WS/T368-2012）和《医疗机构消毒技术规范》 (WS/T367-2012)的要求，严格管理，对室内定期进行消毒灭菌（每日至少一次），同时加强室内通风，使医院非洁净手术部（室）的室内空气经消毒净化后执行《医院空气净化管理规范》（WST368-2012）中细菌菌落总数≤4CFU/(15min·直径 9cm 平皿)”的空气净化卫生 要求；其余室内空气经消毒净化后执行《医院空气净化管理规范》（WST368-2012）中细菌菌落总数≤4CFU/(5min·直径 9cm 平皿)”的空气净化卫生要求。 治理措施：本评价要求项目采用移动式紫外线消毒仪器定期对病区进行消毒；卫生间、病房地面定期采用84消毒液进行消毒处理。 二、水环境影响分析和保护措施 1、废水的产生及排放情况 结合《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020），本项目运营期产生的废水主要为门诊废水、病房废水、洗衣废水、保洁废水以及职工生活污水等。具体的产排污情况见下表。 表4-2 营运期本项目废水类别、污染物种类、废水排放去向及污染防治设施表 污水 来源; 污水 类别; 污染物种类; 排放去向; 排放口类型; 污染治理设施名称; 执行标准. 病房废水、门诊废水、职工生活污水、洗衣废水、保洁废水、检验科废水; 综合医疗污水; pH值、化学需氧量、悬浮物、氨氮、五日生化需氧量、动植物油、石油类、阴离子表面活性剂; 进入市政污水管网; 一般排放口; 乐山市第一污水处理厂; GB18466. 1）病房废水 本项目拟设置床位数100床，则最高日住院病人为100人。根据《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019），医院住院部用水标准为250~400L/床·d，结合建设单位提供资料与医院自身特点，，本项目住院部用水量按250L/床·d计，则住院病人用水量为25m3/d（9125m3/a），排水系数取0.9，则排水量为22.5m3/d（8212.5m3/a）。 2）门诊废水 根据实际情况，医院日均接纳门诊病人最多为50人次，根据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003(2009 年版），门诊患者用水量最高日为 7～13L/人·d，本项目门诊用水量按10L/人·d计算，则用水量为0.5m3/d（182.5m3/a），废水产生系数取0.9，则废水产生量为0.45m3/d（164.25m3/a）。 3）职工生活废水 根据实际情况，本项目劳动定员约68人，均不在医院住宿，根据《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019），医务人员用水80L~100L/人·班，本项目职工生活用水标准按80L/人·d计算，则用水量为5.44m3/d（1985.6m3/a），废水产生系数取0.9，则废水产生量为4.9m3/d（1787m3/a）。 4）绿化用水 本项目绿化面积 30m2，用水定额按 0.9m3/ m2·a 计，则绿化用水约27m3/a，全部进入外环境。 5）地面保洁废水 地面保洁废水按 0.5L/m2·d 计，项目建筑面积为 1564.61m2，保洁面积按照建筑面积的 90%计，地面保洁面积为1408.15m2，则本项目地面保洁用水量为 0.7m³/d（255.5m³/a），废水产生系数取0.8，则废水产生量为0.63m3/d（230m3/a）。 6）洗衣房废水 本项目医院共设置100床位，按每天洗换一次计算，每张床位产生脏衣物1kg，职工衣物按每天产生20kg脏衣物计算，则整个医院每天产生污衣物120kg。根据《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019），洗衣用水量按80L/kg计算，则洗衣用水量为9.6m3/d（3504m3/d），废水产生系数按90%计，则废水产生量为8.64m3/d（3153.6m3/a）。 7）检验科废水 本项目放射科，不使用传统的照片胶片洗印，而采用数码成像，无洗印废水产生；医院采用溶血素、试纸袋、凝血酶时间试纸等代替氰化钾、氰化钠溶液等进行血液、血清等检验，因此本项目不产生含氰废水；医院检验和制作化学清洗剂时使用硝酸、硫酸等酸性物质而产生酸性废水；医院在病理、血液检查及化验等工作中无含铬废水产生。 故而本项目产生的特殊医疗废水只包括检验科酸性废水，用水量为0.02m³/d（7.3t/a），排水系数取0.85，排水量为0.17m³/d（6.2t/a）。 根据《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）的定义，医院污水指门诊、病房、手术室、各类检验室、放射室等处排出的诊疗、生活及粪便污水。当医院其他污水与上述污水混合排出时一律视为综合医疗污水，本项目产生的食堂废水、地面保洁废水与医疗污水一同排入医院污水处理站处理，视为综合医疗污水。 2、治理措施 本项目综合医疗污水经化粪池统一收集预处理之后进入院区一体化污水处理设施处理。本项目为二级骨科专科医院，属于非传染病医院，项目运营期废水产生总量为41.33m³/d。根据建设单位提供的资料，医院现有的医疗废水预处理设施体积为120m³，处理能力为80m³/d，对废水进行预处理后排入市政污水管网，项目采用一级强化处理+消毒（自动投加的方式）。经处理后的废水达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准后，排入市政污水管网，经乐山市第一污水处理厂处理达标后排放。污水处理工艺流程见下图： 图4-1 项目污水处理工艺流程图 - 本项目废水排放情况汇总 本项目废水经预处理之后满足《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表2综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值中的预处理标准，排入市政污水管网。 本项目废水各污染物排放情况见表 4-3。 表4-3 本项目废水及污染物排放情况一览表 单位：t/a 废水性质; CODcr; BOD5; 氨氮; SS; 总磷; 总余氯. 医疗、生活污水; 处理前13056.05m3/a; 浓度（mg/L）; 350; 210; 35; 200; 10; /. 产生量（t/a）; 5.28; 3.17; 0.53; 3.0; 0.15; /. 院内废水排口; 处理措施; 预处理池+一级强化+消毒工艺. 污水处理设施; 处理后13056.05 m3/a; 浓度（mg/L）; 250; 100; 15; 60; 5; /. 排放量（t/a）; 3.77; 1.5; 0.9; 0.38; 0.075; /. 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）预处理标准; 250; 100; /; 60; /; /. 污水处理厂排口; 处理措施; 污水处理厂. 乐山市第一污水处理厂; 处理后13056.05 m3/a; 浓度（mg/L）; 30; 6; 1.5; 10; 0.3; 0.5. 排放量（t/a）; 0.45; 0.09; 0.02; 0.15; 0.005; 0.008. 《四川省岷江沱江流域水污染排放物标准》（DB51/2311-2016）; 30; 6; 1.5; 10; 0.3; 0.5. 4、污水处理工艺可行性分析 本医院为非传染病医院，废水总量为44.95m³/d。根据《医院废水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）中指出：非传染病医院污水，若处理出水直接或间接进入地表水或海域时，应采用二级处理+消毒工艺或二级处理+深度处理+消毒工艺；若处理出水排入终端已建有正常运行的二级污水出场的城市管网时，可采用一级强化处理+消毒工艺。本项目废水可进入污水处理厂，故本项目采用“一级强化处理+消毒工艺”。项目污水经院内污水处理设施预处理口，进入乐山市第一污水处理厂达到《四川省岷江沱江流域水污染排放物标准》（DB51/2311-2016）标准，排入岷江。因此，项目废水采用化粪池、格栅/调节池+二沉池+次氯酸钠消毒工艺对废水进行处理。医院废水需经处理达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准标准后排入城镇污水管网。 参考《医院废水处理工程技术规范》（HJ2029-2013），医疗污水处理站采用一级强化处理+消毒工艺，考虑1.2的保障系数，处理规模为80m³/d，污水处理设施设计容积约为120m³/d。污水处理设施产生的污泥属危险废物，委托有资质的危险废物处理单位定期清淘、消毒外运送集中处理。 项目运营过程中，为了避免污水渗漏、污染土壤及地下水而造成二次污染，在实施过程中对废水、废液产生源点采取严格的防渗措施。根据《医院废水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）要求，“医疗污水处理工程应急事故池容积不小于日处理排放量的30%”，评价要求院内必须设置应急事故池，应急事故池的容积为10m³，当污水处理处理设施发生事故或检修情况时，应将院内医疗废水排入事故池内，并及时对污水处理设施进行抢修，保障污水处理站的正航运行，防止污水处理设施事故排放。 同时，医疗废物暂存间和污水处理站底部采用防渗、防水处理等措施，项目各废水产排点均进行地面硬化处理。排水管网定期巡检，杜绝地下水污染隐患。在严格落实以上各类污水处理措施情况下，项目营运期污水可达到相关环境保护管理要求，其污染物可实现达标外排，污染防治措施合理。 三、运营期噪声环境影响分析 项目运营后医院内主要的产噪设备为污水处理站内的风机和水泵产生的噪声，空调外机噪声等，其余医疗设备以及人群活动产生的噪声相对较小，采用类比平均声级确定其声源强度见表4-4： 表4-4 项目噪声产生位置及治理措施 单位：dB(A) 序号; 设备噪声源; 位置; 声源类型; 处置措施; 声源强度dB(A). 1; 水泵及风机; 1F; 连续声源; 低噪设备、减振、隔声; 70-75. 2; 医疗设备; 医院; 连续声源; 低噪设备、减振、隔声; 50. 3; 空调外机; 医院外墙; 连续声源; 低噪设备、减振、隔声; 60. 项目医院内污水池水泵为潜水式，安装在一体化污水处理设施内部，通过建筑物隔声、水体隔声，再经距离衰减后地面可做到噪声达标；医疗设备基本上均是低噪声设备，噪声源强值比较低，加之置于室内，可以达到排放标准要求。项目使用分体空调，使用减震降噪技术，减少对周边居民的影响，经上述处理措施后，项目场界噪声可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 表4-5 项目噪声治理措施建设情况及整改措施汇总 产污工段; 主要污染物; 现有治理措施; 是否满足 环保要求; 整改措施; 整改后是否达标. 污水处理设施; 水泵及风机; 减振消声; 是; 无; /. 医院; 医疗设备; 置于隔声间; 是; 无; /. 医院外墙; 空调外机; 置于隔声间; 是; 无; /. 本项目已建成，项目监测时处于正常运营阶段，因此根据项目监测结果，项目外环境能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类和4a标准。 综上，项目营运期噪声设备对项目所在区域声环境影响较小。 四、固体废弃物环境影响分析 1、固体废物的产生情况 本项目建成后，产生的固废主要包括一般固废和危险废物两类，其中一般废物为医护人员、住院病人产生生活垃圾，危险废物主要是医疗废物、污水处理系统污泥。 （1）一般固废： 生活垃圾：项目扩建后生活垃圾主要由医护人员、病人产生，医护人员为68人，设置床位数100张，生活垃圾产生量按0.5kg/d计，则生活垃圾产生量约为84kg/d（30.66t/a）。生活垃圾经垃圾桶收集后，交由当地环卫部门统一清运，日产日清。 （2）危险废物： 1）医疗废物 医疗废物来源广泛、成分复杂，成分包括金属、玻璃、塑料、纸类、纱布等，往往还带有大量病毒、细菌，具有较高的感染性。医疗废物（HW01）、废药物、药品（HW03）已列入《国家危险废物名录》（环境保护部令第39号）。本项目医疗废物产生类别、名称等情况详见下表： 表4-6 项目实施后产生医疗废物分类目录 序号; 特性; 名称; 类别; 产生科室. 1; 携带病原微生物，具有引发感染性疾病传播危险的医疗废物; 1．被病人血液、体液、排泄物污染的物品，包括： ◆棉球、棉签、棉条、纱布及其他各种敷料； ◆一次性使用卫生用品、一次性使用医疗用品及一次性医疗器械； ◆废弃的被服； ◆其他被病人血液、体液、排泄物污染的物品。 2．医疗机构收治的疑似传染病病人产生的生活垃圾。 3．病原体的培养基、标本和菌种、毒种保存液。 4．各种废弃的医学标本。 5．废弃的血液、血清。 6．使用后的一次性使用医疗用品及一次性医疗器械视为感染性废物。; 感染性废物（废物类别：HW01，代码831-001-01）; 各科室等. 2; 能够刺穿或者割伤人体的废弃医用锐器; 1．医用针头、缝合针。 2．各类医用锐器，包括：解剖刀、手术刀、备皮刀、手术锯等。 3．载玻片、玻璃试管、玻璃安瓿等。; 损伤性废物（废物类别：HW01，代码831-002-01）; 手术室、 注射室等. 3; 具有毒性、腐蚀性、易燃易爆性的废弃化学物品; 1．实验室废弃的化学试剂。 2．废弃的过氧乙酸、戊二醛等化学消毒剂。 3．废弃的汞血压计、汞温度计。; 化学性废物（废物类别：HW01，代码831-004-01）; 药剂科等. 4; 过期、淘汰、变质或者被污染的废弃药品; 1．废弃的以及过期的一般性药品，如：抗生素、非处方类药品等。 2．废弃的细胞毒性药物和遗传毒性药物，包括：免疫抑制剂。 3．废弃的血液制品等。; 药物性废物（废物类别：HW03，代码900-002-03）; 药剂科、 麻醉室等. 5; 诊疗过程中产生的人体废弃物和医学实验动物尸体等; 手术及其他诊疗过程中产生的废弃的人体组织等。; 病理性废物; 各科实验室等. 注：①一次性使用卫生用品是指使用一次后即丢弃的，与人体直接或者间接接触的，并为达到人体生理卫生巾或者卫生保健目的而使用的各种日常生活用品。②一次性使用医疗用品是指临床用于病人检查、诊断、治疗、护理的指套、手套、吸痰管、阴道窥经、肛经、印模托盘、治疗巾、皮肤清洁巾、擦手巾、压舌板、臀垫等接触完成黏膜、皮肤的各类一次性使用医疗、护理用品。③一次性医疗器械指《医疗器械管理条例》及相关配套文件所规定的用于人体的一次性仪器、设备、器具、材料等物品。 本项目医疗废物产生量分析： ①病人产生的废物： 本项目住院病人的医疗废物产生系数为0.5kg/床·天，门诊病人的医疗废物产生系数按0.02kg/人·天计。参考以上产污系数，拟建项目设计床位数为100张，门诊就诊人数按15人次/d计，则项目医疗废物产生约50.3kg/d（18.36t/a）。 ②废弃、过期药品 根据类比同类型、同规模医院，项目产生的废弃、过期药品约0.3t/a。 根据《国家危险废物名录》（2016年版），属于“医疗废物HW01，卫生，831-005-01药物性废物”。 因此，本项目医疗废物合计为18.96t/a。 治理措施：本项目为产生的医疗废物设置了专门的暂存空间，暂存空间严禁闲杂人员接触，防止各类动物接触，严禁将医疗废物混入居民垃圾、建筑垃圾和其他废物中。对于每一种医疗废物设置的暂存空间，都应做到《医疗废物专用包装物、容器的标准和警示标识的规定》的要求；根据建设单位提供的资料，营运过程总产生的医疗固废是委托的阆中市时代安全处置有限公司进行处理，乐阆中市时代安全处置有限公司是专业从事医疗废物集中处置活动单位；综上，项目的医废处置合理。 2）污水处理设施污泥 本项目污水处理设施污泥按照2kg/日计，则污泥产生量为0.73t/a。这部分污泥属于危险废物（废物类别：HW01，代码851-001-01），经机械清掏、干化、消毒后，将交由资质单位处理。根据建设单位提供的资料，营运过程总产生的污泥是委托阆中市时代安全处置有限公司，四川绿行环保科技有限公司是经南充市生态环境局许可，专业从事收集、贮存处理医疗废物的活动单位；因此，项目营运期产生的污泥处置合理。污泥清掏前应进行监测，达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB148466-2005）表4中要求，即粪大肠菌群数≤100MPN/g，蛔虫卵死亡率＞95%。 - 固体废物的收集处理 根据《医疗废物管理条例》，本项目医疗废物的管理应按照以下规定执行： 1）医疗废物的收集 ①及时收集本单位产生的医疗废物，并按照类别分置于防渗漏、防锐器穿透的专用包装物或者密闭的容器内； ②医疗废物专用包装物、容器，应当有明显的警示标识和警示说明； ③放入包装袋或者容器内的医疗废物不得取出； ④盛装的医疗废物达到包装物或容器的3/4时，应当使用有效的封闭方式使包装物或容器的封口紧实、严密； ⑤包装物或容器的外表面被感染性废物污染时，应当对被污染处进行消毒处理或者增加一层包装； ⑥批量的含汞的体温计、血压计等医疗器具报废时应交由专门机构处置； ⑦盛装医疗废物的每个包装物、容器外表面应当有警示标识和中文标识，中文标识的内容应包括医疗废物产生单位、生产日期、类别及需要的特别说明等； ⑧医疗污物的分类收集：黑色袋装生活垃圾，黄色袋装医疗垃圾，红色袋装放射垃圾。 2）医疗废物的转送 ①禁止转让、买卖医疗废物； ②禁止在运送过程中丢弃医疗废物；禁止在非贮存地点倾倒、堆放医疗废物或者将医疗废物混入其他废物和生活垃圾； ③禁止通过铁路、航空运输医疗废物； ④有陆路通道的，禁止通过水路运输医疗废物；没有陆路通道必需经水路运输医疗废物的，应当经设区的市级以上人民政府环境保护行政主管部门批准，并采取严格的环境保护措施后，方可通过水路运输； ⑤禁止将医疗废物与旅客在同一运输工具上载运； ⑥禁止在饮用水源保护区的水体上运输医疗废物； ⑦应当使用防渗漏、防遗撒的专用运送工具，按照本单位确定的内部医疗废物运送时间、路线，将医疗废物收集、运送至暂时贮存地点。运送工具使用后应当在医疗机构制内指定的地点及时消毒和清洁。 3）医疗废物的贮存 ①医疗废物的暂时贮存设施、设备，应当原理医疗区、食品加工区和人员活动区以及生活垃圾存放场所，医疗废物暂时贮存地点有严密的封闭措施，防止渗漏和雨水冲刷，避免阳光照射，并有防鼠、防蚊蝇、防蟑螂的安全措施。并设置明显的警示标识和防渗漏、防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施； ②医疗废物的暂时贮存设施、设备应当定期消毒和清洁； ③不得露天存放医疗废物；医疗废物暂时贮存的时间不得超过2天，医疗废物转交医疗废物集中处理单位，应严格执行危废转移联单管理制度； ④医疗废物暂时贮存地点应通水，设有水池、地漏等设施，墙面和地面的装修应便于冲刷、清洗和消毒。 ⑤医疗废物转交出去以后及时对医疗废物贮存点进行清洁消毒处理。墙面和地面可用有效氯1000mg/L含氯消毒剂或0.2%过氧乙酸拖擦；空气消毒可用紫外线照射1小时或用过氧乙酸熏蒸，用量按1g/m³计算，熏蒸时间为2小时。 4）医疗废物的处置 ①应当根据就近集中处置的原则，及时将医疗废物交由医疗废物集中处置单位处置。 ②医疗废物集中处置单位，应当符合下列条件：具有符合环境保护盒卫生要求的医疗废物贮存、处置设施或者设备；具有经过培训的技术人员以及相应的技术工人；具有负责医疗废物处置效果检测、评价工作的机构和人员；具有保证医疗废物安全处置的规章制度。 5）日常管理 ①建立健全医疗废物管理责任制，其法定代表人为第一责任人，切实旅行职责，防止因医疗废物导致传染病传播和环境污染事故。 ②制定与医疗废物安全处置有关的规章制度和在发生意外事故时的应急方案；设置监控部门或者专（兼）职人员，负责检查、督促、落实本单位医疗废物的管理工作，防止违反本条例的行为发生。 ③对本单位从事医疗废物收集、转送、贮存、处置等工作的人员和管理人员，进行相关法律和专业技术、安全防护记忆紧急处理等知识的培训。 ④应当采取有效的职业卫生防护措施，为从事医疗废物收集、转送、贮存、处置等工作的人员和管理人员，配备必要的防护用品，定期进行健康检查；必要时，对有关人员进行免疫接种，防止其受到健康损害。 ⑤应当依照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的规定，执行危险废物转移联单管理制度。 ⑥应当对医疗废物进行登记，登记内容应当包括医疗废物的来源、种类、重量或者数量、交接时间、处置方法、最终去向以及经办人签名等项目。登记资料至少保存3年。 ⑦应当采取有效措施，防止医疗废物流失、泄露、扩散。 ⑧发生医疗废物流失、泄露、扩散时，医疗卫生机构和医疗废物集中处置单位应当采取减少危害的紧急处理措施，对致病人员提供医疗救护和现场救援；同时向所在地的县级人民政府卫生行政主管部门、环境保护行政主管部门报告，并向可能受到危害的单位和居民通报。 表4-7项目固体废物排放及处置情况汇总 废物类型; 名称; 产生量（t/a）; 处置方式. 一般固废; 生活垃圾; 30.66; 统一收集后交由环卫部门统一收集处理. 危险废物; 医疗废物（HW01）; 病人产生的废物; 18.36; 定期交由阆中市时代安全处置有限公司. 废弃、过期药品; 0.3; 阆中市时代安全处置有限公司回收处理. 污水处理站污泥（HW01）; 0.73; 定期交由阆中市时代安全处置有限公司. 现有治理措施：项目医疗废物已交由阆中市时代安全处置有限公司，已经签订医疗废物处理委托合同，符合环保要求，不需整改。 表4-8 项目固体废物治理措施建设情况及整改措施汇总 产污工段; 主要污染物; 现有治理措施; 是否满足环保要求; 整改措施; 整改后是否达标. 一般固废; 生活垃圾; 统一收集后交由环卫部门统一收集处理; 是; 无; /. 危险废物; 医疗废物 （HW01）; 病人产生的废物; 定期交由阆中市时代安全处置有限公司. 废弃、过期药品; 阆中市时代安全处置有限公司回收处理. 污水处理站污泥（HW01）; 定期交由阆中市时代安全处置有限公司. 2、污染防治措施 按照《医疗废物管理条例》、《医疗卫生机构医疗废物管理办法》、《危险废物贮存污染控制标准》、《医疗废物转运车技术要求（试行）》等相关医疗废物处置规定，本环评提出以下措施及管理要求： ①医疗废物暂存间的设置需按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001， 2013 年修改）的设计要求，防渗层为粘土层+20cm 厚 P8 抗渗混凝土+2mm 厚 HDPE防渗膜+环氧树脂漆。通过上述措施可使重点污染区各单元防渗层渗透系数≤10-10cm/s，并做到密闭、防渗漏； ②周边设置截流沟排向病区污水处理系统； ③增加医疗废物、危险废物及一般废物分类收集标识； ④医疗废物应做到当日清运，使用中做到消杀、灭菌，防止病源扩散或传染； ⑤危险废物暂存间和医疗废物暂存间设置明显警示标识和防渗漏、防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施； ⑥医疗废物的暂时贮存设施、设备定期消毒和清洁； ⑦做好医疗废物暂存和运出处理的管理工作，严格医疗废物的“日产日清”制度，污物暂存间专人负责清扫消毒工作，每天清扫并消毒一次； ⑧废物装运后必须消毒并检查车辆密闭完好性，确保运输过程中不发生沿途洒落，避免医疗废物产生二次污染。 ⑨医疗废物暂存间应配有称重（计重电子秤）、冲洗、紫外线灯、消毒液喷洒、长把毛刷、拖把或其他清扫等设备。 3、固体废物的管理及处置措施 （1）分类收集 根据医疗废物分类名录，感染性废物、损伤性废物、药物性废物及化学性废物不能混合收集，需要分类收集各种废物。放入包装物或者容器内的感染性废物、损伤性废物不得取出。当盛装的医疗废物达到包装物或者容器的 3/4 时，应当使用有效的封口方式，使包装物或者容器的封口紧实、严密。所有锐利物都必须单独存放，并统一按医学废物处理。收集锐利物包装容器必须使用硬质、防漏、防刺破材料。针或刀应保存在有明显标记、防泄漏、防刺破的容器内，处理含有锐利物品的感染废料时应使用防刺破手套。 （2）分类管理 按照《医疗废物专用包装物、容器的标准和警示标识的规定》，据医疗废物的类别，将医疗废物分置于符合的包装物或者容器内。在盛装医疗废物前，应当对医疗废物包装物或者容器进行认真检查，确保无破损、渗漏和其它缺陷。感染性废物、损伤性废物、药物性废物及化学性废物不能混合收集。少量的药物性废物可以混入感染性废物，但应当在标签上注明。 废弃的麻醉、精神、放射性、毒性等药品及其相关的废物的管理，依照有关法律、行政法规和国家有关规定、标准执行。 化学性废物中批量的废化学试剂、废消毒剂应当交由专门机构处置；批量的含有汞的体温计、血压计等医疗器具报废时，应当交由专门机构处置；医疗废物中病原体的培养基、标本和菌种、毒种保存液等高危废物，应当首先在产生地点进行压力蒸汽灭菌或化学消毒处理，然后按感染性废物收集处理；放入包装物或者容器内的感染性废物、病理性废物、损伤性废物不得取出；盛装的医疗废物达到包装物或者容器的 3/4 时，应当使用有效的封口方式，使包装物或者容器的封口紧实、严密。包装物或者容器的外表面被感染性废物污染时，应当对被污染处进行消毒处理或者增加一层包装。 （3）暂存要求 按《医疗卫生机构医疗废物管理办法》、《危险废物贮存污染控制标准》等要求，做好以下管理工作。本项目医院北侧设置医疗废物暂存间一间。 医疗废物的暂时贮存设施、设备应当达到以下要求：远离医疗区、食品加工区、人员活动区和生活垃圾存放场所，方便医疗废物运送人员及运送工具、车辆的出入。有严密的封闭措施，设专（兼）职人员管理，防止非工作人员接触医疗废物，有防鼠、防蚊蝇、防蟑螂的安全措施；防止渗漏和雨水冲刷，易于清洁和消毒，避免阳光直射。设有明显的医疗废物警示标识和“禁止吸烟、饮食”的警示标识，暂时贮存病理性废物，应当备低温贮存或者防腐条件。 必须定期对所贮存的医疗废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。 对于感染性废料和锐利废物，其贮存地应有“生物危险”标志和进入管理限制，且应位于产生废物地点附近，同时感染性废物和锐利废物的贮存应、满足要求：1）保证包装内容物不暴露于空气和受潮；2）保存温度及时间应使保存物无腐败发生，必要时，可用低温保存，以防微生物生长和产生异味；3）贮存地及包装应确保内容物不成为鼠类或其他生物的食物来源；4）贮存地不得对公众开放。 （4）医疗废物的交接 本项目医疗废物统一交由资质单位集中处理。按照《医疗废物转运车技术要求（试行）》，医疗废物运送人员在接收医疗废物时，应外观检查医疗卫生机构是否按规定进行包装、标识，并盛装于周转箱内，不得打开包装袋取出医疗废物。对包装破损、包装外表污染或未盛装于周转箱内的医疗废物，医疗废物运送人员应当要求医疗卫生机构重新包装、标识，并盛装于周转箱内。拒不按规定对医疗废物进行包装的，运送人员有权拒绝运送，并向当地环保部门报告。 医院交予处置的废物采用危险废物转移联单管理，由当地环保部门对医疗废物转移计划进行审批。每车每次运送的医疗废物采用《医疗废物运送登记卡》管理，一车一卡，由医疗卫生机构医疗废物管理人员交接时填写并签字。当医疗废物运至处置单位时，处置厂接收人员确认该登记卡上填写的医疗废物数量真实、准确后签收。 （5）医疗废物的运输 按《医疗废物转运车技术要求（试行）》规范要求如下： ①医疗废物转运车辆应配备专用的箱子，放置因意外发生事故后防止污染扩散的用品，如消毒器械及消毒剂、收集工具及包装袋、人员卫生防护用品等。 ②车厢内部表面，应采用防水、耐腐蚀、便于消毒和清洗的材料，表面平整，具有一定强度，车厢底部周边及转角应圆滑，不留死角；车厢的密封材料同样应耐腐蚀，车厢应经防渗处理；车厢外部颜色为白色或银灰色；医疗废物转运车应在车辆的前部、后 部及车厢两侧喷涂警示性标志。 ③医疗废物转运车在铁路（或水路）运输时应以自驶（或拖拽）方式上下车（船），若必须用吊装方式装卸时，应防止损伤产品； ④医疗废物转运车停用时，应将车厢内、外进行彻底消毒、清洗、晾干，锁上车厢门和驾驶室，停放在通风、防潮、防暴晒、无腐蚀气体侵害的场所。停用期间不得用于其他目的运输；车辆报废时，车厢部分应进行严格消毒后再进行废物处理。 - 事故应急措施 发生医疗废物流失、泄漏、扩散和意外事故时，应当按照以下要求及时采取紧急处理措施：确定流失、泄漏、扩散的医疗废物的类别、数量、发生时间、影响范围及严重程度；组织有关人员尽快按照应急方案，对发生医疗废物泄漏、扩散的现场进行处理；对被医疗废物污染的区域进行处理时，应当尽可能减少对病人、医务人员、其它现场人员及环境的影响；采取适当的安全处置措施，对泄漏物及受污染的区域、物品进行消毒或者其他无害化处置，必要时封锁污染区域，以防扩大污染；对感染性废物污染区域进行消毒时，消毒工作从污染最轻区域向污染最严重区域进行，对可能被污染的所有使用过的工具也应当进行消毒；工作人员应当做好卫生安全防护后进行工作。处理工作结束后，应当对事件的起因进行调查，并采取有效的防范措施预防类似事件的发生。 本项目产生的医疗废物按照相关规定由专职工作人员统一收集，运送至医疗废物暂存室贮存，定期由相应处理资质的单位收集处置，避免在院区内的积存。在严格落实《医疗废物管理条例》、《医疗卫生机构医疗废物管理办法》、《危险废物贮存污染控制标准》、《医疗废物转运车技术要求（试行）》等有关措施后，对环境影响较小。 4、固体废物的环境管理要求 ①建立健全医疗废物管理责任制，其法定代表人为第一责任人，切实履行职责，防止因医疗废物导致传染病传播和环境污染事故。 ②制定与医疗废物安全处置有关的规章制度和在发生意外事故时的应急方案；设置监控部门或者专（兼）职人员，负责检查、督促、落实本单位医疗废物的管理工作，防止违反本条例的行为发生。 ③对本单位从事医疗废物收集、转送、贮存、处置等工作的人员和管理人员，进行相关法律和专业技术、安全防护记忆紧急处理等知识的培训。 ④应当采取有效的职业卫生防护措施，为从事医疗废物收集、转送、贮存、处置等工作的人员和管理人员，配备必要的防护用品，定期进行健康检查；必要时，对有关人员进行免疫接种，防止其受到健康损害。 ⑤应当依照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的规定，执行危险废物转移联单管理制度。 ⑥应当对医疗废物进行登记，登记内容应当包括医疗废物的来源、种类、重量或者数量、交接时间、处置方法、最终去向以及经办人签名等项目。登记资料至少保存3年。 ⑦应当采取有效措施，防止医疗废物流失、泄露、扩散。 ⑧发生医疗废物流失、泄露、扩散时，医疗卫生机构和医疗废物集中处置单位应当采取减少危害的紧急处理措施，对致病人员提供医疗救护和现场救援；同时向所在地的县级人民政府卫生行政主管部门、环境保护行政主管部门报告，并向可能受到危害的单位和居民通报。 - 环境监测 根据《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020），排污单位应当进行自行监测。 项目投入运营后，必须按照当地环境保护行政主管部门的要求，委托环境监测机构对本项目排污状况进行环境监测，以确定是否达到相应的排放标准。根据项目所在区域的环境状况和工程特点，本环评对该项目实行环境监测计划的建议如下： 表4-9 环境监测计划建议 类别; 监测位置; 测点数; 监测项目; 监测频率. 废水; 废水一般排放口; 1; 流量; 自动监测. pH; 1次/12小时. 氨氮; 1次/季. COD、SS; 1次/周. 粪大肠菌群; 1次/月. 五日生化需氧量、石油类、动植物油、阴离子表面活性剂; 1次/季. 废气; 污水处理站周界; 4; 氨、硫化氢、臭气浓度、氯气、甲烷; 1次/季. 噪声; 场界四周; 4; 噪声; 1次/年. 六、地下水、土壤环境分析 1、污染途径 本项目用水来自市政给水管网，废污水排水通过城镇污水管网排入聚源污水处理厂，最终排入岷江。本项目给、排水均不会与地下水直接发生联系，故本项目的建设不会对地下水造成明显影响。 本项目营运期污染物进入地下水环境的途径主要是废水排放或原料泄漏等通过垂直渗透进入包气带，进入包气带的污染物在物理、化学和生物作用下经吸附、转化、迁移和分解后输入土壤和地下水。根据本项目特点，营运期因渗漏可能产生的污染地下水环节有： ① 医疗废物暂存间、其他污物暂存间、污水处理站污泥池、污水处理站及污水管道、污水处理站投药间、隔油池发生“跑、冒、滴、漏”使污染物进入土壤和地下水环境。 ②突发环境风险事故导致对环境有害原料外溢，进入土壤和地下水环境。 2、防治分区 项目地下水污染防治措施以坚持“源头控制、末端防治、污染监控、应急响应相结合”的原则，采取主动控制和被动控制相结合的措施。在做好防止和“跑、冒、滴、漏”等源头防污措施的基础上，对主要污染区域采取不同等级的防渗措施。 表4-10 土壤。地下水污染防渗措施 防渗分区; 防渗技术要求; 构筑物. 重点防渗区; 等效粘土防渗层 Mb≥6.0m，K≤1×10- 10cm/s; 污水处理站及污水管道. 医疗废物暂存间、其他污物暂存间、污水处理站投药间、隔油池、预处理池. 一般防渗区; 等效粘土防渗层 Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s; 各主体建筑物最底层除重点防渗区以外的区域：餐厨垃圾暂存间等. 简单防渗区; 一般地面防渗; 除重点防渗区和一般防渗区以外的的医院道路、办公室、病房等. 3、管理措施 ①落实防渗措施，严格按照分区防渗措施进行防渗处理，防渗工程设计使用年限宜按 50 年进行设计，防渗材料必须符合防渗系数要求。 ②制定环境风险应急预案，防范风险事故对土壤和地下水的影响。 七、项目污染物排放汇总 项目污染物排放情况见下表： 表4-11 本项目运营期污染物产生及处理情况汇总 种类; 污染物名称; 处理前产生量及浓度; 处理方式; 处理后排放量及浓度; 治理效果. 废气; 无组织; 医疗废物暂存间异味; 少量; 换气、控温、消毒、杀菌; 少量; 达标排放. 污水处理站废气; NH3; 少量; 无组织排放; 少量. H2S. 病房带菌空气; 少量; 消毒、通风设备; 少量. 生活垃圾异味; 少量; 袋装密封、室内空气消毒; 少量. 废水; 废水量; 15086.9m³/a; 一级强化处理+消毒工艺; 15086.9m³/a; 达标排放. COD; 350mg/L；5.28t/a; 250mg/L；3.77t/a；. BOD5; 210mg/L；3.17t/a; 100mg/L；1.5t/a. SS; 200mg/L；3.0t/a; 60mg/L；0.38t/a. 总磷; 10mg/L；0.15t/a; 5mg/L；0.075t/a. NH3-N; 35mg/L；0.53t/a; 15mg/L；0.9t/a. 固体废弃物; 生活垃圾; 30.66t/a; 交由环卫部门统一收集处理; 0t/a; 合理处置不外排. 医疗废物(HW01); 18.66t/a; 定期交由具有危废处置资质的单位处理; 0t/a. 污水处理设施污泥(HW01); 0.73t/a; 0t/a. 噪声; 设备和生活噪声; 50-95dB（A）; 门窗隔声、设置减振; ＜60dB（A）; 达标排放. 八、生态环境影响分析 本项目为新建项目，项目的建设地位于四川省乐山市乐山市市中区里仁街85号，，前身系乐山华新医院，本项目不涉及土建工程，项目所在区域属于城市环境，其自然生态环境已很大程度上受到人类的干扰，周围无生态环境敏感点，不涉及野生动植物，生态影响较小。为进一步减小对区域生态环境的影响，评价要求建设单位增加占地范围内的绿化面积，提高项目生态环境正影响。 九、环境风险分析 环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险，建设项目建设和运行期间发生的突发性事件，有毒有害和易燃易爆等物质的泄漏，所造成的人身安全与环境影响，提出合理可行的防范、应急措施，以使事故率、损失达到最低可接受的水平。 环境风险评价应把事故引起场界外人群的伤害、环境质量的恶化及对生态系统影响的预测和防护作为评价工作重点。本章节主要通过对主要风险源识别，分析可能造成的影响程度，提出应急与缓解措施，使项目的风险事故影响达到可接受水平。 1、风险源分布情况 本项目属于医疗服务行业，日常运行期间需使用乙醇、次氯酸钠等，均属于危险化学品，因此，项目运营期间产生的风险主要来自于运行期间使用的危化品等泄露事故排放。 - 风险物质分布情况及影响途径 1）风险物质分布情况 根据项目设计资料，本项目内重点关注的危险物质主要为乙醇（医用酒精）、次氯酸钠，本项目医用酒精浓度为75%，储存量约500kg，次氯酸钠主要用于污水处理，次氯酸钠储存量约5kg，柴油最大储存量为0.1t。以上危险物质理化性质及危险特性分别如下： 表4-12 乙醇理化性质及危险特性一览表 CAS：; 64-17-5. 名称：; 乙醇、Ethanol. 分子式：; C2H6O. 分子量：; 46.07. 健康危害：; 造成严重眼刺激。. 环境危害：; 目前掌握信息，没有环境的危害。. 皮肤接触：; 用肥皂和大量的水冲洗。请教医生。. 眼睛接触：; 用大量水彻底冲洗至少15分钟并请教医生。. 吸入：; 如果吸入，请将患者移到新鲜空气处。如呼吸停止，进行人工呼吸。请教医生。. 食入：; 禁止催吐。切勿给失去知觉者喂食任何东西。用水漱口。请教医生。. 危险特性：; 无色液体, 澄清。高度易燃液体和蒸气。造成严重眼刺激。请教医生。向到现场的医生出示此安全技术说明书。如果吸入，请将患者移到新鲜空气处。如呼吸停止，进行人工呼吸。请教医生。用肥皂和大量的水冲洗。请教医生。用大量水彻底冲洗至少15分钟并请教医生。禁止催吐。切勿给失去知觉者喂食任何东西。用水漱口。请教医生。. 有害燃烧产物：; 碳氧化物. 灭火方法：; 用水雾，耐醇泡沫，干粉或二氧化碳灭火。. 应急处理：; 使用个人防护装备。避免吸入蒸气、气雾或气体。保证充分的通风。消除所有火源。将人员疏散到安全区域。注意蒸气积累达到可爆炸的浓度，蒸气可蓄积在地面低洼处。. 操作注意事项：; 避免接触皮肤和眼睛。避免吸入蒸气或雾滴。 切勿靠近火源。－严禁烟火。采取措施防止静电积聚。. 储存注意事项：; 存放在通风良好的地方。保持低温。贮存在阴凉处。使容器保持密闭，储存在干燥通风处。打开了的容器必须仔细重新封口并保持竖放位置以防止泄漏。. 眼面防护：; 面罩与安全眼镜 请使用经官方标准如NIOSH (美国) 或 EN 166(欧盟) 检测与批准的设备防护眼部。. 皮肤保护：; 戴手套取 手套在使用前必须受检查。请使用合适的方法脱除手套(不要接触手套外部表面)，避免任何皮肤部位接触此产品。使用后请将被污染过的手套根据相关法律法规和有效的实验室规章程序谨慎处理。请清洗并吹干双手。 所选择的保护手套必须符合EU的89/686/EEC规定和从它衍生出来的EN 376标准。 如果以溶剂形式应用或与其它物质混合应用，或在不同于EN 374规定的条件下应用，请与EC批准的手套的供应商联系。这个推荐只是建议性的，并且务必让熟悉我们客户计划使用的特定情况的工业卫生学专家评估确认才可。这不应该解释为在提供对任何特定使用情况方法的批准。身体保护防渗透的衣服, 阻燃防静电防护服。防护设备的类型必须根据特定工作场所中的危险物的浓度和数量来选择。. 呼吸系统防护：; 如危险性评测显示需要使用空气净化的防毒面具，请使用全面罩式多功能防毒面具(US)或ABEK型(EN 14387)防毒面具筒作为工程控制的候补。如果防毒面具是保护的唯一方式，则使用全面罩式送风防毒面具。呼吸器使用经过测试并通过政府标准如NIOSH(US)或CEN(EU)的呼吸器和零件。. 手防护：; 戴防化学品手套。. 外观与性状：; 无色液体，澄清. 熔点(℃)：; -114. 沸点(℃)：; 78. 相对密度(水=1)：; 0.789. 相对蒸气密度(空气=1)：; /. 燃烧热(kJ/mol)：; 无意义. 临界温度(℃)：; /. 临界压力(MPa)：; /. 辛醇/水分配系数的对数值：; /. 闪点(℃)：; 14.0. 引燃温度(℃)：; 无意义. 爆炸上限%(V/V)：; 19. 爆炸下限%(V/V)：; 3.3. 溶解性：; 完全溶解于水. 主要用途：; /. 禁配物：; 碱金属, 氧化剂, 过氧化物. 急性毒性：; LD50 经口 - 大鼠 - 10,470 mg/kg LC50 吸入 - 大鼠 - 4 h - 30,000 mg/l LD50 经皮 - 家兔 - 15,800 mg/kg. 其它有害作用：; /. 废弃处置方法：; 将内装物/容器送到批准的废物处理厂处理. 表4-13 次氯酸钠理化性质及危险特性一览表 中文名称; 次氯酸钠. UN 号; 1495. 危险货物编号; 51031. 主要成分; 含量:工业级一级≥99.0%;二级≥98.5%. 分子式; NaClO3; 外观与性状; 无色无臭结晶，味咸而凉，有潮解性. 分子量; 106.4; 饱和蒸汽压，kPa; /. 熔点，℃; 248; 溶解性; 溶于水. 沸点，℃; /; 禁配物; 强还原剂、易燃或可燃物、醇类、强酸、硫、磷、铝. 相对密度（水=1）; 2.49; 主要用途; 用作氧化剂，及制氯酸盐、除草剂、医药品等，也用于冶金矿石处理. 急性毒性; LD50：1200 mg/kg（大鼠经口）；LC50 无资料。. 健康危害; 本品粉尘对呼吸道、眼及皮肤有刺激性。口服急性中毒，表现为高铁血红蛋白血症，胃肠炎，肝肾损伤，甚至发生窒息。. 燃爆危险; 本品助燃，受强热或与强酸接触时即发生爆炸。与还原剂、有机物、易燃物如硫、磷或金属粉末等混合可形成爆炸性混合物。急剧加热时可发生爆炸。. 防护措施; 呼吸系统防护：可能接触其粉尘时，建议佩戴自吸过滤式防尘口罩。眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。身体防护：穿聚乙烯防毒服。手防护：戴橡胶手套。其它：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。. 泄漏应急处理; 隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴自给式呼吸器，穿一般工作服。不要直接接触泄漏物，勿使泄漏物与有机物、还原剂、易燃物接触。小量泄漏：避免扬尘，用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。大量泄漏：收集回收或运至废物处理场所处置。. 急救措施; 皮肤接触：脱去被污染的衣着，用大量清水冲洗。眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。食入：误食中毒时应立即催吐、洗胃、导泻、给予牛奶、蛋清等保护胃粘膜，同时立即就医。医用：患有高铁血蛋白症时，用山美蓝溶液以25%葡萄糖溶液稀释后缓慢静脉滴注。美蓝的剂量按每公斤体重1～2毫克。如用药2小时后仍未好转，再重复注射一次。灭火方法：用大量水扑救，同时用干粉灭火剂闷熄。. 操作处置与储存; 操作注意事项：密闭操作，加强通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防尘口罩，戴化学安全防护眼镜，穿聚乙烯防毒服，戴橡胶手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。远离易燃、可燃物。避免产生粉尘。避免与还原剂、醇类接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。禁止震动、撞击和摩擦。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。包装密封。应与易（可）燃物、还原剂、醇类等分开存放，切忌混储。储区应备有合适的材料收容泄漏物。. 根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018) 及《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018），本项目危险物质识别见表4-14： 表4-14 项目主要的危险物质名称及临界值 序号; 风险物质名称; 最大储存量（t）; 临界量（t）; 贮存位置. 1; 乙醇（75%）; 0.054; 500; 各科室. 2; 次氯酸钠; 0.05; 5; 污水处理站控制室. 由上表可知，本项目危险物质储存量未超过临界量。 2）风险物质影响途径 根据分析，本项目涉及的风险物质主要为乙醇、次氯酸钠和柴油，其对环境的影响途径主要为泄漏。 （2）风险源分布情况及影响途径 本项目运营期环境风险源主要为污水处理站及医疗废物暂存间，其影响途径主要为泄漏。 2、环境风险防范措施 （1）污水处理设施风险防范措施 污水处理设施是医院废水处理的最后环节，为了保证其正常运行，防止环境风险的发生，需要对污水处理设施提供双电路和应急电源，保证污水站用电，并备有应急的消毒剂，避免在污水处理设备出现事故的时候所排放的污水不经过消毒处理就排放的情况发生。 1）事故情况下的处理措施 即使污水处理设备出现事故，无法正常处理废水，禁止外排废水，直到查清事故原因，完全排除后方可正常运行，切不可任意排放未经处理的废水。 - 污水处理系统出现故障，不能正常运行，污水不能达标排放。评价建议医院对污水处理系统必须进行专项检查、定期检车，及时维修或更换老化的设备及部件，消除隐患，防止事故发生；加强管理，对污水处理系统操作员工进行环保教育和职业技能培训，做到安全正常生产；发生废水事故性排放时，立即通知医院内各用水科室，采取停止或减少用水的措施，以达到减少废水排放量的目的；一旦发生故障，立即关闭排水阀门停止设备运行，并报告医院管理部门联系设备厂家，及时对出现故障的污水处理系统进行维修，直至可以正常运行后才能恢复使用。 - 医院停电，造成污水处理系统不能正常运行，医院应启用应急电源，优先保证污水处理系统的用电，使其正常运转。 - 污水处理系统消毒设备出现故障，不能处理污水，造成所排废水中病毒、细菌量超标，污染地表水、地下水。评价建议医院启用备用的应急消毒剂（如漂白粉等），采用人工添加消毒剂的方式对污水进行消毒处理，做到达标排放。 2）污水处理站的设计要求 项目污水处理设施地面、墙面以及地面与墙面接缝处使用聚乙烯丙纶布加胶和水泥进行粘接，防渗性能好；项目内污水管道均采用防渗性能好的双壁波纹管做管网，严格管理废水排放，确保处理效果；加强污水处理设施的管理与维护，在处理站内设有必要的计量、安全及报警等装置，能够尽量的避免医疗废水事故的发生。 3）建立事故池 为预防污水处理站事故情况下污水的处理，项目应设立事故池（10m³），一旦污水处理站出现事故，立即切断排水阀，经废水引至事故池，待污水处理站维修后，再将事故池废水排入污水处理站处理达标后排入市政管网。 （2）危险化学品管理 对于危险化学品的购买、储存、保管、使用等需按照《危险化学品安全管理条例》之规定管理。危险化学品中剧毒化学品必须向当地公安局申请领取购买凭证 ，凭证购买。危险化学品必须储存在专用仓库、专用场地或者专用储存室内，其储存方式、方法与储存量必须符合国家标准，并由专人管理，危险化学品出入库，必须进行核查登记，并定期检查库存。危险化学品存放数量不得构成重大危险源化学品专用仓库，应当符合国家标准对安全、消防的要求，设置明显标志。危险化学品专用仓库的储存设备和安全设施应当定期检测。而对于精神药品和麻醉药品，则根据《精神药品管理办法》和《麻醉药品管理办法》中要求购买、储存、使用，其检车监督由卫生部门管理。项目营运过程中，必须根据中华人民共和国《药品管理法》和《医院药剂管理办法》的规定，加强医院药剂管理。 要求一般药品和毒、麻药品分开储存，专人负责药品收发、验库、使用登记、报废等工作，医院建立药品和药剂的管理办法，只要严格按照管理办法执行，其化学品不会对周围环境和人群健康造成损害。此外，项目不得随意增加危险化学品储量或使用量，项目不得构成重大危险源。 （3）医疗废物管理 项目建成运营后预计共产生医疗废物约18.69t/a。必须经科学地分类收集、贮存运送后交由具有医疗垃圾处理资质的单位进行集中处置。 鉴于医疗废物的极大危害性，该项目在收集、贮存、运送医疗垃圾的过程中存在着一定的风险。为保证项目产生的医疗垃圾得到有效处置，使其风险减少到最小程度，而不会对周围环境造成不良影响，应具体采取如下的措施进行防范。 1）应对项目产生的医疗废物进行科学的分类收集 科学的分类是消除污染、无害化处置的保证，要采用专用容器，明确各类废弃物标识，分类包装，分类堆放，并本着及时、方便、安全、快捷的原则，进行收集。感染性废物、病理性废物、损伤性废物、药物性废物及化学性废物是不能混合收集；放入包装物或者容器内的感染性废物、病理性废物、损伤性废物不得取出。当盛装的医疗废物达到包装物或者容器的3/4时，应当使用有效的封口方式，使包装物或者容器的封D紧实、严密。对于盛装医疗废物的塑料包装袋应当符合下列规格： ●黄色-700×550mm塑料袋：感染性废物； ●红色-700×550mm塑料袋：传染性废物； ●绿色-400×300mm塑料袋：损伤性废物： ●红色-400×300mm塑料袋：传染性损伤性废物。 而盛装医疗废物的外包装纸箱应符合下列要求： ●印有红色“传染性废物”-600×400×500mm纸箱； ●印有绿色“损伤性废物”-400×200×300mm纸箱； ●印有红色“传染性损伤性废物”-600×400×500mm纸箱。 项目产生的医疗废物中病原体的培养基、标本和菌种、毒种保存液等高危险废物，由检验科、病理科等产生单位首先在产生地点进行压力蒸汽灭菌或者化学消毒处理，然后按感染性废物收集处理；化学性废物中批量的废化学试剂、废消毒剂应当由药剂科交由专门机构处置；批量的含有汞的体温计、血压计等医疗器具报废时，应当由设备科交由专门机构处置。 对感染性废物必须采取安全、有效、经济的隔离和处理方法。操作感染性或任何有潜在危害的废物时，必须穿戴手套和防护服。对有多种成分混合的医学废料，应接危害等级较高者处理。感染性废物应分类丢入垃圾袋，还必须由专业人员严格区分感染性和非感染性废物，一旦分开后，感染性废物必须加以隔离。根据有关规定，所有收集感染性废物的容器都应有“生物危害”标志。有液体的感染性废料时，应确保容器无泄漏。 所有锐利物都必须单独存放，并统一按医学废物处理。收集锐利物日包装容器必须使用硬质、防漏、防刺破材料。针或刀应保存在有明显标记、防泄漏、防刺破的容器内。处理含有锐利物品的感染性废料时应使用防刺破手套。 另外，有害化学废物不能与一般废物、无害化学废物或感染性废物相混合。稀释通常不能使有害化学废物的毒性减低。有害化学废物在产生后应分别收集、运输、贮存和处理； 必须混合时，应注意不兼容性。为保证有害废料在产生、堆积和保存期间不发生意外、漏、破损等，应采取必要的控制措施，如：通风措施、相对封闭及隔离系统、安全措施、防火措施和安全通道。在化学废料的产生、处理、堆积和保存期间，对其包装及标签要求如下：根据废物种类使用废物容器、使用“有害废物”的标签或标记、在任何时候都确保废物容器的密闭性。采用有皱的包装材料包装易碎的玻璃和塑料制品，在包装中同时加入吸附性材料。 2）医疗废物的贮存和运送 项目应加强医疗废物收集、转运管理，不得露天存放医疗废物；医疗废物暂时贮存的时间不得超过2天，应得到及时、有效地处理。因为在医疗废物储存过程中，会有恶臭产生。恶臭强度和垃圾中有机物腐烂程度有很大关系，其中主要污染物为硫化氢、三甲胺、甲硫酸以及氨等。臭味有害于人体健康，恶臭对人的大脑皮层是一种恶性刺激，长期呆在恶臭环境里，会使人产生恶心、头晕、疲劳、食欲不振等症状。恶臭环境还会使某些疾病恶化。 医疗卫生机构建立的医疗废物暂时贮存设施、设备应达到以下要求： ①按照GB18597-2001《危险废物贮存污染物控制标准》的要求，暂存间基础必须进行防腐防渗处理，防渗层至少为2mm厚高密度聚乙烯或2mm厚其他人工材料，渗透系数小于10-10cm/s； ②远离医疗区、食品加工区、人员活动区和生活垃圾存放场所，方便医疗废物运送人员及运送工具、车辆的出入； ③有严密的封闭措施，设专（兼）职人员管理，防止非工作人员接触医疗废物； ④有防鼠、防蚊蝇、防蟑螂的安全措施；防止渗漏和雨水冲刷；易于清洁和消毒；避免阳光直射； ⑤设有明显的医疗废物警示标识和“禁止吸烟、饮食”的警示标识； ⑥医疗废物转交出去后，应当对暂存贮存地点、设施及时进行清洁和消毒处理。 对于医疗固体废物，禁止将其在非收集、非暂时贮存地点倾倒、堆放；禁止将医疗废物混入其他废物和生活垃圾；禁止在内部运送过程中丢弃医疗废物。 （4）医疗废物泄漏防范及应急措施 设置负责医疗废物管理的监控部门或者专（兼）职人员，负责检查、督促、落实本单位医疗废物的管理工作，建立医疗废物管理责任制。制定并落实相应的规章制度、工作程序和要求、有关人员的工作职责，从事医疗废物收集、运送、贮存的人员和管理人员，运行相关法律和专业技术、安全防范以及紧急处理等知识培训。 根据《医院感染管理办法》医院感染管理部门的职责中对医疗废物管理工作提供指导的要求，如发生医疗废物流失、泄露、扩散和意外事故时，应当按照以下要求及时采取紧急处理措施： 1）医院发生医疗废物流失、泄露、扩散和意外事故时，应当在48h内向当地卫生局、生态环保局报告；发生因医疗废物救护和现场救援时，应当在24h内向市卫生局和生态环保局报告，并按以下规定采取紧急处理措施： ①确定流失、泄露、扩散的医疗废物的类别、数量、发生时间、影响范围及严重程度。 ②组织有关人员尽快按照应急方案，对发生医疗废物泄露、扩散的现场进行处理； ③对被医疗废物污染的区域进行处理时，应当尽可能减少对病人、医务人员、其它现场人员及环境的影响。 ④采取适当的安全处置措施，对泄漏物及受污染的区域、物品进行消毒或者其他无害化处理，污染或可疑污染处用2000mg/L含氯消毒剂喷洒消毒，停留30分钟后在作处理，必要时封锁污染区域，以扩大污染； ⑤对感染性废物污染区域进行消毒时，消毒工作从污染最经区域向污染最严重区域进行，对可能被污染的所有使用过的工具也应当用2000mg/L含氯消毒剂喷洒消毒； ⑥工作人员应当做好卫生安全防护后进行工作，戴口罩、帽子和手套，进行工作时应避免用污染的手套接触其他物品，以避免污染环境。 2）调查处理工作结束后，及时将处理结果报告上级管理部门。 3）处理工作结束后，及时对事件的起因进行调查，并采取有效的防范措施预防类似事件的发生。 十、环保投资估算 本项目总投资150万元，其中环保投资26.4万元，环保投资占总投资的17.6%。项目环保治理措施及投资见表4-15： 表4-15 环保投资一览表 类型; 污染源; 治理措施; 投资(万元); 备注. 废水 治理; 医疗废水、生活污水; 建设污水处理设施，处理能力为80m3/d; 10; 已建. 废气 治理; 医疗废物暂存间; 设置排风扇，加强机械通风; 2; 已建. 污水处理池; 为地埋式，设置于地下，加盖密闭防止恶臭气体扰民; 5; 新增. 噪声 治理; 设备噪声; 采用低噪声设备，将噪声源置于设备用房内，并对噪声源采取隔声、减振、消声等措施，分体空调外机尽量设置于县级公路一侧; 2; 已建. 固废 治理; 医疗废物; 设置医疗废物暂存间，位于本项目西北角独立建筑物，并按《医疗废物管理条例》收集、贮存医疗废物; 3.5; 每年投入. 生活垃圾; 垃圾桶收集后由当地环卫部门清运; 0.5; 已建. 其他; 应急设施; 设置一个应急事故池，总容积10m3; 1.2; 已建. 防渗; 污水处理设施、应急事故池、危废暂存间进行重点防渗; 2.2; 已建. 合计; /; 26.4. |

五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 污水处理池 | 恶臭 | 一体化污水处理设施，绿化 | 《 医 疗 机 构 水 污 染 物 排 放 标 准 》 （GB18466-2005） 中表3限值 |
|  | 医疗废物暂存间 | 异味 | 医疗废物封闭、清洁消毒、及时清运 | 《环境空气质量标准》 (GB3095-2012)中的二级标准 |
|  | 病区 | 带菌空气 | 紫外线消毒、84消毒液消毒 |  |
| 地表水环境 | 综合废水 | COD、 氨氮等 | 化粪池+一体化污水处理设施+消毒处理后排入城市污水管网 | 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005） |
| 声环境 | 设备运行噪声、 人群活动噪声 | 噪声 | 低噪设备，分体空调，隔声，距离衰减， 管理 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008)中的2类和4a类标准 |
| 固体废物 | 一般固废 | 生活垃圾 | 环卫部门清运处理 | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020） |
|  | 危险废物 | 医疗废物及 过期药品 | 暂存于医废暂存间，定期交由阆中市时代安全处置有限公司处置 | 《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2001） |
|  |  | 污水处理设 施污泥 | 交由有资质的单位清运处理 | 《医疗机构水 污染物排放标准》 中综合医疗机构污泥控制标准 |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 项目院内地面硬化处理； 医疗废物暂存间地面重点防渗处理； 废水处理设施化粪池均重点防渗处理， 不会对地下水造成明显影响。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 施工期已结束，未收到环境影响投诉。经现场勘查，医院内种植有一定绿化，植被生长良好，项目运营期无生态影响。 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 项目正常运营过程中涉及到的风险源有带有致病性微生物、病人存在着致 病微生物（细菌、病毒）、医疗废水处理设施事故状态下的排污、医疗废物在收集、贮存、运送过程中的存在的风险，在严格遵守各项安全操作规程、制度和落实风险评价要求的防范措施后，项目营运期风险是可接受的。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 无 |  |  |  |

六、结论

一、结论 本项目符合国家的产业政策、当地规划，项目选址附近无重大环境制约要素，平面布置合理，全面贯彻了“清洁生产”和“达标排放”原则，采取的“三废”及噪声治理方案经济技术可行，措施有效。工程实施后，在完成本评价所提出的各项污染防治措施，确保“三废”污染物达标排放的前提下，不会对区域地表水、环境空气、声环境质量产生明显影响。工程在落实本次评价提出的各项污染防治措施的基础上，从环境保护角度分析，本项目在四川省乐山市乐山市市中区里仁街85号建设是可行的。 二、环保对策与建议 为降低风险事故发生概率，确保运营期污染物达标排放，减轻本项目建设及运营对周围环境的影响。建议采取如下措施： （1）保证污水处理池的有效容积满足废水处理的需要；加强污水处理池的管理，注意防漏防渗，杜绝污水事故排放，确保污水经过处理后符合《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2的预处理标准。 （2）加强对危险化学品、试剂的管理。 （3）规范对医疗固废的管理。严格按照相关规范执行，杜绝医疗废物发生泄漏、抛洒现象。 （4）医院内应加强风险防范及应急措施，防止火灾等风险。 （5）本项目医院在营运过程中不得收治传染病人，一旦检查过程中发现传染病人，立即送传染病医院治疗。 （6）本项目各项污染处理设施必须经当地环保部门验收合格后，方可正式投入运作。 （7）本项目所涉及到的电磁波及放射性辐射，应单独向环保部门进行申报，另行环境影响评价。

附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 |  | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 污水处理站废气 | NH3 | 0 | / | 0 | / | / | / | / |
|  |  | H2S | 0 | / | 0 | / | / | / | / |
| 废水 | 废水量 |  | 0 | / | 0 | 15086.9m³/a | / | 15086.9m³/a | +15086.9m³/a |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 |  | 0 | / | 0 | 30.66t/a | / | 30.66t/a | +30.66t/a |
| 危险废物 | 医疗废物 |  | 0 | / | 0 | 18.36t/a | / | 18.36t/a | +18.36t/a |
|  | 污水处理设施污泥 |  | 0 | / | 0 | 0.73t/a | / | 0.73t/a | +0.73t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①