关于2021年11月10日拟对2个建设项目环境影响评价文件作出审批意见的公示
根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定，经审议，我局拟对2个建设项目乐山安定精神病医院和乐山骨科医院项目环境影响报告表作出批复决定。为保证此次审议工作的严肃性和公正性，现将建设项目环境影响报告表的基本情况予以公示。公示期为2021年11月10日-2021年11月16日（共5个工作日）。
联系电话：0833－2103779
传 　 真：0833-2133332
地       址：乐山市市中区白燕路830号乐山市市中区生态环境局环境准入和督察股
听证告知：依据《中华人民共和国行政许可法》，自公示起五日内申请人、利害关系人可对以下拟作出的建设项目环境影响评价文件批复决定要求听证。
拟批准的建设项目
	序号
	项目
名称
	建设
地点
	建设
单位
	环境影响
评价机构
	项目
概况
	主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施

	1
	乐山安定精神病医院项目
	  四川省乐山市市中区佛光路1251号
	乐山安定精神病医院
	四川骏庞乐环保科技有限公司
	医院总共有3个部分组成，包括门诊医技楼、住院楼，以及配套的办公区、食堂和污水处理站等。项目建筑面积2650m2，现有职工61人，床位150张，年门诊量约1752人次，住院病人240人次；本项目设置的诊疗科目包括：外科、精神科、药剂科、医院检验科（包括临床体液、血液专业）、和中西医结合科等科室。

	运营期环境影响和保护措施

1、废气产生及排放情况
     本项目运营后主要从事精神病医疗诊治服务，结合《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020），本项目运营期废气污染源主要为污水处理设施排放的氨气、硫化氢和臭气浓度，除此之外，还有医疗废物暂存间异味、食堂油烟等。（1）污水处理站恶臭气体

根据调查，本项目废水经化粪池收集之后采用“一级强化+消毒”处理工艺，无生化曝气处理系统，产生的恶臭气体量很小，并且所有构筑物均为地埋全密闭式，恶臭对周边环境影响较小，本次评价对恶臭气体不作定量分析，环评要求建设单位加强污水处理设施周边的绿化，降低恶臭气体对周边环境的影响。

（2）医疗废物暂存间异味

项目医疗废物暂存间位于1F，本项目各科室产生的医疗废物经专用容器收集后，再转移至院内医疗废物暂存间。医疗废物暂存间的设置符合《医疗废物管理条例》和《医疗废物集中处置技术规范》的有关规定。评价要求做好医疗废物的密封、清运和消毒工作，同时加强管理，做好暂存间的防渗漏、防鼠、防蚊蝇等措施，定期进行医疗废物暂存间存储设施、设备的清洁和消毒工作，在确保医疗废物日产日清等措施的基础上，可有效防止医疗废物暂存间产生异味，避免对周围大气环境产生不利影响。

评价要求建设单位①做好医疗废物的密封工作，采用专用通道清运，避开人群；②安排专人负责医疗废物暂存间的管理工作，做好暂存间的防渗漏、防鼠、防蚊蝇等措施，定期对医疗废物暂存间存储设施、设备进行清洁并消毒；③结合医院的实际情况，医疗废物隔天清运一次，确保医疗废物得到及时清运处置，避免长期堆存。经采取上述治理措施，医疗废物暂存间异味产生量较少，对环境影响较小。

（3）生活垃圾异味
生活垃圾异味的产生主要在细菌的作用下，生活垃圾中有机物质分解而产生异味，对环境的影响主要表现为恶臭。生活垃圾异味主要来源于生活垃圾收集点。本项目采用垃圾桶和垃圾箱收集生活垃圾。

现有治理措施：采用垃圾桶和垃圾箱收集生活垃圾，安排专人负责院内清洁防止蚊蝇滋生，并定时将生活垃圾收集至塑料袋，密封后于院外生活垃圾暂存点，及时对垃圾进行清运，减小垃圾堆存对周边环境的影响。

（4）病房带菌医疗废气

医院内空气中含有病人携带的致病菌，所以要求医院按照《医院空气净化管理规范》（WS/T368-2012）和《医疗机构消毒技术规范》 (WS/T367-2012)的要求，严格管理，对室内定期进行消毒灭菌（每日至少一次），同时加强室内通风，使医院非洁净手术部（室）的室内空气经消毒净化后执行《医院空气净化管理规范》（WST368-2012）中细菌菌落总数≤4CFU/(15min·直径 9cm 平皿)”的空气净化卫生 要求；其余室内空气经消毒净化后执行《医院空气净化管理规范》（WST368-2012）中细菌菌落总数≤4CFU/(5min·直径 9cm 平皿)”的空气净化卫生要求。

治理措施：本评价要求项目采用移动式紫外线消毒仪器定期对病区进行消毒；卫生间、病房地面定期采用84消毒液进行消毒处理。

（5）食堂油烟

 本项目厨房拟设置食堂一座（3个中型基准灶台），食堂提供一日三餐，食堂每天就餐人次最大饱和量为361人，根据《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001），属于中型饮食业单位，其食用油用量平均按0.03kg/人·天计，则日耗油量为10.83kg/d，年耗油量为3.95t/a。

据类比调查，不同的烧炸工况，油烟气中烟气浓度及挥发量均有所不同，油的平均挥发量为总耗油量的2.83%，经核算，本项目油烟产生量为0.31kg/d，年产生油烟量为0.112t/a，烹饪时间按6h/d计算，则该项目所排油烟量为0.05kg/h，油烟排放浓度为6.25mg/m3（按风量8000m3/h计），超过《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中油烟的最高允许排放浓度2.0mg/m3的标准限值要求，如果直接排放，对周围环境会产生影响。

现有治理措施：根据《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001)，中型灶台建议安装去除率75%以上的油烟净化装置，环评建议采用两套静电型油烟净化设备对油烟进行净化处理，净化效率达75%，净化后油烟排放浓度为1.56mg/m3，排放量为0.012kg/a。油烟经净化装置处理后，处理之后的油烟通过排烟道引至楼顶排气口排放，能够满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）的相关要求（油烟浓度≤2.mg/m³），能实现达标排放，不会对大气环境造成明显影响。

二、水环境影响分析和保护措施
1、废水的产生及排放情况
结合《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020），本项目运营期产生的废水主要为门诊废水、病房废水、浆洗废水以及职工生活污水等。（1）住院病人用水

本项目拟设置床位数150床，则最高日住院病人为150人。根据《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019），医院住院部用水标准为250~400L/床·d，结合建设单位提供资料与医院自身特点，本项目住院部用水量按300L/床·d计，则住院病人用水量为45m3/d（16425m3/a），排水系数取0.9，则排水量为40.5m3/d（14782.5m3/a）。

（2）门诊病人用水

 根据项目设计资料及情况预测，医院日均接纳门诊病人约10人次，根据《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019），门诊患者用水量平均日为 6～12L/人·d，本项目门诊用水量按平均10L/人·d计算，则用水量为0.2m3/d（73m3/a），排水系数取0.9，则排水量为0.18m3/d（65.7m3/a）。
（3）医务人员用水

根据项目设计资料，本项目劳动定员约61人，医院提供住宿，根据《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019），医务人员用水80L~100L/人·班，本项目职工生活用水标准按100L/人·d计算，则用水量为6.1m3/d（2226.5m3/a），排水系数取0.9，则排水量为5.49m3/d（2003.85m3/a）。

（4）食堂用水

根据《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019），参照职工食堂用水标准20L~25L/人·次，医院最大住院人数为150人，医护人员61人，食堂用水量按25L/人·次，则食堂用水量为15.8m3/d（5767m3/a），废水产生系数取0.8，则废水产生量为14.22m3/d（5190.3m3/a）。
（5）浆洗房用水

本项目医院共设置150床位，按每天洗换一次计算，每张床位产生脏衣物2kg，职工衣物按每天产生10kg脏衣物计算，则整个医院每天产生污衣物310kg。根据《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019），洗衣用水量按80L/kg计算，则洗衣用水量为24.8m3/d（9052m3/d）,废水产生系数按90%计，则废水产生量为22.32m3/d（8146.8m3/a）。

（6）检验科用水

项目检验科废水主要来源于检验科排放的检验废水，本项目检验所用试剂皆为外购成品试剂，项目不自配检测试剂，不使用氰化物试剂和重金属试剂，则无含氰废水和重金属废水产生，若项目检验科涉及酸性废水，由专用容器收集后加入氢氧化钠进行中和反应后再排入污水预处理池，最后与其他废水一并进入污水处理站处理。 参考同行业检验室实际用水情况，估算本项目检验用水约 0.05m3 /d，18.25m3 /a，废水排放系数按照 80%计，则检验科废水排放量为 0.04m3 /d（15m3 /a）。

根据《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）的定义：医院污水指门诊、病房、手术室、各类检验室、放射室等处排出的诊疗、生活及粪便污水，当医院其他污水与上述污水混合排出时一律视为综合医疗污水。本项目产生的食堂废水、地面保洁废水与医疗污水一同排入医院污水处理站处理，视为综合医疗污水。

2、现有治理措施
根据调查，本项目综合医疗污水经化粪池收集，进行“一级强化+消毒”预处理之后，废水中各污染物满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2预处理标准，进入市政污水管网，最终排入乐山市第一污水处理厂。（注：本环评要求，本项目食堂产生的废水在进入污水处理设施之前需要经隔油池处理之后方可进入污水处理设施）。

三、运营期噪声环境影响分析

1、噪声源和源强

本项目营运期产生的噪声主要为空调外机、水泵、医疗机械、通风设备等设备运行噪声。现有治理措施

项目医院内污水池水泵为潜水式，安装在污水处理设施内部，通过建筑物隔声、水体隔声，再经距离衰减后地面可做到噪声达标；医疗设备基本上均是低噪声设备，噪声源强值比较低，加之置于室内，对周边声环境影响较小；项目使用分体空调，选用低噪声设备，合理布局，空调外机的安装尽量避免安装在住户居住一侧；通风设备选用低噪声设备经上述处理措施后，项目场界噪声可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

现有治理措施可行性分析

本项目已建成运营，为了了解本项目噪声对周边环境的影响，四川清蓝检测科技有限公司于2020年10月15日-16日对项目噪声进行了现场检测，通过噪声检测结果表明，本项目厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

四、固体废弃物环境影响分析

1、固体废物的产生情况

本项目建成后，产生的固废主要包括一般固废和危险废物两类，其中一般废物为医护人员、住院病人产生生活垃圾，危险废物主要是医疗废物、污水处理系统污泥。其中医疗废物和污水处理站污泥属《国家危险废物名录》中HW01医疗废物。
结合《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020），本项目产生的危险废物主要包括医疗废物和污水处理站污泥。
（1）危险废物

本项目危险废物主要包含医疗废物、污水处理站污泥。
1）医疗废物

医疗废物主要来自病人的生活废弃物、医疗诊断、治疗过程中产生的各类固体废弃物，含有大量的病原微生物、寄生虫，还含有其它有害物质。医疗垃圾属于危险废物，按国家危险废物名录分为医疗废物（HW01）项目产生医疗废物分为感染性废物、病理性废物、损伤性废物、化学性废物、药物性废物五大类：

A．感染性废物：主要指携带病原微生物具有引发感染性疾病传播危险的医疗废物。包括被病人血液、体液、排泄物污染的物品（棉球、棉签、引流棉条、纱布及其他各种敷料、一次性使用卫生用品、一次性使用医疗用品及一次性医疗器械、废弃的被服、其他被病人血液、体液、排泄物污染的物品）。 
B．病理性废物：主要指诊疗过程中产生的人体废弃物和医学实验动物尸体等。包括手术及其他诊疗过程中产生的废弃的人体组织、器官等和病理切片后废弃的人体组织、病理腊块等。 
C．损伤性废物：主要指能够刺伤或者割伤人体的废弃的医用锐器。包括医用针头、缝合针、各类医用锐器（解剖刀、手术刀、备皮刀、手术锯等）和载玻片、玻璃试管、玻璃瓶等。 
D．药物性废物：主要指过期、淘汰、变质或者被污染的废弃的药品。包括废弃的一般性药品（如：抗生素、非处方类药品等）、废弃的细胞毒性药物和遗传毒性药物（如：致癌性药物，如硫唑嘌呤、苯丁酸氮芥、萘氮芥、环孢霉素、环磷酰胺、苯丙胺酸氮芥、三苯氧氨、硫替派等；可疑致癌性药物，如：顺铂、丝裂霉素、阿霉素、苯巴比妥等；免疫抑制剂）和废弃的疫苗、血液制品等。 
E．化学性废物：主要指具有毒性、腐蚀性、易燃易爆性的废弃的化学物品。医学影像室、实验室废弃的化学试剂、废弃的过氧乙酸、戊二醛等化学消毒剂和废弃的汞血压计、汞温度计。 
本项目医疗废物产生量分析：

①病人产生的废物：

本项目住院病人的医疗废物产生系数为0.5kg/床·天，门诊病人的医疗废物产生系数按0.02kg/人·天计。参考以上产污系数，拟建项目设计床位数为150张，门诊就诊人数按10人次/d计，则项目医疗废物产生约75.2kg/d（27.45t/a）。

根据《国家危险废物名录》（2021年版），属于“医疗废物HW01，卫生，841-001-01感染性废物、841-002-01损伤性废物、841-003-01病理性废物”。

②废弃、过期药品

医院定期清理药品，对邻近保质期限的药物进行收集，通知商家对其回收，医院内部无废弃、过期药品产生。
因此，本项目医疗废物合计为27.45t/a。
2）污水处理设施污泥

根据《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）的规定，污水处理站产生的污泥属于危险废物（HW01）。本项目污水处理设施污泥按照4kg/日计，则污泥产生量为1.46t/a。这部分污泥属于危险废物（废物类别：HW01，代码851-001-01），经机械清掏、干化、消毒后，将交由资质单位处理。污泥清掏前应进行监测，达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB148466-2005）表4中要求，即粪大肠菌群数≤100MPN/g，蛔虫卵死亡率＞95%。

现有治理措施：项目医疗废物已交由乐山市垃圾处理中心处理，已经签订医疗废物处理委托合同，符合环保要求，不需整改。
（2）一般固废

本项目一般固体废物主要包括生活垃圾、餐厨垃圾，具体产生情况如下。

1）生活垃圾

项目生活垃圾由医护人员、病人、后勤办公人员产生。项目劳动定员61人，住院病人按最大150人计，陪护人员150人（以每个住院病人有一人陪护计），每人每日产生生活垃圾 0.5kg，每日产生生活垃圾 0.18t/d（65.7t/a）；每天门诊人数最大10人，每人每日产生生活垃圾按 0.1kg 计，每日产生生活垃圾 0.001t/d（0.365t/a）。则本项目生活垃圾产生总量 66.07t/a。 

现有治理措施：项目在医生办公室、病人、走廊通道等区域设置垃圾桶和分类收集垃圾箱，用于收集院内生活垃圾，并安排专职保洁人员负责院内卫生，定时将垃圾桶和垃圾箱内的生活垃圾收集袋装处理，清运至当地生活垃圾收集点，由当地环卫部门每日清运至生活垃圾填埋场进行卫生填埋符合环保要求，无需整改。
2）餐厨垃圾

项目设置食堂一座，提供一日三餐。根据建设单位提供的资料，医院食堂每餐就餐人数最大饱和量约361人，按照每人每天产生餐厨垃圾0.1kg计，则产生餐厨垃圾36.1kg/d，即13.18t/a。

现有治理措施：项目餐厨垃圾采用塑料桶收集，每日交由有资质单位处置。

2、固体废物的管理及处置措施

（1）分类收集 

根据医疗废物分类名录，感染性废物、损伤性废物、药物性废物及化学性废物不能混合收集，需要分类收集各种废物。放入包装物或者容器内的感染性废物、损伤性废物不得取出。当盛装的医疗废物达到包装物或者容器的 3/4 时，应当使用有效的封口方式，使包装物或者容器的封口紧实、严密。所有锐利物都必须单独存放，并统一按医学废物处理。收集锐利物包装容器必须使用硬质、防漏、防刺破材料。针或刀应保存在有明显标记、防泄漏、防刺破的容器内，处理含有锐利物品的感染废料时应使用防刺破手套。 

（2）分类管理 

按照《医疗废物专用包装物、容器的标准和警示标识的规定》，据医疗废物的类别，将医疗废物分置于符合的包装物或者容器内。在盛装医疗废物前，应当对医疗废物包装物或者容器进行认真检查，确保无破损、渗漏和其它缺陷。感染性废物、损伤性废物、药物性废物及化学性废物不能混合收集。少量的药物性废物可以混入感染性废物，但应当在标签上注明。 

废弃的麻醉、精神、放射性、毒性等药品及其相关的废物的管理，依照有关法律、行政法规和国家有关规定、标准执行。 

化学性废物中批量的废化学试剂、废消毒剂应当交由专门机构处置；批量的含有汞的体温计、血压计等医疗器具报废时，应当交由专门机构处置；医疗废物中病原体的培养基、标本和菌种、毒种保存液等高危废物，应当首先在产生地点进行压力蒸汽灭菌或化学消毒处理，然后按感染性废物收集处理；放入包装物或者容器内的感染性废物、病理性废物、损伤性废物不得取出；盛装的医疗废物达到包装物或者容器的 3/4 时，应当使用有效的封口方式，使包装物或者容器的封口紧实、严密。包装物或者容器的外表面被感染性废物污染时，应当对被污染处进行消毒处理或者增加一层包装。

（3）暂存要求 

按《医疗卫生机构医疗废物管理办法》、《危险废物贮存污染控制标准》等要求，做好以下管理工作。本项目医院北侧设置医疗废物暂存间一间。 
医疗废物的暂时贮存设施、设备应当达到以下要求：远离医疗区、食品加工区、人员活动区和生活垃圾存放场所，方便医疗废物运送人员及运送工具、车辆的出入。有严密的封闭措施，设专（兼）职人员管理，防止非工作人员接触医疗废物，有防鼠、防蚊蝇、防蟑螂的安全措施；防止渗漏和雨水冲刷，易于清洁和消毒，避免阳光直射。设有明显的医疗废物警示标识和“禁止吸烟、饮食”的警示标识，暂时贮存病理性废物，应当备低温贮存或者防腐条件。

必须定期对所贮存的医疗废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。

对于感染性废料和锐利废物，其贮存地应有“生物危险”标志和进入管理限制，且应位于产生废物地点附近，同时感染性废物和锐利废物的贮存应、满足要求：1）保证包装内容物不暴露于空气和受潮；2）保存温度及时间应使保存物无腐败发生，必要时，可用低温保存，以防微生物生长和产生异味；3）贮存地及包装应确保内容物不成为鼠类或其他生物的食物来源；4）贮存地不得对公众开放。

（4）医疗废物的交接 

本项目医疗废物统一交由资质单位集中处理。按照《医疗废物转运车技术要求（试行）》，医疗废物运送人员在接收医疗废物时，应外观检查医疗卫生机构是否按规定进行包装、标识，并盛装于周转箱内，不得打开包装袋取出医疗废物。对包装破损、包装外表污染或未盛装于周转箱内的医疗废物，医疗废物运送人员应当要求医疗卫生机构重新包装、标识，并盛装于周转箱内。拒不按规定对医疗废物进行包装的，运送人员有权拒绝运送，并向当地环保部门报告。 

医院交予处置的废物采用危险废物转移联单管理，由当地环保部门对医疗废物转移计划进行审批。每车每次运送的医疗废物采用《医疗废物运送登记卡》管理，一车一卡，由医疗卫生机构医疗废物管理人员交接时填写并签字。当医疗废物运至处置单位时，处置厂接收人员确认该登记卡上填写的医疗废物数量真实、准确后签收。

（5）医疗废物的运输

按《医疗废物转运车技术要求（试行）》规范要求如下：

①医疗废物转运车辆应配备专用的箱子，放置因意外发生事故后防止污染扩散的用品，如消毒器械及消毒剂、收集工具及包装袋、人员卫生防护用品等。 

②车厢内部表面，应采用防水、耐腐蚀、便于消毒和清洗的材料，表面平整，具有一定强度，车厢底部周边及转角应圆滑，不留死角；车厢的密封材料同样应耐腐蚀，车厢应经防渗处理；车厢外部颜色为白色或银灰色；医疗废物转运车应在车辆的前部、后 部及车厢两侧喷涂警示性标志。 

③医疗废物转运车在铁路（或水路）运输时应以自驶（或拖拽）方式上下车（船），若必须用吊装方式装卸时，应防止损伤产品； 

④医疗废物转运车停用时，应将车厢内、外进行彻底消毒、清洗、晾干，锁上车厢门和驾驶室，停放在通风、防潮、防暴晒、无腐蚀气体侵害的场所。停用期间不得用于其他目的运输；车辆报废时，车厢部分应进行严格消毒后再进行废物处理。 

事故应急措施

发生医疗废物流失、泄漏、扩散和意外事故时，应当按照以下要求及时采取紧急处理措施：确定流失、泄漏、扩散的医疗废物的类别、数量、发生时间、影响范围及严重程度；组织有关人员尽快按照应急方案，对发生医疗废物泄漏、扩散的现场进行处理；对被医疗废物污染的区域进行处理时，应当尽可能减少对病人、医务人员、其它现场人员及环境的影响；采取适当的安全处置措施，对泄漏物及受污染的区域、物品进行消毒或者其他无害化处置，必要时封锁污染区域，以防扩大污染；对感染性废物污染区域进行消毒时，消毒工作从污染最轻区域向污染最严重区域进行，对可能被污染的所有使用过的工具也应当进行消毒；工作人员应当做好卫生安全防护后进行工作。处理工作结束后，应当对事件的起因进行调查，并采取有效的防范措施预防类似事件的发生。

本项目产生的医疗废物按照相关规定由专职工作人员统一收集，运送至医疗废物暂存室贮存，定期由相应处理资质的单位收集处置，避免在院区内的积存。在严格落实《医疗废物管理条例》、《医疗卫生机构医疗废物管理办法》、《危险废物贮存污染控制标准》、《医疗废物转运车技术要求（试行）》等有关措施后，对环境影响较小。

4、固体废物的环境管理要求

①建立健全医疗废物管理责任制，其法定代表人为第一责任人，切实履行职责，防止因医疗废物导致传染病传播和环境污染事故。

②制定与医疗废物安全处置有关的规章制度和在发生意外事故时的应急方案；设置监控部门或者专（兼）职人员，负责检查、督促、落实本单位医疗废物的管理工作，防止违反本条例的行为发生。

③对本单位从事医疗废物收集、转送、贮存、处置等工作的人员和管理人员，进行相关法律和专业技术、安全防护记忆紧急处理等知识的培训。

④应当采取有效的职业卫生防护措施，为从事医疗废物收集、转送、贮存、处置等工作的人员和管理人员，配备必要的防护用品，定期进行健康检查；必要时，对有关人员进行免疫接种，防止其受到健康损害。

⑤应当依照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的规定，执行危险废物转移联单管理制度。

⑥应当对医疗废物进行登记，登记内容应当包括医疗废物的来源、种类、重量或者数量、交接时间、处置方法、最终去向以及经办人签名等项目。登记资料至少保存3年。

⑦应当采取有效措施，防止医疗废物流失、泄露、扩散。

⑧发生医疗废物流失、泄露、扩散时，医疗卫生机构和医疗废物集中处置单位应当采取减少危害的紧急处理措施，对致病人员提供医疗救护和现场救援；同时向所在地的县级人民政府卫生行政主管部门、环境保护行政主管部门报告，并向可能受到危害的单位和居民通报。



	2
	乐山骨科医院项目
	四川省乐山市市中区里仁街85号
	乐山骨科医院
	四川骏庞乐环保科技有限公司
	项目建筑面积1564.61m2，现有职工68人，床位100张，牙椅2张，年门诊量约5127人次，住院病人1270人次；根据乐山市卫生健康委员会下发的《医疗机构职业许可证》（登记号PDY10004551110217A5261）以及建设单位提供的相关资料，本项目设置的诊疗科目包括：内科（包括呼吸内科专业、消化内科专业、神经内科专业、心血管内科专业、内分泌专业、老年病专业）、外科（包括普通外科专业、神经外科专业、骨科专业）、急诊医学科、麻醉科、医院检验科（包括临床体液、血液专业、临床化学检验专业、临床免疫、血清学专业）、医学影像科（包括X线诊断专业、超声诊断专业、心电诊断专业）、中医科（包括骨伤科专业、针灸科专业、推拿科专业、康复医学专业）和中西医结合科（门诊）等科室。

	一、营运期大气环境影响分析
1、废气产生及排放情况

结合《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020），本项目运营期废气污染物排放设施主要为污水处理站，排放的污染物主要为氨、硫化氢和臭气浓度。除此之外，还有医疗废物暂存间异味等。项目于于西北角单独建筑物设置一座地埋设污水处理站，采用一级强化处理+消毒工艺进行预处理，处理能力为80m3/d。污水处理站在运行过程中会产生少量的恶臭气体，主要成分为氨和硫化氢，这些气体刺激人的嗅觉器官，影响医院院区和周边环境空气质量，降低周围居民的生活环境质量。

本项目废水产生量约为44.95t/d，在污水处理过程中会产生一定的恶臭气体，本项目采用“一级强化处理+消毒工艺”，污水处理设施中化粪池、调节池、沉淀池、消毒池均为密闭池子，无废气排放口，恶臭的种类主要为NH3、H2S。其产生的污染物浓度小于《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中污水处理站周边大气污染物最高允许浓度标准限值，即NH3≤1.0mg/m³；H2S≤0.03mg/m³。

根据《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中的要求，污水处理站应设置盖板密封，设导气管将污水处理设施溢出臭气收集，经专用管道通过活性炭吸附后有组织排放。污水处理站污泥定期进行清掏，活性炭定期更换以保证处理效果和防止臭气排放不畅而外溢。
治理措施：评价要求建设单位对本项目污水处理设施各单元采用地埋式构筑物建设，并进行加盖密闭，设置进出气口，污水站臭气经紫外线消毒、杀菌后，经抽风系统引至活性炭吸附处理后引至房顶排放。由于污水处理站全封闭负压设计且位于地下，因此，不考虑恶臭污染物的无组织排放情况。类比同类项目，本项目拟设置废气收集处理系统引风机风量为5000m3/h，收集效率为100%，处理效率为85%，将出气口接入管道收集进入活性炭吸附装置进行除臭后通过管道引至房顶排放。

（2）医疗废物暂存间异味

项目在门诊医技楼的1F设置一个医疗废物暂存间，位于医院一楼西北侧，远离病区和人群。本项目产生的医疗废物经专用容器收集后，集中暂存于项目内医疗废物暂存间，定期交由阆中市时代安全处置有限公司处置。医疗废物暂存间的设置符合《医疗废物管理条例》和《医疗废物集中处置技术规范》的有关规定。

评价要求①做好医疗废物的密封工作，采用专用通道清运，避开人群；②安排专人负责医疗废物暂存间的管理工作，做好暂存间的防渗漏、防鼠、防蚊蝇等措施，定期对医疗废物暂存间存储设施、设备进行清洁并消毒；③结合医院的实际情况，医疗废物隔天清运一次，确保医疗废物得到及时清运处置，避免长期堆存。经采取上述治理措施，医疗废物暂存间异味产生量较少，对环境影响较小。

（3）生活垃圾异味
生活垃圾异味的产生主要在细菌的作用下，生活垃圾中有机物质分解而产生异味，对环境的影响主要表现为恶臭。生活垃圾异味主要来源于生活垃圾收集点。本项目采用垃圾桶和垃圾箱收集生活垃圾。

治理措施：采用垃圾桶和垃圾箱收集生活垃圾，安排专人负责院内清洁防止蚊蝇滋生，并定时将生活垃圾收集至塑料袋，密封后于院外生活垃圾暂存点，及时对垃圾进行清运，减小垃圾堆存对周边环境的影响。

（4）病房带菌医疗废气

医院内空气中含有病人携带的致病菌，所以要求医院按照《医院空气净化管理规范》（WS/T368-2012）和《医疗机构消毒技术规范》 (WS/T367-2012)的要求，严格管理，对室内定期进行消毒灭菌（每日至少一次），同时加强室内通风，使医院非洁净手术部（室）的室内空气经消毒净化后执行《医院空气净化管理规范》（WST368-2012）中细菌菌落总数≤4CFU/(15min·直径 9cm 平皿)”的空气净化卫生 要求；其余室内空气经消毒净化后执行《医院空气净化管理规范》（WST368-2012）中细菌菌落总数≤4CFU/(5min·直径 9cm 平皿)”的空气净化卫生要求。

治理措施：本评价要求项目采用移动式紫外线消毒仪器定期对病区进行消毒；卫生间、病房地面定期采用84消毒液进行消毒处理。

二、水环境影响分析和保护措施

1、废水的产生及排放情况

结合《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020），本项目运营期产生的废水主要为门诊废水、病房废水、洗衣废水、保洁废水以及职工生活污水等。1）病房废水

本项目拟设置床位数100床，则最高日住院病人为100人。根据《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019），医院住院部用水标准为250~400L/床·d，结合建设单位提供资料与医院自身特点，，本项目住院部用水量按250L/床·d计，则住院病人用水量为25m3/d（9125m3/a），排水系数取0.9，则排水量为22.5m3/d（8212.5m3/a）。

2）门诊废水

根据实际情况，医院日均接纳门诊病人最多为50人次，根据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003(2009 年版），门诊患者用水量最高日为 7～13L/人·d，本项目门诊用水量按10L/人·d计算，则用水量为0.5m3/d（182.5m3/a），废水产生系数取0.9，则废水产生量为0.45m3/d（164.25m3/a）。

3）职工生活废水

根据实际情况，本项目劳动定员约68人，均不在医院住宿，根据《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019），医务人员用水80L~100L/人·班，本项目职工生活用水标准按80L/人·d计算，则用水量为5.44m3/d（1985.6m3/a），废水产生系数取0.9，则废水产生量为4.9m3/d（1787m3/a）。
4）绿化用水

本项目绿化面积 30m2，用水定额按 0.9m3/ m2·a 计，则绿化用水约27m3/a，全部进入外环境。
5）地面保洁废水

地面保洁废水按 0.5L/m2·d 计，项目建筑面积为 1564.61m2，保洁面积按照建筑面积的 90%计，地面保洁面积为1408.15m2，则本项目地面保洁用水量为 0.7m³/d（255.5m³/a），废水产生系数取0.8，则废水产生量为0.63m3/d（230m3/a）。

6）洗衣房废水

本项目医院共设置100床位，按每天洗换一次计算，每张床位产生脏衣物1kg，职工衣物按每天产生20kg脏衣物计算，则整个医院每天产生污衣物120kg。根据《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019），洗衣用水量按80L/kg计算，则洗衣用水量为9.6m3/d（3504m3/d），废水产生系数按90%计，则废水产生量为8.64m3/d（3153.6m3/a）。
7）检验科废水

本项目放射科，不使用传统的照片胶片洗印，而采用数码成像，无洗印废水产生；医院采用溶血素、试纸袋、凝血酶时间试纸等代替氰化钾、氰化钠溶液等进行血液、血清等检验，因此本项目不产生含氰废水；医院检验和制作化学清洗剂时使用硝酸、硫酸等酸性物质而产生酸性废水；医院在病理、血液检查及化验等工作中无含铬废水产生。

故而本项目产生的特殊医疗废水只包括检验科酸性废水，用水量为0.02m³/d（7.3t/a），排水系数取0.85，排水量为0.17m³/d（6.2t/a）。

根据《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）的定义，医院污水指门诊、病房、手术室、各类检验室、放射室等处排出的诊疗、生活及粪便污水。当医院其他污水与上述污水混合排出时一律视为综合医疗污水，本项目产生的食堂废水、地面保洁废水与医疗污水一同排入医院污水处理站处理，视为综合医疗污水。

2、治理措施
本项目综合医疗污水经化粪池统一收集预处理之后进入院区一体化污水处理设施处理。本项目为二级骨科专科医院，属于非传染病医院，项目运营期废水产生总量为41.33m³/d。根据建设单位提供的资料，医院现有的医疗废水预处理设施体积为120m³，处理能力为80m³/d，对废水进行预处理后排入市政污水管网，项目采用一级强化处理+消毒（自动投加的方式）。经处理后的废水达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准后，排入市政污水管网，经乐山市第一污水处理厂处理达标后排放。

三、运营期噪声环境影响分析

项目运营后医院内主要的产噪设备为污水处理站内的风机和水泵产生的噪声，空调外机噪声等。项目医院内污水池水泵为潜水式，安装在一体化污水处理设施内部，通过建筑物隔声、水体隔声，再经距离衰减后地面可做到噪声达标；医疗设备基本上均是低噪声设备，噪声源强值比较低，加之置于室内，可以达到排放标准要求。项目使用分体空调，使用减震降噪技术，减少对周边居民的影响，经上述处理措施后，项目场界噪声可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

本项目已建成，项目监测时处于正常运营阶段，因此根据项目监测结果，项目外环境能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类和4a标准。

、固体废弃物环境影响分析

1、固体废物的产生情况

本项目建成后，产生的固废主要包括一般固废和危险废物两类，其中一般废物为医护人员、住院病人产生生活垃圾，危险废物主要是医疗废物、污水处理系统污泥。

（1）一般固废：

生活垃圾：项目扩建后生活垃圾主要由医护人员、病人产生，医护人员为68人，设置床位数100张，生活垃圾产生量按0.5kg/d计，则生活垃圾产生量约为84kg/d（30.66t/a）。生活垃圾经垃圾桶收集后，交由当地环卫部门统一清运，日产日清。

（2）危险废物：

1）医疗废物

医疗废物来源广泛、成分复杂，成分包括金属、玻璃、塑料、纸类、纱布等，往往还带有大量病毒、细菌，具有较高的感染性。医疗废物（HW01）、废药物、药品（HW03）已列入《国家危险废物名录》（环境保护部令第39号）。

本项目医疗废物产生量分析：

①病人产生的废物：

本项目住院病人的医疗废物产生系数为0.5kg/床·天，门诊病人的医疗废物产生系数按0.02kg/人·天计。参考以上产污系数，拟建项目设计床位数为100张，门诊就诊人数按15人次/d计，则项目医疗废物产生约50.3kg/d（18.36t/a）。

②废弃、过期药品

根据类比同类型、同规模医院，项目产生的废弃、过期药品约0.3t/a。

根据《国家危险废物名录》（2016年版），属于“医疗废物HW01，卫生，831-005-01药物性废物”。

因此，本项目医疗废物合计为18.96t/a。

治理措施：本项目为产生的医疗废物设置了专门的暂存空间，暂存空间严禁闲杂人员接触，防止各类动物接触，严禁将医疗废物混入居民垃圾、建筑垃圾和其他废物中。对于每一种医疗废物设置的暂存空间，都应做到《医疗废物专用包装物、容器的标准和警示标识的规定》的要求；根据建设单位提供的资料，营运过程总产生的医疗固废是委托的阆中市时代安全处置有限公司进行处理，乐阆中市时代安全处置有限公司是专业从事医疗废物集中处置活动单位；综上，项目的医废处置合理。
2）污水处理设施污泥

本项目污水处理设施污泥按照2kg/日计，则污泥产生量为0.73t/a。这部分污泥属于危险废物（废物类别：HW01，代码851-001-01），经机械清掏、干化、消毒后，将交由资质单位处理。根据建设单位提供的资料，营运过程总产生的污泥是委托阆中市时代安全处置有限公司，四川绿行环保科技有限公司是经南充市生态环境局许可，专业从事收集、贮存处理医疗废物的活动单位；因此，项目营运期产生的污泥处置合理。污泥清掏前应进行监测，达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB148466-2005）表4中要求，即粪大肠菌群数≤100MPN/g，蛔虫卵死亡率＞95%。 

固体废物的收集处理

根据《医疗废物管理条例》，本项目医疗废物的管理应按照以下规定执行：

1）医疗废物的收集

①及时收集本单位产生的医疗废物，并按照类别分置于防渗漏、防锐器穿透的专用包装物或者密闭的容器内；

②医疗废物专用包装物、容器，应当有明显的警示标识和警示说明；

③放入包装袋或者容器内的医疗废物不得取出；

④盛装的医疗废物达到包装物或容器的3/4时，应当使用有效的封闭方式使包装物或容器的封口紧实、严密；

⑤包装物或容器的外表面被感染性废物污染时，应当对被污染处进行消毒处理或者增加一层包装；

⑥批量的含汞的体温计、血压计等医疗器具报废时应交由专门机构处置；

⑦盛装医疗废物的每个包装物、容器外表面应当有警示标识和中文标识，中文标识的内容应包括医疗废物产生单位、生产日期、类别及需要的特别说明等；

⑧医疗污物的分类收集：黑色袋装生活垃圾，黄色袋装医疗垃圾，红色袋装放射垃圾。

2）医疗废物的转送

①禁止转让、买卖医疗废物；

②禁止在运送过程中丢弃医疗废物；禁止在非贮存地点倾倒、堆放医疗废物或者将医疗废物混入其他废物和生活垃圾；

③禁止通过铁路、航空运输医疗废物；

④有陆路通道的，禁止通过水路运输医疗废物；没有陆路通道必需经水路运输医疗废物的，应当经设区的市级以上人民政府环境保护行政主管部门批准，并采取严格的环境保护措施后，方可通过水路运输；

⑤禁止将医疗废物与旅客在同一运输工具上载运；

⑥禁止在饮用水源保护区的水体上运输医疗废物；

⑦应当使用防渗漏、防遗撒的专用运送工具，按照本单位确定的内部医疗废物运送时间、路线，将医疗废物收集、运送至暂时贮存地点。运送工具使用后应当在医疗机构制内指定的地点及时消毒和清洁。

3）医疗废物的贮存

①医疗废物的暂时贮存设施、设备，应当原理医疗区、食品加工区和人员活动区以及生活垃圾存放场所，医疗废物暂时贮存地点有严密的封闭措施，防止渗漏和雨水冲刷，避免阳光照射，并有防鼠、防蚊蝇、防蟑螂的安全措施。并设置明显的警示标识和防渗漏、防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施；

②医疗废物的暂时贮存设施、设备应当定期消毒和清洁；

③不得露天存放医疗废物；医疗废物暂时贮存的时间不得超过2天，医疗废物转交医疗废物集中处理单位，应严格执行危废转移联单管理制度；

④医疗废物暂时贮存地点应通水，设有水池、地漏等设施，墙面和地面的装修应便于冲刷、清洗和消毒。

⑤医疗废物转交出去以后及时对医疗废物贮存点进行清洁消毒处理。墙面和地面可用有效氯1000mg/L含氯消毒剂或0.2%过氧乙酸拖擦；空气消毒可用紫外线照射1小时或用过氧乙酸熏蒸，用量按1g/m³计算，熏蒸时间为2小时。

4）医疗废物的处置

①应当根据就近集中处置的原则，及时将医疗废物交由医疗废物集中处置单位处置。

②医疗废物集中处置单位，应当符合下列条件：具有符合环境保护盒卫生要求的医疗废物贮存、处置设施或者设备；具有经过培训的技术人员以及相应的技术工人；具有负责医疗废物处置效果检测、评价工作的机构和人员；具有保证医疗废物安全处置的规章制度。

5）日常管理

①建立健全医疗废物管理责任制，其法定代表人为第一责任人，切实旅行职责，防止因医疗废物导致传染病传播和环境污染事故。

②制定与医疗废物安全处置有关的规章制度和在发生意外事故时的应急方案；设置监控部门或者专（兼）职人员，负责检查、督促、落实本单位医疗废物的管理工作，防止违反本条例的行为发生。

③对本单位从事医疗废物收集、转送、贮存、处置等工作的人员和管理人员，进行相关法律和专业技术、安全防护记忆紧急处理等知识的培训。

④应当采取有效的职业卫生防护措施，为从事医疗废物收集、转送、贮存、处置等工作的人员和管理人员，配备必要的防护用品，定期进行健康检查；必要时，对有关人员进行免疫接种，防止其受到健康损害。

⑤应当依照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的规定，执行危险废物转移联单管理制度。

⑥应当对医疗废物进行登记，登记内容应当包括医疗废物的来源、种类、重量或者数量、交接时间、处置方法、最终去向以及经办人签名等项目。登记资料至少保存3年。

⑦应当采取有效措施，防止医疗废物流失、泄露、扩散。

⑧发生医疗废物流失、泄露、扩散时，医疗卫生机构和医疗废物集中处置单位应当采取减少危害的紧急处理措施，对致病人员提供医疗救护和现场救援；同时向所在地的县级人民政府卫生行政主管部门、环境保护行政主管部门报告，并向可能受到危害的单位和居民通报。
表4-7项目固体废物排放及处置情况汇总
废物类型

名称

产生量（t/a）

处置方式

一般固废

生活垃圾

30.66
统一收集后交由环卫部门统一收集处理
危险废物

医疗废物（HW01）

病人产生的废物
18.36
定期交由阆中市时代安全处置有限公司

废弃、过期药品
0.3
阆中市时代安全处置有限公司回收处理
污水处理站污泥（HW01）
0.73
定期交由阆中市时代安全处置有限公司

现有治理措施：项目医疗废物已交由阆中市时代安全处置有限公司，已经签订医疗废物处理委托合同，符合环保要求，不需整改。
表4-8 项目固体废物治理措施建设情况及整改措施汇总
产污工段

主要污染物

现有治理措施

是否满足环保要求

整改措施

整改后是否达标

一般固废

生活垃圾

统一收集后交由环卫部门统一收集处理

是

无

/

危险废物

医疗废物

（HW01）

病人产生的废物

定期交由阆中市时代安全处置有限公司

废弃、过期药品

阆中市时代安全处置有限公司回收处理
污水处理站污泥（HW01）

定期交由阆中市时代安全处置有限公司

2、污染防治措施

按照《医疗废物管理条例》、《医疗卫生机构医疗废物管理办法》、《危险废物贮存污染控制标准》、《医疗废物转运车技术要求（试行）》等相关医疗废物处置规定，本环评提出以下措施及管理要求：

①医疗废物暂存间的设置需按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001， 2013 年修改）的设计要求，防渗层为粘土层+20cm 厚 P8 抗渗混凝土+2mm 厚 HDPE防渗膜+环氧树脂漆。通过上述措施可使重点污染区各单元防渗层渗透系数≤10-10cm/s，并做到密闭、防渗漏；

②周边设置截流沟排向病区污水处理系统； 

③增加医疗废物、危险废物及一般废物分类收集标识；

④医疗废物应做到当日清运，使用中做到消杀、灭菌，防止病源扩散或传染；

⑤危险废物暂存间和医疗废物暂存间设置明显警示标识和防渗漏、防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施；

⑥医疗废物的暂时贮存设施、设备定期消毒和清洁；

⑦做好医疗废物暂存和运出处理的管理工作，严格医疗废物的“日产日清”制度，污物暂存间专人负责清扫消毒工作，每天清扫并消毒一次；

⑧废物装运后必须消毒并检查车辆密闭完好性，确保运输过程中不发生沿途洒落，避免医疗废物产生二次污染。 

⑨医疗废物暂存间应配有称重（计重电子秤）、冲洗、紫外线灯、消毒液喷洒、长把毛刷、拖把或其他清扫等设备。

3、固体废物的管理及处置措施

（1）分类收集 

根据医疗废物分类名录，感染性废物、损伤性废物、药物性废物及化学性废物不能混合收集，需要分类收集各种废物。放入包装物或者容器内的感染性废物、损伤性废物不得取出。当盛装的医疗废物达到包装物或者容器的 3/4 时，应当使用有效的封口方式，使包装物或者容器的封口紧实、严密。所有锐利物都必须单独存放，并统一按医学废物处理。收集锐利物包装容器必须使用硬质、防漏、防刺破材料。针或刀应保存在有明显标记、防泄漏、防刺破的容器内，处理含有锐利物品的感染废料时应使用防刺破手套。 

（2）分类管理 

按照《医疗废物专用包装物、容器的标准和警示标识的规定》，据医疗废物的类别，将医疗废物分置于符合的包装物或者容器内。在盛装医疗废物前，应当对医疗废物包装物或者容器进行认真检查，确保无破损、渗漏和其它缺陷。感染性废物、损伤性废物、药物性废物及化学性废物不能混合收集。少量的药物性废物可以混入感染性废物，但应当在标签上注明。 

废弃的麻醉、精神、放射性、毒性等药品及其相关的废物的管理，依照有关法律、行政法规和国家有关规定、标准执行。 

化学性废物中批量的废化学试剂、废消毒剂应当交由专门机构处置；批量的含有汞的体温计、血压计等医疗器具报废时，应当交由专门机构处置；医疗废物中病原体的培养基、标本和菌种、毒种保存液等高危废物，应当首先在产生地点进行压力蒸汽灭菌或化学消毒处理，然后按感染性废物收集处理；放入包装物或者容器内的感染性废物、病理性废物、损伤性废物不得取出；盛装的医疗废物达到包装物或者容器的 3/4 时，应当使用有效的封口方式，使包装物或者容器的封口紧实、严密。包装物或者容器的外表面被感染性废物污染时，应当对被污染处进行消毒处理或者增加一层包装。

（3）暂存要求 

按《医疗卫生机构医疗废物管理办法》、《危险废物贮存污染控制标准》等要求，做好以下管理工作。本项目医院北侧设置医疗废物暂存间一间。 
医疗废物的暂时贮存设施、设备应当达到以下要求：远离医疗区、食品加工区、人员活动区和生活垃圾存放场所，方便医疗废物运送人员及运送工具、车辆的出入。有严密的封闭措施，设专（兼）职人员管理，防止非工作人员接触医疗废物，有防鼠、防蚊蝇、防蟑螂的安全措施；防止渗漏和雨水冲刷，易于清洁和消毒，避免阳光直射。设有明显的医疗废物警示标识和“禁止吸烟、饮食”的警示标识，暂时贮存病理性废物，应当备低温贮存或者防腐条件。

必须定期对所贮存的医疗废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。

对于感染性废料和锐利废物，其贮存地应有“生物危险”标志和进入管理限制，且应位于产生废物地点附近，同时感染性废物和锐利废物的贮存应、满足要求：1）保证包装内容物不暴露于空气和受潮；2）保存温度及时间应使保存物无腐败发生，必要时，可用低温保存，以防微生物生长和产生异味；3）贮存地及包装应确保内容物不成为鼠类或其他生物的食物来源；4）贮存地不得对公众开放。

（4）医疗废物的交接 

本项目医疗废物统一交由资质单位集中处理。按照《医疗废物转运车技术要求（试行）》，医疗废物运送人员在接收医疗废物时，应外观检查医疗卫生机构是否按规定进行包装、标识，并盛装于周转箱内，不得打开包装袋取出医疗废物。对包装破损、包装外表污染或未盛装于周转箱内的医疗废物，医疗废物运送人员应当要求医疗卫生机构重新包装、标识，并盛装于周转箱内。拒不按规定对医疗废物进行包装的，运送人员有权拒绝运送，并向当地环保部门报告。 

医院交予处置的废物采用危险废物转移联单管理，由当地环保部门对医疗废物转移计划进行审批。每车每次运送的医疗废物采用《医疗废物运送登记卡》管理，一车一卡，由医疗卫生机构医疗废物管理人员交接时填写并签字。当医疗废物运至处置单位时，处置厂接收人员确认该登记卡上填写的医疗废物数量真实、准确后签收。

（5）医疗废物的运输

按《医疗废物转运车技术要求（试行）》规范要求如下：

①医疗废物转运车辆应配备专用的箱子，放置因意外发生事故后防止污染扩散的用品，如消毒器械及消毒剂、收集工具及包装袋、人员卫生防护用品等。 

②车厢内部表面，应采用防水、耐腐蚀、便于消毒和清洗的材料，表面平整，具有一定强度，车厢底部周边及转角应圆滑，不留死角；车厢的密封材料同样应耐腐蚀，车厢应经防渗处理；车厢外部颜色为白色或银灰色；医疗废物转运车应在车辆的前部、后 部及车厢两侧喷涂警示性标志。 

③医疗废物转运车在铁路（或水路）运输时应以自驶（或拖拽）方式上下车（船），若必须用吊装方式装卸时，应防止损伤产品； 

④医疗废物转运车停用时，应将车厢内、外进行彻底消毒、清洗、晾干，锁上车厢门和驾驶室，停放在通风、防潮、防暴晒、无腐蚀气体侵害的场所。停用期间不得用于其他目的运输；车辆报废时，车厢部分应进行严格消毒后再进行废物处理。 

事故应急措施

发生医疗废物流失、泄漏、扩散和意外事故时，应当按照以下要求及时采取紧急处理措施：确定流失、泄漏、扩散的医疗废物的类别、数量、发生时间、影响范围及严重程度；组织有关人员尽快按照应急方案，对发生医疗废物泄漏、扩散的现场进行处理；对被医疗废物污染的区域进行处理时，应当尽可能减少对病人、医务人员、其它现场人员及环境的影响；采取适当的安全处置措施，对泄漏物及受污染的区域、物品进行消毒或者其他无害化处置，必要时封锁污染区域，以防扩大污染；对感染性废物污染区域进行消毒时，消毒工作从污染最轻区域向污染最严重区域进行，对可能被污染的所有使用过的工具也应当进行消毒；工作人员应当做好卫生安全防护后进行工作。处理工作结束后，应当对事件的起因进行调查，并采取有效的防范措施预防类似事件的发生。

本项目产生的医疗废物按照相关规定由专职工作人员统一收集，运送至医疗废物暂存室贮存，定期由相应处理资质的单位收集处置，避免在院区内的积存。在严格落实《医疗废物管理条例》、《医疗卫生机构医疗废物管理办法》、《危险废物贮存污染控制标准》、《医疗废物转运车技术要求（试行）》等有关措施后，对环境影响较小。

4、固体废物的环境管理要求

①建立健全医疗废物管理责任制，其法定代表人为第一责任人，切实履行职责，防止因医疗废物导致传染病传播和环境污染事故。

②制定与医疗废物安全处置有关的规章制度和在发生意外事故时的应急方案；设置监控部门或者专（兼）职人员，负责检查、督促、落实本单位医疗废物的管理工作，防止违反本条例的行为发生。

③对本单位从事医疗废物收集、转送、贮存、处置等工作的人员和管理人员，进行相关法律和专业技术、安全防护记忆紧急处理等知识的培训。

④应当采取有效的职业卫生防护措施，为从事医疗废物收集、转送、贮存、处置等工作的人员和管理人员，配备必要的防护用品，定期进行健康检查；必要时，对有关人员进行免疫接种，防止其受到健康损害。

⑤应当依照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的规定，执行危险废物转移联单管理制度。

⑥应当对医疗废物进行登记，登记内容应当包括医疗废物的来源、种类、重量或者数量、交接时间、处置方法、最终去向以及经办人签名等项目。登记资料至少保存3年。

⑦应当采取有效措施，防止医疗废物流失、泄露、扩散。

⑧发生医疗废物流失、泄露、扩散时，医疗卫生机构和医疗废物集中处置单位应当采取减少危害的紧急处理措施，对致病人员提供医疗救护和现场救援；同时向所在地的县级人民政府卫生行政主管部门、环境保护行政主管部门报告，并向可能受到危害的单位和居民通报。




