乐山市市中区生态环境局关于建设项目环境影响评价文件受理情况的公示

2022-10-10

根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定，2022年10月10日我局受理1个建设项目环境影响评价文件。现将受理情况予以公示，公示期为2022年10月10日－2022年10月21日（10个工作日）。

联系电话：0833－2103779

传 　 真：0833-2133332

通讯地址：乐山市市中区白燕路830号

邮政编码：614000

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 受理日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乐山市市中区废矿物油储存迁建项目 | 乐山市棉竹镇通棉路2388号（蓝雁冷链物流园） | 乐山宏博环保科技有限公司 | 四川德广晟环保科技有限公司 | 2022-10-10 |

注：根据《建设项目环境影响评价政府信息公开指南（试行）》的有关规定，上述环境影响报告书、表不含涉及国家秘密、商业秘密、个人隐私以及涉及国家安全、公共安全、经济安全和社会稳定的内容。

建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：  乐山市市中区废矿物油储存迁建项目

建设单位（盖章）：  乐山宏博环保科技有限公司

编制日期：               2022年10月

中华人民共和国生态环境部制

目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	26

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	43

四、主要环境影响和保护措施	56

五、环境保护措施监督检查清单	85

六、结论	87

附表	88

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 乐山市市中区废矿物油储存迁建项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2209-511100-04-01-862323 |  |  |
| 建设单位联系人 | 廖鹏 | 联系方式 | 18228382707 |
| 建设地点 | 乐山市棉竹镇通棉路2388号（蓝雁冷链物流园） |  |  |
| 地理坐标 | 103度41分56.867秒，29度37分19.897秒 |  |  |
| 国民经济 行业类别 | G5949其他危险品仓储 | 建设项目 行业类别 | 五十三、装卸搬运和仓储业-149危险品仓储 |
| 建设性质 | 新建（迁建） 改建 扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 乐山市发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 130 | 环保投资（万元） | 29.5 |
| 环保投资占比（%） | 22.7% | 施工工期 | 1个月 |
| 是否开工建设 | 否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 260 |
| 专项评价设置情况 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》，建设项目产生的环境影响需要深入论证的，应按照环境影响评价相关技术导则开展专项评价工作。根据建设项目排污情况及所涉环境敏感程度，确定专项评价的类别。本项目大气、地表水、环境风险、生态和海洋专项评价具体设置情况见表1-1。 表1-1 本项目专项评价设置一览表 专项评价类别; 设置原则; 本项目; 设置情况. 大气; 排放废气含有毒有害污染物1、二恶英、苯并芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目; 不涉及; 无. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 项目区内无生活污水产生。员工生活污水依托四川蓝雁物流公司卫生间以及一体化污水处理设施处理后绿化; 无. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目; 本项目危险物质未超过临界量; 无. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 不涉及; 无. 海洋; 直接向海洋排放污染物的海洋工程建设项目; 不涉及; 无. 注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物(不包括无排放标准的污染物)。2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169)附录B、附录C。 此外，本项目土壤、声环境不开展专项评价，项目不涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区，因此不开展地下水专项评价。 综上，本项目不需要设置专项评价。 |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 一、“三线一单”符合性分析 为深入贯彻习近平生态文明思想，落实党中央、国务院和省委、省政府关于全面加强生态环境保护深入打好污染防治攻坚战的重大决策部署，推动全市生态环境质量持续改善和经济社会高质量发展，现结合我市实际，就落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线，制定生态环境准入清单（简称“三线一单”）。 根据根据《乐山市人民政府关于落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线制定生态环境准入清单实施生态环境分区管控的通知》（乐府发〔2021〕7号）、四川省生态环境厅办公室关于印发《产业园区规划环评“三线一单”符合性分析技术要点（试行）》和《项目环评“三线一单”符合性分析技术要点（试行）》的通知（川环办函[2021]469号）。本项目与其符合性分析如下： 1、与生态保护红线符合性分析 本项目位于乐山市棉竹镇通棉路2388号（蓝雁冷链物流园），根据《乐山市“三线一单”图集-生态保护红线图》，本项目不在生态红线保护范围内。 项目地 图1-1 乐山市生态保护红线图 2、与“环境质量底线”符合性分析 根据《乐山市2021年环境质量公报》，乐山市2021年SO2年平均质量浓度为9μg/m3，NO2年平均质量浓度为23μg/m3，CO的日均值第95百分位数为1.0mg/m3，O3日最大8小时平均值第90百分位数为118μg/m3，PM10年平均质量浓度为54μg/m3，PM2.5年平均质量浓度为35μg/m3。环境空气质量现状平均值SO2、NO2、CO、O3、PM10、PM2.5质量指数均小于1，均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准年均限值要求，乐山市属于达标区域。 同时根据《检测报告》（HDH/WT202208042），项目区域声环境质量均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准限值，声环境质量良好。 根据《检测报告》（HDH/WT202208042），项目所在区域地表水水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）规定的Ⅲ类水域标准，项目所在区域地表水环境质量现状较好。地下水水质中出硫酸盐以外，其余均满足《地下水环境质量标准》（GB/T 14848-2017）III类标准。 根据《检测报告》（HDH/WT202208042），土壤满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值。 因此，本项目的建设未触及当地环境质量底线，符合相关要求。 3、与“资源利用上线”符合性分析 本项目不涉及矿产资源、地下水资源开采和基本农田等土地资源占用问题，本项目营运过程中消耗一定量的电源、水，项目资源消耗量相对趋于资源利用总量较少。 因此，本项目的建设未触及当地的资源利用上线，符合相关要求。 4、生态环境准入清单 根据《乐山市人民政府关于落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线制定生态环境准入清单实施生态环境分区管控的通知》（乐府发〔2021〕7号），本项目位于城镇重点管控单元。 项目地 图1-2 乐山市环境管控单元图 本项目与乐府发〔2021〕7号文件符合性分析如下表： 表1-2 本项目与“乐府发〔2021〕7号”生态环境准入总体要求符合性 项目; 生态环境管控要求; 本项目情况; 符合性. 乐山市生态环境管控要求; 1.对化工、钢铁、水泥、陶瓷、造纸、铁合金、砖瓦等重点产业提出严格资源环境绩效水平要求; 本项目不属于化工、钢铁、水泥、陶瓷、造纸、铁合金、砖瓦等重点产业; 符合. 2.禁止在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目；鼓励现有化工企业逐步搬入合规园区; 本项目不属于化工项目，不在化工园区; 符合. 3.按照“一总部五基地”工业总体布局，推进城区以及布局不合理的高排放、高能耗企业“退城入园”，引导企业在搬迁改造中压减低端、低效、负效产能; 本项目位于乐山市棉竹镇通棉路2388号（蓝雁冷链物流园），项目不属于高排放、高能耗企业; 符合. 4.严格控制高排放、高能耗项目准入；严格执行能源消费总量和强度双控制度；严格执行煤炭消费总量控制要求; 本项目不属于高排放、高能耗项目; 符合. 5.引进项目应符合园区规划环评和区域产业准入清单要求; 本项目符合当地规划; 符合. 市中区生态准入要求; 1.优化调整产业结构，严格生态环境准入要求; 本项目满足生态环境准入要求; 符合. 2.推动城市建成区内企业“退城入园”，严格控制园外企业无序扩张; 本项目租赁蓝雁物流园现有厂房; 符合. 3.加强泥溪河、茫溪河等小流域污染治理，严控泥溪河、茫溪河流域涉水排放项目及水产养殖规模；加强农业面源污染治理，严格控制化肥农药使用量，积极推广畜禽清洁养殖和畜禽粪污无害化、资源化利用技术; 本项目不涉及泥溪河、茫溪河等小流域；不涉及农业面源污染; 符合. 4.加强区域大气污染治理，推进涉挥发性有机物排放项目、砖瓦企业深度治理改造；执行大气污染物特别排放限值; 本项目挥发性有机物经二级活性炭装置处理后15m高排气筒排放; 符合. 5.加强涉危涉化企业管控，严控环境风险；; 本项目拟编制环境风险突发应急预案; 符合. 6.加强城乡生态环境保护基础设施建设; /; /. 重点管控单元管控要求; 重点管控单元中，应针对性地加强污染物排放控制和环境风险防控，解决生态环境质量不达标、生态环境风险突出等问题，制定差别化的生态环境准入要求。对环境质量不达标区域，提出污染物削减比例要求；对环境质量达标区域，提出允许排放量建议指标; 乐山市为环境质量达标区，提出允许排放量建议指标; 符合. 综上，本项目符合“乐府发〔2021〕7号”生态环境准入总体要求。 本项目位于乐山市棉竹镇通棉路2388号（蓝雁冷链物流园），由上图以及四川省生态环境厅-四川省“三线一单”符合性分析（https://tftb.sczwfw.gov.cn:8085/hos-server/pub/jmas/jmasbucket/jmopen_files/webapp/html5/sxydctfx/index.html?areaCode=510000000000），本项目涉及到5个环境管控单元，涉及的管控单元见下图以及下表： 表1-3 项目涉及环境管控单元一览表 环境管控单元编码; 环境管控单元名称; 所属市（州）; 所属区县; 准入清单类型; 管控类型. ZH51110220001; 市中区中心城区; 乐山市; 市中区; 环境管控单元; 环境综合管控单元城镇重点管控单元. YS5111022220013; 岷江市中区青衣坝控制单元; 乐山市; 市中区; 水环境管控分区; 水环境城镇生活污染重点管控区. YS5111022340001; 乐山市市中区大气环境受体敏感重点管控区; 乐山市; 市中区; 大气环境管控分区; 大气环境受体敏感重点管控区. YS5111022540006; 市中区禁燃区; 乐山市; 市中区; 自然资源管控分区; 高污染燃料禁燃区. YS5111022550001; 市中区自然资源重点管控区; 乐山市; 市中区; 自然资源管控分区; 自然资源重点管控区. |

表1-4  建设项目与“三线一单”相关要求的符合性分析要点

| “三线一单”的具体要求 |  |  |  |  |  |  | 项目对应情况介绍 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 |  |  | 对应管控要求 |  |  |  |  |  |
| 乐山市普适性准入清单 | 普适性清单管控要求 | 空间布局约束 | 禁止开发建设活动的要求： |  |  | （1）原则上禁止新建生产性企业，经论证与周边环境相容的涉及民生的工业企业除外； （2）禁止在长江干支流岸线1公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目；禁止在长江重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库（以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外）； （3）禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建有色金属冶炼、焦化、化工、铅蓄电池制造等行业企业。严禁在人口聚集区新建涉及重金属排放的项目； （4）禁止在长江流域禁止采砂区和禁止采砂期从事采砂活动。 | （1）本项目与周边环境相容； （2）项目位于乐山市棉竹镇通棉路2388号（蓝雁冷链物流园），距离西南面青衣江最近距离为0.7km，同时本项目属于废矿物油储存，不属于化工以及尾矿库项目； （3）本项目不属于有色金属冶炼、焦化、化工、铅蓄电池制造等行业企业。不涉及重金属排放； （4）本项目不涉及采砂活动。 | 符合 |
|  |  |  | 限制开发建设活动的要求： |  |  | （1）现有工业企业（涉及民生的除外）限制发展，允许以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建，引导企业搬入产业对口园区； （2）严格控制在城镇空间范围内新布设工业园区。若新布局工业园区，应符合乐山市国土空间规划，并结合区域环境特点、三线成果、园区产业类别，充分论证选址的环境合理性； （3）长江流域河道采砂应当依法取得国务院水行政主管部门有关流域管理机构或者县级以上地方人民政府水行政主管部门的许可。严格控制采砂区域、采砂总量和采砂区域内的采砂船舶数量。 | （1）本项目位于蓝雁物流产业园，用地性质为工业用地； （2）本项目为租赁现有厂房； （3）本项目不涉及采砂。 | 符合 |
|  |  |  | 不符合空间布局要求活动的退出要求： |  |  | （1）长江主要支流重点管控岸线：按照长江干线非法码头治理标准和生态保护红线管控等要求，持续开展长江主要支流非法码头整治； （2）加快城市建成区重污染企业搬迁改造或关闭退出，推动实施一批重污染企业搬迁工程；大气污染防治重点区域城市钢铁企业要切实采取彻底关停、转型发展、就地改造、域外搬迁等方式转型升级； （3）长江干流及主要支流岸线延伸至陆域200米范围内基本消除畜禽养殖场（小区）。 | （1）本项目不涉及码头； （2）本项目不属于重污染企业，不属于钢铁企业； （3）本项目距离西南面青衣江最近距离为0.7km，且不属于畜禽养殖场（小区）。 | 符合 |
|  |  |  | 其他空间布局约束要求 |  |  | （1）长江干流及主要支流重点管控岸线：加强滨水岸线管控，以生态保护为主基调，加快推进生态修复工作进程； （2）加大交通运输结构优化调整力度，推动“公转铁”“公转水”和多式联运，推广节能和新能源车辆。 | （1）本项目不位于长江干流及主要支流重点管控岸线。 | 符合 |
|  |  | 污染物排放管控 | 允许排放量要求： |  |  | （1）上一年度水环境质量未完成目标的，新建排放水污染的建设项目按照总量管控要求进行倍量削减替代； （2）对新建排放二氧化硫、氮氧化物、工业烟粉尘和挥发性有机物的项目实施现役源2倍削减替代； （3）岷江干流及其支流执行总磷排放减量置换； （4）水质超标的水功能区，应当实施更严格的污染物排放总量削减要求。 | （1）项目区内无废水产生。员工生活污水依托四川蓝雁物流公司卫生间以及一体化污水处理设施处理后绿化。不涉及废水总量控制指标 （2）已申请挥发性有机物总量控制指标； （3）不涉及废水排放； （4）不涉及废水总量控制指标。 | 符合 |
|  |  |  | 现有源提标升级改造： |  |  | （1）现有及新建处理规模大于1000吨日的城镇生活污水处理厂执行《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》（DB51 2311-2016）； （2）市中区、五通桥区、沙湾区、犍为县、井研县、峨眉山市、夹江县属大气污染重点区域，执行大气污染物排放特别限值和特别管控要求； （3）全市燃煤锅炉稳定达到超低排放限值要求，烟粉尘低于10毫克立方米，二氧化硫低于35毫克立方米，氮氧化物低于50毫克立方米。 | （1）本项目不涉及废水排放； （2）本项目位于市中区，执行大气污染物排放特别限值和特别管控要求； （3）本项目不涉及燃煤锅炉。 | 符合 |
|  |  |  | 其他污染物排放管控要求： |  |  | （1）到2030年，城市污水处理率达到100%； （2）加快城市污水处理厂提标改造，推进人工湿地等深度处理设施配套建设，进一步降低人口密集区污染入河负荷； （3）严格执行《关于实施第六阶段机动车排放标准的通告》、《四川省机动车和非道路移动机械排气污染防治办法》。加快淘汰老旧车辆。严禁排放不达标车辆跨区域转移，鼓励、引导老旧车等高排放车辆提前报废更新。开展非道路移动机械污染整治。推进不达标工程机械清洁化改造和淘汰； （4）深化扬尘污染治理。建筑施工工地全部做到工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”。施工场地全部安装高空作业雾炮和围挡喷淋装置、在线监测和视频监控设备，监测数据与市、县主管部门联网。严格堆场规范化全封闭管理； （5）强化挥发性有机物整治。全面淘汰开启式干洗机；推广使用符合环保要求的建筑涂料、油墨、木器涂料、胶黏剂等产品；全面推广汽修行业使用低挥发性涂料，采用高效涂装工艺，完善有机废气收集和处理系统，取缔露天和敞开式汽修喷涂作业；全面推进储油库、油罐车、加油站油气回收改造，回收率提高到80%以上；开展餐饮、食堂、露天烧烤专项整治； （6）到2023年底，市级城市污泥无害化处置率达92%、县级城市达85%。到2030年，城市生活垃圾无害化处置率达100%，工业固体废弃物综合利用率达100%，危废处理率100%。 | 本项目3个储罐的有机废气经同一套二级活性炭装置处理后经15m高排气筒排放。 | 符合 |
|  |  | 环境风险防控 | 联防联控要求 |  |  | / | / | / |
|  |  |  | 其他环境风险防控要求 |  |  | （1）现有涉及五类重金属的企业，严控污染物排放，限时整治或搬迁； （2）对拟收回土地使用权的有色金属矿采选、有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革、天然（页岩）气开采、铅蓄电池、汽车制造、农药、危废处置、电子拆解等行业企业用地，以及用途拟变更为居住和商业、学校、医疗、养老机构等公共设施的上述企业用地，应按相关要求进行土壤环境状况调查评估，符合相应规划用地土壤环境质量要求的地块，方可进入用地程序。 | （1）本项目不涉及五类重金属； （2）本项目不涉及左侧情况，本项目只进行废矿物油收集，储存，不进行废矿物油处置 | 符合 |
|  |  | 资源开发利用效率要求 | 水资源利用总量要求 |  |  | （1）城镇园林绿化、河湖景观、环境卫生、消防等市政用水应当优先使用再生水、雨水等非常规水源。鼓励园林绿化采用喷灌、微灌等高效节水灌溉方式。洗浴、洗车、游泳场馆等场所应当采用低耗水、循环用水等节水技术、设备和设施。餐饮、娱乐、宾馆等服务型企业应当优先采用节水型器具和设备，逐步淘汰耗水量高的用水器具和设备； （2）鼓励生活污水再生利用设施建设、鼓励经处理符合使用条件的生活污水用于城市杂用、工业生产、景观用水、河道补水等方面，提高生活污水再生利用效率。 | 项目区内无生活污水产生。员工生活污水依托四川蓝雁物流公司卫生间以及一体化污水处理设施处理后绿化 | 符合 |
|  |  |  | 能源利用总量及效率要求 |  |  | （1）依据大气污染治理和环境改善的目标，强化区域能源结构优化调整，科学合理地进行分阶段、分区域禁煤； （2）实施煤炭消费总量控制：严格控制煤炭消费总量；严格控制新建、改建、扩建耗煤项目，新增耗煤项目实行当年煤炭消耗减量倍量替代。 | / | / |
|  |  |  | 禁燃区要求 |  |  | （1）禁燃区禁止审批（核准、备案）、新建、扩建燃用高污染燃料的锅炉、炉窑等各类燃用高污染燃料的设施； （2）禁止在高污染燃料禁燃区销售、燃用各类高污染燃料。 | （1）本项目不设置燃用高污染燃料的锅炉、炉窑等各类燃用高污染燃料的设施； （2）本项目不涉及销售、燃用各类高污染燃料 | 符合 |
| 环境综合管控单元城镇重点管控单元；ZH51110220001；市中区中心城区 | 单元级清单管控要求 | 空间布局约束 | 禁止开发建设活动的要求 |  |  | 1、禁止在城镇用地布局规划确定的公共绿地、生态廊道内进行规模化建设开发，只允许必要的公共性园林式景观点状服务休闲设施建设；2、其他执行乐山市城镇重点管控单元普适性总体准入要求 | 1、本项目为工业用地；2、满足乐山市城镇重点管控单元普适性总体准入要求 | 符合 |
|  |  |  | 限制开发建设活动的要求 |  |  | 1、西进南拓、中心提升、优化西南、控制东部、完善北部；2、其他执行乐山市城镇重点管控单元普适性总体准入要求 | 满足乐山市城镇重点管控单元普适性总体准入要求 | 符合 |
|  |  |  | 不符合空间布局要求活动的退出要求 |  |  | 1、单元内既有合法手续的、且污染物排放和环境风险满足管控要求的企业可继续保留，不得新增污染物排放，并进一步加强监管；否则限期进行整改，整改后任不能达到要求的，属地政府责令关停退出；2、其他执行乐山市城镇重点管控单元普适性总体准入要求 | 满足乐山市城镇重点管控单元普适性总体准入要求 | 符合 |
|  |  | 污染物排放管控 | 现有源提标升级改造 |  |  | 执行乐山市城镇重点管控单元普适性总体准入要求。 | 满足乐山市城镇重点管控单元普适性总体准入要求 | 符合 |
|  |  |  | 新增源等量或倍量替代 |  |  | 执行乐山市城镇重点管控单元普适性总体准入要求。 | 满足乐山市城镇重点管控单元普适性总体准入要求 | 符合 |
|  |  |  | 污染物排放绩效水平准入要求 |  |  | 执行乐山市城镇重点管控单元普适性总体准入要求。 | 满足乐山市城镇重点管控单元普适性总体准入要求 | 符合 |
|  |  | 环境风险防控 | 园区环境风险防控要求 |  |  | / | / | / |
|  |  |  | 企业环境风险防控要求 |  |  | 1、加强涉危涉化企业管控，严控环境风险；2、其他执行乐山市城镇重点管控单元普适性总体准入要求。 | 本项目拟编制环境风险突发应急预案；满足乐山市城镇重点管控单元普适性总体准入要求 | 符合 |
|  |  |  | 其他环境风险防控要求 |  |  | 执行乐山市城镇重点管控单元普适性总体准入要求。 | 满足乐山市城镇重点管控单元普适性总体准入要求 | 符合 |
|  |  | 资源开发利用效率 | 水资源利用效率要求 |  |  | 执行乐山市城镇重点管控单元普适性总体准入要求。 | 满足乐山市城镇重点管控单元普适性总体准入要求 | 符合 |
|  |  |  | 能源利用效率要求 |  |  | 1、禁燃区内禁止审批（核准、备案）、新建、扩建燃用高污染燃料的锅炉、炉窑等各类燃用高污染燃料的设施；2、其他执行乐山市城镇重点管控单元普适性总体准入要求。 | 1、本项目不涉及燃用高污染燃料的锅炉、炉窑等各类燃用高污染燃料的设施； 2、满足乐山市城镇重点管控单元普适性总体准入要求 | 符合 |
| 水环境城镇生活污染重点管控区；YS5111022220013；岷江市中区青衣坝控制单元 | 单元特性控要求 | 空间布局约束 | 禁止开发建设活动的要求 |  |  | / | / | / |
|  |  |  | 限制开发建设活动的要求： |  |  | / | / | / |
|  |  |  | 允许开发建设活动的要求 |  |  | / | / | / |
|  |  |  | 不符合空间布局要求活动的退出要求 |  |  | / | / | / |
|  |  | 污染物排放管控 | 城镇污水污染控制措施要求 |  |  | 强化生活污水治理。目前乐山市城镇生活污水处理设施基本实现了全覆盖，需进一步加强配套收集管网工程建设，逐步提高城镇生活污水收集能力，确保已建成的城镇生活污水处理设施正常运营。推进城镇生活污水处理提质增效，健全乐山市市政排水管网定期排查检测制度，建立完善市政排水管网地理信息系统，因地制宜开展合流制排水系统雨污分流改造。强化生活垃圾收集处理，推广生活垃圾分类收集处理，从源头减少处理处置量。 | 项目区内无生活污水产生。员工生活污水依托四川蓝雁物流公司卫生间以及一体化污水处理设施处理后绿化 | 符合 |
|  |  |  | 工业废水污染控制措施要求 |  |  | / | / | / |
|  |  |  | 农业面源水污染控制措施要求 |  |  | / | / | / |
|  |  |  | 船舶港口水污染控制措施要求 |  |  | / | / | / |
|  |  |  | 饮用水水源和其它特殊水体保护要求 |  |  | / | / | / |
|  |  | 环境风险防控 | / |  |  |  | / | / |
|  |  | 资源开发利用效率 | / |  |  |  | / | / |
| 大气环境受体敏感重点管控区；YS5111022340001；乐山市市中区大气环境受体敏感重点管控区 | 单元级清单管控要求 | 空间布局约束 | / |  |  |  | / | / |
|  |  | 污染物排放管控 | 大气环境质量执行标准 |  | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）：二级 |  | 执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级； | 符合 |
|  |  |  | 区域大气污染物削减/替代要求 |  | 新增大气污染物排放的建设项目实施总量削减替代。 |  | 项目已申请总量控制指标 | 符合 |
|  |  |  | 机动车船大气污染控制要求 |  | 加强城市交通管理。优化城市功能和布局规划，调整城区路网结构。加快建立以快速路和组团间联系主干路为骨架、组团内道路为主体的快捷、安全、衔接合理的城市道路网，缓解城区交通压力。通过错峰上下班、调整停车费、智能交通管理和服务等手段，提高机动车通行效率；大力发展城乡公共交通，形成以公共汽车为主体、出租车为补充的城市公共交通系统，基本实现城市公交线路全覆盖并及时拓展。加快步行和自行车交通系统建设；鼓励燃油机动车驾驶人在不影响道路通行且需停车三分钟以上的情况下熄灭发动机。 |  | / | / |
|  |  |  | 扬尘污染控制要求 |  | 强化施工扬尘监管。严格落实《四川省建筑工程扬尘污染防治技术导则（试行）》、《四川省施工场地扬尘排放标准》（DB51/2682-2029）、《建筑工地扬尘治理标准》等文件要求。在进行房屋建筑、市政设施施工、河道整治、建筑物拆除、物料运输和堆放、园林绿化等活动时，应当采取扬尘污染防治措施。所有施工工地落实“六不准”、“六必须”，实现施工现场围挡、工地物料堆放覆盖、施工现场路面硬化、驶出工地车辆冲洗干净、拆迁工地湿法作业、渣土运输车辆密闭“六个百分之百”，并安装降尘除尘设施。控制道路扬尘污染。提升城市精细化管理水平，加强道路清扫保洁，大力推行建成区道路机械化湿式清扫等低尘作业方式。落实环境卫生“门前三包”责任制，提高环境卫生清扫保洁质量，保证城市道路路面及行道树、绿化带无明显浮尘、积土、淤泥，切实改善环境卫生状况。加强城郊结合部扬尘管控。 |  | / | / |
|  |  |  | 重点行业企业专项治理要求 |  | 强化餐饮服务企业油烟排放整治，城市建成区餐饮企业应安装具有油雾回收功能的抽油烟机和运水烟罩、静电型和等离子型等高效油烟净化设施。中心城区建成区禁止露天烧烤。中心城区建成区内所有餐饮服务经营场所和新、改、扩建有油烟产生的餐饮项目，应当安装油烟净化设施并达到排放标准。定期对油烟净化设施进行维护保养，并保存维护保养记录，确保油烟稳定达标排放，设施正常使用率不低于95%。 |  | / | / |
|  |  | 环境风险防控 | 同乐山市城镇重点管控单元总体准入要求 |  |  |  | 满足乐山市城镇重点管控单元总体准入要求 | 符合 |
|  |  | 资源开发效率要求 | / |  |  |  | / | / |
| 高污染燃料禁燃区；YS5111022540006；市中区禁燃区 | 单元级清单管控要求 | 空间布局约束 | / |  |  |  | / | / |
|  |  | 污染物排放管控 | / |  |  |  | / | / |
|  |  | 环境风险防控 | / |  |  |  | / | / |
|  |  | 资源开发效率要求 | 能源资源开发效率要求 | 能源消耗、污染物排放不得超过能源利用上线控制性指标 |  |  | 本项目能源消耗、污染物排放未超过能源利用上线控制性指标 | 符合 |
|  |  |  | 其他资源开发效率要求 | 实施煤炭消费总量控制：严格控制煤炭消费总量；严格控制新建、改建、扩建耗煤项目，新增耗煤项目实行当年煤炭消耗减量倍量替代。（依据：《乐山市打赢蓝天保卫战实施方案》） |  |  | 本项目不涉及煤炭消费 | 符合 |
| 自然资源重点管控区；YS5111022550001；市中区自然资源重点管控区 |  | 空间布局约束 | 合理开发高效利用水资源，建设节水型社会；优化土地利用布局与结构；优化产业空间布局，构建清洁能源体系 |  |  |  | / | / |
|  |  | 污染物排放管控 | / |  |  |  | / | / |
|  |  | 环境风险防控 | / |  |  |  | / | / |
|  |  | 资源开发效率要求 | / |  |  |  | / | / |

综上，本项目在空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控、资源开发效率等方面均符合项目所在区域“三线一单”要求。

|  | 乐山市市中区废矿物油储存迁建项目项目位于乐山市市中区环境综合管控单元城镇重点管控单元（管控单元名称：市中区中心城区，管控单元编号：ZH51110220001） 项目与管控单元相对位置如下图所示：（图中▼表示项目位置） 二、产业政策符合性分析 本项目为废矿物油仓储项目，根据国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录》（2019年）（2021年修订），本项目不属于鼓励类、限制类及淘汰类项目，应属于允许类，因此，项目建设符合国家相关产业政策要求。 三、规划选址符合性分析 项目所在地位于乐山市棉竹镇通棉路2388号（蓝雁冷链物流园）。该用地属于四川省井研食品有限责任公司所有，经了解，四川蓝雁物流公司关系隶属于四川省井研食品有限责任公司所有。祝文明与四川蓝雁物流公司签订了租地合同，建设单位租赁祝文明现有厂房（1F，建筑面积260m2）用于储存废矿物油。根据《土地证》（乐中国用（2010）第00193号），明确用地类型为工业用地。 因此，本项目用地符合当地规划。 四、与《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修订）符合性分析 对照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修订），本项目与其符合性对照如下： 表1-5 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修订）符合性分析 序号; 内容、要求; 本项目实际情况; 相符性. 1; 危险废物集中贮存设施的选址; 地质结构稳定，地震烈度不超过7度的区域内; 根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015）表C.23，绵竹镇峰值加速度为0.1g，根据表G.1，地震烈度为7度; 符合. 2; 设施底部必须高于地下水最高水位; 根据调查，项目地西南面115m处有水井，该水井海拔为381m，埋深30m，其水位为351m。本项目海拔382m，因此项目设施底部高于地下水最高水位; 符合. 3; 应依据环境影响评价结论确定危险废物集中贮存设施的位置及其与周围人群的距离，并经具有审批权的环境保护行政主管部门批准，并可作为规划控制的依据。 在对危险废物集中贮存设施场址进行环境影响评价时，应重点考虑危险废物集中贮存设施可能产生的有害物质泄漏、大气污染物（含恶臭物质）的产生与扩散以及可能的事故风险等因素，根据其所在地区的环境功能区类别，综合评价其对周围环境、居住人群的身体健康、日常生活和生产活动的影响，确定危险废物集中贮存设施与常住居民居住场所、农用地、地表水体以及其他敏感对象之间合理的位置关系; 距离项目最近敏感目标为西北侧66m散居住户，项目对周围环境敏感点影响较小; 符合. 4; 应避免建在溶洞区或易遭受严重自然灾害如洪水、滑坡，泥石流、潮汐等影响的地区; 本项目未建在溶洞区或易遭受严重自然灾害如洪水、滑坡，泥石流、潮汐等影响的地区。; 符合. 5; 应在易燃、易爆等危险品仓库、高压输电线路防护区域以外; 本项目所在地在易燃、易爆等危险品仓库、高压输电线路防护区域以外; 符合. 6; 应位于居民中心区常年最大风频的下风向; 本项目所在地位于居民中心区常年最大风频的下风向; 符合. 7; 基础必须防渗，防渗层为至少1米厚粘土层（渗透系数≤10-7厘米/秒），或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10厘米/秒; 整个厂房防渗材料采用水泥基础防渗+3mm厚环氧树脂漆防渗，达到渗透系数≤1×10-10cm/s，墙壁防渗防腐裙脚高度1.0m。; 符合. 本项目选址与《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修订）相符。 五、与相关行业规范符合性分析 1、与《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）符合性分析 表1-6 与《危险废物收集贮存运输技术规范》符合性 序号; 内容、要求; 本项目实际情况; 相符性. 1; 危险废物贮存设施的选址、设计、建设、运行管理应满足GB18597、GBZl和GBZ2的有关要求。; 危险废物贮存设施的选址、设计、建设、运行管理满足GB18597、GBZl和GBZ2的有关要求。; 符合. 2; 危险废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施和消防设施。; 项目库房配置相应的通讯设备、照明设备和消防设施。; 符合. 3; 贮存危险废物时应按危险废物的种类和特性进行分区贮存，每个贮存区域之间宜设置挡墙间隔，并应设置防雨、防火、防雷、防扬尘装置。; 贮存危险废物时按危险废物的种类和特性进行分区贮存，每个贮存区域之间设置挡墙间隔，并设置防雨、防火、防雷装置。; 符合. 4; 危险废物贮存期限应符合《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的有关规定。; 项目收集的废机油暂存周期约为8天。; 符合. 5; 危险废物贮存单位应建立危险废物贮存的台帐制度，危险废物出入库交接记录内容应参照本标准附录C执行。; 建设单位建立危险废物贮存的台帐制度; 符合. 6; 危险废物贮存设施应根据贮存的废物种类和特性按照GB18597附录A设置标志。; 危险废物贮存设施按照GB18597附录A设置标志。; 符合. 本项目与《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）相符。 2、与《废矿物油回收利用污染控制技术规范》（HJ 607-2011）符合性分析 表1-7 与《废矿物油回收利用污染控制技术规范》符合性 名称; 内容、要求; 本项目实际情况; 符合. 贮存污染控制技术要求; 废矿物油贮存污染控制应符合GB18597中的有关规定。; 项目选址符合GB18597-2001（2013年修订）中相关规定。项目所在区域大气为二类功能区，地下水为Ⅲ类，周边无饮用水水源地。; 符合. 废矿物油贮存设施的设计、建设除符合危险废物贮存设计原则外，还应符合有关消防和危险品贮存设计规范。; 废矿物油贮存设施的设计、建设符合危险废物贮存设计、消防和危险品贮存设计规范。; 符合. 废矿物油贮存设施应远离火源，并避免高温和阳光直射。; 废矿物油贮存设施远离火源，并避免高温和阳光直射。; 符合. 废矿物油应使用专用设施贮存，贮存前应进行检验，不应与不相容的废物混合，实行分类存放。; 废矿物油收集容器完好无损，没有腐蚀、污染、损毁或其他能导致其使用效能减弱的缺陷。; 符合. 废矿物油贮存设施内地面应作防渗处理，并建设废矿物油收集和导流系统，用于收集不慎泄漏的废矿物油。; 整个厂房防渗材料采用水泥基础防渗+3mm厚环氧树脂漆防渗，达到渗透系数≤1×10-10cm/s，墙壁防渗防腐裙脚高度1.0m。设置废矿物油收集和导流系统，用于收集不慎泄漏的废矿物油。; 符合. 废矿物油容器盛装液体废矿物油时，应留有足够的膨胀余量，预留容积应不少于总容积的5%。; 本项目充装系数0.9，盛装废矿物油留有足够的膨胀余量。; 符合. 已盛装废矿物油的容器应密封，贮油油罐应设置呼吸孔，防止气体膨胀，并安装防护罩，防止杂质落入。; 本项目拟设置3个35m3储罐，储罐均设置呼吸孔，防止气体膨胀，并安装防护罩，防止杂质落入。; 符合. 运输污染控制技术要求; 废矿物油的运输转移应按《道路危险货物运输管理规定》、《铁路危险货物运输管理规则》、《水路危险货物运输规则》等的规定执行。; 废矿物油的运输转移按《道路危险货物运输管理规定》、《铁路危险货物运输管理规则》、《水路危险货物运输规则》等的规定执行。; 符合. 废矿物油转运前应检查危险废物转移联单，核对品名、数量和标志等。; 废矿物油运输转移过程控制按《危险废物转移管理办法》（生态环境部 公安部 交通运输部 部令 第23号）规定执行；转运前检查危废转移联单，核对品名、数量和标志等。; 符合. 废矿物油转运前应检查转运设备和盛装容器的稳定性、严密性，确保运输途中不会破裂、倾倒和溢流。; 检查转运设备和盛装容器的稳定性、严密性，确保运输途中不会破裂、倾倒和溢流。; 符合. 废矿物油在转运过程中应设专人看护。; 转运过程中设专人看护。; 符合. 本项目与《废矿物油回收利用污染控制技术规范》（HJ 607-2011）相符。 3、与《危险废物污染防治技术政策》（环发[2001]199）符合性 表1-8 与《危险废物污染防治技术政策》（环发[2001]199）符合性分析 类别; 危险废物污染防治技术政策; 项目情况; 符合性. 危险废物收集与运输; 危险废物要根据其成分，用符合国家标准的专门容器分类收集; 项目采用卧式圆形碳钢储罐暂存废矿物油; ### 符合. 装运危险废物的容器应根据危险废物的不同特性而设计，不易破损、变形、老化，能有效地防止渗漏、扩散。装有危险废物的容器必须贴有标签，在标签上详细标明危险废物的名称、重量、成分、特性以及发生泄漏、扩散污染事故时的应急措施和补救方法; 项目装废矿物油的储罐为卧式圆形碳钢储罐，不易破损、变形、老化，能有效防治泄漏、扩散。装有危险废物的储罐均贴有标签标明危险废物的名称、重量、成分、特性以及发生泄漏、扩散污染事故时的应急措施和补救方法; ### 符合. 鼓励发展安全高效的危险废物运输系统，鼓励发展各种形式的专用车辆，对危险废物的运输要求安全可靠，要 严格按照危险废物运输的管理规定进行危险废物的运输，建设运输过程中的二次污染和可能造成的环境风险; 项目收集的危险废物运输均 采用专用车辆收集运输，废矿物油集中外运时要求运输单位具有危险化学品运输资质，运输过程严格按照危险废物运输的管理规定运输，能有效减少运输过程中的二次污染和可能造成的环境风 险，符合要求; ### 符合. 危险废物转移; 贮存危险废物的单位需拥有相应的许 可证。禁止将危险废物以任何形式转 移给无许可证的单位，或转移到非危 险废物贮存设施中; 项目办理环评手续后按正当程序办理经营许可证，办理许可证后按许可证经营范围收集、贮存危险废物; ### 符合. 危险废物的贮存; 应建有堵截泄漏的裙角，地面与裙角 要用坚固防渗材料建造。应有隔离设 施、报警装置和防风、防晒、防雨设 施; 整个厂房地面、墙壁裙脚高度1.0m以及围堰裙脚高度1.0m防渗材料均采用水泥基础防渗+3mm厚环氧树脂漆防渗，达到渗透系数≤1×10-10cm/s。厂房内安装火灾报警系统；车间能够防风、防雨、防晒; ### 符合. 基础防渗层为黏土层的，其厚度应在1 m以上，渗透系数应小于1.0×10-7cm/s；基础防渗层也可用厚度在2毫米以上的高密度聚乙烯或其他人工防渗材料组成，渗透系数应小与1.0×10-10cm/s; 整个厂房地面、墙壁裙脚高度1.0m以及围堰裙脚高度1.0m防渗材料均采用水泥基础防渗+3mm厚环氧树脂漆防渗，达到渗透系数≤1×10-10cm/s。; ### 符合. 用于存放液体、半固体危险废物的地 方，还必须有耐腐蚀的硬化地面，地 面无裂隙; 整个厂房地面、裙角等最上层附设3mm厚环氧树脂漆; ### 符合. 贮存易燃易爆的危险废物的场所应配 备消防设备; 配备灭火器、消防沙等设备; ### 符合. 由上表可知，项目符合《危险废物污染防治技术政策》（环发[2001]199）要求。 4、与《危险废物转移管理办法》（生态环境部 公安部 交通运输部 部令 第23号）符合性分析 表1-9 与《危险废物转移管理办法》（生态环境部 公安部 交通运输部 部令 第23号）符合性分析 序号; 规划要求; 本项目情况; 符合性. 第二章 相关责任. 第九条; 危险废物移出人、危险废物承运人、危险废物接受人（以下分别简称移出人、承运人和接受人）在危险废物转移过程中应当采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒危险废物，并对所造成的环境污染及生态破坏依法承担责任; 本项目为废矿物油收集、贮存项目，项目运输过程委托取得交通运输部门颁发的危险货物运输资质的单位运输，废矿物油经专用密闭箱式运输车运输，进场后通过泵机泵入厂内储油罐中; 符合. 移出人、承运人、接受人应当依法制定突发环境事件的防范措施和应急预案，并报有关部门备案；发生危险废物突发环境事件时，应当立即采取有效措施消除或者减轻对环境的污染危害，并按相关规定向事故发生地有关部门报告，接受调查处理; 依法制定突发环境事件的防范措施和应急预案，并报有关部门备案；发生危险废物突发环境事件时，立即采取有效措施消除或者减轻对环境的污染危害，并按相关规定向事故发生地有关部门报告，接受调查处理; 符合. 第十条、移出人应当履行以下义务; （一）对承运人或者接受人的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，并在合同中约定运输、贮存、利用、处置危险废物的污染防治要求及相关责任; 项目运输过程委托取得交通运输部门颁发的危险货物运输资质的单位运输，并在合同中约定运输、贮存、利用、处置危险废物的污染防治要求及相关责任; 符合. （二）制定危险废物管理计划，明确拟转移危险废物的种类、重量（数量）和流向等信息; 制定危险废物管理计划，本项目危险废物为废矿物油与含矿物油废物（HW08），年转运量为4000t，企业与资质单位已签订处置协议并明确拟转移危险废物的种类、重量（数量）和流向等信息; 符合. （三）建立危险废物管理台账，对转移的危险废物进行计量称重，如实记录、妥善保管转移危险废物的种类、重量（数量）和接受人等相关信息; 建立危险废物管理台账，对转移的危险废物进行计量称重，如实记录、妥善保管转移危险废物的种类、重量（数量）和接受人等相关信息; 符合. （四）填写、运行危险废物转移联单，在危险废物转移联单中如实填写移出人、承运人、接受人信息，转移危险废物的种类、重量（数量）、危险特性等信息，以及突发环境事件的防范措施等; 填写、运行危险废物转移联单，在危险废物转移联单中如实填写移出人、承运人、接受人信息，转移危险废物的种类、重量（数量）、危险特性等信息，以及突发环境事件的防范措施等; 符合. （五）及时核实接受人贮存、利用或者处置相关危险废物情况; 及时核实接受人贮存、利用或者处置相关危险废物情况; 符合. （六）法律法规规定的其他义务。 移出人应当按照国家有关要求开展危险废物鉴别。禁止将危险废物以副产品等名义提供或者委托给无危险废物经营许可证的单位或者其他生产经营者从事收集、贮存、利用、处置活动; 按照国家有关要求开展危险废物鉴别。禁止将危险废物以副产品等名义提供或者委托给无危险废物经营许可证的单位或者其他生产经营者从事收集、贮存、利用、处置活动; 符合. 第十二条 接受人应当履行以下义务; （一）核实拟接受的危险废物的种类、重量（数量）、包装、识别标志等相关信息； （二）填写、运行危险废物转移联单，在危险废物转移联单中如实填写是否接受的意见，以及利用、处置方式和接受量等信息； （三）按照国家和地方有关规定和标准，对接受的危险废物进行贮存、利用或者处置； （四）将危险废物接受情况、利用或者处置结果及时告知移出人； （五）法律法规规定的其他义务; 废矿物油进场后对废矿物油重量、种类、包装、标识标志灯进行核实，并按要求填写、运行危险废物转移联单；并按照国家和地方有关规定和标志暂存废矿物油; 符合. 第十三条、危险废物托运人（以下简称托运人）; 应当按照国家危险货物相关标准确定危险废物对应危险货物的类别、项别、编号等，并委托具备相应危险货物运输资质的单位承运危险废物，依法签订运输合同。 采用包装方式运输危险废物的，应当妥善包装，并按照国家有关标准在外包装上设置相应的识别标志。 装载危险废物时，托运人应当核实承运人、运输工具及收运人员是否具有相应经营范围的有效危险货物运输许可证件，以及待转移的危险废物识别标志中的相关信息与危险废物转移联单是否相符；不相符的，应当不予装载。装载采用包装方式运输的危险废物的，应当确保将包装完好的危险废物交付承运人; 严格按照国家危险货物相关标准确定危险废物对应危险货物的类别、项别、编号等，并委托具备相应危险货物运输资质的单位承运危险废物，依法签订运输合同。 项目运输过程委托取得交通运输部门颁发的危险货物运输资质的单位运输，废矿物油经专用密闭箱式运输车运输，并设置相应的标志及标签。; 符合. 本项目与《危险废物转移管理办法》（生态环境部 公安部 交通运输部 部令 第23号）相符。 ## 六、与《中华人民共和国长江保护法》的符合性分析 ## 《中华人民共和国长江保护法》第二十六条“国家对长江流域河湖岸线实施特殊管制。国家长江流域协调机制统筹协调国务院自然资源、水行政、生态环境、住房和城乡建设、农业农村、交通运输、林业和草原等部门和长江流域省级人民政府划定河湖岸线保护范围，制定河湖岸线保护规划，严格控制岸线开发建设，促进岸线合理高效利用。禁止在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库；但是以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。” ## 项目位于乐山市棉竹镇通棉路2388号（蓝雁冷链物流园），距离西南面青衣江最近距离为0.7km，同时本项目属于废矿物油储存，不属于化工项目，因此，本项目不属于长江干支流岸线一公里范围内禁止建设项目。 ## 七、与《长江经济带发展负面清单指南(试行，2022年版)》的符合性分析 ## 本项目所在地属于长江经济带“三极”中成渝城市群，根据《长江经济带发展负面清单指南(试行，2022年版)》，符合性见下表。 ## 表1-10 项目与长江经济带发展负面清单指南的符合性分析 ## 序号; ## 负面清单; ## 本项目情况; ## 符合性. ## 1; ## 禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的改建除外; ## 本项目距离西南面青衣江0.7km，从事废矿物油储存，不属于化工项目。同时，本项目不建设尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库; ## 符合. ## 2; ## 禁止未经许可在长江干支流及湖泊新建、改设或扩大排污口; ## 本项目不设置污水排口; 符合. ## 3; ## 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、纸浆造纸等高污染项目; ## 本项目不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、纸浆造纸等高污染项目; 符合. ## 4; ## 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能 ## 高排放项目; ## 本项目不属于法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。本项目不属于法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。本项目不属于国家产能置换要求的严重过剩产; ## 符合. 八、选址合理性分析 # 本项目位于乐山市棉竹镇通棉路2388号（蓝雁冷链物流园）最西侧中部位置，项目占地面积260m2，本项目区高程为+382m，与蓝雁冷链物流园一致，根据现场调查，其外环境关系如下（详见附图2-1）： 东面紧邻蓝雁冷链物流园（高程+382m），东面470m~500m围内有住户3户（高程为+390m）； 南面紧邻蓝雁冷链物流园（高程+382m），270m为成乐公路，隔公路为东风日产乐山联合专营店、乐山市通辉建筑工程有限公司； 西南侧115m有4户住户（高程为+381m），225m为双和物流，依次为红源彩钢、富祥合作社，隔隔成乐公路为加油站； 西侧70m~500m范围内有住户15户住户（高程为+381m~+388m），480m为袁坝村委会，其余为道路、林地； 西北侧66m~500m范围内有住户26户（高程为+380m~+386m），其余为道路、耕地、林地； 北侧紧邻蓝雁冷链物流园待建用地，210m~500m围内有住户11户（高程为+380m），250m为江公堰，由西向东10.5km后进入岷江，其余为道路、耕地、林地； 东北侧335m~500m范围内有住户19户（高程为+382m），其余为道路、耕地、林地； 根据了解，江公堰不涉及集中式饮用水源，水体功能为泄洪、灌溉等。项目最近敏感点为西北侧住户，根据环境影响分析，本项目外环境通过环评提出的各项措施后，噪声、废气均能达标排放，固体废物均妥善处置，无废水产生；本项目选址不涉及基本农田、集中式饮用水取水口、自然保护区、风景名胜区、文物保护单位等，周边无重点保护动物栖息地，无挂牌名木古树；环境敏感点较少且相距生产区一定距离，项目建设无明显制约因素。 由项目外环境关系可知，本项目选址合理，与周围环境相容。 |
| --- | --- |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 一、项目由来 1原有情况 环评情况：四川宏博环保科技有限公司于2019年委托重庆智力环境开发策划咨询有限公司编制了《废矿物油转移库新建项目环境影响报告表》，于2019年4月28日取得《关于四川宏博环保科技有限公司废矿物油转移库新建项目环境影响报告表的批复》（乐山市市中区生态环境局，乐中生环审[2019]3号）。环评文件以及批复内容：项目选址位于乐山市市中区瓜庙乡建国村2组，项目主要建设内容为租用乐山市玖玖铁道消阀设备厂已建厂房300平方米，设置2个废矿物油专用储罐（单个容积35立方米），配套建设辅助设施，从事在获得危险废物经营许可的前提下合法收集的机动车维修过程中产生的废矿物油的暂存活动，废矿物油单次最大贮存量为63立方米，折合重量约55.4吨，废矿物油年合计最大贮存量共为4000吨。本项目仅进行机动车维修过程中产生的废矿物油的贮存，不进行废矿物油的加工利用，且废矿物油在油罐内单次暂存时间不超过30天。 排污许可情况：四川宏博环保科技有限公司于2020年4月28日取得《排污许可证》（证书编号：91511102MA67M3T907001V）。 应急预案情况：四川宏博环保科技有限公司突发环境事件应急预案于2019年6月5日在乐山市市中区生态环境局备案，备案号为：511102-2019-015-L。 验收情况：四川宏博环保科技有限公司于2019年8月8日对废矿物油转移库新建项目召开竣工环境保护验收会。验收内容与环评内容一致。 项目运行至今未发生环保投诉事件。 迁建原因：原有项目租赁的乐山市玖玖铁道消阀设备厂部分厂房，乐山市玖玖铁道消阀设备厂拟将建其全部厂房整租给别家单位，因此，四川宏博环保科技有限公司需要搬迁。 2本次迁建情况 租赁位于蓝雁冷链物流园内的现有闲置厂房，租赁厂房占地面积约260平方米，建筑面积约260平方米，设置3个废矿物油储罐（搬迁原有废矿物油储罐2个，新增废矿物油储罐1个；单个罐体有效容积为35m3，单个罐体最大充装系数90%，单个罐体最大储存量为27.7t），对机动车维修行业产生的废矿物进行收集、短期暂存，当厂区暂存的废矿物油达到80吨左右时，按程序依法委托内江市天捷能源科技有限公司进行转运和处置。项目年周转废矿物油约4000吨。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和中华人民共和国国务院第682号令《建设项目环境保护管理条例》规定，该建设项目应进行环境影响评价。按照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于“五十三、装卸搬运和仓储业 59”类中“149 危险品仓储 594（不含加油站的油库；不含加气站的气库）”中的“其他（含有毒、有害、危险品的仓储”类别，本项目应编制环境影响报告表。 为此，乐山宏博环保科技有限公司委托四川德广晟环保科技有限公司承担该项目环境影响评价工作。我公司在接受委托后，立即组织技术力量、安排人员，进行了资料收集、分析和现场踏勘，在对本项目的环境现状和可能造成的环境影响进行分析后，按照国家建设项目环境影响报告表的编制说明和环评技术规范要求，编制完成该项目环境影响报告表。 二、项目概况 1基本情况 项目名称：乐山市市中区废矿物油储存迁建项目 建设单位：乐山宏博环保科技有限公司 总投资：130万元，全部为企业自筹 建设位置：乐山市棉竹镇通棉路2388号（蓝雁冷链物流园） 2建设内容及规模 本项目仅收集外围单位产生的废矿物油，并进行暂存转运。本项目不涉及加工处置，预计废矿物油转运量4000t/a，项目设置3个废矿物油储罐（搬迁原有废矿物油储罐2个，新增废矿物油储罐1个；单个罐体有效容积为35m3），废矿物油密度按照0.8794t/m3计算，单个罐体最大充装系数为0.9，因此，单个罐体最大储存量为27.7t，最大暂存量为83.1t。本项目建设完成后，最大收集、暂存、转运规模不得超过此次评价的量。建设单位需取得危险废物经营许可证书后方能正常运营。本项目废矿物油收集范围为乐山市市中区全境，来源是机动车维修点以及4S店。 本项目由主体工程、辅助工程、公用工程以及环保工程组成，详见表2-1。 表2-1 项目工程内容一览表 类别; 项目名称; 建设内容; 主要环境问题; 备注. 施工期; 营运期. 主体工程; 储罐区; 设置在租用厂房（260m2）内北侧，设3个卧式圆形碳钢储罐（拱顶罐），平接地面。储罐区周边设置围堰，围堰高度1.0m，围堰面积110m2。; 施工废气、施工噪声、施工固废、施工废水; 固废、废气; 依托依托现有厂房，仅做防渗以及安装设备. 装卸区; 设置在厂房内南侧，面积100m2，设置1台输油泵; 噪声、废气. 厂房地面; 整个厂房地面、墙壁裙脚高度1.0m以及围堰裙脚高度1.0m防渗材料均采用水泥基础防渗+3mm厚环氧树脂漆防渗，达到渗透系数≤1×10-10cm/s。; /. 储运工程; 运输系统; 本项目使用具有运输资质车辆承担废矿物油收集任务；厂区至危废处置单位由乐山市建全运业有限公司运输; 噪声、废气; /. 厂区道路; 依托四川蓝雁物流公司内现有道路; 噪声、废气; 依托四川蓝雁物流公司. 公用工程; 给水; 本项目厂区范围内不使用水，员工办公以及生活依托四川蓝雁物流公司，用水依托四川蓝雁物流公司现有供水管网; /; 依托四川蓝雁物流公司. 排水; 本项目厂区范围内无废水产生，员工办公以及生活污水依托四川蓝雁物流公司一体化装置处理后用于绿化; /. 供电; 依托四川蓝雁物流公司供电系统; /. 环保工程; 废水处理; 本项目厂区范围内无废水产生，员工办公以及生活污水依托四川蓝雁物流公司一体化装置处理后用于绿化; 废水; 依托四川蓝雁物流公司. 废气处理; 非甲烷总烃：3个储罐呼吸口均连接同一套二级活性炭装置，废气经吸附后由15m高排气筒（DA001）排放。; 噪声; 新建. 固废处理; 含油棉纱手套、废活性炭：暂存在危废暂存间（1间，厂区西侧，占地面积4m2），定期交由资质单位处理; /; 新建. 储油罐底油：由资质单位清理并带走处理; /; 新建. 生活垃圾：统一收集后运至四川蓝雁物流公司垃圾收集点，交环卫部门处置; /; 依托四川蓝雁物流公司. 地下水; 整个厂房地面、墙壁裙脚高度1.0m以及围堰裙脚高度1.0m防渗材料均采用水泥基础防渗+3mm厚环氧树脂漆防渗，达到渗透系数≤1×10-10cm/s。; /; 新建. 风险防范; 储罐区周边设置围堰，围堰高度1.0m，围堰面积110m2。 各储罐均设1套高液位泄漏报警设备；厂区西侧设置1个4m3的消防沙池，并设置干粉灭火器等； 厂房内周边建设收集沟，厂房内最低位置建设事故池，事故池容积为75m3，用于储存事故状态下产生的事故废水。; /; 新建. 3、项目原辅材料 表2-2 项目主要原辅材料消耗 序号; 名称; 单位; 年用量; 备注. 1; 原辅材料; 废矿物油; t/a; 4000; 存放于3个密闭废矿物油储罐（搬迁原有废矿物油储罐2个，新增废矿物油储罐1个；单个罐体有效容积为35m3）内. 2; 活性炭; t/a; 0.875; 碘值不低于800毫克/克，用于吸附非甲烷总烃. 3; 能源; 电; 万kW·h/a; 1.5; 生产. 废矿物油主要物化性质详见下表： 表2-3 废矿物油主要物化性质 标识; 中文名：废矿物油; 危险废物编号：HW08-900-214-08. 理化性质; 成分：矿物油>60%，外观：暗褐色油. 闪点（℃）：120 沸点（℃）：240-400; 作用或用途：用于各种涡轮轴承、封闭式齿轮滚动及机床的循环系统。稳定性：化学性质稳定，不易燃，燃烧排出二氧化碳气体. 健康危害; 与皮肤接触有危害性，如食入会导致胃不适. 急救; 皮肤接触：迅速用水和肥皂彻底清洗皮肤，幷除去污染之衣物 食入：速送医. 储运; 储运注意事项： - 储存于阴凉通风处，远离火源并避免阳光直射。 - 保持通风良好。 如有泄漏，可用吸收性材料吸收残液。使该区空气流通，避免泄漏液体进 入水道。 搬运时：小心轻放，避免磕碰. 废弃物处理; 由有资格的回收商作回收处理（本项目交由内江市天捷能源科技有限公司处理）. 4主要设备 本项目主要设备见表2-4。 表2-4 主要设备一览表 序号; 设备名称; 型号/规格; 单位; 数量; 备注. 1; 储罐; 35m³卧式储罐，Φ2.5m×7.5m; 个; 3; 用于贮存回收的废矿物油，2个利旧，1个新增. 2; 防爆油泵; /; 台; 1; 输油. 3; 废矿物油运输车辆; 专用危废运输车辆; 台; 2; 来自于有危废运输资质单位. 5项目回收贮存规模 （1）贮存规模 本项目建成后，预计年回收、贮存、转运废矿物油4000吨。根据当月废矿物油的收集量适当安排转运次数（转运周期约为8天1次）。 （2）项目危废来源 本项目废矿物油收集范围为乐山市市中区全境，来源是机动车维修点以及4S店。本项目收集的废矿物油类型见表2-5。 表2-5 废矿物油主要类型一览表 名称; 中转量; 本项目最大储存量; 来源; 废物代码; 危险特性; 贮存方式. HW08 废矿物油与含矿物油废物; 4000t/a; 83.1t; 机动车维修点以及4S店; 900-214-08; T，I; 罐装（3个，各35m3）. （3）贮存能力合理性分析 本项目年收集转运废矿物油4000t，平均8天周转1次，每次周转量约为83.1t。采用3个卧式圆形碳钢储罐（拱顶罐）储存，油罐有效容积各35m3，共计105m3，废矿物油密度按照0.8794t/m3计算，单个罐体最大充装系数为0.9，因此，单个罐体最大储存量为27.7t，最大暂存量为83.1t。完全能够能够满足企业日常回收、贮存操作需求，贮存能力合理。 6收集、运输方式、路线 （1）收集方式 废矿物油主要来源于机动车维修点以及4S店，建设单位与上述企业签订协议，上述企业废矿物油达到一定的存量时，采用危险废物运输车运输至项目厂区。本项目装卸区设于厂内南侧，收集废矿物油的专车将油桶运输到厂区内废矿物油装卸区，防爆油泵将废油泵入储罐。 （2）运输方式 收集点至本项目废矿物油贮存间运输：建设单位定期委托有危废运输资质的单位将各收集点的废矿物油运送至本项目，根据各收集点的收集情况，随时转运。本项目至危废处置单位：建设单位已委托有资质的运输公司（乐山市建全运业有限公司）采用专用危废运输车运输。 （3）运输路线 因回收点多而分散，每个回收点一定时期内收集到的数量也不一致，收集时间也不统一，因此由各回收点至本项目不具备固定线路的条件，没有固定路线。但转运路线确定的总体原则为：转运车辆运输途中应避开医院、学校和居民区等人口密集区，避开饮用水水源保护区、自然保护区等敏感区域。 （4）转移方式 按照《危险废物转移管理办法》（生态环境部 公安部 交通运输部 部令 第23号）要求： 第八条运输危险废物的，应当遵守国家有关危险货物运输管理的规定。未经公安机关批准，危险废物运输车辆不得进入危险货物运输车辆限制通行的区域。 第九条危险废物移出人、危险废物承运人、危险废物接受人（以下分别简称移出人、承运人和接受人）在危险废物转移过程中应当采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒危险废物，并对所造成的环境污染及生态破坏依法承担责任。 移出人、承运人、接受人应当依法制定突发环境事件的防范措施和应急预案，并报有关部门备案；发生危险废物突发环境事件时，应当立即采取有效措施消除或者减轻对环境的污染危害，并按相关规定向事故发生地有关部门报告，接受调查处理。 第十条 移出人应当履行以下义务： （一）对承运人或者接受人的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，并在合同中约定运输、贮存、利用、处置危险废物的污染防治要求及相关责任； （二）制定危险废物管理计划，明确拟转移危险废物的种类、重量（数量）和流向等信息； （三）建立危险废物管理台账，对转移的危险废物进行计量称重，如实记录、妥善保管转移危险废物的种类、重量（数量）和接受人等相关信息； （四）填写、运行危险废物转移联单，在危险废物转移联单中如实填写移出人、承运人、接受人信息，转移危险废物的种类、重量（数量）、危险特性等信息，以及突发环境事件的防范措施等； （五）及时核实接受人贮存、利用或者处置相关危险废物情况； （六）法律法规规定的其他义务。 移出人应当按照国家有关要求开展危险废物鉴别。禁止将危险废物以副产品等名义提供或者委托给无危险废物经营许可证的单位或者其他生产经营者从事收集、贮存、利用、处置活动。 第十一条 承运人应当履行以下义务： （一）核实危险废物转移联单，没有转移联单的，应当拒绝运输； （二）填写、运行危险废物转移联单，在危险废物转移联单中如实填写承运人名称、运输工具及其营运证件号，以及运输起点和终点等运输相关信息，并与危险货物运单一并随运输工具携带； （三）按照危险废物污染环境防治和危险货物运输相关规定运输危险废物，记录运输轨迹，防范危险废物丢失、包装破损、泄漏或者发生突发环境事件； （四）将运输的危险废物运抵接受人地址，交付给危险废物转移联单上指定的接受人，并将运输情况及时告知移出人； （五）法律法规规定的其他义务。 第十二条 接受人应当履行以下义务： （一）核实拟接受的危险废物的种类、重量（数量）、包装、识别标志等相关信息； （二）填写、运行危险废物转移联单，在危险废物转移联单中如实填写是否接受的意见，以及利用、处置方式和接受量等信息； （三）按照国家和地方有关规定和标准，对接受的危险废物进行贮存、利用或者处置； （四）将危险废物接受情况、利用或者处置结果及时告知移出人； （五）法律法规规定的其他义务。 第十三条 危险废物托运人（以下简称托运人）应当按照国家危险货物相关标准确定危险废物对应危险货物的类别、项别、编号等，并委托具备相应危险货物运输资质的单位承运危险废物，依法签订运输合同。 采用包装方式运输危险废物的，应当妥善包装，并按照国家有关标准在外包装上设置相应的识别标志。 装载危险废物时，托运人应当核实承运人、运输工具及收运人员是否具有相应经营范围的有效危险货物运输许可证件，以及待转移的危险废物识别标志中的相关信息与危险废物转移联单是否相符；不相符的，应当不予装载。装载采用包装方式运输的危险废物的，应当确保将包装完好的危险废物交付承运人。 （4）储存、装卸方式 储罐区位于厂房北侧，装卸区位于厂房南侧，为了方便废矿物油的运输，减少转移次数，项目设置3个容积各35m3储油罐。项目现场网点收集废矿物油时，用防爆油泵将网点的废矿物油导入桶内，运输时密封处理。专业运输车辆将废矿物油运至厂区，采用油泵将废矿物油导入储罐内。 三、平面布置合理性分析 项目员工办公以及生活依托四川蓝雁物流公司，项目厂房内不设置办公生活区，出入口位于厂房东面，紧邻四川蓝雁物流公司已建道路，厂房南侧为装卸区，西侧为危废暂存间以及消防沙池，北侧为储罐区，3个容积各为35m3的储罐并列放置，二级活性炭装置位于储罐北侧。厂房四周均设置有灭火器。 项目平面布置按照生产工艺流程布置，功能分区明确，交通顺畅，布置紧凑，管线短捷，其平面布置基本合理。 四、劳动定员 本项目运营后劳动定员为4人，均不在厂区食宿，全年运营365天，年运行时间8760小时。项目员工办公以及生活依托四川蓝雁物流公司，项目厂房内不设置办公生活区。厂房安装监控系统，厂房平常关门，需要装卸时工作人员才去厂房。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、施工期工艺流程 本项目租用四川蓝雁物流公司内已建，经装修及设备安装后即可。项目总建筑面积260m2。施工期主要对厂房进行防渗处理及设备安装调试，即可投入使用，无基础施工，施工期主要有装饰工程、设备安装、工程验收等建设工序，将产生噪声、废气、固体废物和少量污水等污染物。项目施工期的工艺流程及产污情况见图2-1。 图2-1 施工期工艺流程图 二、营运期工艺流程 项目为废矿物油收集、贮存，不涉及加工（拆解、提炼等），工艺流程框图见图2-3。 废气、噪声 噪声、废气 废气、固废 油泵输送 油泵输送 专业罐车 废矿物油 卸料区 储油罐 油罐车 内江市天捷能源科技有限公司 图2-2 运营期废矿物油储运工艺流程及产污节点图 工艺流程说明： 1、工艺流程简介： （1）废矿物油收集 项目储存品属于危险废物，危险废物的收集是指将分散的危险废物进行集中的过程。危险废物的收集有两种情况，一是由产生者负责的危险废物产生源的收集，另一种是由运输者负责的在一定区域内对危险废物产生源的收集。废矿物油从各收集点至项目区装在密闭防腐蚀油桶内，由具有运输资质车辆单位车辆运输。废矿物油的转运严格按照《危险废物转移管理办法》（生态环境部 公安部 交通运输部 部令 第23号）、《危险废物收集贮存运输技术规范》(HJ2025-2012）、《废矿物油回收利用污染控制技术规范》（HJ607-2011）、《道路危险货物运输管理规定》的要求执行。 废矿物油收集的重点是将其确实、妥善、安全地从危险废物产生单位回收运输到储存场地进行储存，废矿物油回收转移运输必须使用专用的包装容器，以防止和避免在运输过程中散扬、渗漏、流失等污染环境。所有装载待转运的容器均有清楚标明内盛物的类别、危害说明以及数量和装日期，包装应足够牢固、安全，并经过密检查，能适应在不良路况运输过程中的颠簸和震动。 产污环节：非甲烷总烃、噪声 （2）废矿物油装罐及暂存 项目储存品属于危险废物，危险废物的贮存是指危险废物经营单位在危险废物处置前，将其放置在符合要求的场所或者设施中的活动，以及为了将分散的危险废物进行集中，在自备的临时设施或场所进行放置的活动。项目厂区内设置废矿物油贮存间，直接装罐和暂存。 ①装罐 项目回收的废矿物油，到厂后需将废矿物油导入储罐进行暂存，采用防爆油泵将收集的废矿物油抽送至储罐。 ②存放 项目设3个容积各35m3储油罐。储罐设置呼吸孔，防止气体膨胀，并安装防护罩，防止杂质落入。盛装废矿物油时，储罐应留有足够的膨胀余量，充装系数0.9，最大暂存量约83.1t。 ③储存区的建设 储存场所应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修改单要求设置。 ④生产车间的运行管理 贮存库设置醒目的警示标志；废矿物油盛装容器上粘贴清晰易辨的标签，储罐上应注明废矿物油的来源、数量等；对废矿物油的收入及周转做好记录；配备消防设备和报警装置。 产污环节：非甲烷总烃、噪声 （3）废矿物油装车及运出 至一定暂存量后，通知废矿物油处置单位对暂存的废矿物油回收，采用防爆油泵将储罐内废矿物油装入油罐外运。运输过程中的安全由运输方负责。废矿物油公路运输按照《危险废物转移管理办法》（生态环境部 公安部 交通运输部 部令 第23号）、《危险废物收集贮存运输技术规范》(HJ2025-2012）、《废矿物油回收利用污染控制技术规范》（HJ607-2011）、《道路危险货物运输管理规定》等执行。 （4）废矿物油委托处置 项目只从事废矿物油的回收储存，本身不涉及废油处理加工利用业务，回收后的废矿物油全部委托具有处理资质单位处置，并建立相关危废转移联单。 产污环节：非甲烷总烃、噪声 - 2、产排污环节分析 表2-6 产排污环节及污染因子表 类别; 产污环节; 污染物名称; 治理措施. 废气; 装卸、贮存工序; 非甲烷总烃; 共经一套二级活性炭吸附装置处理后经15米高排气筒（DA001）排放. 噪声; 机械设备; LeqdB（A）; 室内布置、基础减震. 固废; 废气处理; 废活性炭; 暂存危废暂存间后交由资质的单位处理. 储油罐清理; 油泥; 集中收集后委托有资质单位处理. 地面清理; 含油抹布棉纱; 暂存危废暂存间后交由资质的单位处理. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 一、原有项目情况 环评情况：四川宏博环保科技有限公司于2019年委托重庆智力环境开发策划咨询有限公司编制了《废矿物油转移库新建项目环境影响报告表》，于2019年4月28日取得《关于四川宏博环保科技有限公司废矿物油转移库新建项目环境影响报告表的批复》（乐山市市中区生态环境局，乐中生环审[2019]3号）。环评文件以及批复内容：项目选址位于乐山市市中区瓜庙乡建国村2组，项目主要建设内容为租用乐山市玖玖铁道消阀设备厂已建厂房300平方米，设置2个废矿物油专用储罐（单个容积35立方米），配套建设辅助设施，从事在获得危险废物经营许可的前提下合法收集的机动车维修过程中产生的废矿物油的暂存活动，废矿物油单次最大贮存量为63立方米，折合重量约55.4吨，废矿物油年合计最大贮存量共为4000吨。本项目仅进行机动车维修过程中产生的废矿物油的贮存，不进行废矿物油的加工利用，且废矿物油在油罐内单次暂存时间不超过30天。 排污许可情况：四川宏博环保科技有限公司于2020年4月28日取得《排污许可证》（证书编号：91511102MA67M3T907001V）。 应急预案情况：四川宏博环保科技有限公司突发环境事件应急预案于2019年6月5日在乐山市市中区生态环境局备案，备案号为：511102-2019-015-L。 验收情况：四川宏博环保科技有限公司于2019年8月8日对废矿物油转移库新建项目召开竣工环境保护验收会。验收内容与环评内容一致。 项目运行至今未发生环保投诉事件。 1、工程组成 原有项目的工程组成见下表。 表2-7 原有工程组成表 类别; 项目名称; 建设内容; 营运期主要环境问题. 主体工程; 贮存区; 设置在租用厂房（300m2）内，占地面积200m2，设2个卧式圆形碳钢储罐（拱顶罐），平接地面。; 固废、废气. 装卸区; 设置在厂房，面积20m2，设置2台输油泵; 噪声、废气. 厂房地面; 改造项目厂房地面结构，修建围堰等，地面、围堰等全部重点防渗，其防渗性能要求满足等效粘土防渗层不低于6.0m，渗透系数不大于 1×10-7cm/s 的等效防渗层; /. 储运工程; 运输系统; 本项目使用专用车辆承担废矿物油收集任务，成都市新津岷江油料化工厂安排专用车辆进行转运; 噪声、废气. 厂区道路; 依托乐山市玖玖铁道消阀设备厂内现有道路，废矿物油经乐山市玖玖铁道消阀设备厂大门，经厂区内道路送至本项目暂存区; 噪声、废气. 公用工程; 给水; 依托乐山市玖玖铁道消阀设备厂现有供水管网; /. 排水; 依托乐山市玖玖铁道消阀设备厂雨污分流系统; /. 供电; 依托乐山市玖玖铁道消阀设备厂供电系统; /. 环保工程; 废水处理; 员工生活污水依托乐山市玖玖铁道消阀设备厂现有化粪池收集处理后用作周边农肥; 废水. 废气处理; 小呼吸损耗废气和大呼吸损耗废气：通过厂房设置排风设施，加强通风换气; 噪声. 固废处理; 废油棉纱手套、生活垃圾统一收集后运至乐山市玖玖铁道消阀设备厂垃圾收集点，交环卫部门处置; 固废. 储油罐底油：与废矿物油一起交由成都市新津岷江油料化工厂处理. 风险防范; 厂房地面、围堰均作防腐防渗处理；厂房内储罐四周设72m3围堰，各储油罐设1套高液位泄漏报警设备；设置1个5m3的消防沙池，并设置干粉灭火器、棉纱等; /. 2、产品方案 原有项目产品方案见下表。 表2-8 原有产品方案一览表 产品名称; 类别编号; 废物代码; 转运量（t/a）; 运输方式; 储存方式; 储存周期; 去向. 废矿物油（废机油）; HW08; 900-214-08; 4000; 危废专车运输; 专用储油罐储存; 10天; 成都市新津岷江油料化工厂. - 3、主要生产设施及设施参数 原有设备见下表。 表2-9 原有设备方案一览表 序号; 设备名称; 型号/规格; 数量; 用途. 1; 储油罐; 卧式储罐，Φ2.5m×7.5m; 2个; 储存废矿物油. 2; 输油泵; /; 2台; 输油. 3; 运输车辆; 专用危废运输车辆; 1辆; 运输废矿物油. 4、工艺流程 工艺流程说明： 废气、噪声 噪声、废气 废气、固废 油泵输送 油泵输送 专业罐车 废矿物油 卸料区 储油罐 油罐车 成都市新津岷江油料化工厂 图2-3 工艺流程图 生产工艺简述： 本项目主要负责废矿物油的短距离收集、贮存，产废企业首先对废矿物油采用专用的容器收集，达到一定数量后即通知乐山宏博环保科技有限公司，接到通知后乐山宏博环保科技有限公司安排工作人员使用专用车辆将产废企业产生的废矿物油运往本项目贮存区，贮存量达到一定数量后（一般情况厂内储油量达50t左右），即委托成都市新津岷江油料化工厂收运进行综合利用。 本项目具体流程如下所述： （1）收集 乐山宏博环保科技有限公司不承担废矿物油的原始收集工作，废矿物油产生单位自行收集，废矿物油均为铁桶收集，铁桶可由废矿物油产生单位自行购买空桶，收集后贮存于各生产单位的危废贮存间内。待收集至一定数量，即通知项目业主承接收运。接到通知后，项目业主随即安排工作人员使用专用车辆进行收集，严格按照公司与产废单位达成的废物处置协议内容进行收运，不在协议范围内或与协议约定内容不一致的废物拒绝收运。废矿物油移交过程依照《危险废物转移联单管理办法》中的要求，严格执行危险废物转移联单管理制度。转运车每车每次运送的废矿物油采用《危险废物转移登记卡》管理，一车一卡，由企业危险废物管理人员交接时填写并签字。交接完成后，通过转运车上的输油软管将危废产生单位的废矿物油利用泵将其泵至罐车内。 （2）运输 由于区域内回收点多且分散，每个回收点一定时期内收集到的废矿物油数量不一致，收集时间不统一，故收集路线不具备固定线路的条件，但运输路线确定的总体原则为：运输车辆运输过程中应尽量避开医院、学校和人口密集的居民区，避开饮用水源保护区、风景名胜区等重要保护目标。 （3）卸料 载有废矿物油的运输车辆到乐山宏博环保科技有限公司装卸区后，在卸油平台将需要卸油的储油罐，利用输油泵将油罐车内的废油卸入指定有剩余容积的储油罐中。 （4）贮存 项目设置2个储油罐，容积均为35m3/个。周转期约为10天。废矿物油注入储油罐后，专业运输车停放在装卸区待命。废矿物油按要求在储油罐内贮存。 （5）装车转运 当场区内贮存的废矿物油达到一定数量时（一般情况达到50t左右），本项目业主委托成都市新津岷江油料化工厂派专用车辆，将场区贮存的废矿物油转运出去，利用输油泵将废矿物油打入槽罐车的槽罐中，按照规定路线运输至成都市新津岷江油料化工厂厂区进行综合利用。 备注：本项目只对机动车维修活动产生的废矿物油进行收集、暂存，不进行任何的废矿物油后续处置等活动。 5、原有项目污染物排放情况 1）废气 （1）装卸和储存过程中产生的有机废气 废矿物油在储存和装卸过程中油品的无组织排放损耗，包括装卸工作时的损耗，即工作损耗或大呼吸损耗；废矿物油静止储存损耗，即静损耗或小呼吸损耗。经计算，大呼吸产生的非甲烷总烃为0.023t/a，小呼吸产生的非甲烷总烃为0.018t/a。项目通过设置排风扇，加强通风，来降低非甲烷总烃对环境的影响。 根据《监测报告》（同环监字（2019）第0597号），原有项目VOCS满足《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（GB51/2377-2017）中表5标准。 2）废水： 项目劳动定员3人，均不在厂区吃住，按厂区内人均综合生活用水定额50L/（人·天）计算，则生活用水量为0.15m3/d，54.75m3/a，污水产生量以用水量的90%计，生活污水产生量约0.135m3/d，全年约49.275m3/a；废水水质为：COD：350mg/L（0.017t/a)、BOD5：200mg/L（0.0098t/a)、SS：250mg/L(0.012t/a)、NH3-N：30mg/L（0.00015t/a)。通过乐山市玖玖铁道消阀设备厂化粪池处理后，用作周边农肥不外排。 3）固体废物 （1）废油棉纱手套、废抹布、废棉纱 废矿物油装卸过程中沾油的废含油手套按0.2kg/副计算，消耗量按3副/d 计算，则产生量为0.219t/a；项目场地洒落的废矿物油采用抹布和棉纱擦拭，根据场地大小和类比同类项目情况分析，项目产生的废抹布为1t/a。根据业主核实，项目运营过程中不进行罐体清洗；根据《国家危险废物名录》（2016年版），废油棉纱手套、废棉纱和废抹布全过程不按照危险废物管理，收集后直接纳入生活垃圾。 （2）储油罐底油 项目废油收集使用的储罐会在底部形成部分底油，可定期委托成都市新津岷江油料化工厂对储罐进行清理，储罐底油产生量较少，约为1t/a，与废矿物油一起交由成都市新津岷江油料化工厂处理。 （3）生活垃圾 项目劳动定员3人，按垃圾产生量0.5kg/人·d 计算，生活垃圾产生量为1.5kg/d，即0.55t/a。废油棉纱手套、废棉纱和废抹布收集后与生活垃圾一起运至乐山市玖玖铁道消阀设备厂垃圾收集点，交当地环卫部门处置。 4）噪声 建设项目噪声源主要为废矿物油装卸、提升泵提升废矿物油、装卸车辆产生的噪声，噪声值为75dB(A)~85dB(A)；项目采用低噪设备，且均置于生产厂房内，厂房进行了封闭处理，并且安装时进行了基础减震，在采取基础减震、厂房隔声等措施。 根据《监测报告》（同环监字（2019）第0597号），原有项目厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 6、原有工程污染物实际排放情况统计如下 原有工程主要污染物实际排放总量统计如下： 表2-10 原有工程主要污染物实际排放量统计表 项目 类型; 排放源; 污染物名称; 处理前产生浓度及产生量（单位）; 排放浓度及排放量（单位）. 水污染物; 工作人员; 生活污水; 产生量; 49.275m3/a; 0，经化粪池处理后用作农肥. COD; 350mg/L，0.017m3/a. BOD; 200mg/L，0.0095m3/a. SS; 250mg/L，0.012m3/a. NH3-N; 30mg/L，0.00075m3/a. 大气污染物; 储油罐; 大呼吸; 非甲烷总烃; 0.023t/a，0.014kg/h; 0.023t/a，0.014kg/h. 小呼吸; 0.018t/a，0.002kg/h; 0.018t/a，0.002kg/h. 固体废物; 储油罐; 储油罐底油; 1t/a; 0，交由成都市新津岷江油料化工厂处理. 贮存区; 含油废手套、抹布、棉纱; 1.219t/a; 0，与生活垃圾一起交由当地环卫部门处置. 工作人员; 生活垃圾; 0.55t/a. 噪声; 输油泵选用低噪声设备，基础减振，厂房隔声，加强设备的日常维护和保养；排风扇通过选用低噪声设备；运输车辆噪声通过加强进出车辆管理，减速禁鸣。. 7、原有工程存在问题及整改措施 （1）、存在问题：根据原环境保护部办公厅文件《关于落实大气污染防治行动计划严格环境影响评价准入的通知》（环办[2014]30号）要求：“石化、有机化工、表面涂装、包装印刷、原油成品油码头、储油库、加油站项目，必须采取严格的挥发性有机物排放控制措施”。原有项目挥发性有机物未设置控制措施，无组织排放。 整改措施：迁建后3个储罐呼吸口均连接同一套二级活性炭装置，废气经吸附后由15m高排气筒（DA001）排放。 二、迁建项目情况 本项目为迁建项目，选址于乐山市棉竹镇通棉路2388号（蓝雁冷链物流园），租用现有厂房，本项目使用前为闲置厂房，不存在与原项目存在污染问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气环境质量现状监测评价 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行），常规污染物可引用国家、地方环境空气质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的质量数据。本项目位于乐山市市中区，本次环境空气质量引用乐山市生态环境局公布的《乐山市2021年环境质量公报》中的统计数据进行评价，符合《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中“6.2数据来源”的要求。 根据《乐山市2021年环境质量公报》：2021年乐山市主城区环境空气有效监测天数为365天，达标天数314天，达标率86.0%，全年优125天，良189天，轻度污染45天，中度污染6天，重度污染0天。全年以臭氧为首要污染物的天数为111天，占46.2%；以细微颗粒物为首要污染物的天数为105天，占比43.8%；以可吸入颗粒物为首要污染物的天数为22天，占9.2%；以可吸入颗粒物和细颗粒同时为首要污染物的天数为2天，占0.8%。 2021年乐山市空气质量数据统计见下表： 表3-1 乐山市2021年空气质量数据统计表 单位：CO为mg/m³ 污染物; 年评价指标; 现状浓度（μg/m³）; 标准值（μg/m³）; 占标率（%）; 达标情况. SO2; 年平均浓度; 9; 60; 15.0; 达标. NO2; 23; 40; 57.5; 达标. PM10; 54; 70; 77.14; 达标. PM2.5; 35; 35; 100; 达标. CO; 24小时平均第95百分位数浓度值; 1.0; 4; 25.0; 达标. O3; 日最大8小时值的第90百分位数; 118; 160; 73.75; 达标. 由上表可知，乐SO2、NO2、CO、O3、PM10、PM2.5质量指数均小于1，均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）要求，因此本项目所在地为达标区。 2、水环境现状评价 2.1地表水现状评价 （1）监测断面 表3-2 项目地表水监测点位 河流名称; 编号; 断 面 位 置. 江公堰; Ⅰ; 项目北侧江公堰最近断面上游500m. Ⅱ; 项目北侧江公堰最近断面下游1000m. （2）监测因子及监测时间 监测因子：pH、溶解氧、高锰酸盐指数、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、总氮、悬浮物、石油类、水温、粪大肠菌群。 监测时间：2022年8月29日~31日，监测3天，水温每天测4次，其余每天采样1次。 （3）执行标准 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。 （4）评价方法 地下水采用单因子污染指数法评价，公式如下： Si=Ci/Coi 式中：Si—某监测点i污染物污染指数； Ci—第i种污染的实测浓度值，mg/L； Coi—第i种污染物评价标准，mg/L。 对于以评价标准为区间值的水质参数时，其单项指数式为： 式中：SpHj——pH标准指数； pHj——j点实测pH值； pHsd——标准中pH的下限值（6.5）； pHsu——标准中pH的上限值（8.5）。 当Si,j＞1时，表明该水质参数超过了规定的水质标准，Si,j＜1时，说明该水质可以达到规定的水质标准。 溶解氧评价的标准指数式为： 式中：SDoj——DO的标准指数 DOf——水温、气压条件下的饱和溶解氧浓度，mg/L，计算公式常采用：DOf=468/（31.6+T）。T为水温，℃。 DOj——溶解氧实测值，mg/L DOs——溶解氧的评价标准限值，mg/L。 （5）监测结果及评价结果 地表水水质现状监测结果及评价结果见表3-3。 表3-3 地表水水质现状评价分析结果 检测点位; 检测项目; 单位; 检测结果; 标准限值. 2月9日; 2月10日; 2月11日. 检测结果; 指数; 达标情况; 检测结果; 指数; 达标情况; 检测结果; 指数; 达标情况. 1# 项目南侧小河沟最近断面; pH（无量纲）; 无量纲; 8.1; 0.55; 达标; 8.1; 0.55; 达标; 8.2; 0.6; 达标; 6-9. 悬浮物; mg/L; 94; /; /; 96; /; /; 98; /; /; /. 溶解氧; mg/L; 6.9; 0.64; 达标; 7.0; 0.61; 达标; 7.0; 0.61; 达标; ≥5mg/L. 高锰酸盐指数; mg/L; 2.0; 0.33; 达标; 2.1; 0.35; 达标; 2.0; 0.33; 达标; ≤6mg/L. 化学需氧量; mg/L; 6; 0.3; 达标; 5; 0.25; 达标; 7; 0.35; 达标; ≤20mg/L. 五日生化需氧量; mg/L; 1.0; 0.25; 达标; 1.2; 0.3; 达标; 1.5; 0.375; 达标; ≤4mg/L. 氨氮; mg/L; 0.238; 0.238; 达标; 0.215; 0.215; 达标; 0.223; 0.223; 达标; ≤1mg/L. 总磷; mg/L; 0.05; 0.25; 达标; 0.05; 0.25; 达标; 0.06; 0.03; 达标; ≤0.2mg/L. 总氮; mg/L; 0.82; /; /; 0.71; /; /; 0.77; /; /; /. 石油类; mg/L; 0.01L; /; 达标; 0.01L; /; 达标; 0.01L; /; 达标; ≤0.05mg/L. 粪大肠菌群; MPN/L; 3.5×103; 0.35; 达标; 4.3×103; 0.43; 达标; 5.4×103; 0.54; 达标; ≤10000个/L. 2# 项目北侧江公堰最近断面下游1000m; pH（无量纲）; 无量纲; 8.1; 0.55; 达标; 8.0; 0.5; 达标; 8.1; 0.55; 达标; 6-9. 悬浮物; mg/L; 100; /; /; 106; /; /; 101; /; /; /. 溶解氧; mg/L; 7.0; 0.56; 达标; 6.9; 0.64; 达标; 6.8; 0.74; /达标; ≥5mg/L. 高锰酸盐指数; mg/L; 2.2; 0.37; 达标; 2.3; 0.38; 达标; 2.1; 0.35; 达标; ≤6mg/L. 化学需氧量; mg/L; 8; 0.4; 达标; 10; 0.5; 达标; 12; 0.6; 达标; ≤20mg/L. 五日生化需氧量; mg/L; 1.6; 0.4; 达标; 2.0; 0.5; 达标; 2.4; 0.6; 达标; ≤4mg/L. 氨氮; mg/L; 0.087; 0.087; 达标; 0.084; 0.084; 达标; 0.093; 0.093; 达标; ≤1mg/L. 总磷; mg/L; 0.07; 0.35; 达标; 0.07; 0.35; 达标; 0.07; 0.35; 达标; ≤0.2mg/L. 总氮; mg/L; 0.48; /; /; 0.36; /; /; 0.39; /; /; /. 石油类; mg/L; 0.01L; /; 达标; 0.01L; /; 达标; 0.01L; /; 达标; ≤0.05mg/L. 粪大肠菌群; MPN/L; 9.2×103; 0.92; 达标; 5.4×103; 0.54; 达标; 9.2×103; 0.92; 达标; ≤10000个/L. 表3-4 水温检测结果表 单位：℃ 检测日期; 检测点编号及位置; 检测因子; 检测日期及检测数据. 第一次; 第二次; 第三次; 第四次. 2022/08/29; Ⅰ，项目北侧江公堰最近断面上游500m; 水温; 26.6; 26.4; 26.7; 26.3. 2022/08/30; 25.6; 25.3; 25.5; 25.7. 2022/08/31; 26.2; 26.0; 26.3; 26.5. 2022/08/29; Ⅱ，项目北侧江公堰最近断面下游1000m; 27.1; 26.9; 27.0; 27.3. 2022/08/30; 25.1; 25.0; 25.4; 24.9. 2022/08/31; 27.1; 26.8; 27.0; 27.3. 根据监测结果，监测时间内，项目区最近地表示水质的各项指标均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。 2.2地下水现状评价 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行），由于项目储存的危废存在地下水污染途径，四川海德汇环保科技有限公司于2022年8月30日~31日对项目区西南侧水井进行了采样以及检测。 （1）地下水监测时间、监测项目 监测点及监测时间：地下水采样点为项目区西南侧水井。 监测项目：pH、氨氮、耗氧量、铅、镉、硫酸盐、总大肠菌群、石油类、钾、钠、钙、镁、碳酸根、重碳酸根、氯化物，共15项指标。 （2）地下水评价标准 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准。 （3）评价方法 同地表水现状评价方法。 （4）监测评价结果 监测评价结果详见表3-5。 表3-5 地下水监测结果 检测点位; 检测项目; 单位; 检测结果; 标准限值. 8月30日; 8月31日. 检测结果; 指数; 达标情况; 检测结果; 指数; 达标情况. 1# 项目区外东侧水井; pH; 无量纲; 7.4; 0.45; 达标; 7.4; 0.45; 达标; 6.5-8.5. 氨氮; mg/L; 0.071; 0.142; 达标; 0.064; 0.128; 达标; 0.50mg/L. 耗氧量; mg/L; 1.60; 0.33; 达标; 1.55; 0.52; 达标; 3.0mg/L. 氯化物（氯离子）; mg/L; 17.6; 0.07; 达标; 16.7; 0.07; 达标; 250mg/L. 硫酸盐（硫酸根）; mg/L; 826; 3.3; 超标; 827; 3.3; 超标; 250mg/L. 总大肠菌群; MPN/L; 30; 1.0; 达标; 30; 1.0; 达标; 3.0MPN/100mL. 镉; μg/L; 0.001L; /; 达标; 0.001L; /; 达标; 0.005mg/L. 铅; μg/L; 0.01L; /; 达标; 0.01L; /; 达标; 0.01mg/L. 钾; μg/L; 2.13; /; /; 2.12; /; /; /. 钠; mg/L; 36.9; 0.18; 达标; 29.6; 0.15; 达标; 200mg/L. 钙; μg/L; 420; /; /; 413; /; /; /. 镁; μg/L; 17.6; /; /; 14.7; /; /; /. 碳酸根; mg/L; 5L; /; /; 5L; /; /; /. 重碳酸根; mg/L; 320; /; /; 297; /; /; /. 石油类; mg/L; 0.01L; /; /; 0.01L; /; /; /. 备注：检测数据为“检出限+L”表示未检出 由表3-4可知，区域地下水监测项目中硫酸盐超标，超标是由于当地水文地质情况决定的。其余各项监测指标均达到《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准限值要求。 3、声环境质量现状及分析 为了了解项目区声环境现状，四川海德汇环保科技有限公司于2022年8月29日~30日对项目区声环境现状进行监测。 （1）监测布点 表3-6 项目噪声水监测点位 编号; 位置. 1; 项目厂界东面. 2; 项目厂界南面. 3; 项目厂界西面. 4; 项目厂界北面. （2）监测方法 监测方法按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）和《环境监测技术规范》的规定执行。监测仪器为AWA5688型声级计，监测前后用声级校准器校准。 （3）评价标准 根据项目所在地环境特征，本次评价标准执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，即昼间60dB(A)，夜间50dB(A)。 （4）声环境现状评价结果 项目声环境监测及评价结果见表3-7。 表3-7 声环境现状监测及评价结果 单位：dB(A) 测量日期; 检测点编号及位置; 昼间; 夜间. 检测结果; 标准值; 达标情况; 检测结果; 标准值; 达标情况. 2022/08/29; 1#，项目厂界东面外1m处; 56; 60; 达标; 48; 50; 达标. 2#，项目厂界南面外1m处; 56; 60; 达标; 47; 50; 达标. 3#，项目厂界西面外1m处; 56; 60; 达标; 46; 50; 达标. 4#，项目厂界北面外1m处; 55; 60; 达标; 46; 50; 达标. 2022/08/30; 1#，项目厂界东面外1m处; 56; 60; 达标; 46; 50; 达标. 2#，项目厂界南面外1m处; 56; 60; 达标; 47; 50; 达标. 3#，项目厂界西面外1m处; 56; 60; 达标; 46; 50; 达标. 4#，项目厂界北面外1m处; 56; 60; 达标; 46; 50; 达标. 由表3-7可以看出，厂界四周昼夜噪声均满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2类标准要求。 4、土壤环境质量现状调查与评价 因项目租用的已建厂房，地面已全部硬化，考虑到由于项目储存的危废存在土壤污染途径，因为委托四川海德汇环保科技有限公司于2022年8月30日对项目区北侧土壤进行了采样以及检测。 监测项目：《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1中45项基本项目以及石油烃、氧化还原电位、阳离子交换量、饱和导水率、土壤容重、孔隙度、土壤含盐量（同时现场记录土壤颜色、结构、质地、砂砾含量、其他异物情况）。监测及评价结果见下表。 表3-8 土壤理化特性调查表（2022年8月30日） 检测点位及经纬度 检测项目; 1#，项目所在地北侧（103.7001°，29.6180°）. 取样深度; 0~0.5m. 现场记录; 颜色; 红棕. 结构; 团块状. 质地; 轻壤土. 砂砾含量; 15. 氧化还原电位（mV）; 279. 其他异物; 少量根系. 实验室测定; pH（无量纲）; 7.26. 阳离子交换量（cmol+/kg）; 6.4. 饱和导水率（cm/s）; 4.8×10-4. 土壤容重（g/cm3）; 1.10. 孔隙度（%）; 50.3. 表3-9 土壤监测与评价结果 检测点编号及位置; 检测因子; 检测结果（mg/kg）及采样深度; 标准值（mg/kg ）; 达标情况. 0~0.5m; 0.5~1.5m; 1.5~3.0m. 1#，项目所在地北侧; 石油烃（C10~C40）; 114; 104; 120; 4500; 达标. pH（无量纲）; 7.26; 7.53; 7.20; /; /. 砷; 1.87; 2.34; 0.979; 60; 达标. 汞; 0.136; 0.043; 0.025; 38; 达标. 六价铬; ND; ND; ND; 5.7; 达标. 铜; 144; 142; 154; 18000; 达标. 铅; 108; 86; 118; 800; 达标. 镍; ND; 61; 21; 900; 达标. 镉; 0.25; 0.48; 0.47; 65; 达标. 氯甲烷; 0.0082; ND; ND; 37; 达标. 氯仿; ND; ND; ND; 0.9; 达标. 四氯化碳; ND; ND; ND; 2.8; 达标. 1,1-二氯乙烷; ND; ND; ND; 9; 达标. 1,2-二氯乙烷; ND; ND; ND; 5; 达标. 1,1-二氯乙烯; ND; ND; ND; 66; 达标. 顺-1,2-二氯乙烯; ND; ND; ND; 596; 达标. 反-1,2-二氯乙烯; ND; ND; ND; 54; 达标. 二氯甲烷; ND; ND; ND; 616; 达标. 1,2-二氯丙烷; 0.0082; ND; ND; 5; 达标. 1,1,1,2-四氯乙烷; ND; ND; ND; 10; 达标. 1,1,2,2-四氯乙烷; ND; ND; ND; 6.8; 达标. 四氯乙烯; ND; ND; ND; 53; 达标. 1,1,1-三氯乙烷; ND; ND; ND; 840; 达标. 1,1,2-三氯乙烷; ND; ND; ND; 2.8; 达标. 三氯乙烯; ND; ND; ND; 2.8; 达标. 1,2,3-三氯丙烷; ND; ND; ND; 0.5; 达标. 氯乙烯; ND; 0.0068; 0.0122; 0.43; 达标. 苯; ND; ND; ND; 4; 达标. 氯苯; ND; ND; ND; 270; 达标. 1,2-二氯苯; ND; ND; ND; 560; 达标. 1,4-二氯苯; ND; ND; ND; 20; 达标. 乙苯; ND; ND; ND; 28; 达标. 苯乙烯; ND; ND; ND; 1290; 达标. 甲苯; 0.0054; 0.0059; ND; 1200; 达标. 间/对二甲苯; ND; ND; ND; 570; 达标. 邻二甲苯; ND; ND; ND; 640; 达标. 苯胺*; ND; ND; ND; 260; 达标. 硝基苯; ND; ND; ND; /; /. 2-氯酚; ND; ND; ND; /; /. 苯并[a]蒽; ND; ND; ND; /; /. 苯并[a]芘; ND; ND; ND; /; /. 苯并[b]荧蒽; ND; ND; ND; /; /. 苯并[k]荧蒽; ND; ND; ND; /; /. 䓛; ND; ND; ND; /; /. 二苯并[a,h]蒽; ND; ND; ND; /; /. 茚并[1,2,3-cd]芘; ND; ND; ND; /; /. 萘; ND; ND; ND; /; /. 全盐量（g/kg）; 0.3; 0.3; 0.2; /; /. 备注：检测数据为“ND”表示未检出 监测结果表明，各监测因子均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值要求。 5、生态环境质量现状 本项目选址于乐山市棉竹镇通棉路2388号（蓝雁冷链物流园），项目租用现有厂房。根据现场踏勘，本项目区域不涉及饮用水源保护区、风景名胜等敏感区域。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、保护级别 （1）大气：项目运营期大气环境保护目标为项目所在区域大气环境，环境空气应符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。 （2）水环境：项目附近地表水环境质量满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水质标准。项目附近地下水环境质量满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准限值要求。 （3）声环境：项目所在地声学环境质量应符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。 （4）土壤环境：项目土壤满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值要求。 （5）生态环境：本项目用地为蓝雁冷链物流园现有厂房，无特殊的生态保护目标。 2、保护目标 （1）外环境情况 # 本项目位于乐山市棉竹镇通棉路2388号（蓝雁冷链物流园）最西侧中部位置，项目占地面积260m2，本项目区高程为+382m，与蓝雁冷链物流园一致，根据现场调查，其外环境关系如下（详见附图2-1）： 东面紧邻蓝雁冷链物流园（高程+382m），东面470m~500m围内有住户3户（高程为+390m）； 南面紧邻蓝雁冷链物流园（高程+382m），270m为成乐公路，隔公路为东风日产乐山联合专营店、乐山市通辉建筑工程有限公司； 西南侧115m有4户住户（高程为+381m），225m为双和物流，依次为红源彩钢、富祥合作社，隔隔成乐公路为加油站； 西侧70m~500m范围内有住户15户住户（高程为+381m~+388m），480m为袁坝村委会，其余为道路、林地； 西北侧66m~500m范围内有住户26户（高程为+380m~+386m），其余为道路、耕地、林地； 北侧紧邻蓝雁冷链物流园待建用地，210m~500m围内有住户11户（高程为+380m），250m为江公堰，由西向东10.5km后进入岷江，其余为道路、耕地、林地； 东北侧335m~500m范围内有住户19户（高程为+382m），其余为道路、耕地、林地。 （2）大气环境保护目标 表3-10 大气主要环境保护目标一览表 序号; 坐标; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界/m; 高程/m. X; Y. 1; 346792.57; 3250245.25; 农户; 3户、约15人; 二类; 东; 470; +390. 2; 346192.64; 3250185.32; 农户; 4户、约20人; 西南; 115; +381. 3; 346198.88; 3250230.13; 农户; 15户、约75人; 西; 70; +381~+388. 4; 346059.49; 3250232.46; 袁坝村委会; /; 西; 480; +388. 5; 346215.84; 3250263.81; 农户; 26户、约130人; 西北; 66; +380~+386. 6; 346249.72; 3250327.97; 农户; 11户、约55人; 北; 210; +380. 7; 346710.05; 3250324.29; 农户; 19户、约95人; 东北; 335; +382. 注：1、项目区高程为+382m；环境空气保护目标坐标取距离厂址最近点位位置 （3）声环境保护目标 根据本项目外环境关系图，本项目周边50m范围内无声环境敏感目标。 （4）地表水、地下水环境保护目标 本项目最近地表水体为北侧250m江公堰，下游10.5km汇入岷江，水质目标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的III类标准，地下水目标为《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中III类标准。 表3-11 地表水、地下水主要环境保护目标一览表 环境要素; 敏感目标名称; 方位; 最近距离; 规模及类型; 保护级别. 地表水环境; 江公堰; 北; 250m; /; 《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）中的III类标准. 岷江; 东; 10.5km; /. 地下水; 区域地下潜水层; /; /; /; 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中III类标准. （5）生态环境保护目标 本项目用地为蓝雁冷链物流园现有厂房，无特殊的生态保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | - 废气：施工扬尘执行《四川省施工场地扬尘排放标准》（DB51/2682-2020）。 表3-12 《四川省施工场地扬尘排放标准》（DB51/2682-2020） 监测项目; 施工阶段; 监测点排放限值（μg/m3）; 监测时间. 总悬浮颗粒物（TSP）; 拆除工程/土方开挖/ 土方回填阶段; 600; 自监测起持续 15 分钟. 其他工程阶段; 250. 运营期有组织以及厂界挥发性有机污染物执行《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）中表3、表5标准。 表3-13 四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准 单位mg/m3 污染物项目; 污染物排放标准; 厂界浓度控制限值. VOCs; 排放浓度mg/m3; 排放速率kg/h; 厂界. 60; 3.4（H=15）; 2.0. 运营期无组织有机废气排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中附录A表A.1厂区内非甲烷总烃无组织排放限值要求。 表3-14 本项目厂房外污染物排放执行标准 污染物; 特别排放限值; 限值含义; 监控位置. 非甲烷总烃; 6mg/m3; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监测点. 10mg/m3; 监控点处任意一次浓度值. 2、废水：本项目区内无废水产生。 3、噪声：施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）各阶段标准限值。 表3-15 建筑施工场界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 昼间; 夜间. 70; 55. 营运期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 表3-16 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 4、固体废物：一般固体废物贮存、处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修订版）。 |
| 总量 控制 指标 | 根据国家对污染物排放实行总量控制的有关规定及本项目特点，本项目涉及的总量控制因子为：VOCs（非甲烷总烃）。本次环评建议新增总量控制指标为：VOCs（非甲烷总烃）：0.201t/a。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 一、施工废水 施工期生产废水主要为员工的生活污水，不设置食堂等。调试与其他工作人员共计5人，生活污水按50L/人•d，产生量为0.75m3/d，以排放系数为0.80计，排放量约为0.6m3/d，生活污水依托四川蓝雁物流公司一体化装置处理后用于绿化。 二、施工废气 施工期间，使用机动车运送原材料、设备均会排放一定量的CO、NOx以及未完全燃烧的THC等，其特点是排放量小，且属间断性无组织排放，由于其这一特点，加之施工场地开阔，扩散条件良好，因此对其不加处理也可达到相应的排放标准。 在项目施工期采取了上述防治措施后，其施工期产生的废气浓度可得到有效控制，能够实现达标排放。 三、施工噪声 项目在车辆运行、设备装卸、搬运及设备调试会产生一定的噪声；项目应严格按照要求进行施工，施工期间场界噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GBl2523-2011)施工场界噪声限值要求。 表4-1 各阶段主要噪声源状况 施工阶段; 声源; 声级; 厂界噪声. 昼间; 标准; 夜间; 标准. 车辆运输; 车辆; 75~85; 75~85; 70; -; 55. 设备安装; --; 65~85; 65~85; 70; -; 55. 设备调试; 设备; 75~85; 75~85; 70; -; 55. 由于项目施工会对周围环境造成一定影响。 因此，环评要求： ①在设备选型时尽量采用低噪声设备。 ②在装卸施工设备时轻拿轻放。 ③合理进行总平面布置。结合项目外环境关系情况可以看出，本项目周围均为工业企业、散居住户，无学校、医院等环境敏感保护目标。而且通过厂房隔离和噪声衰减可以减轻或避免本项目在设备安装、调试工程中对其它工厂办公和运营的影响。 ④合理安排施工时间施工。将设备安装、设备调试等工作尽量安排在白天进行，避免夜间（22:00~6:00）施工噪声扰民。施工期间的场界噪声必须满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准要求。 在进行以上防治措施后，本项目噪声可实现达标排放。 四、固体废物 施工期固废主要为设备安装时产生的废包装材料及工作人员的生活垃圾等。设备安装时产生的废包装材料和边角料统一收集后卖给废品回收站进行处置；调试人员及其他工作人员共计5人，每人产生生活垃圾量为0.2kg/d，则每天产生的垃圾量为1kg/d，应经过袋装收集后，由环卫部门统一运送到垃圾处理场集中处理。 五、水土流失 本项目系租赁已建厂房生产，不涉及基础开挖、土石方工程等。综上所述，本项目施工期设备安装、设备调试所产生的噪声和固体废物须得到妥善处置，避免对项目所在区域造成负面影响。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | - 一、废气 项目运营期的大气污染物主要是非甲烷总烃，主要来自储罐大呼吸损耗、储罐小呼吸损耗和装卸废气。 - 1、污染物产排情况 本项目废气主要为储罐排放的非甲烷总烃，油品装卸挥发损失的非甲烷总烃。 储罐排放的非甲烷总烃 本项目储罐排放的非甲烷总烃采用《石化行业VOCs污染源排查工作指南》中有机液体储存调和VOCs排放量核算方法中的公式法进行计算。 本项目油罐为卧式固定顶罐，计算公式如下： 固定顶罐的总损耗是静置损耗与工作损耗的总和： LT=LS+LW （0-8） 式中： LT 总损失，lb/a； LS 静置储藏损失，lb/a，见公式0-9； LW 工作损失，lb/a，见公式0-32。 ①静置损耗公式为： LS=365VVWVKEKS （0-9） 式中： LS 静置储藏损失（对于地下的卧式罐，由于地下土层的绝缘作用，昼夜温差的变化对卧式罐没有产生太大影响，一般认为LS=0。），lb/a； VV 气相空间容积，ft3，见公式0-10； WV 储藏气相密度，lb/ft3； KE 气相空间膨胀因子，无量纲量； KS 排放蒸汽饱和因子，无量纲量。 卧式储罐气相空间容积VV，计算公式如下： VV=π4DE2HVO （0-11） 式中： VV 气相空间容积，ft3； HVO 气相空间高度（HVO=πD/8），ft； DE 卧式罐有效直径，ft。 DE=LD0.785 （0-12） 综合公式0-9和公示0-10，静置储藏损失可化为公示0-13： LS=365KE(π4D2)HVOKSWV （0-13） 气相空间膨胀因子KE计算公示如下： KE=∆TVTLA+∆PV−∆PBPA−PVA>0 （0-14） 式中： ∆TV 日蒸汽温度范围，°R； ∆PV 日蒸汽压范围，psi； ∆PB 呼吸阀压力设定范围，psi； PA 大气压力，psia； PVA 日平均液体表面温度下的蒸汽压，psia，见公式0-30； TLA 日平均液体表面温度，°R，见公式0-27。 日蒸汽温度范围，∆TV计算公式如下： ∆TV=0.72∆TA+0.028αI （0-15） 式中： ∆TV 日蒸汽温度范围，°R； ∆TA 日环境温度范围，°R； α 罐漆太阳能吸收率，无量纲量，详见《石化行业VOCs污染源排查工作指南》附表二-14罐漆太阳能吸收率； I 太阳辐射强度，Btu/ft2·day。 日蒸汽压范围，∆PV计算公式如下： ∆PV=0.50BPVA∆TVTLA2 （0-16） 式中： ∆PV 日蒸汽温度范围，°R； B 蒸汽压公式中的常数，°R，见公式0-30； PVA 日平均液体表面温度下的蒸汽压，psia，见公式0-30； TLA 日平均液体表面温度，°R； ∆TV 日蒸汽温度范围，°R。 呼吸阀压力范围∆PB计算公式如下： ∆PB=PBP+PBV （0-17） 式中： ∆PB 呼吸阀压力设定范围，psig； PBP 呼吸阀压力设定，psig； PBV 呼吸阀真空设定，psig。 日环境温度范围ΔTA，计算方法如下： ∆TA=TAX−TAN （0-18） 式中： ∆TA 日环境温度范围，°R； TAX 日最大环境温度，°R； TAN 日最小环境温度，°R。 气相空间高度HVO，是罐径气相空间的高度，这一空间等于固定顶罐的气相空间包括穹顶和锥顶的空间。计算公示如下： HVO=HS−HL+HRO （0-20） 式中： HVO 气相空间高度，ft； HS 罐体高度，ft； HL 液体高度，ft； HR0 罐顶计量高度，ft。 排放蒸汽空间饱和因子KS计算公示如下： KS=11+0.053PVAHVO （0-25） 式中： KS 排放蒸汽空间饱和因子，无量纲量； PVA 日平均液面温度下的饱和蒸汽压，psia，或参照0-30和0-31计算； HVO 气相空间高度，ft； 0.053 常数，（psia-ft）-1。 储藏气相密度WV计算公示如下： WV=MVPVARTLA （0-26） 式中： WV 气相密度，lb/ft3； MV 气相分子质量，lb/lb-mol； R 理想气体状态常数，10.741lb/lb-mol·ft·°R； PVA 气日平均液面温度下的饱和蒸汽压，psia，见公式0-30 和 0-31； TLA 日平均液体表面温度，°R，取年平均实际储存温度，如无该数据，用公式0-27计算TLA。 日平均液体表面温度TLA计算公示如下： TLA=0.44TAA+0.56TB+0.0079αI （0-27） 式中： TLA 日平均液体表面温度，°R； TAA 日平均环境温度，°R; TB 储液主体温度，°R； α 罐漆太阳能吸收率，无量纲量； I 太阳辐射强度，Btu/ft2·day。 日平均环境温度TAA的计算公式如下： TAA=(TAX+TAN2) （0-28） 式中： TAA 日平均环境温度，°R； TAX 日最高环境温度，°R； TAN 日最低环境温度，°R。 储液主体温度TB的计算公式如下： TB=TAA+6α−1 （0-29） 式中： TB 储液主体温度，°R； TAA 日平均环境温度，°R； α 罐漆太阳能吸收率，无量纲量。 ②工作损耗计算公示为： 工作损耗LW，与装料或卸料是所储蒸汽的排放有关。固定顶罐的工作排放计算如下： LW=5.614RTLAMVPVAQKNKPKB （0-32） 式中： LW 工作损耗，lb/a； MV 气相分子量，lb/lb-mol； PVA 真实蒸汽压，psia，见公式 0-30 和 0-31； Q 年周转量，bbl/a； KP 工作损耗产品因子，无量纲量，原油KP=0.75； KN 工作排放周转（饱和）因子，无量纲量； KB 呼吸阀工作校正因子。 呼吸阀工作时校正因子KB计算公示如下： 式中： KB 呼吸阀校正因子，无量纲量； PI 正常工况条件下气相空间压力，psig； PI 是一个实际压力（表压），如果处在大气压下（不是真空或处在稳定压力下），PI为0； PA 大气压，psia； KN 工作排放周转（饱和）因子，无量纲量，见公式（0-32）； 当周转数＞36，KN=（180+N）/6N； 当周转数≤36，KN=1； PVA 日平均液面温度下的蒸汽压，psia，见公式0-30和0-31； PBP 呼吸阀压力设定，psig。 表4-2 项目所在地气象参数 大气压 (kPa); 日平均最高环境温度 (℃); 日平均最低环境温度(℃); 水平面太阳能总辐射 (Btu/ft2.day). 95; 28; 12; 743. 采用有机液体储存调和VOCs排放量参考计算表进行计算，本项目的储罐区产生的排甲烷总烃4-3。 表4-3 储罐排放的非甲烷总烃 储罐区位置; 储罐名称; 容积（m3）; 直径(m); 罐壁/顶颜色; 呼吸阀压力设定 (pa); 呼吸阀真空设定 (pa); 罐体高度（m）; 年平均储存高度（m）; 罐半径（m）; 周转量（t/y）; 静置损失（t/y）; 工作损失(t/y）; 产生量(t/y). 北侧; 废矿物油储罐; 35; 2.5; 银; 1750; -295; 2.5; 1.3; 1.25; 1333; 0.021; 0.116; 0.137. 备注：本项目油品类比蜡油；上表为3个储罐中1个罐的情况，3个罐情况一致。 经计算，单个储罐产生的非甲烷总烃为0.137t/a，则3个储罐产生的非甲烷总烃为0.411t/a。 有机液体装卸挥发的非甲烷总烃 本项目运输采用汽车运输，装卸过程采取液下装卸方式，装卸过程中会挥发非甲烷总烃，按照《石化行业VOCs污染源排查工作指南》附录三中公式法进行计算，计算公示如下： E装卸=LL×V1000×(1−η总) （0-49） η总=η收集×η去除×η投用 （0-50） 式中： LL 装载损耗排放因子，kg/m3； η总 总控制效率，%； η收集 收集效率，%； η去除 去除效率，%； η投用 投用效率，%； 当装卸系统未设蒸气平衡/处理系统时，则总控制效率η总取0。本项目油品运输采用汽车运输，装载过程损耗排放因为LL计算公示如下： LL=C0×S （0-51） 式中： C0 装载罐车气、液相处于平衡状态，将挥发物料看做理想气体下的物料密度，kg/m3；见公式0-48； S 饱和因子，代表排出的挥发物料接近饱和的程度；本项目采用液下装卸方式，为正常工况（普通）的罐车，S取值0.6。 CO=1.20×10−4×PT×MT+273.15 （0-48） 式中： PT 温度T时装载物料的真实蒸气压，Pa； M 油气的分子量，g/mol； 经计算，装卸过程挥发的非甲烷总烃排放量为0.156kg/a。 废气污染物排放情况见表4-4。 表4-4 废气污染源产生情况一览表 污染源; 污染工序; 污染物; 产生量. 储存罐; 储存; 非甲烷总烃; 0.411t/a. 装卸; 装卸工序; 非甲烷总烃; 0.156kg/a. 2、治理措施及排放情况 （1）有组织排放 3个油罐大小呼吸产生的非甲烷总烃均通过密闭管道进行废气收集，3个油罐大小呼吸产生的非甲烷总烃经同一套二级活性炭吸附装置处理后经15m高排气筒（DA001）排放。 根据《生态环境部关于印发〈2020年挥发性有机物治理攻坚方案〉的通知》（环大气〔2020〕33号）中要求，采用活性炭吸附技术的，应选择碘值不低于800毫克/克的活性炭，因此，报告要求建设单位选择的活性炭碘值不低于800毫克/克。根据《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ 2026-2013）中6.1.3 吸附装置的净化效率不得低于90%，根据《四川省2018年度挥发性有机物（VOCs）减排核算方法说明》可知，末端治理效率活性炭吸附的处理效率30%，本项目二级活性炭吸附的处理效率为51%。 储油罐呼吸口密闭管道收集效率按100%计，二级活性炭吸附装置处理效率按51%计，设计处理风量1000m3/h，则经收集的非甲烷总烃量为0.411t/a，经处理后非甲烷总烃排放量为0.201t/a，排放速率为0.023kg/h，排放浓度为23mg/m3。满足《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）中表3要求。 （2）无组织排放： 项目无组织排放废气主要为废矿物油装卸废气。建设单位拟采取如下措施，以减少装卸废气的无组织排放量及对环境的影响： A、废矿物油转入储罐的方式采用防爆油泵将废矿物油直接打入储罐的方式，减少了废气的挥发，转送过程中损耗的废矿物油量较少。 B、废矿物油从储罐输送至外运槽罐车过程中保持气压平衡。废矿物油从油罐输送至外运槽罐车过程中，一般会由于“呼吸”作用导致罐内的气压增加或减少，挥发出的物料随着气流排放。储罐的出料口与槽罐车进料口通过物料泵相连，开启物料泵时，物料从储罐进入槽罐车，槽罐车内的气压增加，同时储罐内的气压下降，槽罐车的出气口与储罐的进气口用管道连通，因此，由于气压差的原因，槽罐车内的气体向储罐内流动，使两罐内的压力平衡。整个系统为封闭回路，无排空点，因此，此装卸过程产生少量非甲烷总烃无组织排放。 C、全面优化考虑机泵和阀门等选择，针对不同介质、温度、压力、流速等选取不同的机泵和阀门，其密封性能为首要考虑因素。 D、加强有关附属设施的维修、保持油罐的严密性，改进油罐的操作管理，对阻火器、机械呼吸阀瓣、量油孔每年彻底检查两次，做到气密性符合要求。 本项目废气产排污情况汇总如下： 表4-5 各废气污染源及污染物排放情况一览表 污染源; 污染工序; 污染物; 产生量; 排放量; 排放速率; 排放浓度; 排放方式及处置措施. 储存罐; 储存; 非甲烷总烃; 0.411t/a; 0.201t/a; 0.023kg/h; 23mg/m3; 有组织排放，3个储罐废气经同一套二级活性炭装置处理后经15米高排气筒（DA001）排放，处理效率为51%。. 装卸; 装卸工序; 非甲烷总烃; 0.156kg/a; 0.156kg/a; 0.0002kg/h; /; 无组织排放. 通过以上处理措施，厂界挥发性有机污染物满足《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）中表5标准（2.0mg/m3）；厂内无组织排放的非甲烷总烃满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中附录A表A.1厂区非甲烷总烃无组织排放限值要求。 表4-6 本项目厂房外污染物排放执行标准 污染物; 特别排放限值; 限值含义; 监控位置. NMHC; 6mg/m3; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监测点. 20mg/m3; 监控点处任意一次浓度值. 治理措施可行性分析：《排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物和危险废物治理》（HJ 1033-2019）中危险废物（不含医疗废物）贮存排污单位无废气治理可行技术。危险废物（不含医疗废物）利用排污单位以及危险废物（不含医疗废物）处置排污单位废气治理可行技术中，贮存环节产生的污染物种类以及可行技术根据环境影响评价文件及审批、审核意见等相关环境管理规定以及危险废物特性确定污染物项目，根据环境影响评价文件及其审批、审核意见确定可行技术。 根据同行业类比，非甲烷总烃可采用活性炭吸附，本项目非甲烷总烃采用二级活性炭吸附为可行技术。 排放口情况：本项目排放口情况如下表： 表4-7 项目排气筒基本情况 编号; 名称; 排气筒底部中心坐标/m; 类型; 排气筒高度m; 排气筒出口内径m; 烟气流量m3/s; 烟气温度℃; 年排放小时数h; 排放工况; 污染物排放速率（kg/h）. X; Y. DA001; 非甲烷总烃; 346232.97; 3250245.40; /; 15; 0.3; 0.01; 20; 8760; 正常; 0.023. 项目废气产排情况及治理措施情况见下表： 表4-8 项目废气产排情况及治理措施一览表 污染物; 来源; 污染物产生量; 治理措施; 有组织排放; 无组织排放. 非甲烷总烃; 储罐大呼吸、小呼吸口; 0.411t/a; 3个储罐呼吸口密闭管道收集（收集效率100%）+二级活性炭（处理效率51%）吸附处理后由15m高排气筒（DA001）排放。; 0.201t/a，0.023kg/h， 23mg/m3; /. （2）监测要求 《排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物和危险废物治理》（HJ 1033-2019）中危险废物（不含医疗废物）贮存排污单位无废气监测点位、指标及频次。参照危险废物（不含医疗废物）利用排污单位以及危险废物（不含医疗废物）处置排污单位贮存环节废气监测点位、指标及频次。 本项目自行监测要求如下表： 表4-9 本项目营运期大气监测要求 类别; 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行标准. 有组织废气; 活性炭吸附装置排气口（DA001）; 非甲烷总烃; 半年一次; 《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）中表3标准. 无组织废气; 厂界; 非甲烷总烃; 半年一次; 《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）中表5标准. 厂内; 非甲烷总烃; 半年一次; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中附录A表A.1厂区内非甲烷总烃无组织排放限值要求. （3）非正常情况污染排放及治理措施 本项目大气污染物非正常污染物排放为活性炭装置故障，其排放情况及治理措施如下表： 表4-10 污染源非正常产排放量核算表 序号; 污染源; 污染物; 非正常排放原因; 非正常排放浓度/(mg/m3); 非正常排放速率/(kg/h); 应对措施. 1; 储油罐; 非甲烷总烃; 活性炭装置故障; 1040; 0.047; 进行活性炭装置维修，并停止废矿物油装卸. - 4、废气环境影响分析 项目所在区域属于环境空气达标区，项目周边无近距离环境保护目标，项目设置封闭式生产车间，储油罐大呼吸小呼吸产生的非甲烷总烃经一套二级活性炭吸附装置处理后经15米高排气筒（DA001）排放。装卸废气于封闭式车间内无组织排放。废气均达标排放且污染物排放量较小，对区域大气环境质量影响较小，对环境保护目标影响较小。 （二）废水 项目全部设备均位于厂房内，雨水经屋顶进入四川蓝雁物流公司已建雨水沟；本项目厂区范围内不设置食堂、卫生间，无生活污水产生；3个储罐定期清理底泥，不用水清洗，无清洗废水产生；厂房地面不用水冲洗，无冲洗废水产生。 因此，本项目无废水产生。 三、噪声 1、固定声源噪声环境影响分析 （1）预测源强 项目主要噪声源为防爆油泵、风机、废矿物油运输车辆等机械设备。噪声类型主要是机械设备噪声，以中、低频为主。项目产生各源强噪声值详见表4-11。 |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 表4-11 工业企业噪声源强调查清单（室内声源） 序号; 建筑物名称; 声源名称; 型号; 声源源强（任选一种）; 声源控制措施; 空间相对位置/m （UTM，48区）; 距室内边界距离（m）; 室内边界声级/dB（A）; 运行时段; 建筑物插入损失/dB（A）; 建筑物外噪声. （声压级/距声源距离）/（dB(A)/m）; 声功率级/dB(A); X; Y; Z; 声压级/dB(A); 建筑物外距离. 1; 厂房; 防爆油泵; /; 75/1; /; 基础减震、厂房隔声; 346234.80; 3250244.38; 1.5; 3.0; 65; 昼间、夜间; 20; 45; 0m. 2; 厂房; 风机; /; 80/1; /; 基础减震、单独隔声、厂房隔声; 346234.00; 3250249.60; 1.5; 2.0; 74; 昼间、夜间; 25; 49; 0m. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | （2）预测方法 评价采用《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2021)中推荐的模式—工业噪声预测计算模式进行预测。 （1）室内声源等效为室外声源的计算 a、首先计算出某个室内靠近围护结构处的倍频带声压级 式中： LP1——某个室内声源在靠近围护结构处产生的倍频带声压级； LW——某个声源的倍频带声功率级，dB； r——某个声源靠近围护结构处的距离，m； R——房间常数，R=Sα/（1-α），S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数； Q——指向性因子，通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8； b、计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级 式中：LP1i（T）——靠近围护结构处N个室内声源产生的i倍频带的叠加声压级，dB； LP1ij——室内j声源i倍频带的声压级，dB； N——室内声源总数； c、计算出室外靠近维护结构处的声压级 式中：LP2i（T）——靠近围护结构处N个室外声源产生的i倍频带的叠加声压级，dB； TLi——维护结构 i 倍频带的隔声量，dB； d、将室外声源的声压级和透声面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级 式中：S——透声面积，m2。 （2）单个室外点声源在预测点产生的A声级的计算 式中：LA（r）——距声源r处的A声级，dB(A)； LA（r0）——参考位置r0处的A声级，dB(A)； Adiv——几何发散引起的倍频带衰减，dB； Aatm——大气吸收引起的倍频带衰减，dB； Agr——地面效应引起的倍频带衰减，dB； Abar——声屏障引起的倍频带衰减，dB； Amisc——其他多方面效应引起的倍频带衰减，dB； （3）声源在预测点处噪声贡献值的计算 设第i个声源在预测点处产生的A声级为LAi，在Ｔ时间内该声源工作时间为ti，则预测点的总声级为： 式中：T为计算等效声级的时间，N为声级的个数。 （4）参数的确定 a、声波几何发散引起的A声级衰减量(工业噪声源)：Adiv＝20Lg(r/r0) b、空气吸收引起的衰减量Aatm 本工程噪声以中低频为主，空气吸收性衰减很少，本次评价预测时忽略不计。 c、地面效应引起的衰减量Agr 本项目地面为水泥硬化地面，地面效应引起的衰减量很小，本次评价预测时忽略不计。 d、屏障引起的衰减Abar 噪声在向外传播过程中将受到建筑或其他物体的阻挡影响，从而引起声能量的衰减，具体衰减根据不同声级的传播途径而定。 e、其他多方面原因引起的衰减量Amisc。 （3）声环境影响预测 据预测软件预测，本项目厂界噪声及敏感点预测结果如下。 ①厂界噪声预测 厂界噪声贡献值： 表4-12 厂界噪声预测结果 单位dB(A) 噪声预测点; 厂界噪声贡献值dB(A). 1#（东面厂界）; 47. 2#（南面厂界）; 43. 3#（西面厂界）; 47. 4#（北面厂界）; 49. 备注：昼间作业，夜间仅风机运行 在对各产噪设备实施减震、墙隔声等治理措施，并加强管理后，各厂界昼间、夜间噪声预测值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348－2008）中2类标准限值要求（昼间≤60dB、(A)≤50dB(A)），实现达标排放。 ②敏感点噪声预测 本项目噪声评价范围50m内无声环境敏感点，不会有扰民现象产生。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 2、监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017），噪声监测计划如下表。 表4-13 营运期噪声监测计划 类别; 监测内容; 监测因子; 监测点位; 监测频次; 执行标准. 噪声; 厂界环境噪声; 厂界四周; 一个季度 一次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 四、固体废物 本项目产生的固废主要包括生活垃圾、废弃的含油抹布、储罐清洗废水、废活性炭。 1、一般固废 （1）项目定员4人，生活垃圾按照0.5kg/人•d计算，年工作365天，生活垃圾产生量为0.73t/a，收集后运至四川蓝雁物流公司垃圾收集点，交由环卫部门处理。 2、危险废物 产生情况： 1）废活性炭 本项目废气经二级活性炭吸附（处理效率90%）处理，根据《简明通风设计手册》有效吸附量：qe=0.24kg/kg活性炭，本项目活性炭吸附的废气量为0.21t/a，则项目每年活性炭用量约0.875t/a，废气处理系统每次活性炭的盛装量为0.875t/次，根据计算更换周期为每年一次，更换下的废活性炭量为1.085t/a。 废活性炭属于《国家危险废物名录（2021版）》中“HW49中非特定行业：烟气、VOCs治理过程（不包括餐饮行业油烟治理过程）产生的废活性炭，代码为900-039-49”。 2）含油抹布棉纱 本项目需对装卸时不小心滴漏的废矿物油及时采用抹布擦拭，保证地面的清洁，故工作人员日常工作中使用的废手套，清理地面、设备使用的抹布沾有废矿物油。产生量约0.005t/a。含油抹布属于《国家危险废物名录（2021版）》中“HW08中非特定行业：其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物，代码为900-249-08”。 3）油罐清理底油 油罐每2年清理一次，委托有资质的单位进行清洗，根据经验值，单个油罐清理底油产生量为0.5t/次，项目3个油罐清理底油产生量为1.5t/次。 油罐清理底油属于《国家危险废物名录（2021版）》中“HW08中清洗矿物油储存、输送设施过程中产生的油/水和烃/水混合物，代码为251-001-49”。 拟采取的治理措施：废活性炭、含油抹布棉纱在危废间暂存后交有资质单位处理，油罐清理底泥由清理单位带走处理。建设单位拟在厂房内西侧建设一间危废暂存间，占地面积4m2。严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）设计要求和《建设项目危险废物环境影响评价指南》中相应要求做好“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏）措施。在转交及运送过程中，应当严格执行《危险废物转移管理办法》（生态环境部 公安部 交通运输部 部令 第23号）中的相关条款，确保危废安全转移运输。 项目危险废物产生及处置情况见表4-14。 # 表4-14 本项目危险废物产生及处置情况 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险 特性; 污染防治措施. 1; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 1.085t/次; 废气治理; 固态; C、有毒有害物质; 有毒有害物质; 持续; T; 产生后立即收到危废暂存间暂存，交有资质单位处理. 2; 含油抹布; HW08; 900-249-08; 0.005t/a; 生产过程; 固态; C、有毒有害物质; 有毒有害物质; 间接; T，I. 建设单位对危险废物采取在厂区内集中统一收集，分类存放，设立专用危险废物暂存点，危险废物暂存间情况见表4-15。 # 表4-15 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 序号; 贮存场所（设施） 名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存 能力; 贮存 周期. 1; 危险废物暂存间; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 工具库房旁边; 4m2; 分类桶装收集，密闭暂存; 5.0t; 1年. 2; 含油抹布; HW08; 900-249-08. 危险废物暂存及处置要求 同时，危废暂存区设置及危废转运过程中，需严格按照下列要求进行： a.严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）设计要求和《建设项目危险废物环境影响评价指南》中相应要求，采取防渗混凝土+2mm厚HDPE防渗层进行“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏）处理，确保防渗系数K≤1×10-10cm/s，并严格做好“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏）措施，防止造成地下水污染。 b.危险废物的收集必须按照相关规定进行，禁止在非贮存地点（容器）倾倒、堆放危险废物或者将危险废物混入其他一般工业固体废物和生活垃圾，各废物贮存需按照国家相应要求处置，贮存场所按照《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）设置警示标识。 c.危险废物转运时必须安全转移，防止撒漏，且由具处理资质的单位接收。危险废物的处置需严格按照《危险废物转移管理办法》（生态环境部 公安部 交通运输部 部令 第23号）规定办理危险废物转移手续，并严格执行《危险废物转移联单管理办法》规定，防止二次污染。 根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）规定，不相容的危险废物不能堆放在一起，本项目产生危险废物分类收集后密闭暂存于危废暂存间，交由资质单位处理。同时项目应对危险废物实施转移联单制度，切实做好危险废物的分类收集和处理工作，同时还应设置专门的危险废物台账，台账保存至少5年，同时执行危险废物转移联单制度，确保项目危险废物得到有效处理，去向明确。 五、地下水、土壤 1污染途径 项目废矿物油贮存间应进行重点防渗，正常工况下无污染途径，对地下水和土壤均无影响。储油罐发生泄漏事故的情况下，泄漏的废矿物油可能通过地面漫流、入渗等方式污染土壤和地下水。 表4-16 事故状况下土壤和地下水污染情况一览表 序号; 污染源; 污染物类型; 污染途径. 1; 储油罐; 废矿物油; 地面漫流、入渗. 2治理措施 表4-17 地下水和土壤污染防渗分区参照表 序号; 主要环节; 污染途径; 防渗; 防渗措施; 备注. 1; 整个厂房; 泄漏; 重点防渗; 要求：按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单要求进行防渗，基础必须防渗，防渗层为至少1米厚粘土层（渗透系数≤1×10-7cm/s），或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其它人工材料，渗透系数≤1×10-10cm/s； 具体措施：整个厂房地面、墙壁裙脚高度1.0m以及围堰裙脚高度1.0m防渗材料均采用水泥基础防渗+3mm厚环氧树脂漆防渗，达到渗透系数≤1×10-10cm/s。; 现为水泥基础防渗，需要增加3mm厚环氧树脂漆. 综上，项目在完善项目区防渗防漏措施下，对周围地下水和土壤环境影响较小，从环境角度是可行的，项目运营过程对其附近区域地下水和土壤不会造成影响。 - 3跟踪监测 根据《工业企业土壤和地下水自行监测 技术指南（试行）》（HJ 1209—2021）表1，本项目重点监测单元中一类单元，项目土壤以及地下水监测要求如下： ①土壤检测 根据《工业企业土壤和地下水自行监测 技术指南（试行）》（HJ 1209—2021），项目土壤监测要求如下： 土壤环境跟踪监测点位、监测指标、监测频次详见下表。 表4-18 土壤监测点选取及监测频次 项目; 监测地点; 监测项目; 频次. 土壤; 储油罐周边布设1个深层土壤监测点，深度应略低于其对应的隐蔽性重点设施设备底部与土壤接触面; 《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1中45项基本项目以及石油烃; 3年1次. 储油罐周边布设1个表层土壤监测点，采样深度应为 0～0.5 m; 《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1中45项基本项目以及石油烃; 1年1次. ②地下水检测 项目应建立完善的地下水监测系统，加强地下水水质监测，沿地下水流向，在厂区下游西南115米有一口水井（兼做本项目地下水监测井）。 根据《工业企业土壤和地下水自行监测 技术指南（试行）》（HJ 1209—2021），项目地下水监测要求如下： 地下水环境跟踪监测点位、监测指标、监测频次详见下表。 表4-19 地下水监测点选取及监测频次 项目; 监测地点; 监测项目; 频次. 地下水; 厂区西南侧115米处监测井; 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中表1 常规指标（微生物指标、放射性指标除外）以及石油类; 每半年一次. - 六、生态 本项为新建项目，租赁现有厂区进行废矿物油贮存，占地范围内不含生态环境保护目标，废气采用合理的处理措施，能够达标排放，无废水外排。因此，项目对周围生态环境影响较小。 - 七、环境风险 - 1风险调查 调查建设项目危险物质数量和分布情况、生产工艺特点，收集危险物质安全技术说明书物质风险识别范围包括：主要原材料及辅助材料、燃料、中间产品、最终产品以及生产过程排放的“三废”污染物等。 （1）本项目为废矿物油贮存项目，废矿物油暂存于厂区储油罐，危险废物暂存于危废暂存间内，项目运行过程中无废水产生，运营过程中产生的废气主要为非甲烷总烃。火灾或者爆炸伴生/次生产物为CO等。 （2）风险源识别 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，拟建项目暂存的HW08废矿物油与含矿物油废物属于危险物质。 2环境风险分析 拟建项目环境风险类型主要是泄漏、火灾引起发的伴生/次生污染物排放。 （1）泄漏 拟建项目废矿物油属于有毒易燃液体，其蒸汽与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热能可引起燃烧爆炸，与氧化剂能发生强烈反应。其蒸汽比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源引着回燃。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。在贮存过程中，可能因为高温天气、明火、地震等原因，造成废矿物油储罐泄漏、爆炸，导致进入水体、土壤，从而对环境造成危害。 拟建项目废矿物油发生泄漏事故后，泄漏的物料在空气中形成挥发性有机物，对周围环境空气产生不利影响；泄漏的物料不能及时收集，可通过下渗及地下径流等对项目区及下游地区浅层地下水造成污染，进入水体、土壤，从而对环境造成危害。 （2）火灾次生污染影响分析 拟建项目贮存废矿物油属于易燃液体，发生泄漏事故后遇明火引发火灾，甚至进一步引起爆炸事故，过程中会产生CO等有毒气体，对周围环境空气产生不利影响；灭火过程中产生的事故废水不能有效收集，可通过下渗、地下径流、地表径流进入地下水环境和地表水环境，对地下水和地表水造成污染。 #### 3环境风险防范措施 #### （1）总体布局防范措施 总图布置严格执行国家有关部门现行的设计规范、规定及标准。各生产装置之间严格按防火防爆间距布置，厂房及建筑物按规定等级设计，高温明火的设备尽可能远离散发可燃气体的场所。 合理划分管理区、工艺生产区、辅助生产区及储运设施区，各区按其危害程度采取相应的安全防范措施进行管理。合理组织人流和货流，结合交通、消防的需要，装置区周围设置环形消防道，以满足工艺流程、厂内外运输、检修及生产管理的要求。 #### （2）生产装置区及储运风险防范措施 ●在建构筑物的单体设计中，严格按照要求的耐火等级、防爆等级，在结构形式上，材料选用上满足防火、防爆要求。各装置均设置应急事故照明和消防设备等。 ●电气和仪表专业设计按照《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》执行，设计中还将能产生电火花的设备放在远离现场的配电室内，并采用密闭电器。对于罐区、涂料、煤焦油存储区域，按爆炸危险场所类别、等级、范围选择电气设备，设计良好接地系统，保证电机和电缆不出现危险的接触电压，对于仪表灯具、按纽、保护装置全部选用密闭型。 ●电气设计中防雷、防静电按防雷防静电规范要求，对使用易燃易爆介质的工艺设备及管道均作防静电接地处理。对于高大建构筑物均采用避雷针和避雷带相结合的避雷方式，并设置防感应雷装置。同时设有良好的接地系统，并连成接地网。 ●加强巡查管理，及时发现泄漏情况便于及时处理。 ●在易燃易爆区和生产岗位配备必要的消防器材及消防工具，如干粉灭火器等，对这些器材应配备专人保管，定期检查，以备事故时急用。 ●生产现场设置事故照明、安全疏散指示标志；转动设备外露转动部分设防护罩加以保护。 ●根据各建筑物的使用性质，均按规定配置足量的手提式干粉灭火器、泡沫灭火器、二氧化碳灭火器推车式泡沫灭火器、消防沙等。 ●厂房内加强通风，防止有毒物质浓度过高引起中毒。 ●对运转设备机泵、阀门、管道材质的选型选用先进、可靠的产品。同时应加强生产过程中设备与管道系统的管理与维修，使生产系统处于密闭化，严禁跑、冒、滴、漏现象的发生，对压力窗口的设计制造严格遵守有关规范、规定执行，通过以上措施，使各有害介质操作岗位介质浓度均控制在国家要求的允许浓度内。 ●消防器材按安全规定放置。消防器材设置在明显和便于取用的地点，周围不准堆放物品及杂物。消防器材有专人管理、负责、检查、修理、保养、更换和添置，保证完好存放。定期更换泡沫消防站的泡沫液。泡沫泵要按时维修，每月点试一次。 ●操作人员不得穿戴易产生静电的工作服，不得使用易产生火花的工具，禁止无关人员进入储罐区、卸油区、危废暂存场所等。 ●危废暂存场所（含储油罐区）根据消防要求可配置相关消防设备。 #### （3）运输风险防范与管理措施 ●国家对危险化学品的运输实行资质认定制度，未经资质认定，不得运输危险化学品，运输企业或者人员必须具备由国务院交通行政主管部门规定的相关条件。 ●危险化学品运输企业，应当对其驾驶员、装卸管理人员、押运人员进行有关安全知识培训；驾驶员、装卸管理人员、押运人员必须掌握危险化学品运输的安全知识，并经所在地设区的市级人民政府交通部门考核合格，取得上岗资格证，方可上岗作业。危险化学品的装卸作业必须在装卸管理人员的现场指挥下进行。 ●运输危险化学品的驾驶员、装卸人员和押运人员必须了解所运载的危险化学品的性质、危害特性、包装容器的使用特性和发生意外时的应急措施。运输危险化学品，必须配备必要的应急处理器材和防护用品。 ●对危险化学品的运输过程进行安全性规划，并派专人进行运输中的安全管理与监督； ●制定事故处理机制，并对相关人员进行培训，配备相关措施； ●在运输工具上要配有一定的急救设施和全身防护服。 #### （4）消防、防毒、防渗 ●按规范设置消防系统，装置区内提供了足够的消防栓，并配备相应灭火器具。 ●所有的有毒有害物均在密闭的设备或管道中运行，正常情况下无有毒有害物的泄漏。加强维护与管理，严禁跑、冒、滴、漏现象的发生。 ●厂房设置机械通风装置，使车间空气中有害物质的浓度在规定容许的范围之内。 ●各岗位按最大班人数配备必要的劳动保护用品，如自给式呼吸器、防毒面具、防护眼镜、防护手套、防护鞋、防护服等。 ●对接触有毒岗位的作业人员定期进行体检，建立职工健康档案卡，加强对职业病的防治工作。 ●根据定员设置更衣室、男女卫生间等辅助卫生设施。 ●按规范对电气设备设置过载、过电流、短路等电气保护装置，并采取漏电保护措施。 ●对传动设备安装防护设施或安全罩。高处作业处设置防护栏杆。 ●厂区采用分区防渗，全部采取重点防渗。 ●根据《事故状态下水体污染的预防与控制要求》（Q/SY1190-2009）的要求，设置事故应急池，应急事故水最大量按下式计算： V总=（V1+V2-V3）max +V4+V5 注：（V1+V2-V3）max是指对收集系统范围内不同罐组或装置分别计算V1+V2-V3，取其中最大值。 V1：收集系统范围内发生事故的一个罐组或一套装置的物料量。存储相同物料的罐组按照1个最大储罐计算；本次按储油罐泄漏，拟建项目废矿物油总量按照拟建项目3个储油罐最大储量94.5m3（储罐容积共计105m3，充装系数0.9），本次环评V1取94.5m3。 V2—发生事故的储罐或装置的消防水量，储罐发生火灾时，开启消火栓进行灭火，此时如果火灾爆炸导致车间导流渠损坏，则消防废水有可能冲出导流槽、甚至越过厂界，流入附近的地表水。 根据《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）“3.6消防用水量”一节内容，消防给水用水量包括室内消防给水、室外消防给水。 本项目为废矿物油收集项目，厂内设储油罐暂存废矿物油。根据《建筑设计防火规范》（GB50016-2014，2018修订版）“表3.1.3储存物品的火灾危险性分类”及对应条文说明内容，暂存机油的仓库火灾危险性为丙类；根据“3.2厂房和仓库的耐火等级”，单层丙类仓库耐火等级不应低于三级。 根据《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）“3.3建筑物室外消火栓设计流量”内容，本项目仓库规格为22m×12m×5m（V=1320m3），耐火等级一、二级，室外消火栓设计流量为15L/s；根据“3.5室内消火栓设计流量”，室内消火栓设计流量为15L/s。 根据“表3.6.2不同场所的火灾延续时间”，本项目按照2.0h计算，则室内、室外消火栓设计流量30L/s、消防用水量为216m3。 根据《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）实施指南，消防排水取消防用水量的40%，即消防废水量为86.4m3。 V3—发生事故时可以转输到其他储存或处理设施的物料量，m3；项目废油储罐区设置1.0m高围堰，围堰的有效容积为11m×10m×1.0m=110m3； V4—发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量，m3；发生事故时，无必须进入该系统的生产废水，取0； V5—发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，m3，整个项目位于厂房内，无雨水进入，取0； 因此事故废水总量为70.9m3。厂房内周边建设收集沟，厂房内最低位置建设事故池，事故池容积为75m3，用于储存事故状态下产生的事故废水。 因此，由以上分析可知，在发生事故的情况下，不会发生消防废水外溢或泄漏到地表水环境中。 - 八、电磁辐射 项目不涉及电磁辐射。 九、环保投资估算 本项目总投资为130万元，环境保护投资29.5万元，占项目总投资的22.7%，主要环保设施及投资见表4-20。 表4-20 环保设施投资一览表 类别; 产生环节; 主要污染物; 环保措施; 投资 （万元）. 废气; 储罐区; 非甲烷总烃; 3个储罐呼吸口均连接同一套二级活性炭装置，废气经吸附后由15m高排气筒（DA001）排放; 5. 噪声; 机械设备运转; 噪声; 选用低噪设备，采取减振隔声措施等; 2. 固废; 废气处理; 废活性炭; 暂存在危废暂存间（1间，厂区西侧，占地面积4m2），定期交由资质单位处理; 1. 地面清理; 含油棉纱手套; 0.5. 储油罐清理; 储油罐底油; 由资质单位清理并带走处理; 1.0. 生活; 生活垃圾; 统一收集后运至四川蓝雁物流公司垃圾收集点，交环卫部门处置; /. 地下水; 整个厂房地面、墙壁裙脚高度1.0m以及围堰裙脚高度1.0m防渗材料均采用水泥基础防渗+3mm厚环氧树脂漆防渗，达到渗透系数≤1×10-10cm/s。; 10. 风险; 储罐区周边设置围堰，围堰高度1.0m，围堰面积110m2。 各储罐均设1套高液位泄漏报警设备；厂区西侧设置1个4m3的消防沙池，并设置干粉灭火器等； 厂房内周边建设收集沟，厂房内最低位置建设事故池，事故池容积为75m3，用于储存事故状态下产生的事故废水。; 10. 小计; 29.5. |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物 项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 储油区 | 非甲烷总烃 | 3个储罐呼吸口均连接同一套二级活性炭装置，废气经吸附后由15m高排气筒（DA001）排放 | 有组织：《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）中表3；无组织：厂界：《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）中表5；厂内：《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中附录A表A.1厂区内非甲烷总烃无组织排放限值要求。 |
| 声环境 | 生产设备 | 等效A声级 | 隔音、减震等措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类排放限值 |
| 电磁辐射 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 固体废物 | ①一般固废：生活垃圾收集后由环卫部门统一清运 ②危险固废：废活性炭、含油抹布棉纱于危废暂存间（占地面积4m2）暂存后交由资质单位处置；储油罐底油由资质单位清理并带走处理。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 整个厂房地面、墙壁裙脚高度1.0m以及围堰裙脚高度1.0m防渗材料均采用水泥基础防渗+3mm厚环氧树脂漆防渗，达到渗透系数≤1×10-10cm/s。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 本项目用地为租用现有厂房。根据现场踏勘，本项目区域不涉及饮用水源保护区、风景名胜等敏感区域。 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 储罐区周边设置围堰，围堰高度1.0m，围堰面积110m2。 各储罐均设1套高液位泄漏报警设备；厂区西侧设置1个4m3的消防沙池，并设置干粉灭火器等；厂房内周边建设收集沟，厂房内最低位置建设事故池，事故池容积为75m3，用于储存事故状态下产生的事故废水。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | （1）企业认真执行环保“三同时”验收相关要求、建立环境管理人员的环保职责要求。确保各项污染治理措施的实施。 （2）严格按照清洁生产的要求组织生产。 （3）设置环保人员，定期对厂内环保设施进行检查。同时加强环保培训，提高员工的环境与安全意识。 （4）厂方应加强车间内通风换气，以创造良好劳动环境，同时应加强员工的个人防护，保证员工的操作安全；而且应对员工进行必要的培训并切实做好各项污染防治设施设备的维护，防止污染物事故发生。 （5）建设单位应加强对固体废弃物进行分类存放、统一管理，防止乱堆乱放，防止敞开式堆放，以免引起二次污染。 （6）危废暂存间设置及危废转运过程中，需严格按照下列要求进行： a.严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）设计要求和《建设项目危险废物环境影响评价指南》中相应要求，采取水泥基础防渗+3mm厚环氧树脂漆进行“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏）处理，确保防渗系数K≤1×10-10cm/s，并严格做好“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏）措施，防止造成地下水污染。 b.危险废物的收集必须按照相关规定进行，禁止在非贮存地点（容器）倾倒、堆放危险废物或者将危险废物混入其他一般工业固体废物和生活垃圾，各废物贮存需按照国家相应要求处置，贮存场所按照《环境保护图形标志——固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）设置警示标识。 c.危险废物转运时必须安全转移，防止撒漏，且由具处理资质的单位接收。危险废物的处置需严格按照《危险废物转移管理办法》（生态环境部 公安部 交通运输部 部令 第23号）规定办理危险废物转移手续，并严格执行《危险废物转移管理办法》（生态环境部 公安部 交通运输部 部令 第23号）规定，防止二次污染。 （7）设置专人定期更换以及检查二级活性炭装置。 |  |  |  |

# 六、结论

拟建项目符合国家产业政策，符合当地总体发展规划；拟采取的环保措施技术可靠、经济可行，项目建设符合达标排放、总量控制的基本要求。厂址周围环境质量现状适合项目建设，项目建设对周围环境影响较小，在各项环保措施得以落实的前提下，该工程各项环保指标均能满足相关标准要求。因此，从环保角度而言，项目在采取本报告表所提的各类环保措施，并在措施落实良好的前提下，其建设是合理可行的。

# 附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 |  |  |  | 0.201t/a |  | 0.201t/a | +0.201t/a |
| 一般 固体废物 | 生活垃圾 |  |  |  | 0.73t/a |  | 0.73t/a | +0.73t/a |
| 危险废物 | 废活性炭 |  |  |  | 1.085t/a |  | 1.085t/a | +1.085t/a |
|  | 含油抹布 |  |  |  | 0.005t/a |  | 0.005t/a | +0.005t/a |
|  | 储罐清理底油 |  |  |  | 1.5t/次 |  | 1.5t/次 | +1.5t/次 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①