乐山市市中区农业农村局

兽医实验室试剂及耗材采购项目询价公告

为切实做好2025年重大动物疫病及布病等人畜共患病的监测和流行病学调查工作，确保我区动物疫情形势继续保持总体平衡，拟询价采购1家具有相应资质的供应商，为乐山市市中区农业农村局提供兽医实验室试剂及耗材一批。现将有关事项公告如下：

一、项目名称：乐山市市中区农业农村局兽医实验室试剂及耗材采购项目。

二、询价单位：乐山市市中区农业农村局。
三、采购预算：本项目采购预算为15.9587万元。
四、询价方资格条件：
1.具有独立承担民事责任的能力。

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

5.参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

6、法律、行政法规规定的其他条件。

五、项目内容
	序号
	商品名称
	技术规格参数


	数量
	单位

	1
	核酸提取试剂盒（手提）
	1、试剂盒规格：50T/盒。

2、用于以下样品中病毒DNA的提取全血、血清、血浆、淋巴结、脾脏、肌肉、扁桃体、污水、唾液、精液、拭子、粪便、饲料等。

3、可使用高速离心机。

4、20±5℃避光贮藏。

5、到货有效期：≥8个月。
	6
	盒

	2
	核酸提取试剂盒（与博日核酸提取仪配套）（核心产品）
	1、磁珠法病毒DNA/RNA提取试剂盒，匹配核酸提取仪使用。
2、试剂盒规格：32T/盒；
3、试剂盒上标注“动物疫控专用”字样；
4、适用样本类型广泛，可适用组织、粪便、全血、血清、血浆、体液样本、采样拭子样本；
5、病毒核酸提取试剂中是否加 carrier RNA：无
6、病毒核酸提取时间：15分钟可完成96个样本的核酸提取。
7、提取方法：通过转移磁珠进行各种不同操作

8、到货有效期：≥8个月。

9、配套杭州博日全自动核酸提取纯化仪（型号：NPA—32P）使用；
	12
	盒

	3
	非洲猪瘟病毒荧光PCR试剂盒
	1.规格：50T/盒；

▲2、组成成分包含扩增试剂盒和降解试剂盒，扩增试剂盒包括：荧光PCR反应液、Taq酶、阳性对照、阴性对照（扩增试剂盒需提供具有兽药批准文号的相关证明材料）；降解试剂盒包括降解酶液、50头份辅助降解阳性产物的耗材。降解试剂盒适应于扩增完成后扩增产物和降解酶液混合，扩增产物1小时内被降解，避免实验扩增产物污染（提供包含上述内容的第三方检测机构出具的检测报告复印件进行佐证并加盖供应商鲜章）

3、作用与用途：用于血液、血球粉、淋巴结、脾脏、扁桃体中非洲猪瘟病毒核酸的检测；

4、储存条件：在-20℃以下保存；

5、到货有效期：≥8个月；
	3
	盒

	4
	非洲猪瘟病毒(P72/CD2v/MGF)三重荧光PCR检测试剂盒
	1、规格：50份/盒

2、用途：用于全血、血清、淋巴结、脾脏、肾脏、扁桃体、肌肉、唾液、精液、口鼻拭子、肛拭子和环境拭子等样品中的非洲猪瘟病毒P72基因、CD2v基因和 MGF505-1R基因的检测。

3、储存条件：在-20℃以下保存；

4、到货有效期：≥8个月；
	6
	盒

	5
	禽流感H5亚型荧光RT-PCR检测试剂盒
	1、规格：50T/盒。

2、试剂盒采用实时荧光反转录聚合酶链反应技术检测禽组织、分泌物、排泄物、血清或血浆等物质中的H5病毒核酸，适用于H5亚型的检测和流行病学调查。

3、试剂盒组成成分：PCR反应液、酶混合液、阴性对照、阳性对照。

4、储存条件：-20℃保存，

5、到货有效期：≥8个月。
	2
	盒

	6
	禽流感H7亚型荧光RT-PCR检测试剂盒
	1、规格：50T/盒。

2、试剂盒采用实时荧光反转录聚合酶链反应技术检测禽组织、分泌物、排泄物、血清或血浆等物质中的H7病毒核酸，适用于H7亚型的检测和流行病学调查。

3、试剂盒组成成分：PCR反应液、酶混合液、阴性对照、阳性对照。

4、储存条件：-20℃保存，

5、到货有效期：≥8个月。
	2
	盒

	7
	禽流感通用型RT-PCR检测试剂盒
	规格：50份/盒

试剂盒采用实时荧光 RT-PCR 方法检测禽组织、分泌物、排泄物及尿囊液中所有亚型的禽流感病毒（AIV）的RNA，适用于AIV的检测、诊断和流行病学调查。

3、试剂盒组成成分：PCR反应液、酶混合液、阴性对照、阳性对照。

4、储存条件：-20℃保存

5、到货有效期：≥8个月。
	3
	盒

	8
	口蹄疫O型荧光RT-PCR检测试剂盒
	1、规格：50T/盒。

2、试剂盒采用实时荧光反转录聚合酶链反应技术检测疑似感染动物的水疱皮或水疱液中口蹄疫病毒O型核酸，适用于O型FMDV的检测和流行病学调查。

3、试剂盒组成成分：PCR反应液、酶混合液、阴性对照、阳性对照。

4、储存条件：-20℃保存

5、到货有效期：≥8个月。
	3
	盒

	9
	口蹄疫A型荧光RT-PCR检测试剂盒
	1、规格：50T/盒。

2、试剂盒采用实时荧光反转录聚合酶链反应技术检测疑似感染动物的水疱皮或水疱液中口蹄疫病毒A型核酸，适用于A型FMDV的检测和流行病学调查。

3、试剂盒组成成分：PCR反应液、酶混合液、阴性对照、阳性对照。

4、储存条件：-20℃保存

5、到货有效期：≥8个月。
	3
	盒

	10
	猪繁殖与呼吸综合征病毒荧光RT-PCR检测试剂盒
	1、规格：50T/盒。

2、试剂盒采用实时荧光反转录聚合酶链反应技术检测猪血清和组织中的PRRSV病毒核酸，适用于PRRSV的检测和流行病学调查。

3、试剂盒组成成分：PCR反应液、酶混合液、阴性对照、阳性对照。

4、储存条件：-20℃保存

5、到货有效期：≥8个月。
	3
	盒

	11
	猪瘟病毒核酸荧光RT-PCR检测试剂盒
	1、规格：50份/盒

2、试剂盒采用实时荧光 RT-PCR 方法检测猪扁桃体、淋巴结等组织和血清中猪瘟病毒的 RNA。适用于 CSFV 的诊断、检测和流行病学调查。

3、试剂盒组成成分：PCR反应液、酶混合液、阴性对照、阳性对照。

4、储存条件：-20℃保存

5、到货有效期：≥8个月。
	3
	盒

	12
	圆环病毒2型荧光RT-PCR检测试剂盒
	1、规格：50T/盒。

2、试剂盒采用实时荧光聚合酶链反应技术检测猪血清和组织中的猪圆环病毒2型核酸，适用于PCV2的检测和流行病学调查。

3、试剂盒组成成分：PCR反应液、酶混合液、阴性对照、阳性对照。

4、储存条件：-20℃保存。

5、到货有效期：≥8个月。
	3
	盒

	13
	伪狂犬病毒荧光RT-PCR检测试剂盒
	1、规格：50T/盒。

2、试剂盒采用实时荧光聚合酶链反应技术检测猪组织、鼻拭子、血液等样品中的伪狂犬病病毒核酸，适用于猪伪狂犬病的检测和流行病学调查。

3、试剂盒组成成分：PCR反应液、酶混合液、阴性对照、阳性对照。

4、储存条件：-20℃保存。

5、到货有效期：≥8个月。
	3
	盒

	14
	猪流行性腹泻病毒核酸荧光RT-PCR检测试剂盒
	1.规格：50T/盒。

2.试剂盒采用实时荧光聚合酶链反应技术检测猪的小肠、粪便中的猪流行性腹泻病毒核酸，适用于PEDV的检测和流行病学调查。

3.试剂盒组成成分：PCR反应液、酶混合液、阴性对照、阳性对照。

4.储存条件：-20℃保存。

5、到货有效期：≥8个月。
	3
	盒

	15
	新城疫病毒荧光PCR试剂盒
	1、规格：50T/盒。
2、试剂盒采用实时荧光反转录聚合酶链反应技术检测禽血清、组织、呼吸道分泌物中的NDV，适用于NDV的检测、诊断和流行病学调查。
3、试剂盒组成成分：PCR反应液、酶混合液、阴性对照、阳性对照。
4、储存条件：-20℃保存。

5、到货有效期：≥8个月。
	3
	盒

	16
	布鲁氏菌病荧光PCR试剂盒
	1、规格：50T/盒。

2、试剂盒采用实时荧光聚合酶链反应技术检测疑似感染动物肝、脾组织、血液等中的布鲁氏菌，适用于布鲁氏菌的检测、诊断和流行病学调查。

3、试剂盒组成成分：PCR反应液、酶混合液、阴性对照、阳性对照。

4、储存条件：-20℃保存。

5、到货有效期：≥8个月。
	3
	盒

	17
	小反刍兽疫荧光PCR试剂盒
	1、规格：50T/盒。

2、试剂盒采用实时荧光反转录聚合酶链反应技术检测全血、眼结膜拭子、鼻拭子、组织等样本中小反刍兽疫病毒，适用于小反刍兽疫的检测和流行病学调查。

3、试剂盒组成成分：PCR反应液、酶混合液、阴性对照、阳性对照。

4、储存条件：-20℃保存。

5、到货有效期：≥8个月。
	3
	盒

	18
	非洲猪瘟病毒ELISA抗体检测试剂盒
	1、规格：2*96T/盒

2、用途：用于检测猪血清中非洲猪瘟病毒P30抗体；

3、试剂盒组成：包被板、酶标结合物、10倍浓缩洗涤液、底物液、显色液、终止液、阳性对照品、阴性对照品、封板膜。
4、储存条件：2~8℃条件下保存

5、到货有效期：≥8个月。
	3
	盒

	19
	布鲁氏菌病抗体间接ELISA检测试剂盒
	1、规格：2*96T/盒；

2、用途：采用间接法检测猪、牛、羊血清或血浆中的特异性布鲁氏菌抗体，可作为布鲁氏菌疫苗的免疫监测及该病的辅助检测。

3、试剂盒组成：包被板、酶标结合物、10倍浓缩洗涤液、底物液、显色液、终止液、阳性对照品、阴性对照品、封板膜。

4、检测样品：猪、牛、羊血清或血浆。

5、储存条件： 2~8℃保存，防止冷冻。

6、到货有效期：≥8个月。
	2
	盒

	20
	布鲁氏菌病抗体竞争ELISA检测试剂盒
	1、规格：2*96T/盒；

2、用途：采用竞争法检测猪、牛、羊血清或血浆中的特异性布鲁氏菌抗体，可作为布鲁氏菌疫苗的免疫监测及该病的辅助检测。

3、试剂盒组成：包被板、酶标结合物、10倍浓缩洗涤液、底物液、显色液、终止液、阳性对照品、阴性对照品、封板膜。

4、检测样品：猪、牛、羊血清或血浆。

5、储存条件： 2~8℃保存，防止冷冻。

6、到货有效期：≥8个月。
	3
	盒

	21
	羊小反刍兽疫抗体ELISA检测试剂盒
	1、规格：2*96T/盒

2、用途：检测羊血清或血浆样本中的特异性小反刍兽疫抗体，可作为小反刍兽疫疫苗的免疫监测及该病的辅助检测。

3、试剂盒组成：包被板、酶标结合物、10倍浓缩洗涤液、底物液、显色液、样品稀释液、终止液、阳性对照品、阴性对照品、封板膜、血清稀释板。

4、检测样品：羊血清或血浆。。

5、储存条件： 2~8℃保存，防止冷冻。

6、到货有效期：≥8个月。
	2
	盒

	22
	口蹄疫O型ELISA抗体检测试剂盒
	1、规格：2*96T/盒

2、用途：用于检测牛、羊、猪等偶蹄动物血清中口蹄疫O型病毒抗体，适用于动物疫苗免疫或病毒感染抗体的检测。

3、试剂盒组成：捕获O型抗原酶标反应板、O型酶标抗体工作液、O型FMDV抗体阳性对照血清、O型FMDV抗体阴性对照血清、样品稀释液、25倍浓缩洗涤液、TMB 底物溶液、终止液。

4、储存条件：2～8℃保存；

5、到货有效期：≥8个月。
	3
	盒

	23
	口蹄疫A型ELISA抗体检测试剂盒
	1、规格：2*96T/盒

2、用途：用于检测牛、羊、猪等偶蹄动物血清中口蹄疫O型病毒抗体，适用于动物疫苗免疫或病毒感染抗体的检测。

3、试剂盒组成：捕获O型抗原酶标反应板、O型酶标抗体工作液、O型FMDV抗体阳性对照血清、O型FMDV抗体阴性对照血清、样品稀释液、25倍浓缩洗涤液、TMB 底物溶液、终止液。

4、储存条件：2～8℃保存；

5、到货有效期：≥8个月。
	3
	盒

	24
	猪繁殖与呼吸综合征病毒ELSIA抗体检测试剂盒
	1、规格：2*96T/盒。

2、用途：用于检测猪血清或血浆中猪繁殖与呼吸综合征病毒抗体。
3、试剂盒组成：抗原包被板、样品稀释板（可另配）、样品稀释液、阴性血清、阳性血清、洗涤液、酶标抗体、底物溶液A、底物溶液B、终止液。

4、储存条件：2～8℃保存；
5、到货有效期：≥8个月。
	3
	盒

	25
	猪瘟ELISA检测抗体试剂盒
	1、规格：2*96T/盒。

2、用途：可用于检测猪血清或血浆中猪瘟病毒（CSFV）抗体。

3、试剂盒组成：包被板、酶标结合物、10倍浓缩洗涤液、底物液、显色液、样品稀释液、终止液、阳性对照品、阴性对照品、封板膜、血清稀释板。

4、检测样品：猪血清或血浆。

5、储存条件： 2~8℃保存，防止冷冻。

6、到货有效期：≥8个月。
	3
	盒

	26
	H5亚型禽流感病毒抗体（鸡鸭鹅等禽类通用）ELISA检测试剂盒
	1、规格：2*96T/盒。

2、用途：检测鸡鸭鹅血清或血浆中的特异性 AIV-H5抗体，可作为 AIV-H5 疫苗的免疫监测及该病的辅助检测指标。

3、试剂盒组成：包被板、酶标结合物、10倍浓缩洗涤液、底物液、显色液、样品稀释液、终止液、阳性对照品、阴性对照品、封板膜、血清稀释板。

4、检测样品：鸡、鸭、鹅等禽血清或血浆。

5、储存条件： 2~8℃保存，防止冷冻。

6、到货有效期：≥8个月。
	3
	盒

	27
	H7亚型禽流感病毒抗体（鸡鸭鹅等禽类通用）ELISA检测试剂盒
	1、规格：2*96T/盒。

2、用途：检测禽血清或血浆中的特异性AIV-H7亚型抗体，可作为该病的辅助检测。
3、试剂盒组成：包被板、酶标结合物、10倍浓缩洗涤液、底物液、显色液、终止液、阳性对照品、阴性对照品、封板膜。

4、检测样品：鸡、鸭、鹅等禽血清或血浆。

5、储存条件：2~8℃保存，防止冷冻。

6、到货有效期：≥8个月。
	3
	盒

	28
	狂犬ELISA抗体检测试剂盒
	1、规格：2*96T/盒；

2、用途：检测犬血清或血浆中的特异性狂犬病毒抗体，可作为犬狂犬病毒疫苗的免疫监测及该病的辅助检测。

3、试剂盒组成：包被板、酶标结合物、10倍浓缩洗涤液、底物液、显色液、样品稀释液、终止液、临界对照品（20X）、阴性对照品、封板膜、说明书和血清稀释板。

4、检测样品：犬血清或血浆。

5、储存条件：2~8℃保存，防止冷冻

6、到货有效期：≥8个月。
	2
	盒

	29
	伪狂犬gB蛋白ELISA抗体检测试剂盒
	1、规格：2*96T/盒

2、用途：用于检测猪血清或血浆中猪伪狂犬gB抗体。
3.储存条件：2-8℃条件下保存。
4.试剂盒组成：抗原包被板、样品稀释板（可另配）、样品稀释液、阴性血清、阳性血清、洗涤液、酶标抗体、底物溶液A、底物溶液B、终止液。
5、储存条件：2~8℃保存，防止冷冻

6、到货有效期：≥8个月。
	3
	盒

	30
	伪狂犬gE蛋白ELISA抗体检测试剂盒
	1、规格：2*96T/盒

2、用途：用于检测猪血清或血浆中猪伪狂犬gE抗体。
3.储存条件：2-8℃条件下保存。
4.试剂盒组成：抗原包被板、样品稀释板（可另配）、样品稀释液、阴性血清、阳性血清、洗涤液、酶标抗体、底物溶液A、底物溶液B、终止液。
5、储存条件：2~8℃保存，防止冷冻

6、到货有效期：≥8个月。
	3
	盒

	31
	猪链球菌2型ELISA抗体检测试剂盒
	1、规格：2*96T/盒

2、用途：检测猪血清、血浆样本中猪链球菌抗体

3、试剂盒组成：抗原包被板、样品稀释板（可另配）、样品稀释液、阴性血清、阳性血清、洗涤液、酶标抗体、底物溶液A、底物溶液B、终止液。

4、储存条件：2-8℃条件下保存

5、到货有效期：≥8个月。
	3
	盒

	32
	血吸虫抗体检测试纸条
	1、规格：20条/盒。

2、用途：采用胶体金免疫层析技术检测样品中血吸虫抗体，可作为该病辅助检测。

3、储存条件：4~30℃保存。

4、样品要求：家畜（猪、牛、羊）血清或血浆（不含 EDTA ）样品。

5、到货有效期：≥14个月
	3
	盒

	33
	牛结核病γ-干扰素ELISA检测试剂盒
	1、规格：192T/盒。
2、用途：检测牛全血标本经结核分枝杆菌特异性抗原体外刺激后产生的γ干扰素(IFN-γ)的浓度。
3、检测样品：血清，血浆；
4、到货有效期：≥8个月。
5.储存条件：2-8℃保存。
	3
	盒

	34
	布鲁氏菌病虎红平板凝集试验
	1、抗原5ml、阳性血清2ml与阴性血清2ml

2、储存条件：2~8℃保存
	3
	套

	35
	禽流感H5血凝血凝抑制抗原
	1、用于HI试验检测禽流感病毒H5亚型抗体；
2、到货有效期：≥18个月；
3、各试剂标签上注明稀释倍数、生产批号。
4、2ml/瓶；
	3
	瓶

	36
	禽流感H7血凝血凝抑制抗原
	1、用于HI试验检测禽流感病毒H7亚型抗体；
2、到货有效期：≥18个月；
3、各试剂标签上注明稀释倍数、生产批号。
4、2ml/瓶；
	3
	瓶

	37
	禽流感H5血凝血凝抑制阳性血清
	1、用于禽血清中禽流感H5亚型抗体检测；
2、规格：阳性对照2ml/瓶；
3、阳性对照为SPF鸡感染禽流感病毒H5亚型制备的高免血清；
4、效价在1：256及以上，冻干试剂，每瓶做200羽份以上；
5、到货有效期：≥18个月。
	3
	瓶

	38
	禽流感H7血凝血凝抑制阳性血清
	1、用于禽血清中禽流感H7亚型抗体检测；
2、规格：阳性对照2ml/瓶；
3、阳性对照为SPF鸡感染禽流感病毒H7亚型制备的高免血清；
4、效价在1：256及以上，冻干试剂，每瓶做200羽份以上；
5、到货有效期：≥18个月。
	3
	瓶

	39
	禽流感H5血凝血凝抑制阴性血清
	1、用于禽血清中禽流感H5亚型抗体检测；
2、规格：阴性对照2ml/瓶；
3、阳性对照为SPF鸡感染禽流感病毒H5亚型制备的高免血清；
4、效价在1：256及以上，冻干试剂，每瓶做200羽份以上；
5、到货有效期：≥18个月。
	3
	瓶

	40
	禽流感H7血凝血凝抑制阴性血清
	1、用于禽血清中禽流感H7亚型抗体检测；
2、规格：阴性对照2ml/瓶；
3、阳性对照为SPF鸡感染禽流感病毒H7亚型制备的高免血清；
4、效价在1：256及以上，冻干试剂，每瓶做200羽份以上；
5、到货有效期：≥18个月。
	3
	瓶

	41
	血凝（血凝抑制）试验配套试剂盒（红细胞）
	1、试剂盒组成成分：10% SPF鸡红细胞混悬液（4ml）、PBS（磷酸盐缓冲液）稀释缓冲液（100ml）、96孔V型血凝板（10块）、一次性加样槽（20个）；
2、主要用途：适用于配套完成各类血凝（血凝抑制）试验，如禽流感、新城疫、传染性支气管炎、禽腺病毒Ⅲ群（减蛋综合征病毒）、鸡毒支原体、滑液囊支原体等血凝抑制抗体检测；
3、储存条件：10% SPF鸡红细胞混悬液、PBS稀释缓冲液保存于2-8℃，防止冷冻；
4、到货有效期：≥6个月。
	3
	套

	42
	PBS稀释缓冲液
	100ml/瓶
	10
	瓶

	43
	兽用一次性注射器5ml
	200支/盒
	10
	盒

	44
	兽用一次性注射器10ml
	200支/盒
	10
	盒

	45
	防护帽
	20个/袋
	20
	袋

	46
	防护服
	独立包装
	100
	套

	47
	N95口罩
	50个/盒
	20
	盒

	48
	一次性口罩
	100个/盒
	2
	盒

	49
	白大褂大号
	耐磨材质，久洗不起球不变形，药水、血渍、笔渍易洗，具有良好透气性；
	10
	套

	50
	白大褂中号
	耐磨材质，久洗不起球不变形，药水、血渍、笔渍易洗，具有良好透气性；
	10
	套

	51
	白大褂大号
	耐磨材质，久洗不起球不变形，药水、血渍、笔渍易洗，具有良好透气性；
	10
	套

	52
	白大褂中号
	耐磨材质，久洗不起球不变形，药水、血渍、笔渍易洗，具有良好透气性；
	10
	套

	53
	乳胶手套小号
	50双/盒
	10
	盒

	54
	乳胶手套大号
	50双/盒
	14
	盒

	55
	真空采血管（无添加）
	1、玻璃，无添加；
2、规格：5ml，100支/板；配采血耗材。
	20
	板

	56
	防水记号笔
	1、黑色，粗细小双头，防水，油墨不易掉色；
2、规格：10支/盒；
	3
	盒

	57
	抽纸
	150抽/包，24包/箱
	2
	箱

	58
	毛巾
	100%纯棉
	20
	条

	59
	封口袋10×15cm
	100个/包
	15
	包

	60
	封口袋22×32cm
	100个/包
	15
	包

	61
	1.5ml离心管灭菌
	500个/包
	20
	包

	62
	5ml离心管盒
	50孔
	20
	个

	63
	采血管架5ml
	40孔/个
	10
	个


备注：1、非洲猪瘟病毒荧光PCR试剂盒需提供所投产品的批准文号批件。

2、检测试剂3盒及以上的分三次发货，2盒的分两次发货。除虎红平板凝集试验抗原、阴阳性血清及禽流感血凝（血凝抑制）试验配套试剂盒（含红细胞）到货有效期≥18个月外，所有检测试剂到货有效期≥8个月，10%SPF鸡红细胞混悬液4ml按采购人通知时间发货，采购控制价15.9587万元。

3、数量和单位为实质性要求，在报价产品技术参数表中响应，采购货物技术要求中“▲”为实质性要求。

4、核心产品：核酸提取试剂盒。
5、供应商承诺提供两次对市中区防疫员和兽医人员的技术培训服务（格式自拟）。

六、询价方资格条件：

1.具有独立承担民事责任的能力。

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

5.参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

6、法律、行政法规规定的其他条件。

七、报价文件的编制

报价文件应包括下列内容：

（1）营业执照复印件；

（2）法定代表人授权书（附：营业执照复印件、企业法人及授权代表身份证复印件）（附件二）；
（3）供应商符合《政府采购法》第二十二条规定条件的投标承诺书(附件三）；

（4）供应商为生产厂家的须提供兽药生产许可证、兽药GMP证书及兽药产品的批准文号批件复印件；为非生产企业的须提供兽药经营许可证、生产企业的兽药生产许可证、兽药GMP证书及兽药产品的批准文号批件复印件。（以上均要求提供有效证书复印件并加盖投标人鲜章）；

（5）非洲猪瘟病毒荧光PCR试剂盒需提供所投产品的批准文号批件。

备注：报价文件份数：报价文件正本1份、副本1份，并在其封面上清楚地标明报价文件、项目名称、供应商名称以及“正本”或“副本”字样。若正本和副本有不一致的内容，以正本书面报价文件为准。正本所有资料一律加盖报价单位鲜章。
八、报价表

报价表（附件四）单独封装，报价表与报价文件分开封装，否则标书作废。

九、报名方式

供应商将以下资料扫描件发送至QQ邮箱（805857408@qq.com），供应商为法人或者其他组织的报名时须提供介绍信（附件一）（内容包含经办人的联系电话，联系邮箱）及经办人身份证扫描件，所有文件需加盖单位公章；供应商为自然人的，只需提供本人身份证明扫描件（内容包含联系电话，联系邮箱）。
报名截止时间：2025年4月25日12:00（北京时间）。
十、递交报价文件地点、截止时间及开标时间

乐山市市中区农业农村局四楼会议室（乐山市市中区红雀碗街118号）。递交报价文件截止时间为2025年4月25日下午14:30，递交响应文件截止时间的同时将组织资格审查、符合性审查及报价，请各供应商授权代表届时必须参加。 
十一、评审原则

本项目采取最低价中标法确定成交供应商，即在符合采购需求、质量和服务相等的前提下,以提出最低报价的供应商作为成交供应商。报价含成本、税收、利润以及其他不可预见费用等，报价为闭口价，即一次报出不得更改价格。

 本次采购报名供应商不足3家的，终止本次采购。
十二、成交通知书领取

乐山市市中区农业农村局在成交供应商确定后2个工作日内，在乐山市市中区农业农村局公示栏粘贴成交公告，公示时间3个工作日，公示无异议后向成交供应商发出成交通知书。

十三、合同事项

中标供应商应在成交通知书发出之日起七日内与采购人签订采购合同。由于供应商的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃成交，取消其成交资格并将按相关规定进行处理。询价采购文件、成交供应商提交的响应文件、询价中的报价、成交供应商承诺书、成交通知书等均为有法律约束力的经济合同的组成部分。成交供应商因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃成交的，采购人可以与排在成交供应商之后第一位的成交候选人签订采购合同，以此类推。

十四、采购资金支付

采购人按照采购合同约定向成交供应商支付采购资金。

十五、采购人信息
通讯地址：乐山市市中区红雀碗街118号。

联系人：李小欢。

联系电话：15508331939。

乐山市市中区农业农村局

                     2025年4月21日
附件一：

投标介绍信

致：乐山市市中区农业农村局
兹授权            同志（壹人）身份证号码                 代表我单位在贵单位办理 乐山市市中区农业农村局兽医实验室试剂及耗材采购项目 投标事宜，请予以接洽！

竞标单位名称（盖章）：

 年  月  日     
经办人联系电话：

经办人联系邮箱：

附：经办人身份证扫描件
附件二： 
法定代表人授权书

本授权书声明：我      （姓名）系             （竞标人名称）的法定代表人，现授权委托          （单位名称）的         
         （姓名）为我公司签署本项目的投标文件的法定代表人授权代表，我承认代理人全权代表我单位签署的本项目的投标文件的内容。
委托期限：                         
代理人无转委托权，特此委托。
授权代表：        （签字）性别：      年龄：       
身份证号码：                    职务：             
竞 标 人：                         （盖章）
法定代表人：                       （签字）
授权委托日期：       年    月    日
 附：营业执照复印件、企业法人及授权代表身份证复印件
附件三：
投标承诺书

致：                       

我公司作为本次采购项目的供应商，根据投标文件要求，现郑重承诺如下：
一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：
（一）具有独立承担民事责任的能力；
（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（六）法律、行政法规规定的其他条件；
（七）采购人根据采购项目提出的特殊条件：
（八）本项目参加谈判活动的供应商在前三年内不得具有行贿犯罪记录。
二、完全接受和满足本项目投标文件中规定的实质性要求，如对投标文件有异议，已经在递交投标文件截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对投标文件有异议的同时又参加投标以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。
三、在参加本次采购活动中，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。
四、在参加本次采购活动中，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。
五、如果有《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采[2015]33号）规定的记入诚信档案的失信行为，将在响应文件中全面如实反映。
六、投标文件中提供的任何资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。
七、如本项目投标采购过程中需要提供样品，则我公司提供的样品即为成交后将要提供的成交产品，我公司对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合投标文件要求导致未能成交的，我公司愿意承担相应不利后果。
本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交的法律责任。
法定代表人签字或者加盖个人私章：XXXX
授权代表签字：XXXX
供应商名称：XXXX（盖章）
日    期：XXX年XXX月XXX日
附件四：
书面报价表
	项目名称
	报价方式
	最高限价
	最终报价
（总价）

	乐山市市中区农业农村局兽医实验室试剂及耗材采购项目
	书面报价
	15.9587万元
	        元


备注：供应商需提供分项报价表（格式自拟）
竞 标 人：                   （盖章）
法定代表人或授权代表：       （签字）
报价日期：        年       月      日
 9 / 34

