乐山市市中区卫生健康局

茅桥镇中心卫生院医疗设备采购需求调查公告

乐山市市中区卫生健康局拟采购茅桥镇中心卫生院医疗设备一批，现开展需求调查，欢迎广大供应商、生产厂家等积极参与。

一、项目名称

茅桥镇中心卫生院医疗设备采购

二、项目需求表
	序号
	货物名称
	应用范围要求
	主要配置、功能及技术参数要求
	数量
	单位
	预算单价（万元）

	1
	腹腔镜
	满足肝胆外科，胃肠外科，妇科，泌尿外科手术应用
	配置：摄像主机、 LED光源、显示器、腹腔镜、气腹机、 医用台车、腹腔镜灭菌盒

功能：摄像系统主机连接4K分辨率摄像头，具备4K图像处理性能，能够输出3840*2160P 60Hz动态图像；4k医用显示器≥55寸，≥178°可视角度；光学试管腹腔镜可进行高温高压、等温等离子等灭菌
	1
	台
	150

	2
	彩超
	腹部、产科、妇科、心脏、小器官、泌尿、血管、儿科、急诊、麻醉、介入、神经、肌骨、颅脑、盆底及其它
	配置：主机、对应软件功能模块、对应功能探头
功能：高分辨率血流成像、微细血流成像等功能，具有脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续多普勒等可运用于B/C/M等多种模式下。
	1
	台
	140

	3
	数字化X射线装置（DR）
	满足全身各部位立位和卧位的拍摄临床需求
	配置：高压发生器、X射线管组件、平板探测器 

、限束器、固定拍片床机架、工作站。
功能： 非晶硅整板探测器≥43×43cm，采集矩阵≥3072×3072，空间分辨率≥3.6lp/mm；X射线管和高压发生器最高电压≥150kV，管电流≥500mA。
	1
	台
	60

	4
	心电图机
	满足临床需要
	
	1
	台
	1.5

	5
	儿童视力筛查仪
	满足临床需要
	
	1
	台
	10

	6
	碳14检测仪
	满足临床需要
	
	1
	台
	3

	7
	万能骨科牵引架
	满足临床需要
	
	1
	台
	1

	8
	电针治疗仪
	满足临床需要
	
	7
	台
	0.28

	9
	多功能双摇骨科牵引床
	满足临床需要
	
	3
	套
	0.8

	10
	除颤仪
	满足临床需要
	
	2
	台
	6

	11
	微量泵
	满足临床需要
	
	2
	台
	0.8

	12
	叩击式排痰机
	满足临床需要
	
	1
	台
	3.8

	13
	等离子空气消毒机
	满足临床需要
	
	4
	台
	0.5

	14
	低温等离子过氧化氢灭菌系统
	满足临床需要
	
	1
	台
	17

	15
	无菌治疗柜
	满足临床需要
	
	3
	台
	0.48

	16
	床单消毒器
	满足临床需要
	
	2
	台
	1.5

	17
	综合牙科治疗椅
	满足临床需要
	
	1
	台
	3

	18
	牙片机
	满足临床需要
	
	1
	台
	2

	19
	多功能治疗床
	满足临床需要
	
	1
	台
	5


三、参与需求调查的供应商需提交的文件如下：

（一）根据采购人的项目需求表填报推荐产品明细表（注意顺序要与项目需求表一致）
	推荐产品明细表

	序号
	货物名称
	推荐产品的生产厂家及规格型号
	推荐产品应用范围
	推荐产品的详细配置、功能及技术参数
	质保期情况及售后服务
	市场报价单价（元）
	推荐产品是否存在专机专用耗材（若有需填报耗材名称、生产厂家、规格型号、市场单价）



	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


供应商名称：        

法定代表人或授权代表（签字）：

日 期:

（二）供应商公司及产品的资质证明材料（供应商资质及产品医疗器械注册证等）。
      （三）法定代表授权书、法人身份证和被授权人身份证复印件。

      （四）推荐产品的介绍资料：技术参数、配置清单、售后服务、软件保修期、硬件保修期、宣传彩页等相关资料。

      （五）推荐产品或同类采购项目历史成交信息情况汇总（包括项目名称、项目编号、成交/中标产品名称、规格型号、生产厂家、成交/中标价、主要配置情况，且顺序按照项目需求表的顺序排列），并提供作证资料如政府采购项目成交/中标公告截图或成交/中表通知书或合同复印件。
四、提交文件截止日期及要求

2022年6月20日17：00之前分别以电子版和纸质版形式提交。请参加需求调查的供应商及时按公告要求提交完整的相应资料，否则造成的损失由供应商自行负责。

（一）盖章纸质版请提交至乐山市市中区卫生健康局3楼。联系人：甘老师，联系电话：17628185666。

（二）电子版请提交至邮箱：6724089@qq.com，规范邮件名称：【乐山市市中区卫生健康局茅桥镇中心卫生院医疗设备采购需求调查】+公司名称。

                                                                       乐山市市中区卫生健康局

                                            2022年6月14日
