乐山市市中区卫生健康局

彩色多普勒超声诊断系统采购需求调查公告

乐山市市中区卫生健康局拟采购彩色多普勒超声诊断系统一批，现开展需求调查，欢迎广大供应商、生产厂家等积极参与。

一、项目名称

彩色多普勒超声诊断系统采购
二、项目需求表
	货物名称
	应用范围要求
	主要配置、功能及技术参数要求
	数量
	单位
	预算单价（万元）

	彩色多普勒超声诊断系统
	心脏、介入、产科、妇科、腹部全身机
	配置：主机、对应软件功能模块、心脏探头2支（成人心脏及小儿心脏各1支）、高频线阵探头2支（小器官、血管及肌骨检查各1把）、腹部探头2支（腹部普通及腹部容积或小凸探头任选2支）、腔内探头或腔内双平面探头或腔内容积探头任选1支。

功能：心脏检查的测量包工具（包括左心功能、右心功能）、解剖M型、支持右心造影检查（回放时间1-2min）、组织多普勒TDI、支持弹性成像（至少包含腹部和小器官）、造影功能（至少包含心脏、腹部和小器官）、能量多普勒、支持微细血流及超低速血流探查、支持宽景成像、复合成像、扩展成像、实时双幅对比成像、含穿刺增强应用软件。
	4
	台
	245


三、参与需求调查的供应商需提交的文件如下：

（一）根据采购人的项目需求表填报推荐产品明细表（注意顺序要与项目需求表一致）
	推荐产品明细表

	序号
	货物

名称
	推荐产品的生产厂家及规格型号
	推荐产品应用范围
	推荐产品的详细配置、功能及技术参数
	质保期情况及售后服务
	市场报价单价（元）
	推荐产品是否存在专机专用耗材（若有需填报耗材名称、生产厂家、规格型号、市场单价）



	
	
	
	
	
	
	
	


供应商名称：        

法定代表人或授权代表（签字）：

日 期:

（二）供应商公司及产品的资质证明材料（供应商资质及产品医疗器械注册证等）。
      （三）法定代表授权书、法人身份证和被授权人身份证复印件。

      （四）推荐产品的介绍资料：技术参数、配置清单、售后服务、软件保修期、硬件保修期、宣传彩页等相关资料。

      （五）推荐产品或同类采购项目历史成交信息情况汇总（包括项目名称、项目编号、成交/中标产品名称、规格型号、生产厂家、成交/中标价、主要配置情况，且按照项目需求表的顺序排列），并提供佐证资料，如政府采购项目成交/中标公告截图、成交/中标通知书或合同复印件。
四、提交文件截止日期及要求

2022年6月22日17：00之前分别以电子版和纸质版形式提交。请参加需求调查的供应商及时按公告要求提交完整的相应资料，否则造成的损失由供应商自行负责。

（一）盖章纸质版请提交至乐山市市中区卫生健康局3楼。联系人：甘老师，联系电话：17628185666。

（二）电子版请提交至邮箱：6724089@qq.com，规范邮件名称：【乐山市市中区卫生健康局彩色多普勒超声诊断系统采购需求调查】+公司名称。
                                                  乐山市市中区卫生健康局

                                        2022年6月17日
