## 三季度汇总
乐山市市中区饮用水卫生状况信息公开表 （2022年第三季度）
监测点个数 | 监测数（件） | 合格件数（件） | 合格率 | 不合格指标及限值 | 备注
18 | 18 | 18 | 100%
注：（1）水质指标的检验和结果评价按照《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）、《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006）执行。 （2）监测水样类型指市政供水、自建集中式供水的用户水龙头水。 （3）检测指标为：菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、耗氧量、氨氮等。

## 三季度结果
乐山市市中区城市用户水龙头水质监测结果（2022年第三季度）
序号 | 供水单位 | 采样地点 | 采样时间 | 监测项目及结果
|  |  |  | 色度（度） | 浑浊度（NTU） | 臭和味 | 肉眼可见物 | 耗氧量以O2计（mg/L） | 氨氮以N计（mg/L） | 菌落总数（CFU/mL） | 总大肠菌群（MPN/100mL）
《生活饮用水标准》GB5749-2006限值 |  |  |  | ≤15 | ≤1 | 无异臭、异味 | 无 | ≤3 | ≤0.5 | ≤100 | 不得检出
1 | 乐山市自来水有限公司 | 通江街道景盛酒店白燕路105号 | 2022.9.23 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 0.72 | 0.04 | 未检出 | 未检出
2 | 乐山市自来水有限公司 | 通江街道白燕路140号 | 2022.9.23 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 0.76 | 0.04 | 未检出 | 未检出
3 | 乐山市自来水有限公司 | 通江街道通江卫生服务站凤凰路北街226号 | 2022.9.22 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 0.68 | 0.03 | 未检出 | 未检出
4 | 乐山市自来水有限公司 | 通江街道杨河街132号通江卫生服务中心 | 2022.9.22 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 0.72 | 0.03 | 未检出 | 未检出
5 | 乐山市自来水有限公司 | 海棠街道街道小丛林巷2号捌加捌烧烤店 | 2022.9.23 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 0.8 | 0.04 | 2 | 未检出
6 | 乐山市自来水有限公司 | 海棠街道街道小丛林巷17号正味轩 | 2022.9.23 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 0.72 | 0.06 | 未检出 | 未检出
7 | 乐山市第五水厂 | 苏稽卫生院 | 2022.9.22 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 0.48 | 0.13 | 未检出 | 未检出
8 | 乐山市第五水厂 | 苏稽镇桂花西路39号 | 2022.9.22 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 0.84 | 0.06 | 未检出 | 未检出
9 | 乐山市自来水有限公司 | 绿心街道青江社区长青路1760号 | 2022.9.22 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 0.8 | 0.07 | 未检出 | 未检出
10 | 乐山市自来水有限公司 | 绿心街道长寿饭店长青路1772号 | 2022.9.22 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 0.76 | 0.21 | 5 | 未检出
11 | 乐山市自来水有限公司 | 全福街道君悦湾二期 | 2022.9.23 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 0.8 | 0.08 | 未检出 | 未检出
12 | 乐山市自来水有限公司 | 全福街道翡翠国际 | 2022.9.23 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 0.84 | 0.21 | 未检出 | 未检出
13 | 乐山市自来水有限公司 | 大佛街道龙泓路41号 | 2022.9.23 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 0.84 | 0.03 | 未检出 | 未检出
14 | 乐山市自来水有限公司 | 大佛街道拱桥湾9号篦子街社区卫生服务站 | 2022.9.23 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 0.76 | 0.04 | 未检出 | 未检出
15 | 乐山市自来水有限公司 | 海棠街道较场坝106号 | 2022.9.23 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 0.72 | 0.08 | 未检出 | 未检出
16 | 乐山市自来水有限公司 | 海棠街道较场坝94号 | 2022.9.23 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 0.68 | 0.05 | 1 | 未检出
17 | 乐山市第五水厂 | 苏稽镇饶坎村 | 2022.9.22 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 0.72 | ＜0.025 | 未检出 | 未检出
18 | 乐山市第五水厂 | 苏稽镇饶坎村 | 2022.9.22 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 0.6 | 0.025 | 未检出 | 未检出
检测单位：乐山市市中区疾病预防控制中心 | [9 empty] | 报告日期：2022年9月26日

## 三季度监测点
乐山市市中区城市用户水龙头水质监测结果（2022年第三季度）
序号 | 供水单位 | 采样地点 | 监测项目
1 | 乐山市自来水有限公司 | 通江街道景盛酒店白燕路105号 | 色度 、 浑浊度、 臭和味、 肉眼可见物 、 耗氧量、 氨氮 、 菌落总数 、 总大肠菌群
2 | 乐山市自来水有限公司 | 通江街道白燕路140号
3 | 乐山市自来水有限公司 | 通江街道通江卫生服务站凤凰路北街226号
4 | 乐山市自来水有限公司 | 通江街道杨河街132号通江卫生服务中心
5 | 乐山市自来水有限公司 | 海棠街道街道小丛林巷2号捌加捌烧烤店
6 | 乐山市自来水有限公司 | 海棠街道街道小丛林巷17号正味轩
7 | 乐山市第五水厂 | 苏稽卫生院
8 | 乐山市第五水厂 | 苏稽镇桂花西路39号
9 | 乐山市自来水有限公司 | 绿心街道青江社区长青路1760号
10 | 乐山市自来水有限公司 | 绿心街道长寿饭店长青路1772号
11 | 乐山市自来水有限公司 | 全福街道君悦湾二期
12 | 乐山市自来水有限公司 | 全福街道翡翠国际
13 | 乐山市自来水有限公司 | 大佛街道龙泓路41号
14 | 乐山市自来水有限公司 | 大佛街道拱桥湾9号篦子街社区卫生服务站
15 | 乐山市自来水有限公司 | 海棠街道较场坝106号
16 | 乐山市自来水有限公司 | 海棠街道较场坝94号
17 | 乐山市第五水厂 | 苏稽镇饶坎村
18 | 乐山市第五水厂 | 苏稽镇饶坎村