## 二季度汇总
乐山市市中区饮用水卫生状况信息公开表 （2025年第二季度）
监测点个数 | 监测数（件） | 合格件数（件） | 合格率 | 不合格指标及限值 | 备注
18 | 18 | 18 | 100%
注：（1）水质指标的检验和结果评价按照《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）、《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2023）执行；（2）监测水样类型指市政供水、自建集中式供水的用户水龙头水；（3）检测指标为：菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、耗氧量、氨氮等。
乐山市市中区疾病预防控制中心
2025.6.23

## 二季度结果
乐山市市中区城市用户水龙头水质监测结果（2025年第二季度）
序号 | 供水单位 | 采样地点 | 采样时间 | 监测项目及结果
|  |  |  | 色度（度） | 浑浊度（NTU） | 臭和味 | 肉眼可见物 | 耗氧量以O2计（mg/L） | 氨氮以N计（mg/L） | 菌落总数（CFU/mL） | 总大肠菌群（MPN/100mL）
1 | 乐山市自来水有限公司 | 通江街道白燕路105号景盛酒店 | 2025.6.10 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 0.93 | 0.04 | 未检出 | 未检出
2 | 乐山市自来水有限公司 | 通江街道白燕路140号 | 2025.6.10 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 0.85 | 0.07 | 未检出 | 未检出
3 | 乐山市自来水有限公司 | 通江街道凤凰路北街226号通江社区卫生服务站 | 2025.6.10 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 0.74 | 0.03 | 未检出 | 未检出
4 | 乐山市自来水有限公司 | 通江街道杨河街132号通江街道社区卫生服务中心 | 2025.6.10 | ＜5 | 0.6 | 无 | 无 | 0.75 | 0.03 | 未检出 | 未检出
5 | 乐山市自来水有限公司 | 海棠街道小丛林巷2号捌加捌烧烤店 | 2025.6.10 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 0.66 | 0.08 | 未检出 | 未检出
6 | 乐山市自来水有限公司 | 海棠街道小丛林巷17号正味轩饭店 | 2025.6.10 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 0.64 | 0.04 | 未检出 | 未检出
7 | 乐山市第五水厂 | 苏稽镇中心卫生院门诊部洗手间 | 2025.6.10 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 0.44 | 0.05 | 未检出 | 未检出
8 | 乐山市第五水厂 | 苏稽镇桂花西路39号眼镜家常饭店 | 2025.6.10 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 0.69 | 0.03 | 未检出 | 未检出
9 | 乐山市自来水有限公司 | 绿心街道青江社区长青路1760号 | 2025.6.10 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 0.7 | 0.03 | 未检出 | 未检出
10 | 乐山市自来水有限公司 | 绿心街道长青路1772号长寿饭店 | 2025.6.10 | ＜5 | 0.7 | 无 | 无 | 0.65 | 0.04 | 未检出 | 未检出
11 | 乐山市自来水有限公司 | 全福街道君悦湾二期 | 2025.6.10 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 0.62 | 0.04 | 未检出 | 未检出
12 | 乐山市自来水有限公司 | 全福街道翡翠国际 | 2025.6.10 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 0.44 | 0.06 | 未检出 | 未检出
13 | 乐山市自来水有限公司 | 大佛街道龙泓路41号秀芳副食店 | 2025.6.10 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 0.55 | 0.02 | 未检出 | 未检出
14 | 乐山市自来水有限公司 | 大佛街道拱桥湾9号篦子街社区卫生服务站 | 2025.6.10 | ＜5 | 0.6 | 无 | 无 | 0.51 | 0.04 | 未检出 | 未检出
15 | 乐山市自来水有限公司 | 海棠街道较场坝106号3栋 | 2025.6.10 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 0.58 | 0.04 | 未检出 | 未检出
16 | 乐山市自来水有限公司 | 海棠街道较场坝94号1栋 | 2025.6.10 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 0.66 | 0.04 | 未检出 | 未检出
17 | 乐山市第五水厂 | 苏稽镇饶坎村1组 | 2025.6.10 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 0.61 | 0.04 | 未检出 | 未检出
18 | 乐山市第五水厂 | 苏稽镇饶坎村2组 | 2025.6.10 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 0.66 | 0.04 | 未检出 | 未检出
《生活饮用水标准》GB5749-2022限值 |  |  |  | ≤15 | ≤1 | 无异臭、异味 | 无 | ≤3 | ≤0.5 | ≤100 | 不得检出
检测单位：乐山市市中区疾病预防控制中心 | [9 empty] | 报告日期：2025年6月23日

## 二季度监测点
乐山市市中区城市用户水龙头水质监测结果（2025年第二季度）
序号 | 供水单位 | 采样地点 | 受检单位
1 | 乐山市自来水有限公司 | 通江街道白燕路105号 | 乐山市自来水有限公司 （景盛酒店）
2 | 乐山市自来水有限公司 | 通江街道白燕路140号 | 乐山市自来水有限公司 （市中区自然资源局）
3 | 乐山市自来水有限公司 | 通江街道凤凰路北街226号 | 乐山市自来水有限公司 （通江社区卫生服务站）
4 | 乐山市自来水有限公司 | 通江街道杨河街132号 | 乐山市自来水有限公司 （通江社区卫生服务中心）
5 | 乐山市自来水有限公司 | 海棠街道小丛林巷2号 | 乐山市自来水有限公司 （捌加捌烧烤店）
6 | 乐山市自来水有限公司 | 海棠街道小丛林巷17号 | 乐山市自来水有限公司 （正味轩饭店）
7 | 乐山市第五水厂 | 苏稽镇中心卫生院门诊部洗手间 | 乐山市第五水厂 （苏稽镇中心卫生院）
8 | 乐山市第五水厂 | 苏稽镇桂花西路39号 | 乐山市第五水厂 （眼镜家常饭店）
9 | 乐山市自来水有限公司 | 绿心街道青江社区长青路1760号 | 乐山市自来水有限公司 （青江社区居委会）
10 | 乐山市自来水有限公司 | 绿心街道长青路1772号 | 乐山市自来水有限公司 （长寿饭店）
11 | 乐山市自来水有限公司 | 全福街道君悦湾二期 | 乐山市自来水有限公司 （君悦湾二期）
12 | 乐山市自来水有限公司 | 全福街道翡翠国际 | 乐山市自来水有限公司 （翡翠国际）
13 | 乐山市自来水有限公司 | 大佛街道龙泓路41号 | 乐山市自来水有限公司 （秀芳副食店）
14 | 乐山市自来水有限公司 | 大佛街道拱桥湾9号 | 乐山市自来水有限公司 （蓖子街社区卫生服务站）
15 | 乐山市自来水有限公司 | 海棠街道较场坝106号3栋 | 乐山市自来水有限公司 （较场坝3栋106号）
16 | 乐山市自来水有限公司 | 海棠街道较场坝94号1栋 | 乐山市自来水有限公司 （较场坝94号1栋）
17 | 乐山市第五水厂 | 苏稽镇饶坎村1组 | 乐山市第五水厂 （苏稽镇饶坎村）
18 | 乐山市第五水厂 | 苏稽镇饶坎村2组 | 乐山市第五水厂 （苏稽镇饶坎村）
《生活饮用水标准》GB5749-2022限值