## Sheet1
乐山市市中区饮用水卫生状况信息公开表 （2025年第三季度）
监测点个数 | 监测数（件） | 合格件数（件） | 合格率 | 不合格指标及限值 | 备注
18 | 18 | 18 | 100%
注： （1）水质指标的检验和结果评价按照《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）、《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2023）执行； （2）监测水样类型指市政供水、自建集中式供水的用户水龙头水； （3）检测指标为：菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、耗氧量、氨氮等。

## Sheet2
乐山市市中区城市用户水龙头水质监测结果（2025年第三季度）
序号 | 供水单位 | 采样地点 | 采样时间 | 监测项目及结果
|  |  |  | 色度（度） | 浑浊度（NTU） | 臭和味 | 肉眼可见物 | 耗氧量以O2计（mg/L） | 氨氮以N计（mg/L） | 菌落总数（CFU/mL） | 总大肠菌群（MPN/100mL）
1 | 乐山市自来水有限公司 | 通江街道白燕路105号（景盛酒店） | 2025.9.24 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 0.68 | 0.07 | 4 | 未检出
2 | 乐山市自来水有限公司 | 通江街道白燕路140号 | 2025.9.24 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 0.68 | 0.04 | 3 | 未检出
3 | 乐山市自来水有限公司 | 通江街道凤凰路北街226号（通江社区卫生服务站） | 2025.9.24 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 0.65 | 0.05 | 3 | 未检出
4 | 乐山市自来水有限公司 | 通江街道杨河街132号（通江街道社区卫生服务中心） | 2025.9.24 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 0.54 | 0.13 | 2 | 未检出
5 | 乐山市自来水有限公司 | 海棠街道小丛林巷2号（捌加捌烧烤店） | 2025.9.24 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 0.56 | 0.11 | 未检出 | 未检出
6 | 乐山市自来水有限公司 | 海棠街道小丛林巷17号（正味轩饭店） | 2025.9.24 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 0.52 | 0.06 | 1 | 未检出
7 | 乐山市第五水厂 | 苏稽镇中心卫生院 | 2025.9.24 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 0.55 | 0.05 | 未检出 | 未检出
8 | 乐山市第五水厂 | 苏稽镇桂花西路39号（眼镜家常饭店） | 2025.9.24 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 0.56 | 0.08 | 2 | 未检出
9 | 乐山市自来水有限公司 | 绿心街道青江社区长青路1760号 | 2025.9.24 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 0.58 | 0.11 | 未检出 | 未检出
10 | 乐山市自来水有限公司 | 绿心街道长青路1772号（长寿饭店） | 2025.9.24 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 0.67 | 0.1 | 3 | 未检出
11 | 乐山市自来水有限公司 | 全福街道君悦湾二期 | 2025.9.24 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 0.63 | 0.08 | 3 | 未检出
12 | 乐山市自来水有限公司 | 全福街道翡翠国际 | 2025.9.24 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 0.5 | 0.08 | 2 | 未检出
13 | 乐山市自来水有限公司 | 大佛街道龙泓路41号（秀芳副食店） | 2025.9.24 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 0.47 | 0.11 | 2 | 未检出
14 | 乐山市自来水有限公司 | 大佛街道拱桥湾9号（碧山路社区卫生服务站） | 2025.9.24 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 0.44 | 0.09 | 未检出 | 未检出
15 | 乐山市自来水有限公司 | 海棠街道较场坝106号3栋 | 2025.9.24 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 0.48 | 0.13 | 3 | 未检出
16 | 乐山市自来水有限公司 | 海棠街道较场坝94号1栋 | 2025.9.24 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 0.49 | 0.1 | 3 | 未检出
17 | 乐山市第五水厂 | 苏稽镇饶坎村1组 | 2025.9.24 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 0.62 | 0.12 | 4 | 未检出
18 | 乐山市第五水厂 | 苏稽镇饶坎村2组 | 2025.9.24 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 0.66 | 0.12 | 2 | 未检出
《生活饮用水标准》GB5749-2022限值 |  |  |  | ≤15 | ≤1 | 无异臭、异味 | 无 | ≤3 | ≤0.5 | ≤100 | 不得检出
检测单位：乐山市市中区疾病预防控制中心 | [9 empty] | 报告日期：2025年9月26日

## Sheet3
乐山市市中区城市用户水龙头水质监测结果（2025年第三季度）
序号 | 供水单位 | 采样地点 | 受检单位
1 | 乐山市自来水有限公司 | 通江街道白燕路105号 | 乐山市自来水有限公司（景盛酒店）
2 | 乐山市自来水有限公司 | 通江街道白燕路140号 | 乐山市自来水有限公司（市中区自然资源局）
3 | 乐山市自来水有限公司 | 凤凰路北街226号 | 乐山市自来水有限公司（通江街道社区卫生服务站）
4 | 乐山市自来水有限公司 | 杨河街132号 | 乐山市自来水有限公司（通江街道社区卫生服务中心）
5 | 乐山市自来水有限公司 | 海棠街道小丛林巷2号 | 乐山市自来水有限公司（捌加捌烧烤店）
6 | 乐山市自来水有限公司 | 海棠街道小丛林巷17号 | 乐山市自来水有限公司（正味轩饭店）
7 | 乐山市第五水厂 | 苏稽镇中心卫生院门诊部洗手间 | 乐山市第五水厂（苏稽镇中心卫生院）
8 | 乐山市第五水厂 | 苏稽镇桂花西路39号 | 乐山市第五水厂（眼镜家常饭店）
9 | 乐山市自来水有限公司 | 青江社区长青路1760号 | 乐山市自来水有限公司（青江社区居委会）
10 | 乐山市自来水有限公司 | 绿心街道长青路1772号 | 乐山市自来水有限公司（长寿饭店）
11 | 乐山市自来水有限公司 | 全福街道君悦湾二期 | 乐山市自来水有限公司（君悦湾二期）
12 | 乐山市自来水有限公司 | 全福街道翡翠国际 | 乐山市自来水有限公司（翡翠国际）
13 | 乐山市自来水有限公司 | 大佛街道龙泓路41号 | 乐山市自来水有限公司（秀芳副食店）
14 | 乐山市自来水有限公司 | 大佛街道拱桥湾9号 | 乐山市自来水有限公司（碧山路社区卫生服务站）
15 | 乐山市自来水有限公司 | 海棠街道较场坝106号3栋 | 乐山市自来水有限公司（校场坝3栋106号）
16 | 乐山市自来水有限公司 | 海棠街道较场坝94号1栋 | 乐山市自来水有限公司（校场坝94号1栋）
17 | 乐山市第五水厂 | 苏稽镇饶坎村1组 | 乐山市第五水厂（苏稽镇饶坎村）
18 | 乐山市第五水厂 | 苏稽镇饶坎村2组 | 乐山市第五水厂（苏稽镇饶坎村）
《生活饮用水标准》GB5749-2022限值